## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | L_14-ЮЯЭС-250 ПС Ленинский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2221,343 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,205 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________82,204 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________557,980 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________996,567 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7,350 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________534,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. ЭНИП | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (512 руб.): 88% от ФОТ (582 руб.) СП (349 руб.): 60% от ФОТ (582 руб.) | шт | 5 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 1000 | 560 | 198 | 22
2 | ФЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Шкаф телемеханики | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (90 руб.): 105% от ФОТ (86 руб.) СП (56 руб.): 65% от ФОТ (86 руб.) | шт | 2 | 455.82 | 34.62 | 69.09 | 8.29 | 912 | 69 | 138 | 17
3 | ФЕРм10-06-048-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (81 руб.): 110% от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.): 65% от ФОТ (74 руб.) | 100 м кабеля | 0.5 | 364.19 | 124.2 | 223.94 | 23.43 | 182 | 62 | 112 | 12
4 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. датчик температуры | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (9 руб.): 88% от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 60% от ФОТ (10 руб.) | шт | 1 | 11.53 | 10.22 |  |  | 12 | 10
5 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (81 руб.): 105% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.) | 100 шт | 0.5 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 127 | 77 | 1
6 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (122 руб.): 105% от ФОТ (116 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (116 руб.) | 100 м | 0.6 | 286.92 | 193.34 | 0.31 | 0.14 | 172 | 116
7 | ФЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (62 руб.): 105% от ФОТ (59 руб.) СП (38 руб.): 65% от ФОТ (59 руб.) | 100 м кабеля | 1 | 153.6 | 56.37 | 50.09 | 2.7 | 154 | 56 | 50 | 3
9 | ФЕРм10-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим | Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (439 руб.): 101% от ФОТ (435 руб.) СП (283 руб.): 65% от ФОТ (435 руб.) | проектная зона | 1 | 443.39 | 434.7 |  |  | 443 | 435
10 | ФЕРм10-05-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр юстировка | Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: до 1,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (103 руб.): 101% от ФОТ (102 руб.) СП (66 руб.): 65% от ФОТ (102 руб.) | антенна | 1 | 104 | 101.58 | 0.39 |  | 104 | 102
11 | ФЕРм10-01-053-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР (20 руб.): 88% от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 60% от ФОТ (23 руб.) | 100 м | 0.15 | 208.07 | 148.15 | 55.79 | 6.24 | 31 | 22 | 8 | 1
Раздел 2. Пусконаладочные работы
12 | ФЕРп02-01-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (1790 руб.): 72% от ФОТ (2486 руб.) СП (994 руб.): 40% от ФОТ (2486 руб.) | система | 1 | 2486.06 | 2486.06 |  |  | 2486 | 2486
13 | ФЕРп02-01-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (1035 руб.): 72% от ФОТ (1438 руб.) СП (575 руб.): 40% от ФОТ (1438 руб.) | канал | 12 | 119.86 | 119.86 |  |  | 1438 | 1438
14 | ФЕРп02-02-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Предварительные испытания АС: II категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (361 руб.): 72% от ФОТ (501 руб.) СП (200 руб.): 40% от ФОТ (501 руб.) | 1 система | 1 | 500.56 | 500.56 |  |  | 501 | 501
15 | ФЕРп02-02-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (683 руб.): 72% от ФОТ (949 руб.) СП (380 руб.): 40% от ФОТ (949 руб.) | 1 система | 1 | 949.22 | 949.22 |  |  | 949 | 949
16 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (7 руб.): 72% от ФОТ (10 руб.) СП (4 руб.): 40% от ФОТ (10 руб.) | 1 измерение | 10 | 1.02 | 1.02 |  |  | 10 | 10
17 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание цепи вторичной коммутации ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (140 руб.): 72% от ФОТ (195 руб.) СП (78 руб.): 40% от ФОТ (195 руб.) | 1 испытание | 10 | 19.52 | 19.52 |  |  | 195 | 195
18 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (149 руб.): 72% от ФОТ (207 руб.) СП (83 руб.): 40% от ФОТ (207 руб.) | 1 диаграмма | 10 | 20.74 | 20.74 |  |  | 207 | 207
Раздел 3. Оборудование
Спутниковая связь (ЗССС)
19 О | КА ОАО "ЯкутАвиа" | Шкаф уличный всепогодный в составе: ПЗ=117130/5,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 1 | 22141,78 117130/5,29 |  |  |  | 22142
20 О |  | Источник бесперебойного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 1
21 |  | Герметичный необслуживаемый аккумулятор ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 1
22 О |  | Крепежные элементы, кабели, разъемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | компл | 1
23 О |  | Кабель коаксиальный RG6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | м | 20
24 О |  | Коннектор F-type ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 2
25 О |  | Основание для крепления антенны 0,74 м на стену здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 1
26 О |  | Антенна Ка диапозона 0,74 в комлекте с рефлектором, опрно поворотным устройством и штангой крепления приемопередатчика. Спутниковый модем HughesNet HT2000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | компл | 1
27 О |  | Телефонный модуль VoIP CISCO SPA 122 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 1
28 О |  | Труба гофрированная из ПНД 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | м | 18
29 О | КА ОАО "ЯкутАвиа" | Стоимость единовременных услуг ПЗ=22650/5,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 |  | 1 | 4281,66 22650/5,29 |  |  |  | 4282
30 О | КА ОАО "ЯкутАвиа" | Стоимость ежемесячных услуг ПЗ=3110/5,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 |  | 1 | 587,9 3110/5,29 |  |  |  | 588
31 О | Прайсы ФАО ЮЯЭС ДРСК | Маршрутизатор MikroTik Router RB750Gr3 ПЗ=4050/1.2/5.29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 1 | 638 4050/1.2/5.29 |  |  |  | 638
ССПИ
32 О | ТКП РТ Софт от 20.04.2021 | Термошкаф ССПИ (состав согласно ВОР) ПЗ=850300,00/5,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | шт | 1 | 160737,24 850300,00/5,29 |  |  |  | 160737
Раздел 4. Транспортные затраты
33 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2021 г. | Перевозка материал и рабочих к месту производства работ ЭМ=3920,77/14,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,958 СМР=14,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м*час | 0.81633 | 269.1 |  | 269,1 3920,77/14,57 |  | 220 |  | 220
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 197530 | 7295 | 727 | 55
Накладные расходы | [8 empty] | 5685
Сметная прибыль | [8 empty] | 3300
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3205
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 82204
Итого Оборудование | [8 empty] | 996567
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 557980
Итого | [8 empty] | 1639956
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 1121
Машины и механизмы | [8 empty] | 727
ФОТ | [8 empty] | 7350
Оборудование | [8 empty] | 188387
Накладные расходы | [8 empty] | 5685
Сметная прибыль | [8 empty] | 3300
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 85409
Производство работ в зимнее время 7%*0,8= 5,6% | [8 empty] | 4783
Снегоборьба 0,6% | [8 empty] | 512
Итого | [8 empty] | 90704
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 33702
Итого | [8 empty] | 124406
Итого с оборудованием (996 567) и прочими затратами (557 980) | [8 empty] | 1678953
Непредвиденные затраты 1,5% | [8 empty] | 25184
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1704137
Дефлятор 4 кв 2021 г. 3,825% | [8 empty] | 65183
Дефлятор 2022 г. 4,8% | [8 empty] | 81799
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 1851119
НДС 20% | [8 empty] | 370223.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2221342.8
1100615.8598
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)