## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Н_14-ЮЯЭС-25 ПС СХК -ЛСР оснащение устройствами телемеханики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8806,196 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,923 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________120,190 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1255,569 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5199,821 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,402 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1129,84 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
4 | ФЕРм11-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр ЭНИП | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР (905 руб.): 101% от ФОТ (896 руб.) СП (582 руб.): 65% от ФОТ (896 руб.) | шт | 50 | 18,82 | 17,8 | 0,66 | 0,12 | 941 | 890 | 33 | 6
2 | ФЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Шкаф телемеханики | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм 110,82 = 455,82 - 0,03 x 11 500,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР (90 руб.): 105% от ФОТ (86 руб.) СП (56 руб.): 65% от ФОТ (86 руб.) | шт | 2 | 110,82 | 34,62 | 69,09 | 8,29 | 222 | 69 | 138 | 17
9 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР (415 руб.): 105% от ФОТ (395 руб.) СП (257 руб.): 65% от ФОТ (395 руб.) | шт | 31 | 33,65 | 12,74 | 0,87 |  | 1043 | 395 | 27
28 | ФЕРм08-03-591-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР (101 руб.): 105% от ФОТ (96 руб.) СП (62 руб.): 65% от ФОТ (96 руб.) | 100 шт | 0,31 | 419,32 | 308,81 | 4,77 | 0,64 | 130 | 96 | 1
7 | ФЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР (816 руб.): 105% от ФОТ (777 руб.) СП (505 руб.): 65% от ФОТ (777 руб.) | 100 м кабеля | 13,15 | 153,6 | 56,37 | 50,09 | 2,7 | 2020 | 741 | 659 | 36
6 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. датчик температуры | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР (27 руб.): 88% от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 60% от ФОТ (31 руб.) | шт | 3 | 11,53 | 10,22 |  |  | 35 | 31
29 | ФЕРм10-05-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр юстировка | Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: до 1,8 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР (103 руб.): 101% от ФОТ (102 руб.) СП (66 руб.): 65% от ФОТ (102 руб.) | антенна | 1 | 104 | 101,58 | 0,39 |  | 104 | 102
Раздел 2. Пусконаладочные работы ССПИ (794-17-9-ССПИ.ВНПР)
15 | ФЕРп02-01-002-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (6883 руб.): 72% от ФОТ (9560 руб.) СП (3824 руб.): 40% от ФОТ (9560 руб.) | система | 1 | 9559,51 | 9559,51 |  |  | 9560 | 9560
16 | ФЕРп02-01-002-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (1150 руб.): 72% от ФОТ (1597 руб.) СП (639 руб.): 40% от ФОТ (1597 руб.) | канал | 14 | 114,1 | 114,1 |  |  | 1597 | 1597
10 | ФЕРп02-02-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Предварительные испытания АС: II категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (361 руб.): 72% от ФОТ (501 руб.) СП (200 руб.): 40% от ФОТ (501 руб.) | 1 система | 1 | 500,56 | 500,56 |  |  | 501 | 501
11 | ФЕРп02-02-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (683 руб.): 72% от ФОТ (949 руб.) СП (380 руб.): 40% от ФОТ (949 руб.) | 1 система | 1 | 949,22 | 949,22 |  |  | 949 | 949
12 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (7 руб.): 72% от ФОТ (10 руб.) СП (4 руб.): 40% от ФОТ (10 руб.) | 1 измерение | 10 | 1,02 | 1,02 |  |  | 10 | 10
13 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание цепи вторичной коммутации ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (140 руб.): 72% от ФОТ (195 руб.) СП (78 руб.): 40% от ФОТ (195 руб.) | 1 испытание | 10 | 19,52 | 19,52 |  |  | 195 | 195
14 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости ПНР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 45,49 СМР=45,49 НР (149 руб.): 72% от ФОТ (207 руб.) СП (83 руб.): 40% от ФОТ (207 руб.) | 1 диаграмма | 10 | 20,74 | 20,74 |  |  | 207 | 207
Раздел 3. Транспортные затраты (73 км-в одну сторону)
3 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2021 г. | Перевозка материал и рабочих к месту производства работ ЭМ=3920,77/14,14 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 15,21*0,93 СМР=14,14 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | м*час | 0,489796 | 277,28 |  | 277,28 3920,77/14,14 |  | 136 |  | 136
Раздел 4. Оборудование
57 О | КП РТ Софт от 20.04.2021 | Оборудование и материалы согласно ВОР ПЗ=5199823,01/5,29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 1 квартал 2021г. к уровню базы 2001г. 5,29 СМР=5,29 | комплект | 1 | 982953,31 5199823,01/5,29 |  |  |  | 982953
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1000603 | 15343 | 994 | 59
Накладные расходы | [8 empty] | 11831
Сметная прибыль | [8 empty] | 6756
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 1923
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 120190
Итого Оборудование | [8 empty] | 5199821
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 1255569
Итого | [8 empty] | 6577503
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [8 empty] | 1313
Машины и механизмы | [8 empty] | 994
ФОТ | [8 empty] | 15402
Оборудование | [8 empty] | 982953
Накладные расходы | [8 empty] | 11831
Сметная прибыль | [8 empty] | 6756
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 122113
Производство работ в зимнее время 7%*0,8= 5,6% | [8 empty] | 6838
Снегоборьба 0,6% | [8 empty] | 733
Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [8 empty] | 70894
Итого | [8 empty] | 200578
Итого с оборудованием (5 199 821) и прочими затратами (1 255 569) | [8 empty] | 6655968
Непредвиденные затраты 1,5% | [8 empty] | 99840
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 6755808
Дефлятор 4 кв 2021 г. 3,825% | [8 empty] | 258410
Дефлятор 2022 г. 4,8% | [8 empty] | 324279
Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 7338497
НДС 20% | [8 empty] | 1467699,40
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 8806196.4
5742720.2191
6648397
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2021 г. | [10 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "____" ______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [11 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17