## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)
на | Объект:, ПС 35/10 Хохлатская, (ПОДСТАНЦИЯ ПС 35/10 ХОХЛАТСКОЕ (ПС 35/10 Хохлатская)), CS0001222
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4712,093 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________196,628 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4047,250 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________192,937 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________490,498 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1299,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2021 года
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Электромонтажные работы
1.1 | ФЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж выключателя масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (шт) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-59-1 ОЗП=32,17; ЭМ=9,47; ЗПМ=32,17; МАТ=7,48 | 7 | 931,15 671,23 | 259,92 109,64 | 6518 | 4699 | 1819 767 | 2.169 | 15.18
1.2 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм11-4-8-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм11-4-8-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,88; ЗПМ=32,17; МАТ=1,11 | 21 | 88,05 85,9 | 2,15 1,16 | 1849 | 1804 | 45 24 | 0.309 | 6.49
1.3 | ФЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж выключателя масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (применительно вакуумного выключателя) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-1-59-1 ОЗП=32,17; ЭМ=9,47; ЗПМ=32,17; МАТ=7,48 | 7 | 3317,84 2237,42 | 866,41 365,45 | 23225 | 15662 | 6065 2558 | 7.23 | 50.61
1.4 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм11-4-8-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм11-4-8-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,88; ЗПМ=32,17; МАТ=1,11 | 7 | 293,69 286,31 | 7,18 3,86 | 2056 | 2004 | 50 27 | 1.03 | 7.21
1.5 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-147-10 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-147-10 ОЗП=32,17; ЭМ=9,68; ЗПМ=32,17; МАТ=12,07 | 8,4 840 / 100 | 5162,37 4257,7 | 485,84 161,49 | 43364 | 35765 | 4081 1357 | 14.08 | 118.27
1.6 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-574-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-574-1 ОЗП=32,17; ЭМ=10,94; ЗПМ=32,17; МАТ=4,64 | 13,65 1365 / 100 | 5408,75 4930,37 | 19,8 8,36 | 73829 | 67300 | 270 114 | 15.45 | 210.89
1.7 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-158-4 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-158-4 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=12,12 | 1365 | 134,16 63,37 |  | 183128 | 86500 |  | 0.21 | 286.65
1.8 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (Монтаж DIN-рейки) (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-397-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-2-397-1 ОЗП=32,17; ЭМ=12,23; ЗПМ=32,17; МАТ=4,86 | 0,07 7 / 100 | 3750,37 2588,4 | 1161,97 750,53 | 263 | 182 | 81 53 | 8.56 | 0.6
1.9 | ФЕРм08-03-641-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка клеммная, количество зажимов: до 36х36 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-641-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-641-2 ОЗП=32,17; ЭМ=7,02; ЗПМ=32,17; МАТ=3,16 | 1 | 15714,68 5871,67 | 6.25 | 15715 | 5872 | 6 | 20.6 | 20.6
1.10 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-575-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм8-3-575-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=6,92 | 14 | 331,41 328,78 |  | 4640 | 4603 |  | 1.03 | 14.42
1.11 | ФЕР26-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство примыканий при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений (применительно: Замена уплотнений ячеек 10 кВ) (100 м) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-1-59-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР26-1-59-1 ОЗП=32,17; ЭМ=3,38; ЗПМ=32,17; МАТ=3,3 | 2,24 224 / 100 | 6398,61 5833,71 | 564,9 82,68 | 14333 | 13068 | 1265 185 | 18.85 | 42.22
1.12 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка поверхности щетками (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-6-3-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР13-6-3-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17 | 122.5 | 247,07 247,07 |  | 30266 | 30266 |  | 0.9 | 110.25
1.13 | ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обеспыливание поверхности (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-6-4-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР13-6-4-1 ОЗП=32,17; ЭМ=2,58; ЗПМ=32,17 | 122.5 | 20,15 19,3 | 0.85 | 2468 | 2364 | 104 | 0.07 | 8.58
1.14 | ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-7-1-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕР13-7-1-2 ОЗП=32,17; ЭМ=10,36; ЗПМ=32,17; МАТ=16,49 | 1,225 122,5 / 100 | 6245,8 2553,01 | 23,1 10,62 | 7651 | 3127 | 28 13 | 9.08 | 11.12
1.15 | ФЕРр62-29-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-29-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРр62-29-2 ОЗП=32,17; ЭМ=10,88; ЗПМ=32,17; МАТ=6,09 | 1,225 122,5 / 100 | 6054,59 5117,28 | 7,18 3,86 | 7417 | 6269 | 9 5 | 18.2 | 22.3
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [5 empty] | 1126235 |  |  |  | 925.39
Раздел 2. Пусконаладочные работы
2.1 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание цепи вторичной коммутации /Применительно: Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в том числе электромагнитов управления и электро- двигателей заводки пружин/ (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-29-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-29-1 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 21 | 352,45 352,45 |  | 7401 | 7401 |  | 1.296 | 27.22
2.2 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание цепи вторичной коммутации (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-29-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-29-1 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 21 | 352,45 352,45 |  | 7401 | 7401 |  | 1.296 | 27.22
2.3 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Применительно: Измерение сопротивления токоведущего контура выключателя) (измерение) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-2 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 21 | 374,66 374,66 |  | 7868 | 7868 |  | 1.296 | 27.22
2.4 | ФЕРп01-11-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (Применительно: Измерение сопротивления постоянному току электромагнитов управления) (измерение) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-21-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-21-1 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 14 | 189,59 189,59 |  | 2654 | 2654 |  | 0.656 | 9.18
2.5 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (Применительно: проверка минимального напряжения срабатывания выключателя) (измерение) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-10-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-10-2 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 7 | 374,66 374,66 |  | 2623 | 2623 |  | 1.296 | 9.07
2.6 | ФЕРп01-11-023-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных (шт) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-23-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-23-1 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 7 | 374,66 374,66 |  | 2623 | 2623 |  | 1.296 | 9.07
2.7 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ /Применительно: Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением./ (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-20-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-20-1 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 7 | 1508,58 1508,58 |  | 10560 | 10560 |  | 5.832 | 40.82
2.8 | ФЕРм10-02-053-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Включение электропитания на оборудование (Применительно: :испытание выключателей опробованием не менее 5-ти циклов) (статив) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм10-2-53-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРм10-2-53-1 ОЗП=32,17; ЗПМ=32,17; МАТ=1,13 | 7 | 1742,26 1741,04 |  | 12196 | 12187 |  | 4.88 | 34.16
2.9 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (Применительно: Проверка отключения выключателя от токовой защиты первичным током с помощью нагрузочного устройства ) (испытание) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-12-21-2 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 14 | 590,97 590,97 |  | 8274 | 8274 |  | 2.16 | 30.24
2.10 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (шт) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-11-26-2 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 28 | 374,66 374,66 |  | 10490 | 10490 |  | 1.296 | 36.29
2.11 | ФЕРп01-03-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ (Применительно: Наладка микропроцессорного терминала «Орион-РТЗ-З») (шт) (Пуско-наладка "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-8-1 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФЕРп1-3-8-1 ОЗП=22,57; ЗПМ=22,57 | 7 | 1786,1 1786,1 |  | 12503 | 12503 |  | 6.48 | 45.36
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 222195 |  |  |  | 374.36
Раздел 3. Перевозка
3.1 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (монтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-1-15 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-1-15 ОЗП=19,11; ЭМ=19,11; ЗПМ=19,11; МАТ=19,11 | 1 | 426.73 |  | 427
3.2 | ФССЦпг-03-02-01-194 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 194 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг3-2-1-194 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФССЦпг3-2-1-194 ОЗП=15,8; ЭМ=15,8; ЗПМ=15,8; МАТ=15,8 | 1 | 2120.99 |  | 2121
3.3 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (монтируемые материалы) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг1-1-2-15 Индекс Юг 1 кв.2021 г. к ФССЦпг1-1-2-15 ОЗП=19,11; ЭМ=19,11; ЗПМ=19,11; МАТ=19,11 | 1 | 426.73 |  | 427
Итого по разделу 3 Перевозка | [5 empty] | 2975
Раздел 4. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи
4.1 | Прайс-лист | Вакуумный выключатель 10кВ ВВУ-ПЗ-10-20/1000 с компл. адапт(ретрофит) к ячейкам КРН-III-10 (шт) | 7 | 363840.94 |  | 2546887
4.2 | Прайс-лист | Микропроцессорный терминал «Орион-РТЗ-З» ГОСТ 14254 (шт.) | 7 | 63321.6 |  | 443251
Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи | [5 empty] | 2990138
Раздел 5. Материалы, не учтенные ценником
5.1 | Прайс-лист | Провод ПВ3 1 х 2,5 ГОСТ 6323-79 (м) МАТ=38,72/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 216.3 | 32.92 |  | 7121
5.2 | Прайс-лист | Провод ПВЗ 1 х 1,5 ГОСТ 6323-79 (м) (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 648.9 | 20.72 |  | 13445
5.3 | Прайс-лист | DIN-рейка DIN-рейка 1000 мм оцинкованная (шт.) МАТ=103,5/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 7 | 87.98 |  | 616
5.4 | Прайс-лист | Клемма klemsan wgo1 (шт.) МАТ=178,08/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 105 | 151.37 |  | 15894
5.5 | Прайс-лист | Клемма klemsan avk (шт.) МАТ=43,8/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 490 | 37.23 |  | 18243
5.6 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ABB С 4 (шт.) МАТ=141/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 14 | 119.85 |  | 1678
5.7 | Прайс-лист | Наконечник штыревой, 1,5 мм2 (шт.) МАТ=90,69/100/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 910 | 0.78 |  | 710
5.8 | Прайс-лист | Наконечник штыревой, 2,5 мм2 (шт.) МАТ=0,83/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 175 | 0.7 |  | 123
5.9 | Прайс-лист | Наконечник кольцевой, 1,5 мм2 (шт.) МАТ=203,88/100/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 140 | 1.73 |  | 242
5.10 | Прайс-лист | Наконечник кольцевой, 2,5 мм2 (шт.) МАТ=310,62/100/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 140 | 2.64 |  | 370
5.11 | Прайс-лист | Прокладка резиновая пористая ПРП-40.П ГОСТ 19177-81 (м) МАТ=880/1,2*0,125 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 224 | 93.5 |  | 20944
5.12 | Прайс-лист | Растворитель - 647, ГОСТ 18188-72 (л) МАТ=113,4/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 17 | 96.39 |  | 1639
5.13 | Прайс-лист | Эмаль меламиновая серая (кг) МАТ=151,2/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 64 | 128.52 |  | 8225
5.14 | Прайс-лист | Резина рулонная трансформаторная УМ-5,0 размер 2х1,2 м (кг) МАТ=337,37/1,2 (Транспортно-складские расходы МАТ=2% к расх.) | 21 | 286.76 |  | 6022
Итого по разделу 5 Материалы, не учтенные ценником | [5 empty] | 95272
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 3589700 | 364069 | 13823 5103 |  | 1221.24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 3714077 | 483608 | 18661 6890 |  | 1299.75
В том числе, справочно:
Приложение N 10, Табл.3, п.6 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1.11-1.15, 1.1, 1.3, 1.5-1.10, 1.2, 1.4) | [5 empty] | 102658 | 97820 | 4838 1786
Приложение N 10, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 2.1-2.7, 2.9-2.11) | [5 empty] | 21719 | 21719 |  |  | 78.507
Накладные расходы | [5 empty] | 432963
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 94116) (Поз. 2.1-2.7, 2.9-2.11) | [5 empty] | 61175
80% ФОТ (от 20657) (Поз. 1.15, 2.8) | [5 empty] | 16526
90% ФОТ (от 48290) (Поз. 1.12-1.14) | [5 empty] | 43461
92% ФОТ (от 5210) (Поз. 1.2, 1.4) | [5 empty] | 4793
95% ФОТ (от 304333) (Поз. 1.1, 1.3, 1.5-1.10, 5.14) | [5 empty] | 289116
100% ФОТ (от 17892) (Поз. 1.11) | [5 empty] | 17892
Сметная прибыль | [5 empty] | 289775
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 94116) (Поз. 2.1-2.7, 2.9-2.11) | [5 empty] | 37646
50% ФОТ (от 8470) (Поз. 1.15) | [5 empty] | 4235
60% ФОТ (от 12187) (Поз. 2.8) | [5 empty] | 7312
65% ФОТ (от 309543) (Поз. 1.1, 1.3, 1.5-1.10, 5.14, 1.2, 1.4) | [5 empty] | 201203
70%*0,85 ФОТ (от 66182) (Поз. 1.11-1.14) | [5 empty] | 39379
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 196628 |  |  |  | 194.47
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 4047250 |  |  |  | 765.08
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 192937 |  |  |  | 340.2
Итого | [5 empty] | 4436815 |  |  |  | 1299.75
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 3211808
Машины и механизмы | [5 empty] | 18661
ФОТ | [5 empty] | 490498
Накладные расходы | [5 empty] | 432963
Сметная прибыль | [5 empty] | 289775
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 4243878
Командировочные расходы (1299,75+17,29)/8*500 | [5 empty] | 82315
Итого | [5 empty] | 4326193
Итого с прочими затратами (192 937) | [5 empty] | 4519130
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от 4519130 | [5 empty] | 67787
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 4586917
Дефлятор 0,02729 * 4586917 | [5 empty] | 125176
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 4712093 |  |  |  | 1299.75