ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории СП ПЦЭС,

расширение просеки

Номер лота -18301-ТПИР ОБСЛ-2022-ДРСК

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Приморские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

2.1. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2019 - 2023 гг. (инвестиционный проект: «Реконструкция ВЛ 0,4-0,4-6/10-35-110 кВ на территории Приморского края, расширение просеки площадью 70.928 км2 (МиРЭК)» L_25-ПЭС-1708 М).

2.2. Программа модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края, утвержденная Протоколом ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 № 46прс.

3. Наименование и территориальное расположение объектов

| № п/п | Диспетчерское наименование | РЭС | Расчистка трассы,га | Расширение просеки, га | Рубка ОСД, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 2-Михайловка-ЖБИ-130 отпайка на ПС Михайловка | УРЭС |  | 1,1 | 50 |
| 2 | ВЛ 35 кВ Корсаковка - Покровка | УРЭС |  | 3 | 150 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ф-1 ПС Корсаковка Монакино | УРЭС |  | 5 | 250 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ф-3 ПС Корсаковка Богатырка | УРЭС |  | 5 | 250 |
| 5 | ВЛ-10 кВ Ф-9 Комиссарово от ПС Ильинка | Ханк.РЭС | 26,26 | 4,1 | 210 |
| 6 | ВЛ-10 кВ Ф-10 Троицкое от ПС Ильинка | Ханк.РЭС | 3,6 |  | 180 |
| 7 | ВЛ-10 кВ Ф-1 Троицкое от РП-10 Троицкое | Ханк.РЭС | 2,12 |  | 120 |
| 8 | ВЛ-10 кВ Ф-4 Т-Рог от ПС Н-Качаловка | Ханк.РЭС | 7,2 | 2,4 | 450 |
| 9 | ВЛ-10 кВ ф-3 Первомайка от ПС Дружба отп. 10кВ Нестеровка | Ханк.РЭС | 3,7 |  | 180 |
| 10 | ВЛ-10 кВ Ф-10 Рубиновка от ПС Жариково | Ханк.РЭС | 18,6 |  |  |
| 11 | ВЛ-10 кВ Ф-5 К-Рыболов от ПС Новоселище | Ханк.РЭС | 7,2 |  | 350 |
| 12 | ВЛ-10 кВ Ф- 6 Алексеевка от ПС Новоселище | Ханк.РЭС | 2,8 |  | 140 |
| 13 | ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Ивановка | МРЭС | 3,7 | 6 | 200 |
| 14 | ВЛ-6 кВ ПС Ярославка Ф-11 "Камышовка" | Хор. РЭС | 15,3 |  | 200 |
| 15 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 1 - Тереховка | ЮРЭС |  | 3 | 250 |
| 16 | ВЛ 110 кВ Надежденская/т - Уссурийск/т | ЮРЭС |  | 5 | 400 |
| 17 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 2-Кож.завод-Уссурийск-Тяговая | ЮРЭС |  | 5 | 400 |
| 18 | ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Уссурийск 1 | ЮРЭС |  | 10 | 800 |
| 19 | ВЛ 110 кВ Уссурийск 2-Михайловка-ЖБИ-130 | ЮРЭС |  | 5 | 400 |
| 20 | ВЛ 35 кВ Уссуpийск-2 - Раковка | ЮРЭС |  | 5,2 | 500 |
| 21 | ВЛ-10 кВ Ф-1 от РП Кондратеновка | ЮРЭС |  | 2 | 120 |
| 22 | ВЛ-10 кВ Ф-3 от РП Кондратеновка | ЮРЭС |  | 2 | 150 |
| 23 | ВЛ-10 кВ Ф-6 Кондратеновка ПС Баневур | ЮРЭС |  | 3 | 180 |
| 24 | ВЛ-10 кВ ПС Баневур ф-5 | ЮРЭС |  | 1 | 80 |
| 25 | ВЛ-6 кВ ф-3 ПС Раковка | ЮРЭС |  | 3 | 170 |
| 26 | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС Раковка | ЮРЭС |  | 2 | 120 |
| 27 | ВЛ-6 кВ ф-5 ПС Раковка | ЮРЭС |  | 2 | 140 |
| 28 | ВЛ-6 кВ ф-8 ПС Раковка | ЮРЭС |  | 2 | 160 |
| Итого по СП ПЦЭС |  |  | 90,48 | 76,8 | 4670 |

4. Объем работ:

4.1. Вырубка древесно-кустарниковой растительности, угрожающей безаварийной эксплуатации ВЛ и безопасности граждан:

- валка деревьев мягких и иных пород с корня, трелевка леса, обрубка сучьев и раскряжевку хлыстов;

- разделка древесины, полученной от валки, на сортименты;

- очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную;

- сбор и утилизация порубочных остатков;

- сбор и утилизация вырубленных кустарников и подлесья;

- создание технологических волоков;

- складирование древесины;

- окаймление складов стрелеванной и раскряжеванной древесины, согласно технологических карт, минерализованной полосой шириной 1 м, с которой полностью удалить травяную растительность, лесную подстилку и прочие горючие материалы до минерального слоя почвы;

- уборка лесного участка.

4.2. До начала проведения работ разработать проект (рабочую документацию) на расширение просек ВЛ, указанных в п.3 ТТ. Проект согласовать с филиалом.

4.3. До начала проведения работ составить технологическую карту разработки лесосеки. Технологическая карта согласовывается с лесничеством, на территории которого располагается проведение работ по расширению просек под ВЛ. Контроль за проведением работ осуществляется лесничеством.

4.4. По завершении расширения просек под ВЛ составить двухсторонний акт, в котором отражается объем, породный состав, место складирования лесоматериалов. По завершению рубки просеки составить Акт осмотра мест рубок, согласно действующего законодательства РФ, в котором указываются сведения о соблюдении (несоблюдении) положений НТД при выполнении работ по рубке древесины и подписание его уполномоченными органами (филиалы КГКУ «ПримЛес» или собственники земель для земель других (нелесных) категорий.

4.5. Произвести утилизацию порубочных остатков с соблюдением Правил санитарной безопасности в лесах и Правил пожарной безопасности в лесах.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от от 15 декабря 2020 года N 903н:

- Строгое соблюдение правил техники безопасности (работы проводятся вблизи ВЛ находящихся под напряжением).

- Строгое соблюдение Лесного кодекса Российской Федерации, «Правил пожарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614) и «Правил санитарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 №2047), Федерального закона от 14.03.1995 N33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и дополнениями), ПУЭ (7 изд.).

- Использование валочных приспособлений (гидроклин, гидродомкрат, валочную вилку, лопату, клин); использование при разработке ветро-вально-буреломных лесосек валочных механизированных приспособлений.

- Обеспечение сохранности трелеванной древесины в местах хранения до сдачи в уведомительном порядке органам государственной и муниципальной власти.

- Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

5.2. Работы выполняются на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 N 223 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов";

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.08.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

5.3. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

5.4. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

5.5. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

5.6. Подрядная организация до начала работ собственными силами получает все необходимые согласования и заключения в соответствии с действующим законодательством РФ, а также разрешения для проведения работ у органов местного самоуправления, органов государственной власти, землепользователей, землевладельцев, филиалов КГКУ «ПримЛес»

5.7. Подрядная организация направляет в филиалы КГКУ «ПримЛес» не позднее 15 дней до завершения рубки следующую информацию – наименование юридического лица; объем и породный состав вырубаемой древесины; сведения о местонахождении лесного участка в соответствии с материалами лесоустройства (выдел, квартал), диспетчерское наименование ЛЭП, номинальный класс напряжения; срок завершения рубки лесных насаждений.

5.8. Подрядная организация до начала выполнения работ должна:

- по-пролетно указать границы лесничеств (участковых лесничеств, квартал, выдел, объем для каждого выдела), либо указать собственника земель для земель других (нелесных) категорий;

- по-пролетно определить породный и сортовой состав вырубаемой древесины, составить ведомость таксационных работ;

- подготовить сводную ведомость таксационных работ;

- определить требования к проведению работ по расширению просеки ВЛ, с учетом особенностей выполнения таких работ в зависимости от категории земель;

- определить места временного хранения вырубаемой древесины, методы утилизации порубочных остатков, согласовать с органами лесного хозяйства или собственником земельных участков для земель других (нелесных) категорий.

5.8. Не допускается наличие пней, срез деревьев выполнить под уровень земли

5.9. Подрядная организация создает условия для проживания своего персонала на объекте.

5.10. Подрядная организация выполняет фотофиксацию выполнения работ (до начало производства работ и по окончанию работ с фиксацией факта выполнения работ) с предоставлением фотоматериалов Заказчику в формате .jpeg

6. Определение стоимости и сметная документация (на стадии исполнения договора):

6.1.  Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 1 «Требования к оформлению и составлению сметной документации»

6.2. Для определения стоимости Затрат на временные здания и сооружения в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 1 «Требования к оформлению и составлению сметной документации»

6.3. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 1 «Требования к оформлению и составлению сметной документации»

6.4. Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 1,5 %.

7. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 30.11.2022г.

8. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие

8.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество персонала имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании, указанного в таблице 2 ТТ.

Таблица 2. Кадровые ресурсы

| № п/п | Должность (группа допуск по ЭБ) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) -5 группа.** | 1 |
| 2 | Рабочие (группа 2 и выше)** | 1 |
|  | ИТОГО | 2 |
| *- определено по каталогу «Типовые технологические карты ВЛ-Т(К-6-6) «Вырубка просек для линий электропередачи». ** определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н) |  |  |

8.2. Соответствие установленному требованию п.8.1. подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала: заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках с записями результатов проверки знаний, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в Таблице 2).

8.3. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается.

9. Приемка выполненных работ:

9.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств;

9.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению;

9.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения;

9.4. По завершении выполнения работ по каждому Этапу Работ, указанного в Календарном графике выполнения Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 8 к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.

К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам.

9.5. По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах;

Акт КС-11 в 2 (двух) экземплярах;

9.6. К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

9.7. Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

9.8. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Приложение: требования к оформлению и составлению сметной документации.