ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Разработка проектной документации по объекту: "Строительство ВЛЗ 10 кВ от КТПН-405 п. Семисточный до КТПН-406 п. Бира"

1. Основание для проектирования:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2022 г. в составе мероприятия            I_79-ЕАО-23.44.

2. Объем работ:

2.1 Разработка и согласование с Заказчиком проектно-сметной документации.

Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.2. Основные характеристики (краткий объём) реконструируемых объектов учесть в соответствии с техническими требованиями (приложение данного технического требования № 2).

3. Основные нормативно-технические документы (НТД) определяющие требования к проектной документации:

3.1 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008). (с изменениями на 23.01.2016 года)

3.2. ГОСТ Р 21.1101-2013 основные требования к проектной и рабочей документации.

3.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г (с изменениями на 03.07.2016 № 301-ФЗ).

3.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ), с изменениями на 03.07.2016 № 372-ФЗ.

3.5. СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве».

3.6. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3.7. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

3.8. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3.9. «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3.10. «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3.11. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);

3.12.  ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (действующая редакция);

3.13. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»;

3.14. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

3.15. ПУЭ (действующее издание);

3.16. ПТЭ (действующее издание);

3.17. СП 48.13330.2019. Организация строительства СНиП 12-01-2004;

3.18.	СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр).

3.19. Региональные карты климатического районирования (далее РККР) по Еврейской автономной области (приложение 3 ТТ), данные карты считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации;

3.20. Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 1- 20 кВ. ГОСТ 12.1.051;

3.21.	Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

4. Вид строительства и этапы разработки проектной документации:

4.1. Вид строительства – строительство.

4.2. Этапы разработки проекта:

разработка, согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации

4.2.1. Выполнить сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства объекта, в т.ч.:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания:

- получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации;

- выбор и согласование трасс, проектируемых линейных электросетевых объектов;

4.2.2. Разработать проектную и рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых технических решений объекта, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ (при необходимости предусмотреть обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений по объекту в более ранний срок).

При этом выполнить:

4.2.3. Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

4.2.4. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации и получения положительного заключения ведомственной экспертизы

5. Дополнительный условия:

5.1. Картографический материал предоставить в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителе.

В состав рабочей документации включить (краткий объём работ), с учётом требований:

- план трассы ВЛЗ с расстановкой опор ВЛЗ на выкопировке с топографической карты;

- поопорная схема ВЛЗ (с указанием количества смонтированных опор (стоек ж/б), провода);

- ведомость и схемы пересечений;

-профили мест пересечения ВЛЗ с линейными объектами и инженерными сооружениями с указанием габаритов от нижнего провода;

- схемы закрепления опор в грунте;

- схема установки опор;

- схема узлов крепления СИП;

- конструктивно-строительные решения;

- мероприятия по защите ВЛЗ от грозовых перенапряжений;

- схемы заземления элементов опор заземляющих устройств ВЛЗ;

- спецификацию материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений;

- пояснительная записка к сметной документации, в т.ч. сметная документация;

- перечень исполнительно-технической документации.

При этом необходимо выполнить:

- получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций (если требуется);

- выбор и согласование трасс, проектируемых линейных электросетевых объектов, с сетедержателями;

- геодезическую разбивочную основу (ГРО);

5.2. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.3.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.4. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

6.  Требования к выполнению сметных расчетов.

  - Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 1 к настоящему Техническому требованию «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

  - Резерв средств на непредвиденные расходы предусматривать в размере 3 % проектно-сметной документации.

7. Требования к Участнику.

7.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО.

Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- выполняющих инженерные изыскания;

- выполняющих подготовку проектной документации.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.2. В составе заявки Участник не предоставляет собственный сметный расчет. Необходимо использовать сметную документацию Заказчика, применяя понижающий коэффициент, в случае снижения цены.

7.2.1. Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где  P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сменой документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;

k  –  понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

7.2.2.	Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческого предложения», приведенной в Документации о закупке. Участник представляет свое коммерческое предложение с учетом понижающего коэффициента указанного в п. 7.1.1 настоящих требований, примененного к сметной документации Заказчика без внесения в сметную документацию изменений.

7.2.3.	Сметная документация далее также включается в состав Договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем. Коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат.

8. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

9.  Срок выполнения проектно-сметной документации:

Начало проектирования - с даты заключения договора.

Окончание проектирования и сдача согласованного проекта: до 25.08.2022г.

Приложение:

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на 28 л.

- Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на строительство ВЛЗ 10кВ от КТПн-405 п. Семисточный до КТПн-406 п. Бира протяжённостью 8 км.

- РККР Еврейской автономной области в эл. виде;