Приложение 3

Заказная спецификация оборудования на замену трансформаторов тока

| № | Заявитель | Договор тех.пресс | Подстанция | Место замены ТТ | Кол-во фаз | Действующий ТТ |  | Действующий амперметр |  | Устанавливаемый ТТ |  | Устанавливаемый амперметр |  | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип ТТ | Кол-во, шт | Тип | Кол-во, шт | Тип ТТ | Кол-во, шт | Тип | Кол-во, шт |  |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергомобилизация» | 2452/20-хэс от 11.09.20 | ПС 110/6 кВ Березовка | Яч.№8 | А,С | ТОЛ-10 200/5 | 2 | Э377 | 1 | ТОЛ-10-300/5-0,2S/0,5/10Р-10/10/15 УХЛ2 | 2 | Э42700+ рамка | 1 | HB009762 ПС 110 кВ Березовка с заходами ВЛ 110кВ |
|  |  |  |  | Яч.№16 | А,С | ТОЛ-10 200/5 | 2 | Э42702 | 1 | ТОЛ-10-300/5-0,2S/0,5/10Р-10/10/15 УХЛ2 | 2 | Э42700+ рамка | 1 |  |
| 2 | АО «Хабаровская горэлектросеть» | 2564/19-хэс от 17.09.19 | ПС 35/6 кВ СРЗ | Яч.№14 | А,С | ТОЛ-10 200/5 | 2 | Э377 | 1 | ТОЛ-10-300/5-0,2S/0,5/10Р-10/10/15 УХЛ2 | 2 | Э42700+ рамка | 1 | HB010383 ПС 35 кВ СРЗ ТМн-6300 1т, 2т |
| 3 | Войсковая часть 6767 | 2556/20-ХЭС от 03.11.20 | ПС 35/6 кВ Ильинка | Яч.№1Б | А,С | ТОЛ-10 200/5 | 2 | Э8030 | 1 | ТОЛ-10-300/5-0,2S/0,5/10Р-10/10/15 УХЛ2 | 2 | Э42700+ рамка | 1 | HB008532 ПС 35/10 кВ 6300 кВа с. Ильинка |

Дополнительные МТР

| Подстанция Материал | ПС 110/6 кВ Березовка | ПС 35/6 кВ СРЗ | ПС 35/6 кВ СТ | ПС 35/6 кВ Ильинка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель КВВГЭнгLS 2,5*10, м | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Трубка ПВХ для термопринтера D 3.5 мм2, м |  |  |  | 20 |