Приложение 5 к техническим требованиям на ремонт ПС 35 кВ «Лесная»

Опросный лист

по техническим параметрам вакуумных выключателей ВВУ-СЭЩ (внутренней установки)

1 Заказчик АО «ДРСК» для СП «Западные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

2 Наименование объекта ПС 35 кВ Лесная

Тип

привода

Пружинно -

моторный

Электро-магнитный

Х

3 Тип выключателя (здесь и далее отметить любым знаком):

Номинальное

напряжение

Ток

отключения

Номинальный  ток

20 кА

Х

1000 А

1600 А

10 кВ

1250 А

1600 А

31,5 кА

40 кА

25 кА

50 кА

1600 А

2000 А

2000 А

2000 А

2500 А

2500 А

2500 А

3150 А

31500 А

3150 А

4000 А

4 Количество выключателей ___6____ шт.

5 Исполнение выключателя:

- стационарное                                       - с комплектом адаптации                                    - выкатное

Тип  ячейки___________________

втычные контакты главных цепей ____шт.

Включить в поставку новые контакты -

Тип ячейки: КСО-2У

Номинальный ток 630 А

(комплекта адаптации)

Тип  ячейки_______________

Номинальный ток заменяемого выключателя ______________А

(комплекта адаптации)

«Тюльпан» 1000 А, 1600 А  D=24 мм   D=36 мм

«Ламель»   630 А  1000 А  1600 А  3150 А

6 Напряжение питания привода выключателя:

|  | Переменный ток |  | Постоянный ток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ~ 230 В | ~ 120 В | = 220 | = 110 |
| ШП | - | - | + | - |
| ШУ | - | - | + | - |

7 *Дополнительно выключатель может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными параметрами:

| Дополнительные электромагниты встроенных расцепителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токовые электромагниты (YAA) |  |  | Электромагнит с питанием от независимого источника (YAV) |  |  |  |  |
| 3 А |  | 5 А | = 220 В | = 110 В | ~ 230 В | ~ 120 В | ~ 100 В |
| + |  | - | + | - | - | - | - |

8 Тип разъемов жгутов вторичных цепей:         1 жгут с 2РТТ60КП47                   1 жгут с HAN 42 (фирмы «Хартинг»)     					                       2 жгута с 2РТТ48П20                   2 жгута с HAN 24 (фирмы «Хартинг»)

Жгут без разъема L=1,8 м-в гофре, 0,9 м-свободные концы                                              с клеммным рядом

9 Блок-контакты аварийной сигнализации (БКА)    ДА                 НЕТ

10 Сведения о монтаже:   монтаж под «ключ»  	              монтаж поставщиком __________ присоединений

монтаж заказчика   	              монтаж с обучением заказчика __________ присоединений

11 Дополнительные требования

Предусмотреть механическую блокировку приводов разъединителей

Включить в объем поставки дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

- катушку электромагнита отключения YAT (=220) -2 шт;

- катушку электромагнита включения YAС (=220) -2 шт.

Наличие аварийного блок-контакта, конструктивно смонтированного на выключатель.