## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
Объект: ПС35/10 Лесная инв.№ ZS0003057
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8970,000 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1889,742 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6648,21 |  | чел.час
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отключение. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-574-1 ФЕРм8-3-574-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,76; ЗПМ=38,79; МАТ=4,8 | 2,2 (120+100) / 100 | 2148,5 2140,19 | 8,31 3,63 | 4727 | 4709 | 18 8 | 5.562 | 12.24
1.2 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-402-1 ФЕРм8-2-402-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=38,79; МАТ=7,82 | 8,5 (300+200+350) / 100 | 1741,86 1606,74 | 135,12 35,05 | 14806 | 13657 | 1149 298 | 4.4064 | 37.45
1.3 | ФЕРм08-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж.Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 ФЕРм8-1-59-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,95; ЗПМ=38,79; МАТ=10,71 | 6 | 3107,71 2266,19 | 841,52 370,15 | 18646 | 13597 | 5049 2221 | 6.0732 | 36.44
1.4 | ФЕРм08-01-072-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж:Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-72-3 ФЕРм8-1-72-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=19,56; ЗПМ=38,79; МАТ=7,21 | 0,24 24 / 100 | 27419,6 21314,89 | 6104,71 4350,56 | 6581 | 5116 | 1465 1044 | 57.12 | 13.71
1.5 | ФЕРм08-01-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: трансформаторов тока напряжением 6 кВ-применительно:Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ (компл) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-6-1 ФЕРм8-1-6-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,69; ЗПМ=38,79; МАТ=10,32 | 12 | 7362,65 5172 | 2190,65 842,29 | 88352 | 62064 | 26288 10107 | 13.86 | 166.32
1.6 | ФЕРм08-01-052-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-2 ФЕРм8-1-52-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,73; ЗПМ=38,79; МАТ=18 | 6 | 139,03 125,45 | 13,58 5,54 | 834 | 753 | 81 33 | 0.336 | 2.02
Раздел 2. Монтажные работы
2.1 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Протягивание кабелей контрольных в металлорукаве-применительно:Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-3 ФЕРм8-2-412-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,76; ЗПМ=38,79; МАТ=8,25 | 0,5 50 / 100 | 2835,53 2752,39 | 83,14 35,38 | 1418 | 1376 | 42 18 | 7.548 | 3.77
2.2 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Протягивание кабелей силовых в металлорукава-применительно:Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-412-4 ФЕРм8-2-412-4 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,76; ЗПМ=38,79; МАТ=8,68 | 0,5 50 / 100 | 4086,56 3920,27 | 166,29 70,29 | 2043 | 1960 | 83 35 | 10.752 | 5.38
2.3 | ФЕРм08-04-744-17 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-4-744-17 ФЕРм8-4-744-17 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,62; ЗПМ=38,79; МАТ=14,36 | 6,5 650 / 100 | 17542 17374,51 | 167,49 70,29 | 114023 | 112934 | 1089 457 | 46.56 | 302.64
2.4 | ФЕРм08-04-744-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-4-744-10 ФЕРм8-4-744-10 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,6; ЗПМ=38,79; МАТ=13,84 | 2,7 270 / 100 | 22870,54 22702,86 | 167,68 70,29 | 61750 | 61298 | 452 190 | 60.84 | 164.27
2.5 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-1 ФЕРм8-2-144-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЗПМ=38,79; МАТ=1,13 | 13 (1100+200) / 100 | 4200,49 4200,49 |  | 54606 | 54606 |  | 11.52 | 149.76
2.6 | ФЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-144-2 ФЕРм8-2-144-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЗПМ=38,79; МАТ=1,12 | 1,8 (120+60) / 100 | 4550,53 4550,53 |  | 8191 | 8191 |  | 12.48 | 22.46
2.7 | ФЕР26-02-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-2-22-1 ФЕР26-2-22-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=3,74; ЗПМ=38,79; МАТ=11,58 | 0,05 5 / 100 | 27196,92 26348,96 | 847,96 140,58 | 1360 | 1318 | 42 7 | 74.892 | 3.74
2.8 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-402-1 ФЕРм8-2-402-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=38,79; МАТ=7,82 | 10 1000 / 100 | 5806,21 5355,81 | 450,4 116,84 | 58062 | 53558 | 4504 1168 | 14.688 | 146.88
2.9 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-526-1 ФЕРм8-3-526-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=8,3; ЗПМ=38,79; МАТ=12,82 | 20 18+2 | 601,69 593,02 | 8.67 | 12034 | 11861 | 173 | 1.608 | 32.16
2.10 | ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-403-2 ФЕРм8-2-403-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,76; ЗПМ=38,79; МАТ=3,52 | 0,6 60 / 100 | 6035,48 5863,19 | 55,43 23,27 | 3621 | 3518 | 33 14 | 16.08 | 9.65
2.11 | ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-8-2 ФЕРр67-8-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=17,88; ЗПМ=38,79 | 0,24 24 / 100 | 73178,22 73124,58 | 53,64 50,27 | 17563 | 17550 | 13 12 | 195.96 | 47.03
2.12 | ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена: выключателей (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-9-1 ФЕРр67-9-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЗПМ=38,79 | 0,12 12 / 100 | 10174,93 10174,93 |  | 1221 | 1221 |  | 28.92 | 3.47
2.13 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм11-4-8-1 ФЕРм11-4-8-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,52; ЗПМ=38,79; МАТ=1,11 | 2 | 424,19 414,28 | 9,91 5,59 | 848 | 829 | 19 11 | 1.236 | 2.47
2.14 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-573-6 ФЕРм8-3-573-6 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,96; ЗПМ=38,79; МАТ=9,54 | 6 4+2 | 1723,2 951,44 | 771,76 302,1 | 10339 | 5709 | 4630 1813 | 2.472 | 14.83
2.15 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж схемы цепей напряжения ТН 6-35 кВ с применением МПУ-применительно:Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-573-6 ФЕРм8-3-573-6 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,96; ЗПМ=38,79; МАТ=9,54 | 2 | 1723,2 951,44 | 771,76 302,1 | 3446 | 1903 | 1543 604 | 2.472 | 4.94
2.16 | ФЕРм08-01-060-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж выключателя вакуумного ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10-20/1000 У2-применительно:Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А (шт) (ОЗП=0,3; МАТ=0; Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-60-1 ФЕРм8-1-60-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=7,98; ЗПМ=38,79; МАТ=9,72 | 6 | 70437,71 41107,28 | 29330,43 14076,12 | 422626 | 246644 | 175982 84457 | 367.2 | 2203.2
2.17 | ФЕРм08-01-072-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 700 мм2 (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-72-3 ФЕРм8-1-72-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=19,56; ЗПМ=38,79; МАТ=7,21 | 0,24 24 / 100 | 39170,86 30449,84 | 8721,02 6215,09 | 9401 | 7308 | 2093 1492 | 81.6 | 19.58
2.18 | ФЕРм08-01-052-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-52-2 ФЕРм8-1-52-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,73; ЗПМ=38,79; МАТ=18 | 6 | 198,61 179,21 | 19,4 7,91 | 1192 | 1076 | 116 47 | 0.48 | 2.88
2.19 | ФЕРм08-01-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж трансформаторов тока напряжением 6 кВ-применительно:Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ (компл) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-6-1 ФЕРм8-1-6-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,69; ЗПМ=38,79; МАТ=10,32 | 12 | 10518,07 7388,56 | 3129,51 1203,27 | 126217 | 88663 | 37554 14439 | 19.8 | 237.6
2.20 | ФЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Зашивка проема металлом -примениельноМонтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-46-3 ФЕР9-3-46-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,78; ЗПМ=38,79; МАТ=11,72 | 0,0107 1.07 / 100 | 24547,78 20425,26 | 750,08 303,03 | 263 | 219 | 8 3 | 57.36 | 0.61
2.21 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие металлических зачищенных поверхностей цинконаполненной высокополимерной композицией Цинол-применительно:Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-2-4 ФЕР13-3-2-4 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=4,39; ЗПМ=38,79; МАТ=6,6 | 0,04 4 / 100 | 2680,86 2632,29 | 48,57 10,24 | 107 | 105 | 2 | 6.372 | 0.25
2.22 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:декоративным покрытием Алпол (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-4-26 ФЕР13-3-4-26 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=5,21; ЗПМ=38,79; МАТ=10,07 | 0,04 4 / 100 | 936,88 899,31 | 37,57 10,24 | 37 | 36 | 1 | 2.556 | 0.1
Раздел 3. Пусконаладочные работы
3.1 | ФЕРп01-04-063-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж устройств и датчиков дуговой защиты-пименительно:Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) с контролем по току (компл) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-4-63-2 ФЕРп1-4-63-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 37 | 11889,88 11889,88 |  | 439926 | 439926 |  | 35.424 | 1310.69
3.2 | ФЕРп01-02-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА - применительно:Основная и резервная защита двухобмоточного трансформатора мощностью до 6,3 МВт (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-2-5 ФЕРп1-2-2-5 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 2 | 24213,4 24213,4 |  | 48427 | 48427 |  | 70.2 | 140.4
3.3 | ФЕРп01-03-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: масляный напряжением до 20 кВ - применительно: Основная и резервная защита выключателя 6-36 кВ (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-8-2 ФЕРп1-3-8-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 12 | 7018,97 7018,97 |  | 84228 | 84228 |  | 21.6 | 259.2
3.4 | ФЕРп01-05-028-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Центральная сигнализация - применительно: Центральная сигнализация на постоянном (выпрямленном токе) (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-5-28-5 ФЕРп1-5-28-5 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 1 | 9280,4 9280,4 |  | 9280 | 9280 |  | 27.648 | 27.65
3.5 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Капитальный ремонт разъединителей 6 кВ-примеительно:Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 6 | 2105,6 2105,6 |  | 12634 | 12634 |  | 6.48 | 38.88
3.6 | ФЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ - применительно: Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей 6-35 кВ, Проверка отключения выключателя от токовой защиты первичным током с помощью нагрузочного устройства (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-8-5 ФЕРп1-3-8-5 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 30 12+18 | 8423,02 8423,02 |  | 252691 | 252691 |  | 25.92 | 777.6
3.7 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-26-2 ФЕРп1-11-26-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 16 | 662,59 662,59 |  | 10601 | 10601 |  | 1.944 | 31.1
3.8 | ФЕРп01-02-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 35 кВ применительно: Монтаж и наладка схемы цепей напряжения ТН-6-35 с применением МП устройств (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-2-15-3 ФЕРп1-2-15-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 2 | 4528,92 4528,92 |  | 9058 | 9058 |  | 14.04 | 28.08
3.9 | ФЕРп01-04-013-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наладка схемы защиты от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВприменительно:Максимальная токовая защита направленная: нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на "землю" (комплект КЗ-10) (компл) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-4-13-5 ФЕРп1-4-13-5 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 11 | 6418,65 6418,65 |  | 70605 | 70605 |  | 19.008 | 209.09
Раздел 4. Испытания электрооборудования.
4.1 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в том числе электромагнитов управления-применительно:Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов (измерение) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-2 ФЕРп1-11-28-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 10 | 32,89 32,89 |  | 329 | 329 |  | 0.096 | 0.96
4.2 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Капитальный ремонт разъединителей 6 кВ-примеительно:Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-3-5-1 ФЕРп1-3-5-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 6 | 2105,6 2105,6 |  | 12634 | 12634 |  | 6.48 | 38.88
4.3 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации. Испытание цепи вторичной коммутации (испытание) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-29-1 ФЕРп1-12-29-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 6 | 623,31 623,31 |  | 3740 | 3740 |  | 1.944 | 11.66
4.4 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение временных и скоростных характеристик выключателей-применительно:Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (испытание) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 ФЕРп1-12-21-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 12 | 1045,13 1045,13 |  | 12542 | 12542 |  | 3.24 | 38.88
4.5 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ - применительно: Испытание выключателей многократными опробованиями не менее 5 циклов операций «В-О» (испытание) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-12-21-2 ФЕРп1-12-21-2 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 6 | 1045,13 1045,13 |  | 6271 | 6271 |  | 3.24 | 19.44
4.6 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп1-11-28-1 ФЕРп1-11-28-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=26,61; ЗПМ=26,61 | 6 | 130,92 130,92 |  | 786 | 786 |  | 0.384 | 2.3
Раздел 5. Материалы не учтённые ценником
5.1 | ТЦ_69.3.02.02_28_2801108230_02.02.2022_02 | Блок стабилизации напряжения питания БСНП-УХЛ- Uном=220 В ТУ БКЖИ.656111.155 (шт) | 10 | 9800 |  | 98000
5.2 | ФССЦ-62.1.01.09-0217 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: АП50Б 3МТ У3 I-25А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-3-526-1 ФЕРм8-3-526-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=8,3; ЗПМ=38,79; МАТ=12,82 | 2 | 2275.55 |  | 4551
5.3 | ТЦ_69.3.02.02_28_2801108230_02.02.2022_02 | Выключатель автоматический Moeller PL7-C4/2-DC (шт) | 18 | 4150 |  | 74700
5.4 | ТЦ_69.3.02.02_28_2801108230_02.02.2022_02 | Переключатель кулачковый ПК 1-64 10А (шт) | 4 | 1500 |  | 6000
5.5 | ФССЦ-20.3.02.12-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лампа СКЛ 11 А красная коммутатрная светодиодная. напр-220 В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 ФЕРм8-1-59-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,95; ЗПМ=38,79; МАТ=10,71 | 6 | 307.48 |  | 1845
5.6 | ФССЦ-20.3.02.12-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лампа СКЛ 11 А зеленая коммутатрная светодиодная. напр-220 В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 ФЕРм8-1-59-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,95; ЗПМ=38,79; МАТ=10,71 | 6 | 214.52 |  | 1287
5.7 | ФССЦ-20.3.02.12-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лампа СКЛ 11 А желтая коммутатрная светодиодная. напр-220 В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-20.3.02.12-0012 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=5,07 | 14 | 70.57 |  | 988
5.8 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108318_09.02.2022_02 | Дин-рейка МР35 1250 мм. (шт) | 14 | 174 |  | 2436
5.9 | ФССЦ-62.2.01.04-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кнопка управления КМЕ-4231 УХЛ3 (черная)Посты управления кнопочные: КМЕ-4231 УХЛЗ чернаяч (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.2.01.04-0010 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=8,01 | 6 | 1321.73 |  | 7930
5.10 | ФССЦ-62.2.01.04-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Посты управления кнопочные: КМЕ-4231 УХЛЗ красная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-62.2.01.04-0010 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=8,01 | 10 | 1321.73 |  | 13217
5.11 | ТЦ_69.3.02.01_28_2801108220_02.02.2022_02 | Резистор ПЭ-25 3,9 кОм (шт) | 20 | 140 |  | 2800
5.12 | ТЦ_69.3.02.01_28_2801108220_02.02.2022_02 | Комплект креплений к резистору ПЭ-25 3,9 кОм (шт) | 20 | 70 |  | 1400
5.13 | ТЦ_69.3.02.01_28_2801108220_02.02.2022_02 | Устройство РЗА БЭМП-РУ-ТН-0.220.Д (шт) | 2 | 56900 |  | 113800
5.14 | ТЦ_69.3.02.01_28_2801108220_02.02.2022_02 | Устройство РЗА БЭМП-РУ-ТЛ-0.220.Д (шт) | 6 | 56900 |  | 341400
5.15 | ФССЦ-21.2.03.05-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 1,5-450 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.03.05-0045 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=10,17 | 0,26 260 / 1000 | 13582.24 |  | 3531
5.16 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 2,5-450 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-21.2.03.05-0047 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=10,28 | 0,1 100 / 1000 | 21379.52 |  | 2138
5.17 | ТЦ_69.3.02.01_28_2801108220_02.02.2022_02 | Провод монтажный ПВ3 1×1 ГОСТ 6323-79 (м) | 500 | 81.75 |  | 40875
5.18 | ТЦ_69.3.02.01_28_2801108220_02.02.2022_02 | Провод монтажный ПВ3 1×2.5 ГОСТ 6323-79 (м) | 200 | 39.6 |  | 7920
5.19 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108309_09.02.2022_02 | Клемма WGO3 с двумя тест разъемами (шт) | 100 | 177 |  | 17700
5.20 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Концевой сегмент для клемм WGO3 NPP (шт) | 50 | 87 |  | 4350
5.21 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Перемычка для клемм WGO3 6/3 (шт) | 40 | 60 |  | 2400
5.22 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Клемник Klemsan ASK-3A с размыкателем (шт) | 300 | 120 |  | 36000
5.23 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Концевой сегмент для клемм ASK3 NPP- ASK (шт) | 60 | 25 |  | 1500
5.24 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Перемычка для клемм ASK3 UK4/3 (шт) | 60 | 58 |  | 3480
5.25 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Клемник Klemsan AVK-4 (шт) | 500 | 50 |  | 25000
5.26 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Концевой сегмент для клемм AVK 2,5-10 NPP-2,5-10 (шт) | 100 | 27 |  | 2700
5.27 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Перемычка для клемм AVK 4 UK4/6 (шт) | 40 | 58 |  | 2320
5.28 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Перемычка для клемм AVK6 UK6/3 (шт) | 40 | 92 |  | 3680
5.29 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Перемычка для клемм AVK10 UK10/3 (шт) | 20 | 115 |  | 2300
5.30 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Клемник Klemsan AVK-10 (шт) | 100 | 76 |  | 7600
5.31 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Клемник Klemsan AVK-6 (шт) | 100 | 58 |  | 5800
5.32 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_10.12.2021_02 | Упор на ДIN-рейку МR35 для клемм KD7 (шт) | 100 | 32 |  | 3200
5.33 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_10.12.2021_02 | Маркировка клемных групп KD7 (шт) | 100 | 46 |  | 4600
5.34 | ТЦ_62.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Выключатель вакуумный ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 У2 (шт) | 6 | 380538 |  | 2283228
5.35 | ФССЦ-08.1.02.13-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦП, черного цвета диаметр условный 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.13-0009 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=4,62 | 50 | 49.2 |  | 2460
5.36 | ФССЦ-08.1.02.13-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦП, черного цвета,диаметр условный 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.1.02.13-0007 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=3,57 | 50 | 32.77 |  | 1639
5.37 | ФССЦ-62.1.04.07-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Реле промежуточные: РП-23-1 220В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-59-1 ФЕРм8-1-59-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,95; ЗПМ=38,79; МАТ=10,71 | 14 | 910.78 |  | 12751
5.38 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Датчики оптические для устройств МТ.Лайм0.82.Текила (L=5 м) (шт) | 27 | 1050 |  | 28350
5.39 | ТЦ_69.3.01.00_28_2801108317_09.02.2022_02 | Регистратор дуговых замыканий оптический МТ.Лайм0.82.Текила (шт) | 10 | 21885 |  | 218850
5.40 | ФССЦ-21.1.08.03-0574 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-402-1 ФЕРм8-2-402-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=38,79; МАТ=7,82 | 0,15 150 / 1000 | 256721.45 |  | 38508
5.41 | ФССЦ-21.1.08.03-0581 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-402-1 ФЕРм8-2-402-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=38,79; МАТ=7,82 | 0,3 300 / 1000 | 289453.39 |  | 86836
5.42 | ФССЦ-21.1.08.03-0573 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-402-1 ФЕРм8-2-402-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=38,79; МАТ=7,82 | 0,2 200 / 1000 | 195766.9 |  | 39153
5.43 | ФССЦ-21.1.06.10-0589 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-402-1 ФЕРм8-2-402-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=38,79; МАТ=7,82 | 0,15 150 / 1000 | 174328.37 |  | 26149
5.44 | ФССЦ-21.1.06.10-0590 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х6-1000 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-2-402-1 ФЕРм8-2-402-1 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=10,54; ЗПМ=38,79; МАТ=7,82 | 0,12 120 / 1000 | 244282.18 |  | 29314
5.45 | ТЦ_14.2.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска огнезащитная для кабеля КЛ-1 (кг) | 10 | 363 |  | 3630
5.46 | ФССЦ-62.1.01.09-0049 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 16 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм8-1-72-3 ФЕРм8-1-72-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=19,56; ЗПМ=38,79; МАТ=7,21 | 12 | 530.87 |  | 6370
5.47 | ТЦ_14.2.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Лампа светодиодная LED 9 Вт. 36000К цоколь Е27 ГОСТ IEC 62612-2019 (шт) | 24 | 180 |  | 4320
5.48 | ТЦ_14.2.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Патрон для светильника лампы цоколь Е27 ГОСТ IEC 60238-2012 (шт) | 24 | 85 |  | 2040
5.49 | ФССЦ-08.3.11.01-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Швеллеры: № 6,5 сталь марки Ст3пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-46-3 ФЕР9-3-46-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,78; ЗПМ=38,79; МАТ=11,72 | 0.036 | 59772 |  | 2152
5.50 | ФССЦ-08.3.05.02-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-46-3 ФЕР9-3-46-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,78; ЗПМ=38,79; МАТ=11,72 | 0.043 | 79495 |  | 3418
5.51 | ФССЦ-08.3.08.02-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР9-3-46-3 ФЕР9-3-46-3 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=12,78; ЗПМ=38,79; МАТ=11,72 | 0.018 | 73811.51 |  | 1329
5.52 | ТЦ_69.3.00.00_28_2801108201_09.02.2022_02 | Анкерные болты 8*70 мм ГОСТ 7808 (кг) | 1 | 847 |  | 847
5.53 | ТЦ_69.3.00.00_28_2801108212_09.02.2022_02 | Электроды сварочные МР-3 ГОСТ 9466-75 (кг) | 1 | 110 |  | 110
5.54 | ФССЦ-14.2.01.06-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Композиция цинконаполненная "ЦВЭС" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.2.01.06-0006 Материалы на 1 кв 2022г Амурская обл МАТ=4,48 | 2 | 503.24 |  | 1006
5.55 | ФССЦ-14.5.08.05-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Состав защитно-декоративный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-3-4-26 ФЕР13-3-4-26 на 1 кв 2022г Амурская обл. ОЗП=38,79; ЭМ=5,21; ЗПМ=38,79; МАТ=10,07 | 0,002 2/1000 | 220077.84 |  | 440
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 5658414 | 1755531 | 262429 118478 |  | 6580.66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) (Поз. 2.7, 2.20-2.22, 5.46, 2.1-2.2, 2.5-2.6, 2.8-2.10, 2.14-2.19, 2.3-2.4, 2.11-2.13, 5.1-5.45, 5.47-5.55)) | [5 empty] | 5749428 | 1769169 | 266995 120573 |  | 6648.21
Накладные расходы | [5 empty] | 1636403
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 973752) (Поз. 3.1-3.9, 4.1-4.6) | [5 empty] | 720576
90% ФОТ (от 857) (Поз. 2.13) | [5 empty] | 771
91% ФОТ (от 19159) (Поз. 2.11-2.12) | [5 empty] | 17435
93% ФОТ (от 226) (Поз. 2.20) | [5 empty] | 210
94% ФОТ (от 144) (Поз. 2.21-2.22) | [5 empty] | 135
97% ФОТ (от 717227) (Поз. 2.7, 1.1-1.6, 2.1-2.2, 2.5-2.6, 2.8-2.10, 2.14-2.19) | [5 empty] | 695710
113% ФОТ (от 178377) (Поз. 2.3-2.4) | [5 empty] | 201566
Сметная прибыль | [5 empty] | 847347
В том числе, справочно:
36% ФОТ (от 973752) (Поз. 3.1-3.9, 4.1-4.6) | [5 empty] | 350551
46% ФОТ (от 857) (Поз. 2.13) | [5 empty] | 394
48% ФОТ (от 19159) (Поз. 2.11-2.12) | [5 empty] | 9196
51% ФОТ (от 715876) (Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.2, 2.5-2.6, 2.8-2.10, 2.14-2.19) | [5 empty] | 365097
51%*0,85 ФОТ (от 144) (Поз. 2.21-2.22) | [5 empty] | 62
55%*0,85 ФОТ (от 1351) (Поз. 2.7) | [5 empty] | 632
62%*0,85 ФОТ (от 226) (Поз. 2.20) | [5 empty] | 119
68% ФОТ (от 178377) (Поз. 2.3-2.4) | [5 empty] | 121296
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 10767 |  |  |  | 4.79
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 6177532 |  |  |  | 3708.61
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 2044879 |  |  |  | 2934.81
Итого | [5 empty] | 8233178 |  |  |  | 6648.21
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 3713264
Машины и механизмы | [5 empty] | 266995
ФОТ | [5 empty] | 1889742
Накладные расходы | [5 empty] | 1636403
Сметная прибыль | [5 empty] | 847347
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 6188299
Командировочные расходы (6648,21+257,62)/8*700 | [5 empty] | 604260
Итого | [5 empty] | 6792559
Итого с прочими затратами (2 044 879) | [5 empty] | 8837438
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% от 8837438 | [5 empty] | 132562
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 8970000 |  |  |  | 6648.21