## TDSheet (3) (hidden)
Приложение Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Объект: Строительство 2КЛ 6 кВ в г. Владивосток протяженностью 4,1 км и организация коммерческого учета электрической энергии, в количестве 2 шт. для технологического присоединения заявителя СК-Групп ООО.
Идентификатор проекта: L_25-ПЭС-1730
Год раскрытия: 2022
Способ расчета: МРСК (расчет по укрупненным показателям стоимости строительства ОАО «Холдинг МРСК»)
Составлено в прогнозном уровне цен соответствующих лет
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в тыс.руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет МРСК, ЛСР | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС Спутник до границ земельного участка Заявителя, протяженностью 2,5 км. (ориентировочно) с выходом на опору ЛЭП 6 кВ | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ИТОГО по главе Глава 2. Основные объекты строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Расчет МРСК | ПНР | 0 | 24.578 | 0 | 0 | 24.578
4 | Расчет МРСК | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты, связанные с командированием рабочих для строительства) | 0 | 344.09 | 0 | 0 | 344.09
|  | ИТОГО по главе Глава 9. Прочие работы и затраты | 0 | 368.668 | 0 | 0 | 368.668
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 0 | 368.668 | 0 | 0 | 368.668
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 | Методика 421пр (п.172) | Проектные и изыскательские работы. Разработка проектной и рабочей документации (6%) | 294.935 | 0 | 0 | 0 | 294.935
|  | ИТОГО по главе Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | 294.935 | 0 | 0 | 0 | 294.935
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 294.935 | 368.668 | 0 | 0 | 663.603
Всего по объекту в базовых ценах на 01.01.2001 года без НДС |  |  | 294.935 | 368.668 | 0 | 0 | 663.603
Всего по объекту в базовых ценах на 01.01.2001 года без НДС с учетом коэффициентов: - (0,35248317260048) - (0,28615250856482) |  |  | 103.959 | 1559.392 | 0 | 0 | 1719.616 | 12069.6941
| Письмо Минстроя 4 квартал 2020 года №440160-ИФ/09 от 02.11.2020 №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 (ХЭС -1 зона, ЮЯЭС - 2 зона)) №54145-ИФ/09 от 30.12.2020 (ЕАО) | Строительно-монтажные работы (значение индекса 7,74) |  | 0 |  |  | 0
|  | ПНР (значение индекса 27,94) |  | 686.7093 |  |  | 686.7093
|  | Оборудование (значение индекса 5,27) |  |  | 0 |  | 0
|  | ПИР (значение индекса 4,47) | 1318.3594 |  |  |  | 1318.3594
|  | Прочее (значение индекса 10,42) |  | 3585.4178 |  |  | 3585.4178
|  | Итого в текущих ценах на 4 квартал 2020 года без НДС | 1318.3594 | 4272.1271 | 0 | 0 | 5590.4866
Всего по объекту в ценах на 01.01.2021 года без НДС |  |  | 1318.3594 | 4272.1271 | 0 | 0 | 5590.4866
НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2021 г. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего факт освоения на 01.01.2021 г. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСТАТОК освоения на 01.01.2021 г. без НДС |  |  | 1318.3594 | 4272.1271 | 0 | 0 | 5590.4866
*Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов):
d | Итого в ценах на 2021 г. | 1,0270 (применяется 1,0540 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+1 | Итого в ценах на 2022 г. | 1,0255 (применяется 1,0510 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 1424.9844 | 4617.6439 | 0 | 0 | 6042.6284
Итого ОСТАТОК в прогнозных ценах: |  |  | 1424.9844 | 4617.6439 | 0 | 0 | 6042.6284
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта: |  |  | 1424.9844 | 4617.6439 | 0 | 0 | 6042.6284 | 20949.505 | 3.467
|  | Справочно: НДС сверху по ставке 20% | 284.9969 | 923.5288 | 0 | 0 | 1208.5257
|  | Справочно: Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с НДС | 1709.9813 | 5541.1727 | 0 | 0 | 7251.154
| Составил: | Гаврюш Татьяна Петровна
| Дата составления: | 07.12.2021

## Свод
Сводный сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Объект: Строительство, реконструкция Т, ЛЭП 35-0,4 кВ для технического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО СЗ "Дксистрой")
Год раскрытия: 2022
Составлено в прогнозном уровне цен 2022 года
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 1 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС Спутник до границ земельного участка Заявителя, протяженностью 2,5 км. (ориентировочно) с выходом на опору ЛЭП 6 кВ | 948782.4344 | 20058344.7665 | 0 | 0 | 21007127.201
2 | Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 2 | Реконструкция. Замена трансформаторов тока | 5791.8704 | 20755.2184 | 124041.5427 |  | 150588.6315
|  | ИТОГО: | 954574.3049 | 20079099.9849 | 124041.5427 | 0 | 21157715.8325
|  | НДС - 20% | 190914.861 | 4015819.997 | 24808.3085 | 0 | 4231543.1665
|  | ИТОГО с НДС: | 1145489.1658 | 24094919.9819 | 148849.8512 | 0 | 25389259
|  |  | 699168.1296 | 20217814.7816 |  |  | 20916982.9112
|  |  | 699151.6168 | 20217755.608 |  |  | 20916907.2248
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | Э.В. Шумилов
| Начальник ООСТНиУИ |  |  |  |  | А.В. Москалев
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | А.М. Овчинникова
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР |  |  |  |  | Г.Л. Картамышева

## Свод стр.
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 1
Объект: Строительство, реконструкция Т, ЛЭП 35-0,4 кВ для технического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО СЗ "Дксистрой")
Год раскрытия: 2022
Способ расчета: МРСК (расчет по укрупненным показателям стоимости строительства ОАО «Холдинг МРСК»)
Составлено в ценах по состоянию на 2001 год и прогнозном уровне цен 2022 года
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет МРСК | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС Спутник до границ земельного участка Заявителя, протяженностью 2,5 км. (ориентировочно) с выходом на опору ЛЭП 6 кВ | 0 | 15293898.6679 | 0 |  | 15293898.6679
|  | ИТОГО по главе Глава 2. Основные объекты строительства | 0 | 15293898.6679 | 0 | 0 | 15293898.6679
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | Расчет МРСК | ПНР | 0 | 334594.5943 | 0 | 0 | 334594.5943
4 | Расчет МРСК | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты, связанные с командированием рабочих для строительства). | 0 | 2478560.1519 | 0 | 0 | 2478560.1519
|  | ИТОГО по главе Глава 9. Прочие работы и затраты | 0 | 2813154.7462 | 0 | 0 | 2813154.7462
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 0 | 18107053.4141 | 0 | 0 | 18107053.4141
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 | Расчет МРСК | Разработка рабочей документации. | 856484.1426 | 0 | 0 | 0 | 856484.1426
|  | ИТОГО по главе Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | 856484.1426 | 0 | 0 | 0 | 856484.1426
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 856484.1426 | 18107053.4141 | 0 | 0 | 18963537.5566
Всего по объекту в ценах на 01.01.2022 года без НДС |  |  | 856484.1426 | 18107053.4141 | 0 | 0 | 18963537.5566
ОСТАТОК освоения на 01.01.2022 г. без НДС |  |  | 856484.1426 | 18107053.4141 | 0 | 0 | 18963537.5566
*Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов):
d | Итого в ценах на 2021 г. | 1,0270 (применяется 1,0540 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d | Итого в ценах на 2021 г. | 1.054
d+1 | Итого в ценах на 2022 г. | 1.051 | 948782.4344 | 20058344.7665 |  |  | 21007127.201
Итого ОСТАТОК в прогнозных ценах: |  |  | 948782.4344 | 20058344.7665 | 0 | 0 | 21007127.201
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта: |  |  | 948782.4344 | 20058344.7665 | 0 | 0 | 21007127.201
|  | Справочно: НДС сверху по ставке 20% | 189756.4869 | 4011668.9533 | 0 | 0 | 4201425.4402
|  | Справочно: Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с НДС | 1138538.9213 | 24070013.7198 | 0 | 0 | 25208552.6411
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | Э.В. Шумилов
| Начальник ООСТНиУИ |  |  |  |  | А.В. Москалев
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | А.М. Овчинникова
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР |  |  |  |  | Г.Л. Картамышева

## Свод ТТ
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 2
Объект: Строительство, реконструкция Т, ЛЭП 35-0,4 кВ для технического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО СЗ "Дксистрой")
Год раскрытия: 2022
Способ расчета: ресурсный
Составлено в ценах по состоянию на 2001 год и прогнозном уровне цен 2022 года
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ЛСР | Реконструкция. Замена трансформаторов тока |  | 16816 | 118022 |  | 134838
|  | ИТОГО по главе Глава 2. Основные объекты строительства | 0 | 16816 | 118022 | 0 | 134838
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ЛСР | ПНР | 0 | 2932 | 0 | 0 | 2932
4 | ЛСР | Прочие работы и затраты (производство работ в зимнее время, затраты по перевозке рабочих, затраты, связанные с командированием рабочих для строительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по главе Глава 9. Прочие работы и затраты | 0 | 2932 | 0 | 0 | 2932
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 0 | 19748 | 118022 | 0 | 137770
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 | Методика 421пр (п.172) | Разработка рабочей документации | 5510.8 | 0 | 0 | 0 | 5510.8
|  | ИТОГО по главе Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | 5510.8 | 0 | 0 | 0 | 5510.8
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 5510.8 | 19748 | 118022 | 0 | 143280.8
Всего по объекту в ценах на 01.01.2022 года без НДС |  |  | 5510.8 | 19748 | 118022 | 0 | 143280.8
ОСТАТОК освоения на 01.01.2021 г. без НДС |  |  | 5510.8 | 19748 | 118022 | 0 | 143280.8
*Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов):
d | Итого в ценах на 2021 г. | 1,0270 (применяется 1,0540 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d+1 | Итого в ценах на 2022 г. | 1.051 | 5791.8704 | 20755.2184 | 124041.5427 | 0 | 150588.6315
Итого ОСТАТОК в прогнозных ценах: |  |  | 5791.8704 | 20755.2184 | 124041.5427 | 0 | 150588.6315
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта: |  |  | 5791.8704 | 20755.2184 | 124041.5427 | 0 | 150588.6315
|  | Справочно: НДС сверху по ставке 20% | 1158.3741 | 4151.0437 | 24808.3085 | 0 | 30117.7263
|  | Справочно: Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с НДС | 6950.2445 | 24906.2621 | 148849.8512 | 0 | 180706.3579
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | Э.В. Шумилов
| Начальник ООСТНиУИ |  |  |  |  | А.В. Москалев
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | А.М. Овчинникова
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР |  |  |  |  | Г.Л. Картамышева

## расчет МРСК
Приложение № 2
к Договору № __________________ от _______________ 2018 г.
Сметный расчет
Строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО СЗ «Диксистрой»)
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2018г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №24818-ХМ/09 от 07.06.2018.
В расчете стоимости ПИР учтена коректировкап стадия РД и ПР, прохождение экспертизы проектной документации.
Строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО СЗ «Диксистрой»)
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема работ, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем работ | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 4 кв. 2020 г. с учетом ДВ*, руб. |  |  |  | Всего, руб. | ПИР в процентном отношении от всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль (3,18)
[7 empty] | СМР, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | ПНР, руб. | Прочие, руб.
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж проводов АС-70, км | табл. 32 | 6.9 |  | 0.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Демонтаж грозозащитного провода, км | табл. 32 | 1.3 |  | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Демонтаж ж/б опор, м.куб | табл. 32 | 1.7 |  | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Раздел 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ
4 | Монтаж метал.опоры , км. | табл.2 | 754.6 | 0.18 | 1.2575 | 170.81 | 659830 | 35520 | 0 | 147290 |  |  | 842640
Итого по разделу 2 Строительство ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 659830 | 35520 | 0 | 147290 |  |  | 842640
Раздел 3. Кабельные линии электропередач
1 | Показатели стоимости КЛ 6-10 кВ (соответствуют прокладкам в траншее) | табл. 9 | 451.6 | 2.05 | 1.2318 | 1140.38 | 5629608.1305 | 0 | 123163.4368 | 1519743.8965 | 7272515.4638 | 315267.1906 | 292129.8414 | 0.70926 | - коэффициент ранее реализованных мероприятий
2 | Показатели стоимости специальных переходов через препятствия (железнодорожные узлы, магистральные дороги и центральные площади и т.п.) | табл. 11 | 662.2 | 2.4 | 1.2318 | 1957.68 | 9664290.5373 | 0 | 211431.1575 | 2608929.9796 | 12484651.6745 | 541216.9519 | 501499.7402
Итого | [6 empty] | 15293898.6679 | 0 | 334594.5943 | 4128673.8761 | 19757167.1383 | 856484.1426 | 793629.5816
НДС 20% | [6 empty] | 3058779.73 | 0 | 60227.03 | 825734.78 | 3944741.54 | 171296.83 | 158725.92
ВСЕГО по расчету | [6 empty] | 18352678.3979 | 0 | 394821.6243 | 4954408.6561 | 23701908.6783 | 1027780.9726 | 952355.5016
Примечания:
* К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: | К=((3,12+9+3,18+8+3)/100+1)*0,6=0,758
- | 1,5% - благоустройство;
- | 3,12% - временные здания и сооружения
- | 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.3.7: |  |  |  |  | - | 5,0-8,0% - прочие работы и затраты;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки; |  |  |  |  | - | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. | [5 empty] | по п.2.9:
1.3. | К=1,8 - при прокладке более двух кабелей (применять на каждый последующий кабель). | [5 empty] | 1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки; | [5 empty] | 1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки; | [5 empty] | 1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1.2. | по п. 4.21:
| Для Воздушных линий: | К=1,237=1+(1,5+2,5+7,5+2,6+5+3)/100
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
по п.2.7:
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5-9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 40-60% - при переустройствах ОРУ
1.3. | Приложение № 5 к Сборнику МРСК. Подстанции открытого типа. Напряжение 110 кВ:
8-3% - 3,27%
1. | Для кабельной линии:
1.1. | по п.3.3: | К=((9+3,18+8+3)/100+1)=1,232
- | 1,5% - благоустройство;
- | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 9,0% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
1.2. | по п.3.7:
- | 1,022 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
- | 1,036 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.
1.3. | по п. 3.4. Примечание:
К=1,8 - при прокладке более двух кабелей (применять на каждый последующий кабель).
|  | Заместитель директора по развитию и инвестициям | [5 empty] | Э.В. Шумилов
|  | Начальник ООСТНиУИ | [5 empty] | А.В. Москалев
|  | Начальник ОСДР | [5 empty] | А.М. Овчинникова
|  | Ведущий инженер-сметчик ОСДР | [5 empty] | Г.Л. Картамышева
| Заместитель директора по развитию и инвестициям __________________________________________________ | [6 empty] | Скаредин В.А.
| Начальник ООСТНиУИ __________________________________________________________________________ | [6 empty] | Москалев В.А.
| И.о. начальника ОСДР __________________________________________________________________________ | [6 empty] | Мазнинова Е.В.
| Инженер 1 кат. ОСДР ___________________________________________________________________________ | [6 empty] | Гаврюш Т.П.

## ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Монтаж трансформатров тока | [14 empty] | Монтаж трансформатров тока 0,4 кВ.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 квартал 2021 года
Сметная стоимость |  | 137.77 | (122,17) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.05 | (0,01) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5.42 | (0,16) | тыс.руб.
| монтажных работ | 12.76 | (0,5) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 15.69 | чел.час.
| оборудования | 118.02 | (118,02) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.52 | чел.час.
| прочих затрат | 2.93 | (0,09) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Трансформаторные тока 0,4 кВ | [15 empty] | Раздел 1. Трансформаторные тока 0,4 кВ
Монтажные работы | [16 empty] | Монтажные работы
2 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 5 |  |  |  |  | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 10: 103.4; 11: 33,65; 12: 3479 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 10: 44.85; 11: 11,58; 12: 519 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 10: 5.55; 11: 33,65; 12: 187 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 39.2; 11: 23,35; 12: 915 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 7: 10,75 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,45 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 187.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.95; 12: 3666 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 105.68; 12: 3556 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 55.56; 12: 1870 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.69; 12: 10339 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,15 |  |  |  |  | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
|  | Объем=(5*3)/100 | [20 empty] | Объем=(5*3)/100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 10: 16.31; 11: 33,65; 12: 549 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.5; 10: 6.08; 11: 12,98; 12: 79 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.53; 10: 0.68; 11: 33,65; 12: 23 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.34; 10: 0.5; 11: 23,84; 12: 12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,3; 7: 1,695 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,45; 7: 0,0675 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 152.55; 10: 22.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.99; 12: 572 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 15.29; 12: 515 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.82; 12: 263 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46; 12: 1418 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Трансформаторные тока 0,4 кВ : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Трансформаторные тока 0,4 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 210.34 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 119.71 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 50.93 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.23 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 39.7 | [11 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 394.69 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 119.71 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 50.93 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.23 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 39.7 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 120.97 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 63.38 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 125.94 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 120.97 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 63.38 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Трансформаторные тока 0,4 кВ |  |  | 10: 394.69 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Трансформаторные тока 0,4 кВ
Раздел 2. Материалы подрядчика | [15 empty] | Раздел 2. Материалы подрядчика
4 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,015 | 6920.41 |  | 103.81 | 9,61 | 998 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(Прокладка и монтаж сетей связи)
|  | Объем=(5*3) / 1000 | [20 empty] | Объем=(5*3) / 1000
|  | Итоги по разделу 2 Материалы подрядчика : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы подрядчика :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 103.81 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 103.81 | [11 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 103.81 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 103.81 | [11 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы подрядчика |  |  | 10: 103.81 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Материалы подрядчика
Раздел 3. Оборудование | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование
6 О | По прайсу | Трансформатор тока ТЛК - 6 кВ 600/5 |  |  | 7: 5; 8: 23604.38; 10: 118021.9; 12: 118022 |  |  |  |  | Трансформатор тока ТЛК - 6 кВ 600/5
(Оборудование)
|  | Цена=21207,43*1,113024 | [24 empty] | Цена=21207,43*1,113024
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 118021.9 | [11 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 118021.9 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
7 | ФЕРп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм
|  | Объем=5/3 | [20 empty] | Объем=5/3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 41.5; 11: 33,65; 12: 1396 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 7: 3,24 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 41.5 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.5; 12: 1396 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.71; 12: 1033 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.94; 12: 503 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.15; 12: 2932 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 41.5 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 41.5 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 87.15 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 87.15 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 41.5 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30.71 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 14.94 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 41.5 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 30.71 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 14.94 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 87.15 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы
Раздел 5. Дополнительное оборудование иматериалы | [15 empty] | Раздел 5. Дополнительное оборудование иматериалы
8 | цена поставщика | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером |  |  | шт |  |  | 5 | 1.06 |  | 5.3 | 8,17 | 43 |  |  |  |  | Пластиковая пломба "Гранит" с логотипом (ОАО «ДРСК») и уникальным номером
(Материалы)
|  | Цена=11,22/10,62 | [24 empty] | Цена=11,22/10,62
9 | цена поставщика | Проволока для пломбирования |  |  | м |  |  | 2,5 | 0.25 |  | 0.63 | 8,17 | 5 |  |  |  |  | Проволока для пломбирования
(Материалы)
|  | Объем=5*0,5 | [20 empty] | Объем=5*0,5
|  | Цена=2,66/10,62 | [24 empty] | Цена=2,66/10,62
|  | Итоги по разделу 5 Дополнительное оборудование иматериалы : | [21 empty] | Итоги по разделу 5 Дополнительное оборудование иматериалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5.93 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 5.93 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5.93 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 5.93 | [11 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 5 Дополнительное оборудование иматериалы |  |  | 10: 5.93 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Дополнительное оборудование иматериалы
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 361.58; 12: 7995 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 161.21; 12: 5424 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 50.93; 12: 598 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.23; 12: 210 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 149.44; 12: 1973 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5.93; 12: 48 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 5.93; 12: 48 | [15 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 498.5; 12: 12755 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 119.71; 12: 4028 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 50.93; 12: 598 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.23; 12: 210 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 143.51; 12: 1925 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 120.97; 12: 4071 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 63.38; 12: 2133 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 118021.9; 12: 118022 | [15 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 87.15; 12: 2932 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 87.15; 12: 2932 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 41.5; 12: 1396 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30.71; 12: 1033 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 14.94; 12: 503 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 118613.48; 12: 133757 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 167.44; 12: 5634 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 151.68; 12: 5104 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 78.32; 12: 2636 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 504.43; 12: 12803 | [15 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Итого |  |  | 10: 504.43; 12: 12803 | [15 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 118613.48; 12: 133757 | [15 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 3% |  |  | 10: 3558.4; 12: 4013 | [15 empty] | Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004 п.4.96 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 122171.88; 12: 137770 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 122171.88; 12: 137770 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]