Приложение№ 3 к Техническим требованиям.

Оценочная спецификация оборудования и материалов поставки Подрядчика:

| Требования к оборудованию и материалам |  |  |  | Предложение участника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование совместимого оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Наименование оборудования поставки подрядчика | Ед. изм. | Кол-во | Код товара* | Страна производитель* | Номер в реестре пром. продукции* | Номер в реестре радиоэлектрон. продукции* |
| 1 | Комплект для объекта "Узел связи ЦЭС" -ЛАЗ ССДТУ СП ЦЭС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | GE модуль SFP 1.25 , SM, 1 волокно, 1310/1550 nm, SC, DDM (20 км) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Патч-корд FC-SC, duplex, SM, 5м. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплект для объекта ПС 35 кВ Парк Гайдара, в составе: | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутатор уровня не ниже L2+, 4 порта GE(SFP), 4 комбо порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L2+, питание 220V AC. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опция системы для управления и мониторинга коммутатором: 1 сетевой элемент | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия для управления и мониторинга коммутатором: 1 сетевой элемент | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3G-router IRZ RU21 с БП или аналог – 4 порта Eth LAN с антенной Antey-906SMA и блоком питания (или совместимый аналог). | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GE модуль SFP 1.25 , SM, 1 волокно, 1310/1550 nm, SC, DDM (20 км) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд FC-SC, duplex, SM, 10м. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Голосовой VoIP шлюз, 2xFXS, 1xWAN + 1xLAN Ethernet порт, SIP, 220V АC, исполнение на DIN рейку, корпус металл | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль 19'' для модулей защиты (1U) в комплекте с модулем защиты на 6 портов 10/100/1000Base-TX | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод установочный жёлто-зелёный ПВ3 1*6 | м. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 800) дверь стекло | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 580 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка перфорированная, глубина 450 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект монтажный (винт, шайба, гайка с защёлкой), 50 шт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов с контроллером температуры | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, (полка с щеткой) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнгLS 3х2,5(единой неразрывной длиной) | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1. | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, SNMP-адаптер, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.2. | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25.3. | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.4. | Комплект кабельных соединителей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.5. | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 240 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.6. | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект для объекта ПС 110кВ ХЭС в составе: | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутатор уровня L2+, 4 порта GE(SFP), 4 комбо порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 2 порта 10GBase-X(SFP+), L2+, питание 220V AC. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опция системы для управления и мониторинга коммутатором: 1 сетевой элемент | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия для управления и мониторинга коммутатором: 1 сетевой элемент | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3G-router IRZ RU21 с БП или аналог – 4 порта Eth LAN с антенной Antey-906SMA и блоком питания (или совместимый аналог). | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство защиты линии Ethernet Pnet 1GB | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GE модуль SFP 1.25 , SM, 1 волокно, 1310/1550 nm, SC, DDM (20 км) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд FC-SC, duplex, SM, 10м. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Голосовой VoIP шлюз, 2xFXS, 1xWAN + 1xLAN Ethernet порт, SIP, 220V AC, исполнение на DIN рейку, корпус металл. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль 19'' для модулей защиты (1U) в комплекте с модулем защиты на 6 портов 10/100/1000Base-TX | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод установочный жёлто-зелёный ПВ3 1*6 | м. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник медный лужёный ТМЛ 6-5-4 | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 800) дверь стекло | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 580 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка перфорированная, глубина 450 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект монтажный (винт, шайба, гайка с защёлкой), 50 шт | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов с контроллером температуры | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, (полка с щеткой) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель КВВГЭнгLS 3х2,5(единой неразрывной длиной) | м | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), 24AWG (0,50мм), внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток распределительный навесной ЩРН-12 IP31. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Источник бесперебойного питания в составе комплекта: | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.1. | Stark Country 3000 online, 12А (1 фазный, ИБП выполнены по технологии «On-Line» с двойным преобразованием напряжения, без внутренних батарей, SNMP-адаптер, для монтажа в 19” стойку). (или аналог с двойным преобразованием напряжения). | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.2. | Модуль внешнего ручного байпаса с функцией параллельной работы. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.3. | Шкаф монтажный 19”напольный 33U 1630*600*800, стеклянная дверь, регулируемые ножки, заземление, полка для АКБ, вентиляционный блок, щеточный ввод кабеля, полки для АКБ. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.4. | Комплект кабельных соединителей | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.5. | Аккумуляторная батарея B.B.Battery BPL 65-12 (12В/65Ач) . Обеспечение нагрузки 2,0 кВт на 240 минут. (Или аналог. Необслуживаемые аккумуляторы технологиии AGM, герметизированные с абсорбированным электролитом, срок службы не менее 12 лет). | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.6. | Панель распределительная Zpas WZ-PS3U-00-00-11 (PS-3U) c DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17,5 мм, 3U 19” + шинки «земля»-«ноль» + автоматические выключатели 10А (6 шт). | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Расходные, крепежные материалы, кабельная продукция, зажимы, разъемы, коннекторы, не учтённые данным перечнем, но необходимые для запуска системы в работу, уточняются на этапе предварительного обследования и поставляются Подрядчиком.

Не допускается признание в качестве аналога оборудования, указанного в Приложении №3, оборудования с различным функциональным набором блоков и модулей, а также программного обеспечения, но в совокупности выполняющего одинаковые функции

*   -  При формировании участником закупки предложения на поставку оборудования и материалов учитываются требования Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров Российского происхождения».

1. Столбец «Код товара» – заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

2. Столбец «Страна-производитель» – заполняется в соответствии с наименованием страны- производителя Оборудования.

3. Столбец «Номер в реестре промышленной продукции» – заполняется в соответствии с требованием пункта 6 постановления

Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 (заполняется только для Оборудования со статусом «Страна

происхождения» – Российская Федерация либо член Евразийского экономического союза).

4. Столбец «Номер в реестре радиоэлектронной продукции» – заполняется в соответствии с требованием пункта 3 постановления

Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 878 (заполняется только для Оборудования со статусом «Страна

происхождения» – Российская Федерация либо член Евразийского экономического союза).

Предложение участника закупки должно содержать итоговую таблицу «Размер минимальной доли закупок товаров российского происхождения», в которой для каждой уникальной позиции «Код товара» (приведенной в спецификации Приложения №3 настоящих ТТ), должны быть представлены поля «Минимальная доля в соответствии с ПП РФ о 03.12.2020 № 2013», «Расчетная минимальная доля в денежном выражении в соответствии со спецификацией».