## Книга
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
РЭП , VS0002840 | [14 empty] | РЭП , VS0002840
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
РЭП , VS0002840 корр | [15 empty] | РЭП , VS0002840 корр
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВДиОР 1 Административно бытовой комплекс VS0002840
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2022-04-01
Сметная стоимость |  | 841.46 | (82,98) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 7.34 | (0,18) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 211.42 | (5,31) | тыс.руб.
| монтажных работ | 758.68 | (43,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 557.81 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 10.26 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
сверление стен толщиной 200 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 200 мм
1.1 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,26 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,03; 10: 12.66; 11: 39,83; 12: 504 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,03; 7: 1,483612 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 12.66 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.66; 12: 504 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13.04; 12: 519 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 7.47; 12: 297 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.17; 12: 1320 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 400 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 400 мм
1.2 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,6 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,03; 10: 29.21; 11: 39,83; 12: 1163 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,03; 7: 3,42372 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 29.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.21; 12: 1163 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.09; 12: 1198 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 17.23; 12: 686 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.53; 12: 3047 | [11 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 12 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,03; 10: 22.12; 11: 39,83; 12: 881 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,03; 7: 2,5956 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 22.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.12; 12: 881 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 22.78; 12: 907 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 13.05; 12: 520 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.95; 12: 2308 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 800 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 800 мм
1.4 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,04 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,03; 10: 1.95; 11: 39,83; 12: 78 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,03; 7: 0,228248 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 1.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.95; 12: 78 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.01; 12: 80 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.15; 12: 46 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.11; 12: 204 | [11 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 2,4 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,03; 10: 4.42; 11: 39,83; 12: 176 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,03; 7: 0,51912 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 4.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.42; 12: 176 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.55; 12: 181 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 2.61; 12: 104 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.58; 12: 461 | [11 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 7 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1,03; 10: 1116.97; 11: 39,83; 12: 44489 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1,03; 10: 2.24; 11: 12,52; 12: 28 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1,03; 10: 1.01; 11: 39,83; 12: 40 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 9: 1,03; 10: 371.53; 11: 8,04; 12: 2987 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 6: 1,03; 7: 117,4509 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,03; 7: 0,0721 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 1490.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1117.98; 12: 44529 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1084.44; 12: 43193 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 570.17; 12: 22710 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3145.35; 12: 113407 | [11 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 7,5 | [5 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1,03; 10: 204.79; 11: 39,83; 12: 8157 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1,03; 10: 13.98; 11: 12,52; 12: 175 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,03; 10: 2.01; 11: 39,83; 12: 80 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 9: 1,03; 10: 79.34; 11: 8,04; 12: 638 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 6: 1,03; 7: 21,7845 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,03; 7: 0,1545 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 298.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.8; 12: 8237 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 200.6; 12: 7990 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 105.47; 12: 4201 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 604.18; 12: 21161 | [11 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу" |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4,8 | [5 empty] | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.9; 9: 1,03; 10: 657.06; 11: 39,83; 12: 26171 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 206.2; 9: 1,03; 10: 1019.45; 11: 12,52; 12: 12764 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.58; 9: 1,03; 10: 106.69; 11: 39,83; 12: 4249 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 826.21; 9: 1,03; 10: 4084.78; 11: 8,04; 12: 32842 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15; 6: 1,03; 7: 74,16 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,03; 7: 9,19584 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1165.31; 10: 5761.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 763.75; 12: 30420 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 687.38; 12: 27378 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 351.33; 12: 13993 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6800; 12: 113148 | [11 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 12 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,03; 10: 60.32; 11: 39,83; 12: 2403 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,03; 10: 5.07; 11: 8,04; 12: 41 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,03; 7: 6,18 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 65.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.32; 12: 2403 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 54.29; 12: 2163 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 27.75; 12: 1105 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.43; 12: 5712 | [11 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3 | [5 empty] | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 327.08; 9: 1,03; 10: 101.07; 11: 39,83; 12: 4026 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 908.45; 9: 1,03; 10: 280.71; 11: 8,04; 12: 2257 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 6: 1,03; 7: 10,506 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1235.53; 10: 381.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.07; 12: 4026 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 90.96; 12: 3623 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 46.49; 12: 1852 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 519.23; 12: 11758 | [11 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Приборы ПС на: 4 луча
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1,03; 10: 70.37; 11: 39,83; 12: 2803 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 9: 1,03; 10: 10.77; 11: 8,04; 12: 87 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,3; 6: 1,03; 7: 6,798 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 81.14 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.37; 12: 2803 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 63.33; 12: 2523 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 32.37; 12: 1289 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.84; 12: 6702 | [11 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 53 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,03; 10: 882.17; 11: 39,83; 12: 35137 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,03; 10: 168.14; 11: 8,04; 12: 1352 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,03; 7: 91,7112 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 1050.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 882.17; 12: 35137 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 793.95; 12: 31623 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 405.8; 12: 16163 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2250.06; 12: 84275 | [11 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10" |  |  | 4: 100 компл; 7: 0,08 | [5 empty] | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 607.1; 9: 1,03; 10: 50.03; 11: 39,83; 12: 1993 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 9: 1,03; 10: 0.89; 11: 12,52; 12: 11 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1,03; 10: 0.12; 11: 39,83; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 279.28; 9: 1,03; 10: 23.01; 11: 8,04; 12: 185 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61,2; 6: 1,03; 7: 5,04288 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 6: 1,03; 7: 0,009888 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 897.24; 10: 73.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.15; 12: 1998 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 48.65; 12: 1938 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.58; 12: 1019 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.16; 12: 5146 | [11 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя" |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,03; 10: 10.05; 11: 39,83; 12: 400 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,03; 10: 0.84; 11: 8,04; 12: 7 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,03; 7: 1,03 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 10.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.05; 12: 400 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 9.05; 12: 360 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.62; 12: 184 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.56; 12: 951 | [11 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 9: 1,03; 10: 26.24; 11: 39,83; 12: 1045 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 9: 1,03; 10: 1.79; 11: 12,52; 12: 22 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 9: 1,03; 10: 41.28; 11: 8,04; 12: 332 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,34; 6: 1,03; 7: 2,7604 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 69.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.24; 12: 1045 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.45; 12: 1014 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.38; 12: 533 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.14; 12: 2946 | [11 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 9: 1,03; 10: 81.66; 11: 39,83; 12: 3253 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.65; 9: 1,03; 10: 85.08; 11: 8,04; 12: 684 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 6: 1,03; 7: 8,4872 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.47; 10: 166.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.66; 12: 3253 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 79.21; 12: 3155 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 41.65; 12: 1659 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.6; 12: 8751 | [11 empty] | Всего по позиции
1.17 | ФЕРм10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Ключ или кнопка на панели
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.07; 9: 1,03; 10: 37.37; 11: 39,83; 12: 1488 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.85; 9: 1,03; 10: 28.22; 11: 8,04; 12: 227 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,03; 7: 4,12 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.92; 10: 65.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.37; 12: 1488 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 35.5; 12: 1414 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 19.81; 12: 789 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.9; 12: 3918 | [11 empty] | Всего по позиции
1.18 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 1,03; 10: 56.05; 11: 39,83; 12: 2232 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 9: 1,03; 10: 39.03; 11: 8,04; 12: 314 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,03; 7: 6,18 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 95.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.05; 12: 2232 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 53.25; 12: 2120 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 29.71; 12: 1183 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178.04; 12: 5849 | [11 empty] | Всего по позиции
1.19 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | 4: шт; 7: 10 | [5 empty] | Транспарант световой (табло)
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,03; 10: 198.17; 11: 39,83; 12: 7893 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 9: 1,03; 10: 24.82; 11: 8,04; 12: 200 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,03; 7: 20,6 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.65; 10: 222.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.17; 12: 7893 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 188.26; 12: 7498 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 105.03; 12: 4183 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 516.28; 12: 19774 | [11 empty] | Всего по позиции
1.20 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.14; 9: 1,03; 10: 212.47; 11: 39,83; 12: 8463 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36; 9: 1,03; 10: 74.16; 11: 12,52; 12: 928 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1,03; 10: 8.28; 11: 39,83; 12: 330 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.16; 9: 1,03; 10: 99.21; 11: 8,04; 12: 798 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,3; 6: 1,03; 7: 19,158 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,03; 7: 0,824 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.3; 10: 385.84 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.75; 12: 8793 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 198.68; 12: 7914 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 101.55; 12: 4045 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.07; 12: 22148 | [11 empty] | Всего по позиции
1.21 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 84 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,03; 10: 1398.16; 11: 39,83; 12: 55689 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,03; 10: 266.48; 11: 8,04; 12: 2142 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,03; 7: 145,3536 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 1664.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1398.16; 12: 55689 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1258.34; 12: 50120 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 643.15; 12: 25617 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3566.13; 12: 133568 | [11 empty] | Всего по позиции
1.22 | ФЕРм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Применительно к установка свето-звукового оповещателя наружного |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Применительно к установка свето-звукового оповещателя наружного
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.28; 9: 1,03; 10: 74.74; 11: 39,83; 12: 2977 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 18.45; 9: 1,03; 10: 38.01; 11: 8,04; 12: 306 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1,03; 7: 8,24 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.73; 10: 112.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.74; 12: 2977 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 71; 12: 2828 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 39.61; 12: 1578 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.36; 12: 7689 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12066.88 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5308.05 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1112.51 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 118.11 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5646.32 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 184.34 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 70.36 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 72.47 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 41.51 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19502.33 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5237.69 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1112.51 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 118.11 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5646.32 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4942.34 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2563.47 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5426.16 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5014.81 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2604.98 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 19686.67 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Материалы | [16 empty] | Раздел 2. Материалы
2.1 | ТЦ_21.0.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2 |  |  | м |  |  | 750 | 45.83 | 1,05 | 4488.93 | 8,04 | 36091 | [5 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=55,00/1,2 | [26 empty] | Цена=55,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.2 | ТЦ_21.0.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Кабель для наружной прокладки ТППэп 50х2х0,5 |  |  | м |  |  | 80 | 166.67 | 1,05 | 1741.29 | 8,04 | 14000 | [5 empty] | Кабель для наружной прокладки ТППэп 50х2х0,5
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=200,00/1,2 | [26 empty] | Цена=200,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.3 | ТЦ_21.0.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Кабель для наружной прокладки FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 outdoor комбинированный с тросом одножильный |  |  | м |  |  | 400 | 69.17 | 1,05 | 3613.31 | 8,04 | 29051 | [5 empty] | Кабель для наружной прокладки FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 outdoor комбинированный с тросом одножильный
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=83,00/1,2 | [26 empty] | Цена=83,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.4 | ТЦ_21.0.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Кабельная коробка КРТ(м)-30х2 (плинт «Кроне») |  |  | шт. |  |  | 2 | 643.33 | 1,05 | 168.03 | 8,04 | 1351 | [5 empty] | Кабельная коробка КРТ(м)-30х2 (плинт «Кроне»)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=772,00/1,2 | [26 empty] | Цена=772,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.5 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Прибор приёмно-контрольный Гранит-16 |  |  | комплект. |  |  | 1 | 7645.83 | 1,05 | 998.51 | 8,04 | 8028 | [5 empty] | Прибор приёмно-контрольный Гранит-16
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9175,00/1,2 | [26 empty] | Цена=9175,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.6 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Прибор приёмно-контрольный Гранит-3 |  |  | комплект. |  |  | 1 | 5962.5 | 1,05 | 778.73 | 8,04 | 6261 | [5 empty] | Прибор приёмно-контрольный Гранит-3
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=7155,00/1,2 | [26 empty] | Цена=7155,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.7 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1 |  |  | шт. |  |  | 53 | 250 | 1,05 | 1730.47 | 8,04 | 13913 | [5 empty] | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=300,00/1,2 | [26 empty] | Цена=300,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.8 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Извещатель ИПР-513-10 |  |  | шт. |  |  | 8 | 284.17 | 1,05 | 296.89 | 8,04 | 2387 | [5 empty] | Извещатель ИПР-513-10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=341,00/1,2 | [26 empty] | Цена=341,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.9 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А |  |  | шт. |  |  | 2 | 100 | 1,05 | 26.12 | 8,04 | 210 | [5 empty] | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=120,00/1,2 | [26 empty] | Цена=120,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.10 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Бокс пластиковый на два устройства. |  |  | шт. |  |  | 2 | 83.33 | 1,05 | 21.77 | 8,04 | 175 | [5 empty] | Бокс пластиковый на два устройства.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=100,00/1,2 | [26 empty] | Цена=100,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.11 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Оповещатель световой «Выход» |  |  | шт. |  |  | 8 | 260 | 1,05 | 271.64 | 8,04 | 2184 | [5 empty] | Оповещатель световой «Выход»
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=312,00/1,2 | [26 empty] | Цена=312,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.12 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч |  |  | шт. |  |  | 4 | 1533.33 | 1,05 | 801 | 8,04 | 6440 | [5 empty] | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1840,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1840,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.13 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189 |  |  | шт. |  |  | 84 | 388.33 | 1,05 | 4260.07 | 8,04 | 34251 | [5 empty] | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=466,00/1,2 | [26 empty] | Цена=466,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.14 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов. охр.-пож.комбинир.. |  |  | шт. |  |  | 2 | 643.33 | 1,05 | 168.03 | 8,04 | 1351 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов. охр.-пож.комбинир..
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=772,00/1,2 | [26 empty] | Цена=772,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.15 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55. |  |  | шт. |  |  | 3 | 474.17 | 1,05 | 185.82 | 8,04 | 1494 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=569,00/1,2 | [26 empty] | Цена=569,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.16 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач |  |  | шт. |  |  | 2 | 1641.67 | 1,05 | 428.86 | 8,04 | 3448 | [5 empty] | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1970,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1970,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.17 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | кабель ВВГнг (А) FRLS 3х1,5 |  |  | м |  |  | 30 | 84.17 | 1,05 | 329.73 | 8,04 | 2651 | [5 empty] | кабель ВВГнг (А) FRLS 3х1,5
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=101,00/1,2 | [26 empty] | Цена=101,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.18 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная) |  |  | шт. |  |  | 10 | 160 | 1,05 | 208.96 | 8,04 | 1680 | [5 empty] | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=192,00/1,2 | [26 empty] | Цена=192,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.19 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | кабель-канал, 20х10 |  |  | м |  |  | 700 | 32.83 | 1,05 | 3001.24 | 8,04 | 24130 | [5 empty] | кабель-канал, 20х10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=39,40/1,2 | [26 empty] | Цена=39,40/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.20 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения |  |  | шт. |  |  | 2 | 1275 | 1,05 | 333.08 | 8,04 | 2678 | [5 empty] | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1530,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1530,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23852.48 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 23852.48 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 23852.48 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 23852.48 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 23852.48 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 191774 | [13 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35919.36; 12: 462522 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5308.05; 12: 211421 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1112.51; 12: 13928 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 118.11; 12: 4704 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29498.8; 12: 237173 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 184.34; 12: 7340 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 70.36; 12: 2802 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 72.47; 12: 2885 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 41.51; 12: 1653 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 43354.81; 12: 758677 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5237.69; 12: 208619 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1112.51; 12: 13928 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 118.11; 12: 4704 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 29498.8; 12: 237173 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4942.34; 12: 196854 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2563.47; 12: 102103 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 43539.15; 12: 766017 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5426.16; 12: 216125 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5014.81; 12: 199739 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2604.98; 12: 103756 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы ((557,81298+10,256328)/8)*500 |  |  | 10: 35504.33; 12: 35504 | [17 empty] | Командировочные расходы ((557,81298+10,256328)/8)*500
|  | Итого |  |  | 10: 79043.48; 12: 801521 | [18 empty] | Итого
|  | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251% |  |  | 10: 1521.67; 12: 15430 | [17 empty] | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251%
|  | Итого |  |  | 10: 80565.15; 12: 816951 | [18 empty] | Итого
|  | Резерв средств на непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 2416.95; 12: 24509 | [17 empty] | Резерв средств на непредвиденные затраты 3%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 82982.1; 12: 841460 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 191774 | [17 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ