## Книга
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
РПБ ЕКАТЕРИНОСЛАВКА, VS0002834 | [14 empty] | РПБ ЕКАТЕРИНОСЛАВКА, VS0002834
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
РПБ ЕКАТЕРИНОСЛАВКА корр | [15 empty] | РПБ ЕКАТЕРИНОСЛАВКА корр
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВДиОР 2 РПБ ЕКАТЕРИНОСЛАВКА VS0002834
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2022-04-01
Сметная стоимость |  | 445.86 | (43,89) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 6.16 | (0,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 114.1 | (2,86) | тыс.руб.
| монтажных работ | 399.7 | (22,82) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 299.47 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 1.92 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
сверление стен толщиной 200 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 200 мм
1.1 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,26 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,02; 10: 12.53; 11: 39,83; 12: 499 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,02; 7: 1,469208 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 12.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.53; 12: 499 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 12.91; 12: 514 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 7.39; 12: 294 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.83; 12: 1307 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 400 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 400 мм
1.2 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,4 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,02; 10: 19.28; 11: 39,83; 12: 768 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,02; 7: 2,26032 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 19.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.28; 12: 768 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 19.86; 12: 791 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 11.38; 12: 453 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.52; 12: 2012 | [11 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 8 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,02; 10: 14.61; 11: 39,83; 12: 582 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,02; 7: 1,7136 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 14.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.61; 12: 582 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 15.05; 12: 599 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 8.62; 12: 343 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.28; 12: 1524 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 800 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 800 мм
1.4 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,08 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,02; 10: 3.86; 11: 39,83; 12: 154 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,02; 7: 0,452064 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 3.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.86; 12: 154 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3.98; 12: 159 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 2.28; 12: 91 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.12; 12: 404 | [11 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 4,8 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,02; 10: 8.76; 11: 39,83; 12: 349 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,02; 7: 1,02816 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 8.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.76; 12: 349 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 9.02; 12: 359 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 5.17; 12: 206 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.95; 12: 914 | [11 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 2,8 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1,02; 10: 442.45; 11: 39,83; 12: 17623 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1,02; 10: 0.89; 11: 12,52; 12: 11 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1,02; 10: 0.4; 11: 39,83; 12: 16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 9: 1,02; 10: 147.17; 11: 8,04; 12: 1183 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 6: 1,02; 7: 46,52424 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,02; 7: 0,02856 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 590.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 442.85; 12: 17639 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 429.56; 12: 17110 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 225.85; 12: 8996 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1245.92; 12: 44923 | [11 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 7,5 | [5 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1,02; 10: 202.8; 11: 39,83; 12: 8078 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1,02; 10: 13.85; 11: 12,52; 12: 173 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,02; 10: 1.99; 11: 39,83; 12: 79 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 9: 1,02; 10: 78.57; 11: 8,04; 12: 632 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 6: 1,02; 7: 21,573 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,02; 7: 0,153 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 295.22 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.79; 12: 8157 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 198.65; 12: 7912 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 104.44; 12: 4160 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 598.31; 12: 20955 | [11 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу" |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0,7 | [5 empty] | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.9; 9: 1,02; 10: 94.89; 11: 39,83; 12: 3779 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 206.2; 9: 1,02; 10: 147.23; 11: 12,52; 12: 1843 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.58; 9: 1,02; 10: 15.41; 11: 39,83; 12: 614 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 826.21; 9: 1,02; 10: 589.91; 11: 8,04; 12: 4743 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15; 6: 1,02; 7: 10,71 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,02; 7: 1,32804 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1165.31; 10: 832.03 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 110.3; 12: 4393 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 99.27; 12: 3954 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 50.74; 12: 2021 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 982.04; 12: 16340 | [11 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 12 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,02; 10: 59.73; 11: 39,83; 12: 2379 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,02; 10: 5.02; 11: 8,04; 12: 40 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,02; 7: 6,12 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 64.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.73; 12: 2379 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 53.76; 12: 2141 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 27.48; 12: 1094 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.99; 12: 5654 | [11 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3 | [5 empty] | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 327.08; 9: 1,02; 10: 100.09; 11: 39,83; 12: 3987 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 908.45; 9: 1,02; 10: 277.99; 11: 8,04; 12: 2235 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 6: 1,02; 7: 10,404 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1235.53; 10: 378.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.09; 12: 3987 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 90.08; 12: 3588 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 46.04; 12: 1834 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 514.2; 12: 11644 | [11 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча | [16 empty] | Приборы ПС на: 4 луча | bar: 4; 7
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1,02; 10: 34.84; 11: 39,83; 12: 1388 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 9: 1,02; 10: 5.33; 11: 8,04; 12: 43 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,3; 6: 1,02; 7: 3,366 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 40.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.84; 12: 1388 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 31.36; 12: 1249 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.03; 12: 638 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.56; 12: 3318 | [11 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 24 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,02; 10: 395.6; 11: 39,83; 12: 15757 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,02; 10: 75.4; 11: 8,04; 12: 606 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,02; 7: 41,1264 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 471 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 395.6; 12: 15757 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 356.04; 12: 14181 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 181.98; 12: 7248 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1009.02; 12: 37792 | [11 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10" |  |  | 4: 100 компл; 7: 0,06 | [5 empty] | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 607.1; 9: 1,02; 10: 37.15; 11: 39,83; 12: 1480 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 9: 1,02; 10: 0.66; 11: 12,52; 12: 8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1,02; 10: 0.09; 11: 39,83; 12: 4 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 279.28; 9: 1,02; 10: 17.09; 11: 8,04; 12: 137 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61,2; 6: 1,02; 7: 3,74544 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 6: 1,02; 7: 0,007344 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 897.24; 10: 54.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.24; 12: 1484 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 36.12; 12: 1439 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.99; 12: 757 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.01; 12: 3821 | [11 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя" | [16 empty] | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя" | bar: 4; 7
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,02; 10: 4.98; 11: 39,83; 12: 198 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,02; 10: 0.42; 11: 8,04; 12: 3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,02; 7: 0,51 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 5.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.98; 12: 198 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.48; 12: 178 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.29; 12: 91 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.17; 12: 470 | [11 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | [16 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | bar: 4; 7
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 9: 1,02; 10: 12.99; 11: 39,83; 12: 517 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 9: 1,02; 10: 0.89; 11: 12,52; 12: 11 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 9: 1,02; 10: 20.44; 11: 8,04; 12: 164 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,34; 6: 1,02; 7: 1,3668 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 34.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.99; 12: 517 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.6; 12: 501 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.62; 12: 264 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.54; 12: 1457 | [11 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 9: 1,02; 10: 40.43; 11: 39,83; 12: 1610 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.65; 9: 1,02; 10: 42.13; 11: 8,04; 12: 339 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 6: 1,02; 7: 4,2024 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.47; 10: 82.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.43; 12: 1610 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39.22; 12: 1562 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.62; 12: 821 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.4; 12: 4332 | [11 empty] | Всего по позиции
1.17 | ФЕРм10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели |  |  | 4: шт; 7: 2 | [5 empty] | Ключ или кнопка на панели
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.07; 9: 1,02; 10: 18.5; 11: 39,83; 12: 737 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.85; 9: 1,02; 10: 13.97; 11: 8,04; 12: 112 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,02; 7: 2,04 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.92; 10: 32.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.5; 12: 737 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 17.58; 12: 700 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 9.81; 12: 391 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.86; 12: 1940 | [11 empty] | Всего по позиции
1.18 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 1,02; 10: 92.51; 11: 39,83; 12: 3685 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 9: 1,02; 10: 64.41; 11: 8,04; 12: 518 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,02; 7: 10,2 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 156.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.51; 12: 3685 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 87.88; 12: 3501 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 49.03; 12: 1953 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.83; 12: 9657 | [11 empty] | Всего по позиции
1.19 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | 4: шт; 7: 7 | [5 empty] | Транспарант световой (табло)
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,02; 10: 137.37; 11: 39,83; 12: 5471 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 9: 1,02; 10: 17.21; 11: 8,04; 12: 138 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,02; 7: 14,28 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.65; 10: 154.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.37; 12: 5471 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 130.5; 12: 5197 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 72.81; 12: 2900 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.89; 12: 13706 | [11 empty] | Всего по позиции
1.20 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | [16 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | bar: 4; 7
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.14; 9: 1,02; 10: 105.2; 11: 39,83; 12: 4190 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36; 9: 1,02; 10: 36.72; 11: 12,52; 12: 460 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1,02; 10: 4.1; 11: 39,83; 12: 163 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.16; 9: 1,02; 10: 49.12; 11: 8,04; 12: 395 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,3; 6: 1,02; 7: 9,486 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,02; 7: 0,408 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.3; 10: 191.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.3; 12: 4353 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 98.37; 12: 3918 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 50.28; 12: 2002 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 339.69; 12: 10965 | [11 empty] | Всего по позиции
1.21 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 60 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,02; 10: 988.99; 11: 39,83; 12: 39391 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,02; 10: 188.5; 11: 8,04; 12: 1516 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,02; 7: 102,816 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 1177.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 988.99; 12: 39391 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 890.09; 12: 35452 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 454.94; 12: 18120 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2522.52; 12: 94479 | [11 empty] | Всего по позиции
1.22 | ФЕРм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Применительно к установка свето-звукового оповещателя наружного. | [16 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Применительно к установка свето-звукового оповещателя наружного. | bar: 4; 7
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.28; 9: 1,02; 10: 37.01; 11: 39,83; 12: 1474 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 18.45; 9: 1,02; 10: 18.82; 11: 8,04; 12: 151 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1,02; 7: 4,08 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.73; 10: 55.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.01; 12: 1474 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 35.16; 12: 1400 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 19.62; 12: 781 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.61; 12: 3806 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4676.31 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2864.57 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 200.24 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 21.99 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1611.5 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 154.7 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 59.04 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 60.82 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 34.84 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8585.56 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2805.53 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 200.24 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 21.99 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1611.5 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2610.72 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1357.57 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2886.56 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2671.54 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1392.41 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 8740.26 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Материалы | [16 empty] | Раздел 2. Материалы
2.1 | ТЦ_21.0.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2 |  |  | м |  |  | 750 | 45.83 | 1,04 | 4446.14 | 8,04 | 35747 | [5 empty] | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=55,00/1,2 | [26 empty] | Цена=55,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.2 | ТЦ_21.0.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Кабель для наружной прокладки ТППэп 50х2х0,5 |  |  | м |  |  | 70 | 166.67 | 1,04 | 1509.2 | 8,04 | 12134 | [5 empty] | Кабель для наружной прокладки ТППэп 50х2х0,5
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=200,00/1,2 | [26 empty] | Цена=200,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.3 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Прибор приёмно-контрольный Гранит-16 |  |  | комплект. |  |  | 1 | 7645.83 | 1,04 | 989.05 | 8,04 | 7952 | [5 empty] | Прибор приёмно-контрольный Гранит-16
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9175,00/1,2 | [26 empty] | Цена=9175,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.4 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Извещатель ИПР-513-10 |  |  | шт. |  |  | 6 | 284.17 | 1,04 | 220.52 | 8,04 | 1773 | [5 empty] | Извещатель ИПР-513-10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=341,00/1,2 | [26 empty] | Цена=341,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.5 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189 |  |  | шт. |  |  | 60 | 388.33 | 1,04 | 3013.93 | 8,04 | 24232 | [5 empty] | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=466,00/1,2 | [26 empty] | Цена=466,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.6 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А3 |  |  | шт. |  |  | 24 | 250 | 1,04 | 776.12 | 8,04 | 6240 | [5 empty] | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А3
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=300,00/1,2 | [26 empty] | Цена=300,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.7 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Оповещатель световой «Выход» |  |  | шт. |  |  | 6 | 260 | 1,04 | 201.74 | 8,04 | 1622 | [5 empty] | Оповещатель световой «Выход»
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=312,00/1,2 | [26 empty] | Цена=312,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.8 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А |  |  | шт. |  |  | 1 | 100 | 1,04 | 12.94 | 8,04 | 104 | [5 empty] | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=120,00/1,2 | [26 empty] | Цена=120,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.9 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Бокс пластиковый на два устройства. |  |  | шт. |  |  | 1 | 83.33 | 1,04 | 10.82 | 8,04 | 87 | [5 empty] | Бокс пластиковый на два устройства.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=100,00/1,2 | [26 empty] | Цена=100,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.10 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч |  |  | шт. |  |  | 2 | 1533.33 | 1,04 | 396.64 | 8,04 | 3189 | [5 empty] | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1840,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1840,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.11 | ТЦ_21.0.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Кабельная коробка КРТ(м)-30х2 (плинт «Кроне») |  |  | шт. |  |  | 2 | 643.33 | 1,04 | 166.42 | 8,04 | 1338 | [5 empty] | Кабельная коробка КРТ(м)-30х2 (плинт «Кроне»)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=772,00/1,2 | [26 empty] | Цена=772,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.12 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов.охр.-пож.комбинир |  |  | шт. |  |  | 1 | 643.33 | 1,04 | 83.21 | 8,04 | 669 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов.охр.-пож.комбинир
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=772,00/1,2 | [26 empty] | Цена=772,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.13 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55. |  |  | шт. |  |  | 5 | 474.17 | 1,04 | 306.72 | 8,04 | 2466 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=569,00/1,2 | [26 empty] | Цена=569,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.14 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач |  |  | шт. |  |  | 1 | 1641.67 | 1,04 | 212.31 | 8,04 | 1707 | [5 empty] | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1970,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1970,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.15 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5 |  |  | м |  |  | 30 | 84.17 | 1,04 | 326.62 | 8,04 | 2626 | [5 empty] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=101,00/1,2 | [26 empty] | Цена=101,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.16 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная) |  |  | шт. |  |  | 10 | 160 | 1,04 | 206.97 | 8,04 | 1664 | [5 empty] | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=192,00/1,2 | [26 empty] | Цена=192,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.17 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | кабель-канал, 20х10 |  |  | м |  |  | 280 | 32.83 | 1,04 | 1189.05 | 8,04 | 9560 | [5 empty] | кабель-канал, 20х10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=39,40/1,2 | [26 empty] | Цена=39,40/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.18 | ТЦ_61.2.00.00_28_280705368907_01.04.2022_01 | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения |  |  | шт. |  |  | 1 | 1275 | 1,04 | 164.93 | 8,04 | 1326 | [5 empty] | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1530,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1530,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 14233.33 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 14233.33 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14233.33 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 14233.33 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 14233.33 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 114436 | [13 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18909.64; 12: 243993 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2864.57; 12: 114096 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 200.24; 12: 2506 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 21.99; 12: 876 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15844.83; 12: 127391 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 154.7; 12: 6161 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 59.04; 12: 2352 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 60.82; 12: 2422 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 34.84; 12: 1387 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 22818.89; 12: 399695 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2805.53; 12: 111744 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 200.24; 12: 2506 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 21.99; 12: 876 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15844.83; 12: 127391 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2610.72; 12: 103983 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1357.57; 12: 54071 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 22973.59; 12: 405856 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2886.56; 12: 114972 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2671.54; 12: 106405 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1392.41; 12: 55458 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы ((299,473632+1,924944)/8)*500 |  |  | 10: 18837.41; 12: 18837 | [17 empty] | Командировочные расходы ((299,473632+1,924944)/8)*500
|  | Итого |  |  | 10: 41811; 12: 424693 | [18 empty] | Итого
|  | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251% |  |  | 10: 804.9; 12: 8176 | [17 empty] | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251%
|  | Итого |  |  | 10: 42615.9; 12: 432869 | [18 empty] | Итого
|  | Резерв средств на непредвиденные расходы 3% |  |  | 10: 1278.48; 12: 12986 | [17 empty] | Резерв средств на непредвиденные расходы 3%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 43894.38; 12: 445855 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 114436 | [17 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ