## Книга
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМБИНАТ, VS0002885 | [14 empty] | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМБИНАТ, VS0002885
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМБИНАТ корр | [15 empty] | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМБИНАТ корр
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВДиОР 3 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМБИНАТ VS0002885
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2022-04-01
Сметная стоимость |  | 1013.23 | (99,47) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 7.93 | (0,2) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 259.69 | (6,52) | тыс.руб.
| монтажных работ | 914.21 | (51,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 679.39 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 8.59 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
сверление стен толщиной 200 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 200 мм
1.1 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,26 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,02; 10: 12.53; 11: 39,83; 12: 499 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,02; 7: 1,469208 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 12.53 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.53; 12: 499 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 12.91; 12: 514 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 7.39; 12: 294 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.83; 12: 1307 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 400 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 400 мм
1.2 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,6 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,02; 10: 28.92; 11: 39,83; 12: 1152 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,02; 7: 3,39048 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 28.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.92; 12: 1152 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.79; 12: 1187 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 17.06; 12: 680 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.77; 12: 3019 | [11 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 12 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,02; 10: 21.91; 11: 39,83; 12: 873 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,02; 7: 2,5704 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 21.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.91; 12: 873 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 22.57; 12: 899 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 12.93; 12: 515 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.41; 12: 2287 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 800 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 800 мм
1.4 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,08 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,02; 10: 3.86; 11: 39,83; 12: 154 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,02; 7: 0,452064 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 3.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.86; 12: 154 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3.98; 12: 159 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 2.28; 12: 91 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.12; 12: 404 | [11 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 4,8 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,02; 10: 8.76; 11: 39,83; 12: 349 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,02; 7: 1,02816 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 8.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.76; 12: 349 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 9.02; 12: 359 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 5.17; 12: 206 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.95; 12: 914 | [11 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 5,3 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1,02; 10: 837.5; 11: 39,83; 12: 33358 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1,02; 10: 1.68; 11: 12,52; 12: 21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1,02; 10: 0.76; 11: 39,83; 12: 30 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 9: 1,02; 10: 278.57; 11: 8,04; 12: 2240 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 6: 1,02; 7: 88,06374 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,02; 7: 0,05406 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 1117.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 838.26; 12: 33388 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 813.11; 12: 32386 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 427.51; 12: 17028 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2358.37; 12: 85033 | [11 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 12 | [5 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1,02; 10: 324.48; 11: 39,83; 12: 12924 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1,02; 10: 22.15; 11: 12,52; 12: 277 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,02; 10: 3.18; 11: 39,83; 12: 127 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 9: 1,02; 10: 125.7; 11: 8,04; 12: 1011 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 6: 1,02; 7: 34,5168 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,02; 7: 0,2448 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 472.33 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 327.66; 12: 13051 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 317.83; 12: 12659 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 167.11; 12: 6656 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 957.27; 12: 33527 | [11 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу (ТППэп 30х2х0,5) " |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 3,5 | [5 empty] | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу (ТППэп 30х2х0,5) "
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.9; 9: 1,02; 10: 474.45; 11: 39,83; 12: 18897 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 206.2; 9: 1,02; 10: 736.13; 11: 12,52; 12: 9216 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.58; 9: 1,02; 10: 77.04; 11: 39,83; 12: 3069 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 826.21; 9: 1,02; 10: 2949.57; 11: 8,04; 12: 23715 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15; 6: 1,02; 7: 53,55 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,02; 7: 6,6402 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1165.31; 10: 4160.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 551.49; 12: 21966 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 496.34; 12: 19769 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 253.69; 12: 10104 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4910.18; 12: 81701 | [11 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 12 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,02; 10: 59.73; 11: 39,83; 12: 2379 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,02; 10: 5.02; 11: 8,04; 12: 40 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,02; 7: 6,12 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 64.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.73; 12: 2379 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 53.76; 12: 2141 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 27.48; 12: 1094 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.99; 12: 5654 | [11 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 4: 100 м; 7: 0,7 | [5 empty] | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 327.08; 9: 1,02; 10: 233.54; 11: 39,83; 12: 9302 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 908.45; 9: 1,02; 10: 648.63; 11: 8,04; 12: 5215 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 6: 1,02; 7: 24,276 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1235.53; 10: 882.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 233.54; 12: 9302 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 210.19; 12: 8372 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 107.43; 12: 4279 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1199.79; 12: 27168 | [11 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Приборы ПС на: 4 луча
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1,02; 10: 139.37; 11: 39,83; 12: 5551 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 9: 1,02; 10: 21.34; 11: 8,04; 12: 172 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,3; 6: 1,02; 7: 13,464 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 160.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.37; 12: 5551 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 125.43; 12: 4996 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 64.11; 12: 2553 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350.25; 12: 13272 | [11 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 60 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,02; 10: 988.99; 11: 39,83; 12: 39391 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,02; 10: 188.5; 11: 8,04; 12: 1516 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,02; 7: 102,816 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 1177.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 988.99; 12: 39391 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 890.09; 12: 35452 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 454.94; 12: 18120 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2522.52; 12: 94479 | [11 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10" |  |  | 4: 100 компл; 7: 0,15 | [5 empty] | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 607.1; 9: 1,02; 10: 92.89; 11: 39,83; 12: 3700 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 9: 1,02; 10: 1.66; 11: 12,52; 12: 21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1,02; 10: 0.23; 11: 39,83; 12: 9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 279.28; 9: 1,02; 10: 42.73; 11: 8,04; 12: 344 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61,2; 6: 1,02; 7: 9,3636 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 6: 1,02; 7: 0,01836 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 897.24; 10: 137.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.12; 12: 3709 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 90.33; 12: 3598 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 47.49; 12: 1892 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.1; 12: 9555 | [11 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя" |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,02; 10: 19.91; 11: 39,83; 12: 793 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,02; 10: 1.67; 11: 8,04; 12: 13 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,02; 7: 2,04 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 21.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.91; 12: 793 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 17.92; 12: 714 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.16; 12: 365 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.66; 12: 1885 | [11 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 9: 1,02; 10: 51.98; 11: 39,83; 12: 2070 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 9: 1,02; 10: 3.55; 11: 12,52; 12: 44 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 9: 1,02; 10: 81.76; 11: 8,04; 12: 657 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,34; 6: 1,02; 7: 5,4672 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 137.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.98; 12: 2070 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.42; 12: 2008 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.51; 12: 1056 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.22; 12: 5835 | [11 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | 4: шт; 7: 8 | [5 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 9: 1,02; 10: 161.73; 11: 39,83; 12: 6442 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.65; 9: 1,02; 10: 168.5; 11: 8,04; 12: 1355 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 6: 1,02; 7: 16,8096 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.47; 10: 330.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.73; 12: 6442 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 156.88; 12: 6249 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 82.48; 12: 3285 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.59; 12: 17331 | [11 empty] | Всего по позиции
1.17 | ФЕРм10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Ключ или кнопка на панели
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.07; 9: 1,02; 10: 37.01; 11: 39,83; 12: 1474 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.85; 9: 1,02; 10: 27.95; 11: 8,04; 12: 225 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,02; 7: 4,08 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.92; 10: 64.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.01; 12: 1474 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 35.16; 12: 1400 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 19.62; 12: 781 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.74; 12: 3880 | [11 empty] | Всего по позиции
1.18 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 5 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 1,02; 10: 92.51; 11: 39,83; 12: 3685 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 9: 1,02; 10: 64.41; 11: 8,04; 12: 518 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,02; 7: 10,2 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 156.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.51; 12: 3685 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 87.88; 12: 3501 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 49.03; 12: 1953 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.83; 12: 9657 | [11 empty] | Всего по позиции
1.19 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | 4: шт; 7: 17 | [5 empty] | Транспарант световой (табло)
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,02; 10: 333.62; 11: 39,83; 12: 13288 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 9: 1,02; 10: 41.79; 11: 8,04; 12: 336 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,02; 7: 34,68 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.65; 10: 375.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 333.62; 12: 13288 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 316.94; 12: 12624 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 176.82; 12: 7043 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 869.17; 12: 33291 | [11 empty] | Всего по позиции
1.20 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.14; 9: 1,02; 10: 420.81; 11: 39,83; 12: 16761 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36; 9: 1,02; 10: 146.88; 11: 12,52; 12: 1839 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1,02; 10: 16.4; 11: 39,83; 12: 653 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.16; 9: 1,02; 10: 196.49; 11: 8,04; 12: 1580 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,3; 6: 1,02; 7: 37,944 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,02; 7: 1,632 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.3; 10: 764.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 437.21; 12: 17414 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 393.49; 12: 15673 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 201.12; 12: 8010 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1358.79; 12: 43863 | [11 empty] | Всего по позиции
1.21 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 123 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,02; 10: 2027.43; 11: 39,83; 12: 80753 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,02; 10: 386.42; 11: 8,04; 12: 3107 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,02; 7: 210,7728 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 2413.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2027.43; 12: 80753 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1824.69; 12: 72678 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 932.62; 12: 37146 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5171.16; 12: 193684 | [11 empty] | Всего по позиции
1.22 | ФЕРм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Применительно к установка свето-звукового оповещателя наружного |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Применительно к установка свето-звукового оповещателя наружного
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.28; 9: 1,02; 10: 148.02; 11: 39,83; 12: 5896 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 18.45; 9: 1,02; 10: 75.28; 11: 8,04; 12: 605 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1,02; 7: 16,32 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.73; 10: 223.3 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.02; 12: 5896 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 140.62; 12: 5601 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 78.45; 12: 3125 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.37; 12: 15227 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12736.33 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6519.95 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 912.05 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 97.61 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5304.33 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 199.08 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 75.98 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 78.27 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 44.83 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 21807 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6443.97 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 912.05 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 97.61 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5304.33 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6021.08 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3125.57 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6617.56 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6099.35 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3170.4 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 22006.08 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Материалы | [16 empty] | Раздел 2. Материалы
2.1 | ТЦ_21.0.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2 |  |  | м |  |  | 1200 | 45.83 | 1,04 | 7113.93 | 8,04 | 57196 | [5 empty] | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=55,00/1,2 | [26 empty] | Цена=55,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.2 | ТЦ_21.0.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Кабель для наружной прокладки FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 outdoor комбинированный с тросом одножильный |  |  | м |  |  | 350 | 69.17 | 1,04 | 3131.59 | 8,04 | 25178 | [5 empty] | Кабель для наружной прокладки FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 outdoor комбинированный с тросом одножильный
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=83,00/1,2 | [26 empty] | Цена=83,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.3 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Прибор приёмно-контрольный Гранит-16 |  |  | комплект. |  |  | 1 | 7645.83 | 1,04 | 989.05 | 8,04 | 7952 | [5 empty] | Прибор приёмно-контрольный Гранит-16
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9175,00/1,2 | [26 empty] | Цена=9175,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.4 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Прибор приёмно-контрольный Гранит-3 |  |  | комплект. |  |  | 3 | 5962.5 | 1,04 | 2313.81 | 8,04 | 18603 | [5 empty] | Прибор приёмно-контрольный Гранит-3
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=7155,00/1,2 | [26 empty] | Цена=7155,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.5 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1 |  |  | шт. |  |  | 60 | 250 | 1,04 | 1940.3 | 8,04 | 15600 | [5 empty] | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=300,00/1,2 | [26 empty] | Цена=300,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.6 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Извещатель ИПР-513-10 |  |  | шт. |  |  | 15 | 284.17 | 1,04 | 551.37 | 8,04 | 4433 | [5 empty] | Извещатель ИПР-513-10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=341,00/1,2 | [26 empty] | Цена=341,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.7 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А |  |  | шт. |  |  | 4 | 100 | 1,04 | 51.74 | 8,04 | 416 | [5 empty] | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=120,00/1,2 | [26 empty] | Цена=120,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.8 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Бокс пластиковый на два устройства. |  |  | шт. |  |  | 4 | 83.33 | 1,04 | 43.16 | 8,04 | 347 | [5 empty] | Бокс пластиковый на два устройства.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=100,00/1,2 | [26 empty] | Цена=100,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.9 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Оповещатель световой «Выход» |  |  | шт. |  |  | 13 | 260 | 1,04 | 437.19 | 8,04 | 3515 | [5 empty] | Оповещатель световой «Выход»
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=312,00/1,2 | [26 empty] | Цена=312,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.10 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч |  |  | шт. |  |  | 8 | 1533.33 | 1,04 | 1586.69 | 8,04 | 12757 | [5 empty] | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1840,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1840,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.11 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189 |  |  | шт. |  |  | 123 | 388.33 | 1,04 | 6178.48 | 8,04 | 49675 | [5 empty] | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=466,00/1,2 | [26 empty] | Цена=466,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.12 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов.охр.-пож.комбинир. |  |  | шт. |  |  | 4 | 643.33 | 1,04 | 332.84 | 8,04 | 2676 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов.охр.-пож.комбинир.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=772,00/1,2 | [26 empty] | Цена=772,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.13 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55.. |  |  | шт. |  |  | 5 | 474.17 | 1,04 | 306.72 | 8,04 | 2466 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55..
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=569,00/1,2 | [26 empty] | Цена=569,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.14 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач |  |  | шт. |  |  | 4 | 1641.67 | 1,04 | 849.38 | 8,04 | 6829 | [5 empty] | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1970,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1970,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.15 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5 |  |  | м |  |  | 70 | 84.17 | 1,04 | 762.19 | 8,04 | 6128 | [5 empty] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=101,00/1,2 | [26 empty] | Цена=101,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.16 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная) |  |  | шт. |  |  | 12 | 160 | 1,04 | 248.38 | 8,04 | 1997 | [5 empty] | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=192,00/1,2 | [26 empty] | Цена=192,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.17 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | кабель-канал, 20х10 |  |  | м |  |  | 530 | 32.83 | 1,04 | 2250.75 | 8,04 | 18096 | [5 empty] | кабель-канал, 20х10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=39,40/1,2 | [26 empty] | Цена=39,40/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
2.18 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения |  |  | шт. |  |  | 4 | 1275 | 1,04 | 659.7 | 8,04 | 5304 | [5 empty] | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения
(Материалы для монтажных работ)
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29747.27 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 29747.27 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 29747.27 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 29747.27 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 29747.27 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 42483.6; 12: 552926 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6519.95; 12: 259691 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 912.05; 12: 11418 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 97.61; 12: 3888 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 35051.6; 12: 281817 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 199.08; 12: 7931 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 75.98; 12: 3027 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 78.27; 12: 3118 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 44.83; 12: 1786 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 51554.27; 12: 914210 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6443.97; 12: 256664 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 912.05; 12: 11418 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 97.61; 12: 3888 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 35051.6; 12: 281817 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6021.08; 12: 239821 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3125.57; 12: 124490 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 51753.35; 12: 922141 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6617.56; 12: 263579 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6099.35; 12: 242939 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3170.4; 12: 126276 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы ((679,394052+8,58942)/8)*500 |  |  | 10: 42998.97; 12: 42999 | [17 empty] | Командировочные расходы ((679,394052+8,58942)/8)*500
|  | Итого |  |  | 10: 94752.32; 12: 965140 | [18 empty] | Итого
|  | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251% |  |  | 10: 1824.08; 12: 18580 | [17 empty] | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251%
|  | Итого |  |  | 10: 96576.4; 12: 983720 | [18 empty] | Итого
|  | Резерв средств на непредвиденные расходы 3% |  |  | 10: 2897.29; 12: 29512 | [17 empty] | Резерв средств на непредвиденные расходы 3%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 99473.69; 12: 1013232 | [19 empty] | ВСЕГО по смете