## Книга
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
Контора п. Бурея ул. Партизанская, 42, VS0002914. | [14 empty] | Контора п. Бурея ул. Партизанская, 42, VS0002914.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4
Контора п. Бурея ул. Партизанская, 42 корр | [15 empty] | Контора п. Бурея ул. Партизанская, 42 корр
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВДиОР 4 Контора п Бурея
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2022-04-01
Сметная стоимость |  | 1027.19 | (101,9) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2.65 | (0,07) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 255.17 | (6,41) | тыс.руб.
| монтажных работ | 933.42 | (54,63) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 668.73 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 9.2 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
сверление стен толщиной 200 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 200 мм
1.1 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,22 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,03; 10: 10.71; 11: 39,83; 12: 427 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,03; 7: 1,255364 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 10.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.71; 12: 427 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11.03; 12: 440 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 6.32; 12: 252 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.06; 12: 1119 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 400 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 400 мм
1.2 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,06 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,03; 10: 2.92; 11: 39,83; 12: 116 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,03; 7: 0,342372 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 2.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.92; 12: 116 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3.01; 12: 119 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.72; 12: 68 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.65; 12: 303 | [11 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 1,2 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,03; 10: 2.21; 11: 39,83; 12: 88 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,03; 7: 0,25956 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 2.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.21; 12: 88 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.28; 12: 91 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.3; 12: 52 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.79; 12: 231 | [11 empty] | Всего по позиции
сверление стен толщиной 800 мм | [17 empty] | сверление стен толщиной 800 мм
1.4 | ФЕР46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0,06 | [5 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.26; 9: 1,03; 10: 2.92; 11: 39,83; 12: 116 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,54; 6: 1,03; 7: 0,342372 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.26; 10: 2.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.92; 12: 116 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3.01; 12: 119 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.72; 12: 68 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.65; 12: 303 | [11 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 3,6 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.79; 9: 1,03; 10: 6.64; 11: 39,83; 12: 264 | [7 empty] | ОТ
| 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Сверла, буры
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,21; 6: 1,03; 7: 0,77868 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.79; 10: 6.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.64; 12: 264 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6.84; 12: 272 | [9 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.92; 12: 156 | [9 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.4; 12: 692 | [11 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 3,1 | [5 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1,03; 10: 494.66; 11: 39,83; 12: 19702 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1,03; 10: 0.99; 11: 12,52; 12: 12 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1,03; 10: 0.45; 11: 39,83; 12: 18 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 9: 1,03; 10: 164.54; 11: 8,04; 12: 1323 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 6: 1,03; 7: 52,01397 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,03; 7: 0,03193 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 660.19 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 495.11; 12: 19720 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 480.26; 12: 19128 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 252.51; 12: 10057 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1392.96; 12: 50222 | [11 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 12 | [5 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1,03; 10: 327.66; 11: 39,83; 12: 13051 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1,03; 10: 22.37; 11: 12,52; 12: 280 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1,03; 10: 3.21; 11: 39,83; 12: 128 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 9: 1,03; 10: 126.94; 11: 8,04; 12: 1021 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 6: 1,03; 7: 34,8552 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 6: 1,03; 7: 0,2472 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 476.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 330.87; 12: 13179 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 320.94; 12: 12784 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 168.74; 12: 6721 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 966.65; 12: 33857 | [11 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу " |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 4 | [5 empty] | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг. Применительно "Подвеска кабеля для наружной прокладки на тросу "
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.9; 9: 1,03; 10: 547.55; 11: 39,83; 12: 21809 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 206.2; 9: 1,03; 10: 849.54; 11: 12,52; 12: 10636 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.58; 9: 1,03; 10: 88.91; 11: 39,83; 12: 3541 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 826.21; 9: 1,03; 10: 3403.99; 11: 8,04; 12: 27368 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15; 6: 1,03; 7: 61,8 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,86; 6: 1,03; 7: 7,6632 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1165.31; 10: 4801.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 636.46; 12: 25350 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 572.81; 12: 22815 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 292.77; 12: 11661 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5666.66; 12: 94289 | [11 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 10 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,03; 10: 50.26; 11: 39,83; 12: 2002 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,03; 10: 4.22; 11: 8,04; 12: 34 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,03; 7: 5,15 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 54.48 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.26; 12: 2002 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 45.23; 12: 1802 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.12; 12: 921 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.83; 12: 4759 | [11 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 4: 100 м; 7: 0,6 | [5 empty] | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 327.08; 9: 1,03; 10: 202.14; 11: 39,83; 12: 8051 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 908.45; 9: 1,03; 10: 561.42; 11: 8,04; 12: 4514 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 6: 1,03; 7: 21,012 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1235.53; 10: 763.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 202.14; 12: 8051 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 181.93; 12: 7246 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 92.98; 12: 3703 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1038.47; 12: 23514 | [11 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Приборы ПС на: 4 луча
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.16; 9: 1,03; 10: 105.55; 11: 39,83; 12: 4204 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.23; 9: 1,03; 10: 16.16; 11: 8,04; 12: 130 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,3; 6: 1,03; 7: 10,197 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.39; 10: 121.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.55; 12: 4204 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 95; 12: 3784 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 48.55; 12: 1934 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.26; 12: 10052 | [11 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 142 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,03; 10: 2363.56; 11: 39,83; 12: 94141 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,03; 10: 450.48; 11: 8,04; 12: 3622 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,03; 7: 245,7168 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 2814.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2363.56; 12: 94141 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2127.2; 12: 84727 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1087.24; 12: 43305 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6028.48; 12: 225795 | [11 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10" |  |  | 4: 100 компл; 7: 0,15 | [5 empty] | Звонок электрический с кнопкой. Применительно "Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 607.1; 9: 1,03; 10: 93.8; 11: 39,83; 12: 3736 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 9: 1,03; 10: 1.68; 11: 12,52; 12: 21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1,03; 10: 0.23; 11: 39,83; 12: 9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 279.28; 9: 1,03; 10: 43.15; 11: 8,04; 12: 347 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61,2; 6: 1,03; 7: 9,4554 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 6: 1,03; 7: 0,01854 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 897.24; 10: 138.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.03; 12: 3745 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 91.21; 12: 3633 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 47.96; 12: 1910 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277.8; 12: 9647 | [11 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя" |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Коробка ответвительная на стене. Применительно "установка бокса пластикового на два автоматических выключателя"
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1,03; 10: 15.08; 11: 39,83; 12: 601 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 9: 1,03; 10: 1.27; 11: 8,04; 12: 10 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,5; 6: 1,03; 7: 1,545 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 16.35 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.08; 12: 601 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 13.57; 12: 541 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.94; 12: 276 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.86; 12: 1428 | [11 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.74; 9: 1,03; 10: 39.37; 11: 39,83; 12: 1568 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 9: 1,03; 10: 2.69; 11: 12,52; 12: 34 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 20.04; 9: 1,03; 10: 61.92; 11: 8,04; 12: 498 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,34; 6: 1,03; 7: 4,1406 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.65; 10: 103.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.37; 12: 1568 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.19; 12: 1521 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.08; 12: 800 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.25; 12: 4421 | [11 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕРм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | 4: шт; 7: 6 | [5 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 9: 1,03; 10: 122.49; 11: 39,83; 12: 4879 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.65; 9: 1,03; 10: 127.62; 11: 8,04; 12: 1026 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 6: 1,03; 7: 12,7308 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.47; 10: 250.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 122.49; 12: 4879 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 118.82; 12: 4733 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 62.47; 12: 2488 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 431.4; 12: 13126 | [11 empty] | Всего по позиции
1.17 | ФЕРм10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели |  |  | 4: шт; 7: 4 | [5 empty] | Ключ или кнопка на панели
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.07; 9: 1,03; 10: 37.37; 11: 39,83; 12: 1488 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 6.85; 9: 1,03; 10: 28.22; 11: 8,04; 12: 227 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1,03; 7: 4,12 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.92; 10: 65.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.37; 12: 1488 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 35.5; 12: 1414 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 19.81; 12: 789 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.9; 12: 3918 | [11 empty] | Всего по позиции
1.18 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 6 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 1,03; 10: 112.11; 11: 39,83; 12: 4465 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 9: 1,03; 10: 78.05; 11: 8,04; 12: 628 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,03; 7: 12,36 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 190.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.11; 12: 4465 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 106.5; 12: 4242 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 59.42; 12: 2366 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 356.08; 12: 11701 | [11 empty] | Всего по позиции
1.19 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | 4: шт; 7: 18 | [5 empty] | Транспарант световой (табло)
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1,03; 10: 356.71; 11: 39,83; 12: 14208 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 9: 1,03; 10: 44.68; 11: 8,04; 12: 359 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1,03; 7: 37,08 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.65; 10: 401.39 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.71; 12: 14208 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 338.87; 12: 13498 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 189.06; 12: 7530 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 929.32; 12: 35595 | [11 empty] | Всего по позиции
1.20 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.14; 9: 1,03; 10: 318.7; 11: 39,83; 12: 12694 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36; 9: 1,03; 10: 111.24; 11: 12,52; 12: 1393 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1,03; 10: 12.42; 11: 39,83; 12: 495 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.16; 9: 1,03; 10: 148.81; 11: 8,04; 12: 1196 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,3; 6: 1,03; 7: 28,737 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 6: 1,03; 7: 1,236 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 187.3; 10: 578.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 331.12; 12: 13189 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 298.01; 12: 11870 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 152.32; 12: 6067 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1029.08; 12: 33220 | [11 empty] | Всего по позиции
1.21 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 65 | [5 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1,03; 10: 1081.91; 11: 39,83; 12: 43092 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 9: 1,03; 10: 206.21; 11: 8,04; 12: 1658 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,68; 6: 1,03; 7: 112,476 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 1288.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1081.91; 12: 43092 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 973.72; 12: 38783 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 497.68; 12: 19822 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2759.52; 12: 103355 | [11 empty] | Всего по позиции
1.22 | ФЕРм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Проименительно к установка свето-звукового оповещателя наружной установки |  |  | 4: шт; 7: 3 | [5 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт. Проименительно к установка свето-звукового оповещателя наружной установки
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.28; 9: 1,03; 10: 112.11; 11: 39,83; 12: 4465 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 18.45; 9: 1,03; 10: 57.01; 11: 8,04; 12: 458 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 1,03; 7: 12,36 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.73; 10: 169.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.11; 12: 4465 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 106.5; 12: 4242 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 59.42; 12: 2366 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.04; 12: 11531 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12919.63 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6406.43 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 988.51 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 105.22 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5524.69 | [13 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 66.55 | [13 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 25.4 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 26.17 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 14.98 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 21919.56 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6381.03 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 988.51 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 105.22 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5524.69 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5944.26 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3081.07 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6511.65 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5970.43 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3096.05 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 21986.11 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Материалы | [16 empty] | Раздел 2. Материалы
2.1 | ТЦ_21.0.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2 |  |  | м |  |  | 1200 | 45.83 | 1,05 | 7182.34 | 8,04 | 57746 | [5 empty] | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=55,00/1,2 | [26 empty] | Цена=55,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.2 | ТЦ_21.0.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Кабель для наружной прокладки FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 outdoor комбинированный с тросом одножильный |  |  | м |  |  | 400 | 166.67 | 1,05 | 8706.59 | 8,04 | 70001 | [5 empty] | Кабель для наружной прокладки FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 outdoor комбинированный с тросом одножильный
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=200,00/1,2 | [26 empty] | Цена=200,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.3 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Прибор приёмно-контрольный Гранит-8 |  |  | комплект. |  |  | 2 | 6916.67 | 1,05 | 1806.59 | 8,04 | 14525 | [5 empty] | Прибор приёмно-контрольный Гранит-8
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=8300,00/1,2 | [26 empty] | Цена=8300,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.4 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Прибор приёмно-контрольный Гранит-3 |  |  | комплект. |  |  | 1 | 5962.5 | 1,05 | 778.73 | 8,04 | 6261 | [5 empty] | Прибор приёмно-контрольный Гранит-3
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=7155,00/1,2 | [26 empty] | Цена=7155,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.5 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1 |  |  | шт. |  |  | 142 | 250 | 1,05 | 4636.19 | 8,04 | 37275 | [5 empty] | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=300,00/1,2 | [26 empty] | Цена=300,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.6 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Извещатель ИПР-513-10 |  |  | шт. |  |  | 15 | 284.17 | 1,05 | 556.72 | 8,04 | 4476 | [5 empty] | Извещатель ИПР-513-10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=341,00/1,2 | [26 empty] | Цена=341,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.7 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А |  |  | шт. |  |  | 3 | 100 | 1,05 | 39.18 | 8,04 | 315 | [5 empty] | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=120,00/1,2 | [26 empty] | Цена=120,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.8 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Бокс пластиковый на два устройства. |  |  | шт. |  |  | 3 | 83.33 | 1,05 | 32.59 | 8,04 | 262 | [5 empty] | Бокс пластиковый на два устройства.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=100,00/1,2 | [26 empty] | Цена=100,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.9 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Оповещатель световой «Выход» |  |  | шт. |  |  | 15 | 260 | 1,05 | 509.33 | 8,04 | 4095 | [5 empty] | Оповещатель световой «Выход»
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=312,00/1,2 | [26 empty] | Цена=312,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.10 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч |  |  | шт. |  |  | 6 | 1533.33 | 1,05 | 1201.49 | 8,04 | 9660 | [5 empty] | аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1840,00/1,2 | [26 empty] | Цена=1840,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.11 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189 |  |  | шт. |  |  | 65 | 388.33 | 1,05 | 3296.52 | 8,04 | 26504 | [5 empty] | Извещатель пожарный дымовой ИП212-189
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=466,00/1,2 | [26 empty] | Цена=466,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.12 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов.охр.-пож.комбинир. |  |  | шт. |  |  | 3 | 643.33 | 1,05 | 251.99 | 8,04 | 2026 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1 НИ, уличный опов.охр.-пож.комбинир.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=772,00/1,2 | [26 empty] | Цена=772,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.13 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55. |  |  | комплект. |  |  | 6 | 474.17 | 1,05 | 371.52 | 8,04 | 2987 | [5 empty] | Маяк-12-КПМ1, оповещатель охр.-пож. комбинир. 12В, 40 мА, 105дБ, IP55.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=569,00/1,2 | [26 empty] | Цена=569,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.14 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач |  |  | шт. |  |  | 3 | 1641 | 1,05 | 642.91 | 8,04 | 5169 | [5 empty] | РАПАН-30П ББП 12 В, 3 А, пласт. корпус под АКБ 7 Ач
(Материалы для монтажных работ)
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.15 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5 |  |  | м |  |  | 60 | 84.17 | 1,05 | 659.58 | 8,04 | 5303 | [5 empty] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=101,00/1,2 | [26 empty] | Цена=101,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.16 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная) |  |  | шт. |  |  | 10 | 160 | 1,05 | 208.96 | 8,04 | 1680 | [5 empty] | КРТП 10х2, коробка распределительная (распаячная)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=192,00/1,2 | [26 empty] | Цена=192,00/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.17 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | кабель-канал, 20х10 |  |  | м |  |  | 310 | 32.83 | 1,05 | 1329.1 | 8,04 | 10686 | [5 empty] | кабель-канал, 20х10
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=39,40/1,2 | [26 empty] | Цена=39,40/1,2
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
2.18 | ТЦ_61.2.00.00_28_2801108200_01.04.2022_01 | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения |  |  | шт. |  |  | 3 | 1275 | 1,05 | 499.5 | 8,04 | 4016 | [5 empty] | SKAT LT-301300 LED Li-ion светильник аварийного освещения
(Материалы для монтажных работ)
|  | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх. | [17 empty] | заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.
|  | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%) | [17 empty] | Коэффициент зоны ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; МАТ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)
|  | Итоги по разделу 2 Материалы : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 32709.83 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 32709.83 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 32709.83 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 32709.83 | [13 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 32709.83 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 45629.46; 12: 574949 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6406.43; 12: 255167 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 988.51; 12: 12376 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 105.22; 12: 4191 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 38234.52; 12: 307406 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 66.55; 12: 2648 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 25.4; 12: 1011 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 26.17; 12: 1041 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 14.98; 12: 596 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 54629.39; 12: 933417 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6381.03; 12: 254156 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 988.51; 12: 12376 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 105.22; 12: 4191 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 38234.52; 12: 307406 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5944.26; 12: 236763 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3081.07; 12: 122716 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 54695.94; 12: 936065 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6511.65; 12: 259358 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5970.43; 12: 237804 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3096.05; 12: 123312 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы ((668,728118+9,19687)/8)*500 |  |  | 10: 42370.31; 12: 42370 | [17 empty] | Командировочные расходы ((668,728118+9,19687)/8)*500
|  | Итого |  |  | 10: 97066.25; 12: 978435 | [18 empty] | Итого
|  | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251% |  |  | 10: 1868.62; 12: 18836 | [17 empty] | Разработка и изготовление рабочей и исполнительной документации 1,9251%
|  | Итого |  |  | 10: 98934.87; 12: 997271 | [18 empty] | Итого
|  | Резерв средств на непредвиденные расходы 3% |  |  | 10: 2968.05; 12: 29918 | [17 empty] | Резерв средств на непредвиденные расходы 3%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 101902.92; 12: 1027189 | [19 empty] | ВСЕГО по смете