ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На подготовку документации по планировке территории в части подготовки проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство одноцепной ЛЭП 110 кВ Томмот-Хвойный от ПС 220 кВ Томмот до границ земельного участка заявителя»

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Южно-Якутские электрические сети».

2. Цель работы:

2.1. Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории линейного объекта местного значения «Строительство ВЛ 110 кВ «Томмот-Хвойный»;

2.2. Подготовка документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории;

2.3. Утверждение документации по планировке территории уполномоченным органом, принявшим решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с ст. 45 Градостроительного кодексам РФ.

3. Основания для выполнения работ:

3.1. Решение 28-сессии Алданского районного Совета депутатов РС (Я) IV созыва от 28.12.2021 г. № 28-4 «Об утверждении дополнений в схему территориального планирования МР «Алданский район».

3.2. Инвестиционная программа филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» 2022 г.;

3.3. Приказ филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» от 22.02.2022 № 80 «О подготовке документации по планировке территории»;

  - Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, утвержденное постановлением МР «Алданский район» от 15.03.2022 № 253п.

  - Договор технологического присоединения от 11.01.2022 № 10

4. Место расположения объекта:

Алданский район, Республика Саха (Якутия), кадастровый квартал 14:02:110904; 14:02:110909.

5. Описание и основные характеристики объекта:

5.1. Наименование объекта - Строительство одноцепной ЛЭП 110 кВ Томмот – Хвойный от ПС 220 кВ Томмот.

5.2. Технико-экономические показатели объекта строительства:

| Вид строительства | Новое строительство |
| --- | --- |
| - Исполнение* | Воздушное (в случае невозможности выполнения всей протяжённости трассы или части трассы в воздушном исполнении, применить кабельное исполнение) |
| - Напряжение, кВ | 110 |
| - Протяжённость трассы, км.* | 14,1 |
| - Количество цепей* | Одна |
| Тип опор* | Металлические |

5.3. Значение объекта «Строительство одноцепной ЛЭП 110 кВ Томмот – Хвойный от ПС 220 кВ Томмот» - местный.

6. Основной объем работ:

6.1. Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории на основании постановления МР «Алданский район» от 15.03.2022 № 253п (приложение к настоящему Техническому требованию).

6.2. Требования к объему работ в проекте планировки территории:

- выполнить комплексный градостроительный анализ проектируемой территории (определить существующее использование территории; определить перечень существующих и планируемых к размещению объектов), включая рассмотрение результатов инженерных изысканий;

- определить границы территорий объектов культурного наследия при их наличии;

- определить границы зон с особыми условиями использования территорий при их наличии;

- установить местоположение объектов федерального значения, регионального значения, местного значения в границах проектируемой территории, определить их характеристики;

- определить границу разработки проекта;

- определить красные линии (существующие, устанавливаемые, отменяемые) в границах проектируемой территории; составить перечень координат характерных точек красных линий при необходимости их установления;

- определить зоны планируемого размещения проектируемых линейных объектов, составить перечень координат характерных точек таких зон.

- определить, есть ли линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, и определить границы зон таких объектов, в случае их наличия;

- определить необходимость и перечень мероприятий по вертикальной планировке, инженерной подготовке и инженерной защите территории;

- разработать мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности по гражданской обороне;

- разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- определить очередность планируемого развития территории в случае поэтапного развития;

- подготовить чертежи и текстовые материалы проекта планировки территории;

- определить иные мероприятия по разработке материалов, необходимых для обоснования положений о планировке территории.

6.3. Требования к объему работ в проекте межевания территории:

- определить возможные способы образования земельных участков;

- установить границы образуемых и изменяемых земельных участков;

- определить площади образуемых земельных участков;

- определить виды разрешенного использования земельных участков;

- определить перечень образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

- установить линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- установить границы публичных сервитутов;

- подготовить чертежи и текстовые материалы проекта межевания территории;

- определить целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

- определить границы территории, в отношении которой утвержден (подготовлен) проект межевания;

- подготовить электронные файлы в формате MIF и MID (в XML формате в случае его утверждения), подписанные ЭЦП подготовившего лица, содержащие сведения о границах образуемых и изменяемых земельных участков, о границах образуемых частей земельных участков, о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, о границах публичных сервитутов, подписанных в целях дальнейшего занесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

6.4. Подрядчик совместно с Заказчиком получает все необходимые согласования в уполномоченных органах до момента утверждения Документации.

6.5. Подрядчик корректирует Документацию по результатам замечаний и предложений уполномоченных органов, по запросу предоставляет дополнительные сведения.

7. Вид, состав и содержание документации по планировке территории

7.1. Состав и содержание Документации должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

7.2.  Требования к документации принять в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», включая подготовку проектов лесных участков в соответствии с Приказом Минприроды России от 03.02.2017 № 54 «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки».

7.3. Графические материалы, входящие в состав проекта планировки территории, разрабатываются в масштабе от 1:500 до 1:5000, обеспечивающем читаемость чертежа, за исключением «Схемы расположения элементов планировочной структуры», которая разрабатывается в масштабе от 1:10000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.

7.4. Проект межевания территории выполняется в составе проекта планировки территории.

7.5. При разработке Документации необходимо учесть ранее утвержденную, а также разрабатываемую в настоящее время документацию по планировке территории рассматриваемой и прилегающей территории.

7.6. Состав и содержание документации по планировке территории:

7.6.1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;

раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:

раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;

раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и должен включать в себя:

- чертеж красных линий;

- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;

- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их месторасположения.

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:

а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их месторасположения;

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их месторасположения;

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейных объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;

- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;

- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объектов;

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Наименование объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с действующим законодательством и должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, установленных частью 14 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования.

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и содержать следующие схемы:

а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);

б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта (выполняется в случае, если проектом планировки территории предусматривается размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта);

г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (выполняется в случаях, установленных Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр);

д) схема границ территорий объектов культурного наследия;

е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств;

ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);

з) схема конструктивных и планировочных решений.

Раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка" содержит:

а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;

б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;

в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их месторасположения;

г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов;

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы 
по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:

а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;

в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;

г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

7.6.2. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по его обоснованию.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя:

раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»;

раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть».

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя:

раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть»;

раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка».

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и должен отображать:

- границы территории в отношении которой утвержден (подготовлен) проект межевания;

- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

- границы и условные номера образуемых частей земельных участков;

- границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- условные номера публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы и кадастровые номера изменяемых (исходных) земельных участков;

- границы и кадастровые номера земельных участков по сведениям ЕГРН, в границах которых устанавливаются части земельных участков;

- границы и кадастровые номера объектов недвижимости по сведениям ЕГРН (зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства);

- границы и номера кадастровых кварталов;

- границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» должен содержать следующую информацию:

1) перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения:

условные номера образуемых земельных участков;

кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки;

площадь образуемых земельных участков;

способы образования земельных участков;

сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования;

целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в ЕГРН);

перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в ЕГРН);

сведения об отнесении образуемого земельного участка 
к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;

2) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков с указанием номеров характерных точек образуемых земельных участков;

3) сведения о границах территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии 
с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;

4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии 
с проектом планировки территории.

5) перечень и сведения об изменяемых земельных участках;

6) сведения о границах публичных сервитутов, содержащих перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а также цели установления публичных сервитутов (при необходимости);

7) сведения и характеристики территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания, в виде перечня исходных земельных участков с указанием кадастровых номеров, площади, форм собственности, видах прав и правообладателей.

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» содержит чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются:

а) границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно 
к которой подготавливается проект межевания;

б) границы существующих земельных участков;

в) границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» содержит:

а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков;

б) обоснование способа образования земельного участка;

в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка;

г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. При подготовке документации по планировке территории должны быть получены предварительные согласования с собственниками земельных участков в случае использования земельных участков или их частей на период строительства (согласие и условия заключение сервитута).

7.8. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.

7.9. При подготовке документации по планировке территории должны быть подготовлены и переданы Заказчику электронные файлы в формате MID и MIF (в XML формате, в случае его утверждения), содержащие сведения о границах образуемых и изменяемых земельных участков, о границах образуемых частях земельных участков (при наличии), о границах земельных участков, подлежащих изъятию (при наличии), о границах публичных сервитутов (при наличии), о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, в целях дальнейшего внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Указанные файлы должны быть подготовлены в системе ведения ЕГРН с точностью (округлением) координат поворотных точек до 0,01 м. Один файл в формате MID и MIF должен содержать сведения только об одном земельном участке или части земельного участка. При этом в файлах формата MID должны быть заполнены сведения об образуемых и изменяемых земельных участках, такие как «Наименование объекта», «Вид земельного участка», «Кадастровый номер (условный номер для образуемых, например «:ЗУ1»), «Кадастровый квартал», «Категория земель», «Площадь», «Вид разрешенного использования», «Система координат».

8. Требования к Участнику:

8.1. Наличие в учредительных документах Участника видов экономической деятельности по коду 71.11.2., согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2).

8.2. Требования к участнику при выполнении работ, предусмотренных п.6.1. настоящего Технического требования установлены в разделе 7 настоящего Технического требования.

8.3. Если Участник выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается информацией о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

8.4. Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается информацией о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

9. Особые условия.

Документацию, являющеюся результатом выполнения мероприятий, указанных в разделе 6 настоящего Технического требования, изготовить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Определение стоимости и сметная документация (на стадии подачи заявок Участника):

10.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

10.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных на каждый вид работ. При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

10.3. Сметную документацию предоставить в формате MS Excel.

11. Сроки выполнения работ:

Общий срок выполнения работ с момента заключения договора до 31.12.2022 года, в том числе:

11.1. Выполнение инженерных изысканий –  60 календарных дней с момента заключения договора;

11.2. Подготовка, согласование и утверждение ППТ и ПМТ – не позднее 31.12.2022 года.

12. Приёмка выполненных работ и их оплата:

12.1. По окончании работ Заказчику предоставляются материалы в сроки, в объеме, предусмотренном настоящим Требованием:

12.1.1. Материалы Документации передаются Заказчику комплектом, состоящим из материалов в электронном виде и на бумажном носителе.

Утверждаемые материалы Документации передаются Заказчику скомплектованные в формате pdf.

Подготовка графической части Документации осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости; с использованием цифровых топографических карт (планов), требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Каждая образуемая (изменяемая) зона должна быть выполнена отдельным полигоном, между соседними (смежными) зонами не должно быть зазоров, поворотные точки границ зон должны быть расположены не ближе 1 м друг от друга. Смежные ребра полигонов не должны образовывать углы менее 5 градусов. Один рабочий набор (электронная карта) должен соответствовать одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на бумажном носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию чертежа или схемы, приведённому в угловом штампе. Рабочий набор (карта) не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы), которые не включены в Документацию.

12.1.2. Графические материалы предоставляются:

- в векторном виде: в формате AutoCAD и ГИС Maplnfo в системе координат, используемой для ведения Единого государственного кадастра недвижимости;

- в растровом виде: в формате PDF.

12.1.3. Текстовые материалы предоставляются в формате 
MS Word. Используемый шрифт для набора - TimesNewRoman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5, абзацный отступ - 1,25.

Табличные материалы предоставляются в формате 
MS Excel. Шрифт для набора - TimesNewRoman, размер шрифта - 12, междустрочный интервал – 1.

Электронные файлы в формате MID и MIF (в XML формате, в случае его утверждения), подписанные ЭЦП подготовившего лица, содержащие сведения о границах образуемых и изменяемых земельных участков, о границах образуемых частей земельных участков (при наличии), о границах земельных участков, подлежащих изъятию (при наличии), о границах публичных сервитутов (при наличии), о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, в целях дальнейшего занесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости передаются на отдельных электронных носителях по видам образуемых границ (на DVD-дисках) по 1 шт. Один файл в формате MID и MIF должен содержать сведения только об одном земельном участке.

Электронные копии титульных листов материалов с подписями разработчиков, согласованных материалов, заключений уполномоченных органов и других материалов должны быть представлены на электронном носителе в формате PDF.

Для проверки материалы Документации предоставляются: один экземпляр в электронном виде.

Для утверждения материалы Документации предоставляются: три экземпляра Документации на бумажном носителе; два экземпляра Документации на электронном носителе.

12.2. Заказчик осуществляет оплату только после предоставления Подрядчиком материалов, предусмотренных п.11.1 настоящего Технического требования, в сроки предусмотренные договором.

12.3. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

13. Исходные материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику:

13.1. Приказ филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» от 22.02.2022 № 80 «О подготовке документации по планировке территории;

13.2. Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, утвержденное постановлением МР «Алданский район» от 15.03.2022 № 253п;

13.3  План-схема  проектируемой ВЛ-110 кВ «Томмот-Хвойный».

14. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Подрядчик обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств, согласно процедуре предусмотренной договором.

Приложение: Постановление МР «Алданский район» от 15.03.2022 № 253п.