## Строит.
Приложение Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 1
Объект: строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ (в том числе ПИР и оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО «Вега»)
Идентификатор проекта: L_25-ПЭС-1716
Год раскрытия: 2022
Способ расчета: МРСК (расчет по укрупненным показателям стоимости строительства ОАО «Холдинг МРСК»)
Составлено в прогнозном уровне цен соответствующих лет
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в тыс.руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Расчет МРСК | Укрупненные показатели стоимости ВЛ 0,4кВ, 6-10 кВ, 35-220 кВ переменного тока на стальных, железобетонных опорах | 0 | 2095.052 | 104.753 | 0 | 2199.804
|  | ИТОГО по главе Глава 2. Основные объекты строительства | 0 | 2095.052 | 104.753 | 0 | 2199.804
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
2 | Методика 421пр (п.172) | Проектные и изыскательские работы. Разработка проектной и рабочей документации (6%) | 157.129 | 0 | 0 | 0 | 157.129
|  | ИТОГО по главе Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | 157.129 | 0 | 0 | 0 | 157.129
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 157.129 | 2095.052 | 104.753 | 0 | 2356.933
Всего по объекту в базовых ценах на 01.01.2001 года без НДС |  |  | 157.129 | 2095.052 | 104.753 | 0 | 2356.933
| Письмо Минстроя 4 квартал 2020 года №440160-ИФ/09 от 02.11.2020 №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 (ХЭС -1 зона, ЮЯЭС - 2 зона)) №54145-ИФ/09 от 30.12.2020 (ЕАО) | Строительно-монтажные работы (значение индекса 6,49) |  | 13596.885 |  |  | 13596.885
|  | ПНР (значение индекса 27,94) |  | 0 |  |  | 0
|  | Оборудование (значение индекса 5,27) |  |  | 552.046 |  | 552.046
|  | ПИР (значение индекса 4,47) | 702.366 |  |  |  | 702.366
|  | Прочее (значение индекса 10,42) |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого в текущих ценах на 4 квартал 2020 года без НДС | 702.366 | 13596.885 | 552.046 | 0 | 14851.297
Всего по объекту в ценах на 01.01.2021 года без НДС |  |  | 702.366 | 13596.885 | 552.046 | 0 | 14851.297
НЗС. ФАКТ освоения на 01.01.2021 г. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФАКТ освоения 2021 г. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего факт освоения на 01.01.2022 г. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСТАТОК освоения на 01.01.2022 г. без НДС |  |  | 702.366 | 13596.885 | 552.046 | 0 | 14851.297
*Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов):
d | Итого в ценах на 2022 г. | 1,0510 (применяется 1,0255 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 720.278 | 13943.63 | 566.124 | 0 | 15230.032
Итого ОСТАТОК в прогнозных ценах: |  |  | 720.278 | 13943.63 | 566.124 | 0 | 15230.032
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта: |  |  | 720.278 | 13943.63 | 566.124 | 0 | 15230.032
|  | Справочно: НДС сверху по ставке 20% | 144.056 | 2788.726 | 113.225 | 0 | 3046.006
|  | Справочно: Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с НДС | 864.334 | 16732.356 | 679.349 | 0 | 18276.038

## МРСК
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
| Наименование объекта | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 8,8 км от линейной ячейки 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Троица в Хасанском районе, монтаж системы коммерческого учета -1 шт. для технологического присоединения заявителя Вега ООО
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, руб. | Стоимость в ценах 2001г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР в процентном отношении от графы Всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
1 | Укрупненные показатели стоимости ВЛ 0,4кВ, 6-10 кВ, 35-220 кВ переменного тока на стальных, железобетонных опорах | Таблица 2, Напряжение, кВ: 6 - 10; Характеристика промежуточных опор: Свободностоящие; Марка провода: СИП; Сечение провода, мм2: 70; Количество цепей на опоре, шт.: 1; Материал опор: Железобетонные; Вид объекта: ВЛ; Совместная подвеска: -; Доп. характеристики опор: -; | 319200 | 8.8 | 1.2862 | 3612884.35 | 2890307.48 | 144515.37 |  | 578061.5 | 3612884.35 | 216773.06 | 144515.37
Итого в ценах 2001 года | [6 empty] | 2890307.48 | 144515.37 |  | 578061.5 | 3612884.35 | 216773.06 | 144515.37