## обоснование НМЦ

ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация:

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения ЭПУ заявителей свыше 150 кВт на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» (в том числе ПИР). |
|  | Номер лота | Лот 305001-КС ПИР СМР-2022-ДРСК |
|  | НМЦ лота | 8 420 831,03 руб. без учёта НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

  - Для расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги использовался: базисно-индексный метод.

  - Обоснование расчета НМЦ: Сводный сметный расчёт.

| Сводный сметный расчет стоимости строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей для технологического присоединения ЭПУ заявителей свыше 150 кВт на территории филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» (в том числе ПИР). |  |  |  |  |  |  |

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2021 г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛСР_02-01-01 | Строительство ВЛ 10кВ (проект М_79-ЕАО-5061ТПр) | 60727 | 7853 |  |  | 68580 |
| 2 | ЛСР_02-01-02 | Монтаж системы коммерческого учета 10кВ ( проект М_79-ЕАО-5061ТПр) | 77487 | 4689 | 303600 |  | 385776 |
| 3 | ЛСР_02-01-01 | Реконструкция ВЛ с установкой линейного разъединителя ( проект М_79-ЕАО-5071ТПр) | 19833 | 16446 | 25060 |  | 61339 |
| 4 | ЛСР_02-01-01 | Монтаж системы коммерческого учета ( проект М_79-ЕАО-5072ТПр) | 169214 | 36854 | 328660 |  | 534728 |
| 5 | ЛСР_02-01-01 | Реконструкция ПС с заменой трансформаторов тока ( проект М_79-ЕАО-5073ТПр) |  | 5058 | 51087 |  | 56145 |
| 6 | ЛСР_02-01-01 | Строительство КЛЭП ( проект М_79-ЕАО-5074ТПр) | 57619 | 405256 |  |  | 462875 |
| 7 | ЛСР_02-01-02 | Монтаж системы коммерческого учета с устоновкой опоры ( проект М_79-ЕАО-5074ТПр) | 169214 | 37263 | 328660 |  | 535137 |
| 8 | ЛСР_02-01-01 | Строительство ВЛ 10 кВ ( проект М_79-ЕАО-5082ТПр) | 39026 | 6971 |  |  | 45997 |
| 9 | ЛСР_02-01-02 | Монтаж системы коммерческого учета ( проект М_79-ЕАО-5082ТПр) | 77487 | 4689 | 303600 |  | 385776 |
| 10 | ЛСР_02-01-01 | Установка линейного разъединителя ( проект М_79-ЕАО-5083ТПр) | 19833 | 16446 | 25060 |  | 61339 |
| 11 | ЛСР_02-01-01 | Строительство ВЛ-10 кВ ( проект М_79-ЕАО-5084ТПр) | 38585 | 6089 |  |  | 44674 |
| 12 | ЛСР_02-01-02 | Установка ПКУЭ ( проект М_79-ЕАО-5084ТПр) | 77487 | 4602 | 303600 |  | 385689 |
| 13 | ЛСР_02-01-01 | Реконструкция ВЛ 1кВ с установкой линейного разъединителя ( проект М_79-ЕАО-5085ТПр) | 19833 | 16446 | 25060 |  | 61339 |
| 14 | ЛСР_02-01-01 | Строительство ВЛ 10кВ( проект М_79-ЕАО-5086ТПр) | 58199 | 19291 | 25060 |  | 102550 |
| 15 | ЛСР_02-02-01 | Монтаж системы коммерческого учета ( проект М_79-ЕАО-5086ТПр) | 77487 | 4602 | 303600 |  | 385689 |
| 16 | ЛСР_02-01-01 | Строительство ВЛЭП 0,4 кВ ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) | 52577 | 20048 | 32587 |  | 105212 |
| 17 | ЛСР_02-02-01 | Строительство ТП (однотрансформаторная) ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) | 144578 | 51900 | 3461250 |  | 3657728 |
| 18 | ЛСР_02-01-01 | Реконструкция ПС (ТП) с заменой трансформаторов тока ( проект М_79-ЕАО-5089ТПр) |  | 5058 | 30187 |  | 35245 |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1159186 | 669561 | 5547071 |  | 7375818 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-7 |  | 1159186 | 669561 | 5547071 |  | 7375818 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 |  | 1159186 | 669561 | 5547071 |  | 7375818 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЛСР_09-01-01 | Перебазировка техники (проект М_79-ЕАО-5061ТПр) |  |  |  | 36483 | 36483 |
| 20 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 | Командирование работников строительных организаций (проект М_79-ЕАО-5061ТПр) |  |  |  | 9141 | 9141 |
| 21 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 | Командирование работников строительных организаций ( проект М_79-ЕАО-5071ТПр) |  |  |  | 1879 | 1879 |
| 22 | ЛСР_09-01-01 | Перебазировка строительной техники ( проект М_79-ЕАО-5082ТПр) |  |  |  | 93827 | 93827 |
| 23 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 | Командирование работников строительных организаций ( проект М_79-ЕАО-5082ТПр) |  |  |  | 8613 | 8613 |
| 24 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 | Командирование работников строительных организаций ( проект М_79-ЕАО-5083ТПр) |  |  |  | 1879 | 1879 |
| 25 | ЛСР_09-01-01 | Перебазировка строительной техники( проект М_79-ЕАО-5084ТПр) |  |  |  | 99016 | 99016 |
| 26 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 | Командирование работников строительных организаций ( проект М_79-ЕАО-5084ТПр) |  |  |  | 8569 | 8569 |
| 27 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 730 | Командирование работников строительных организаций ( проект М_79-ЕАО-5085ТПр) |  |  |  | 1879 | 1879 |
| 28 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 | Командирование работников строительных организаций ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) |  |  |  | 17094 | 17094 |
| 29 | ЛСР_09-01-02 | Перебазировка строительной техники ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) |  |  |  | 30743 | 30743 |
| 30 | Приказ №325/пр. от 25.05.2021 п. 50 | Зимнее удорожание при строительстве ВЛЭП (3,9%*0,9=3,33%) ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) |  |  |  | 2418 | 2418 |
| 31 | Приказ №325/пр. от 25.05.2021 п. 37 | Зимнее удорожание при строительстве КТП (4,3%*0,9=3,87%) ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) |  |  |  | 7604 | 7604 |
| 32 | ЛСР_09-01-01 | Пусконаладочные работы ( проект М_79-ЕАО-5089ТПр) |  |  |  | 10716 | 10716 |
| 33 | Методика 421пр, прил. №9 п/п 2.4; постановление правительства РФ от 02.10.20002 № 729 | Командирование работников строительных организаций ( проект М_79-ЕАО-5089ТПр) |  |  |  | 1468 | 1468 |
| 34 | Приказ №325/пр. от 25.05.2021г. п.37 | Зимнее удорожание 4,3%*0,9=3,87% ( проект М_79-ЕАО-5089ТПр) |  |  |  | 196 | 196 |
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 331525 | 331525 |
|  | Итого по Главам 1-9 |  | 1159186 | 669561 | 5547071 | 331525 | 7707343 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы (проект М_79-ЕАО-5061ТПр) |  |  |  | 31499 | 31499 |
| 36 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы 6% ( проект М_79-ЕАО-5072ТПр) |  |  |  | 33584 | 33584 |
| 37 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы 6% ( проект М_79-ЕАО-5074ТПр) |  |  |  | 61381 | 61381 |
| 38 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы 6% ( проект М_79-ЕАО-5082ТПр) |  |  |  | 33553 | 33553 |
| 39 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы 6% ( проект М_79-ЕАО-5084ТПр) |  |  |  | 33777 | 33777 |
| 40 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы 6% ( проект М_79-ЕАО-5086ТПр) |  |  |  | 30794 | 30794 |
| 41 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы для ВЛ 6% ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) |  |  |  | 9974 | 9974 |
| 42 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы для ТП 4% ( проект М_79-ЕАО-5087ТПр) |  |  |  | 148183 | 148183 |
|  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 382745 | 382745 |
|  | Итого по Главам 1-12 |  | 1159186 | 669561 | 5547071 | 714270 | 8090088 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Методика, утвержденная Приказои Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. ТЗ п.6.3, п/п 6.3.2 | Непредвиденные затраты 1,5% | 17387,79 1,5% от 1159186 | 10043,42 1,5% от 669561 | 83206,07 1,5% от 5547071 | 10714,05 1,5% от 714270 | 121351,33 |
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  | 17387,79 | 10043,42 | 83206,07 | 10714,05 | 121351,33 |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 1176573,79 | 679604,42 | 5630277,07 | 724984,05 | 8211439,33 |
| Дополнительные работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Индекс-дефлтор 2022 г.1,0510 (применяется 1,0255 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 30002,63 0,0255*1176573,79 | 17329,91 0,0255*679604,42 | 143572,07 0,0255*5630277,07 | 18487,09 0,0255*724984,05 | 209391,7 |
|  | Итого "Дополнительные работы и затраты" |  | 30002,63 | 17329,91 | 143572,07 | 18487,09 | 209391,7 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приказ № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. | НДС 20% | 241315,28 20% от (30002,63+1176573,79) | 139386,87 20% от (17329,91+679604,42) | 1154769,83 20% от (143572,07+5630277,07) | 148694,23 20% от (18487,09+724984,05) | 1684166,21 |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 241315,28 | 139386,87 | 1154769,83 | 148694,23 | 1684166,21 |
|  | Итого по сводному расчету |  | 1447891,7 | 836321,2 | 6928618,97 | 892165,37 | 10104997,24 |