## TDSheet
Идентификатор M_25-ПЭС-5313
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
| Наименование объекта | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ Факел - Шкотовский водозабор
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, руб. | Стоимость в ценах 2001г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР в процентном отношении от графы Всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
1 | Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 220 кВ | Таблица 32, Группа оборудования: Провода и грозозащитные тросы; Оборудование для демонтажа: 3 Провода ВЛ-35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км.; Напряжение, кВ: 35; Вид объекта: ВЛ | 6700 | 1.774 | 1.3603 | 16168.49 | 12934.79 |  |  | 3233.7 | 16168.49 | 970.11 | 646.74
2 | Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 220 кВ | Таблица 32, Группа оборудования: Опоры стальные; Оборудование для демонтажа: Опоры стальные ВЛ 35 кВ; Напряжение, кВ: 35; Вид объекта: ВЛ | 13900 | 0.887 | 1.3603 | 16771.79 | 13417.43 |  |  | 3354.36 | 16771.79 | 1006.31 | 670.87
3 | Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 220 кВ | Таблица 32, Группа оборудования: Провода и грозозащитные тросы; Оборудование для демонтажа: 1 грозозащитный трос ВЛ -35-220 кВ без пересечений с препятствиями; Напряжение, кВ: 35-220; Вид объекта: ВЛ | 1300 | 0.635 | 1.3603 | 1122.94 | 898.35 |  |  | 224.59 | 1122.94 | 67.38 | 44.92
4 | Укрупненные показатели стоимости ВЛ 0,4кВ, 6-10 кВ, 35-220 кВ переменного тока на стальных, железобетонных опорах | Таблица 2, Напряжение, кВ: 35; Характеристика промежуточных опор: Свободностоящие; Марка провода: АС; Сечение провода, мм2: до 150; Количество цепей на опоре, шт.: 2; Материал опор: Стальные; Вид объекта: ВЛ; Совместная подвеска: -; Доп. характеристики опор: -; | 988600 | 0.635 | 1.3603 | 853955.84 | 683164.67 |  |  | 170791.17 | 853955.84 | 51237.35 | 34158.23
5 | Показатели стоимости подвески ВОЛС на существующих опорах ВЛ 35-220 кВ | Таблица 5, Напряжение, кВ: 35; Характеристика промежуточных опор: Свободностоящие; Марка кабеля: ОКСН; Количество кабелей на опоре, шт.: 1; Вид объекта: ВЛ; | 86600 | 0.635 | 1.3603 | 74805.36 | 59844.29 |  |  | 14961.07 | 74805.36 | 4488.32 | 2992.21
6 | Затраты на вырубку и подготовку просеки и устройство лежневых дорог | Таблица 3, Наименование работ: Вырубка и подготовка просеки; Напряжение, кВ: 35; Вид объекта: ВЛ; Повторное использование материалов ("нетопкие" болота): ; | 105000 | 0.127 | 1.344 | 17921.84 | 14337.47 |  |  | 3584.37 | 17921.84 | 1075.31 | 716.87
Итого в ценах 2001 года | [6 empty] | 784597 |  |  | 196149.26 | 980746.26 | 58844.78 | 39229.84
| Составил: | Картамышева Галина Леонидовна
| Дата составления: | 02.04.2022 10:34:50