## TDSheet
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
| Наименование объекта | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ Шкотовский фодозабор - Насосная - 1 – Верхняя
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, руб. | Стоимость в ценах 2001г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР в процентном отношении от графы Всего | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль
1 | Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 220 кВ | Таблица 32, Группа оборудования: Провода и грозозащитные тросы; Оборудование для демонтажа: 3 Провода ВЛ-35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км.; Напряжение, кВ: 35; Вид объекта: ВЛ | 6700 | 1.9 | 1.344 | 17108.74 | 13686.99 |  |  | 3421.75 | 17108.74 | 1026.52 | 684.35
2 | Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 220 кВ | Таблица 32, Группа оборудования: Опоры стальные; Оборудование для демонтажа: Опоры стальные ВЛ 35 кВ; Напряжение, кВ: 35; Вид объекта: ВЛ | 13900 | 13.9 | 1.3603 | 262827.43 | 210261.94 |  |  | 52565.49 | 262827.43 | 15769.65 | 10513.1
3 | Укрупненные показатели стоимости ВЛ 0,4кВ, 6-10 кВ, 35-220 кВ переменного тока на стальных, железобетонных опорах | Таблица 2, Напряжение, кВ: 35; Характеристика промежуточных опор: Свободностоящие; Марка провода: АС; Сечение провода, мм2: до 150; Количество цепей на опоре, шт.: 2; Материал опор: Стальные; Вид объекта: ВЛ; Совместная подвеска: -; Доп. характеристики опор: -; | 988600 | 1.05 | 1.3603 | 1412052.97 | 1129642.38 |  |  | 282410.59 | 1412052.97 | 84723.18 | 56482.12
4 | Показатели стоимости подвески ВОЛС на существующих опорах ВЛ 35-220 кВ | Таблица 5, Напряжение, кВ: 35; Характеристика промежуточных опор: Свободностоящие; Марка кабеля: ОКСН; Количество кабелей на опоре, шт.: 1; Вид объекта: ВЛ; | 86600 | 1.05 | 1.3603 | 123693.9 | 98955.12 |  |  | 24738.78 | 123693.9 | 7421.63 | 4947.76
5 | Затраты на вырубку и подготовку просеки и устройство лежневых дорог | Таблица 3, Наименование работ: Вырубка и подготовка просеки; Напряжение, кВ: 35; Вид объекта: ВЛ; Повторное использование материалов ("нетопкие" болота): ; | 105000 | 0.21 | 1.3603 | 29995.06 | 23996.05 |  |  | 5999.01 | 29995.06 | 1799.7 | 1199.8
Итого в ценах 2001 года | [6 empty] | 1476542.48 |  |  | 369135.62 | 1845678.1 | 110740.68 | 73827.13
| Составил: | Картамышева Галина Леонидовна
| Дата составления: | 02.04.2022 11:06:47