ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора / цены единицы товара, работы, услуги

- Общая информация

| № п/п | Наименование | Информация по лоту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование лота | Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 10 кВ включительно для технологического присоединения потребителей в зоне функционирования СП ЗЭС и СП СЭС филиала АЭС на территории Амурской области |
|  | Номер лота | 3105.1 |
|  | НМЦ лота | 20 000 000,00 руб. без НДС |

- Использованный метод (методы) расчета НМЦ / цены единицы товара, работы, услуги:

Базисно-индексный метод

Обоснование расчета НМЦ: прилагаемые сметные расчеты (Приложение к ТТ ЛСР)

| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 10 кВ включительно для технологического присоединения потребителей в зоне функционирования СП ЗЭС и СП СЭС филиала АЭС на территории Амурской области |  |  |  |  |  |
| №п/п | № сметы | Наименование сметы | В ценах 2 кв 2022 г + индекс дефлятор (4,9%) |  |
| 1 | 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 37 072,00 |  |
| 2 | 2 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ | 86 370,00 |  |
| 3 | 2.1 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 96 365,00 |  |
| 4 | 3 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ | 112 126,00 |  |
| 5 | 3.1 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 104 115,00 |  |
| 6 | 4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 312 544,00 |  |
| 7 | 5 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 410 333,00 |  |
| 8 | 6 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 454 045,00 |  |
| 9 | 7 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 557 247,00 |  |
| 10 | 8 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | 24 392,00 |  |
| 11 | 9 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 16 870,00 |  |
| 12 | 10 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 20 023,00 |  |
| 13 | 11 | Установка РЛНД | 42 617,00 |  |
| 14 | 11.1 | Установка РЛНД | 53 895,00 |  |
| 15 | 12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 27 175,00 |  |
| 16 | 13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 53 380,00 |  |
| 17 | 14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 72 733,00 |  |
| 18 | 15 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) | 374 043,00 |  |
| 19 | 15.1 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ) | 378 098,00 |  |
| 20 | 16 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) | 501 784,00 |  |
| 21 | 17 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) | 512 190,00 |  |
| 22 | 17.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) | 650 768,00 |  |
| 23 | 18 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 458 976,00 |  |
| 24 | 19 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 586 717,00 |  |
| 25 | 20 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 597 124,00 |  |
| 26 | 20.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) по существующим опорам | 735 702,00 |  |
| 27 | 21 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | 8 747,00 |  |
| 28 | 22 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | 19 409,00 |  |
| 29 | 23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 5 656,00 |  |
| 30 | 24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 9 350,00 |  |
| 31 | 25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 190 019,00 |  |
| 32 | 26 | КЛ - 0,4 кВ | 2 132 053,00 |  |
| 33 | 27 | КЛ - 6(10) кВ | 2 120 997,00 |  |
| 34 | 28 | СТП 25 кВА | 809 898,00 |  |
| 35 | 29 | СТП 40 кВА | 889 117,00 |  |
| 36 | 30 | СТП 63 кВА | 980 507,00 |  |
| 37 | 31 | СТП 100 кВА | 1 061 285,00 |  |
| 38 | 32 | СТП 160 кВА | 1 186 532,00 |  |
| 39 | 33 | КТПН 40 кВА | 1 447 325,00 |  |
| 40 | 34 | КТПН 63 кВА | 1 496 890,00 |  |
| 41 | 35 | КТПН 100 кВА | 1 574 550,00 |  |
| 42 | 36 | КТПН 160 кВА | 1 680 249,00 |  |
| 43 | 37 | КТПН 160 кВА | 1 838 551,00 |  |
| 44 | 38 | КТПН 400 кВА | 2 325 041,00 |  |
| 45 | 39 | КТПН 630 кВА | 2 915 575,00 |  |
| 46 | 40 | Установка ТМГ 40 кВА | 242 071,00 |  |
| 47 | 41 | Установка ТМГ 63 кВА | 277 694,00 |  |
| 48 | 42 | Установка ТМГ 100 кВА | 330 588,00 |  |
| 49 | 43 | Установка ТМГ 160 кВА | 405 287,00 |  |
| 50 | 44 | Установка ТМГ 250 кВА | 525 946,00 |  |
| 51 | 45 | Установка ТМГ 400 кВА | 688 087,00 |  |
| 52 | 46 | Установка ТМГ 630 кВА | 974 207,00 |  |
| 53 | 47 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1 369 705,00 |  |
| 54 | 48 | Установка АВ 0,4 кВ | 28 371,00 |  |
| 55 | 49 | Установка рубильника | 19 353,00 |  |
| 56 | 50 | Установка ТТ-0,4 | 31 508,00 |  |
| 57 | 51 | Монтаж ошиновки | 68 799,00 |  |
| 58 | 52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 47 849,00 |  |
| 59 | 52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 89 061,00 |  |
| 60 | 52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 147 266,00 |  |
| 61 | 52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 192 811,00 |  |
| 62 | 52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 44 626,00 |  |
| 63 | 52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 82 146,00 |  |
| 64 | 52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 134 584,00 |  |
| 65 | 52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 172 376,00 |  |
| 66 | 52.9 | Чистка просеки | 412 689,00 |  |
| 67 | 53 | Валка ОСД | 1 471,00 |  |
| 68 | 54 | Подрезка крон | 1 188,00 |  |
| 69 | 55 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры | 2 039,00 |  |
| 70 | 56 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подкосом | 5 855,00 |  |
| 71 | 57 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подкосами | 8 540,00 |  |
| 72 | 58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 4 007,00 |  |
| 73 | 59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 7 877,00 |  |
| 74 | 60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 12,00 |  |
| 75 | 61 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 2 298,00 |  |
| 76 | 62 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 3 069,00 |  |
| 77 | 63 | Демонтаж МТП | 33 338,00 |  |
| 78 | 64 | Демонтаж КТПН | 60 109,00 |  |
| 79 | 65 | Демонтаж РЛНД | 3 487,00 |  |
| 80 | 66 | Демонтаж ТМГ | 13 859,00 |  |
| 81 | 67 | Демонтаж АВ | 1 148,00 |  |
| 82 | 68 | Демонтаж рубильника | 2 997,00 |  |
| 83 | 69 | Демонтаж ТТ | 2 366,00 |  |
| 84 | 70 | Демонтаж ошиновки | 8 631,00 |  |
| 85 | 71 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1 199 575,00 |  |
| 95 | 72.1 | счетчик однофазный | 18 035,00 |  |
| 96 | 72.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 167 003,00 |  |
| 97 | 72.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 163 405,00 |  |
| 98 | 72.4 | Счетчик фазный прямого включения | 25 717,00 |  |