## Сметн.расчет
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Объект: на строительство, реконструкция ТП, ЛЭП 35-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей на территории филиала ПЭС (ООО "Истерн Аква Парадайз")
Год раскрытия: 2022
Способ расчета: смешанный
Составлено в прогнозном уровне цен соответствующих лет
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в тыс.руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 1 | Строительство 2 КЛ 10 кВ в нп. Русский остров протяжённостью 0,6 км | 130.361 | 2695.049 | 0 | 0 | 2825.41
2 | Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Океанариум с заменой измерительных трансформаторов тока 10 кВ в линейных ячейках № 6, № 19 | 0 | 23.401 | 132.45 | 0 | 155.851
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта: |  |  | 130.361 | 2718.45 | 132.45 | 0 | 2981.261
|  | Справочно: НДС сверху по ставке 20% | 26.0722 | 543.69 | 26.49 | 0 | 596.2522
|  | Справочно: Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с НДС | 156.4332 | 3262.14 | 158.94 | 0 | 3577.5132

## TDSheet
Приложение Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 1
Объект: Строительство 2 КЛ 10 кВ в нп. Русский Остров для технологического присоединения заявителя Истерн Аква Парадайз ООО, протяженностью 1,2 км.
Идентификатор проекта: L_25-ПЭС-1712
Год раскрытия: 2022
Способ расчета: Аналог (расчет по объекту–аналогу: ПСД или договор подряда)
Составлено в прогнозном уровне цен соответствующих лет
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в тыс.руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | Договор №19-3710 от 30.09.19 | Реконструкция КЛ 6 кВ (137 584 029,4 руб/(7,8 км+11,4 км+10,3 км+10,1 км)*0,6 км = 2084606,51 руб. | 0 | 2084.607 | 0 | 0 | 2084.607
|  | ИТОГО по главе Глава 2. Основные объекты строительства | 0 | 2084.607 | 0 | 0 | 2084.607
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
2 | Методика 421пр (п.172) | Проектно-изыскательские работы 6% (2084606,51 руб.*6%) = 125076,39 руб. | 125.076 | 0 | 0 | 0 | 125.076
|  | ИТОГО по главе Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | 125.076 | 0 | 0 | 0 | 125.076
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 125.076 | 2084.607 | 0 | 0 | 2209.683
Непредвиденные затраты
3 | Методика 421пр (п.179) | Непредвиденные работы и затраты (1,5%) | 0 | 31.269 | 0 | 0 | 31.269
|  | ИТОГО по главе Непредвиденные затраты | 0 | 31.269 | 0 | 0 | 31.269
Всего по объекту в ценах на 30.09.2019 года без НДС |  |  | 125.076 | 2115.876 | 0 | 0 | 2240.952
Всего по объекту в ценах на 30.09.2019 года без НДС с учетом коэффициентов: - Коэффициент (приведение стоимости работ и оборудования в соответствие реальным затратам) (0,94357504) - Коэффициент (приведение стоимости работ и оборудования в соответствие реальным затратам) (1) - Коэффициент учитывающий общий объем финансовых потребностей по ранее реализованным проектам (0) |  |  | 118.019 | 1996.487 | 0 | 0 | 2114.506
| Письмо Минстроя 4 квартал 2020 года №440160-ИФ/09 от 02.11.2020 №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 (ХЭС -1 зона, ЮЯЭС - 2 зона)) №54145-ИФ/09 от 30.12.2020 (ЕАО) | Строительно-монтажные работы (значение индекса 7,74) |  | 2628.029 |  |  | 2628.029
|  | ПНР (значение индекса 27,94) |  | 0 |  |  | 0
|  | Оборудование (значение индекса 5,27) |  |  | 0 |  | 0
|  | ПИР (значение индекса 4,47) | 127.119 |  |  |  | 127.119
|  | Прочее (значение индекса 10,42) |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого в текущих ценах на 4 квартал 2020 года без НДС | 127.119 | 2628.029 | 0 | 0 | 2755.149
Всего по объекту в ценах на 01.01.2021 года без НДС |  |  | 127.119 | 2628.029 | 0 | 0 | 2755.149
Всего факт освоения на 01.01.2022 г. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСТАТОК освоения на 01.01.2022 г. без НДС |  |  | 127.119 | 2628.029 | 0 | 0 | 2755.149
*Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов):
d | Итого в ценах на 2022 г. | 1,0510 (применяется 1,0255 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 130.361 | 2695.049 | 0 | 0 | 2825.41
Итого ОСТАТОК в прогнозных ценах: |  |  | 130.361 | 2695.049 | 0 | 0 | 2825.41
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта: |  |  | 130.361 | 2695.049 | 0 | 0 | 2825.41
|  | Справочно: НДС сверху по ставке 20% | 26.072 | 539.01 | 0 | 0 | 565.082
|  | Справочно: Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с НДС | 156.433 | 3234.059 | 0 | 0 | 3390.492
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | Э.В. Шумилов
| Начальник ООСТНиУИ |  |  |  |  | А.В. Москалев
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | А.М. Овчинникова
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР |  |  |  |  | Г.Л. Картамышева

## TDSheet (2)
Приложение Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта № 2
Объект: Реконструкция ПС 35/10 кВ Океанариум с заменой измерительных трансформаторов тока 10 кВ в линейных ячейках № 6; № 19, для технологического присоединения заявителя Истерн Аква Парадайз ООО, в количестве 6 шт.
Идентификатор проекта: L_25-ПЭС-1713
Год раскрытия: 2022
Способ расчета: Ресурсный (включает СМР)
Составлено в прогнозном уровне цен соответствующих лет
№ п/п | Номер сметных расчетов и смет | Наименование глав объектов работ и затрат | Сметная стоимость в тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в тыс.руб.
|  |  | ПИР | СМР | ОБ | прочие (ФОТ, аренда и др.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Монтажные работы | 0 | 22.482 | 127.248 | 0 | 149.73
|  | ИТОГО по главе Глава 2. Основные объекты строительства | 0 | 22.482 | 127.248 | 0 | 149.73
Непредвиденные затраты
2 | Методика 421пр (п.179) | Непредвиденные работы и затраты (1,5%) | 0 | 0.337 | 1.909 | 0 | 2.246
|  | ИТОГО по главе Непредвиденные затраты | 0 | 0.337 | 1.909 | 0 | 2.246
Всего по объекту в текущих ценах на 01.01.2019 года без НДС |  |  | 0 | 22.819 | 129.157 | 0 | 151.976
Всего факт освоения на 01.01.2022 г. без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСТАТОК освоения на 01.01.2022 г. без НДС |  |  | 0 | 22.819 | 129.157 | 0 | 151.976
*Перевод остатка в прогнозный уровень цен (с помощью индексов-дефляторов):
d | Итого в ценах на 2022 г. | 1,0510 (применяется 1,0255 согласно п.118 правил заполнения форм ИПР) | 0 | 23.401 | 132.45 | 0 | 155.852
Итого ОСТАТОК в прогнозных ценах: |  |  | 0 | 23.401 | 132.45 | 0 | 155.852
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта: |  |  | 0 | 23.401 | 132.45 | 0 | 155.852
|  | Справочно: НДС сверху по ставке 20% | 0 | 4.68 | 26.49 | 0 | 31.17
|  | Справочно: Оценка полной стоимости инвестиционного проекта с НДС | 0 | 28.081 | 158.94 | 0 | 187.022
| Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  |  | Э.В. Шумилов
| Начальник ООСТНиУИ |  |  |  |  | А.В. Москалев
| Начальник ОСДР |  |  |  |  | А.М. Овчинникова
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР |  |  |  |  | Г.Л. Картамышева