## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 50
Установка ТТ-0,4 | [14 empty] | Установка ТТ-0,4
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 31.508 | (1,29) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 12.23 | (0,29) | тыс.руб.
| монтажных работ | 7.24 | (0,21) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 25.35 | чел.час.
| оборудования | 2.01 | (0,33) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.27 | чел.час.
| прочих затрат | 20.2 | (0,48) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР | [15 empty] | Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 10: 62.04; 11: 41,99; 12: 2605 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 10: 26.91; 11: 13,36; 12: 360 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 10: 3.33; 11: 41,99; 12: 140 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 23.52; 11: 8,9; 12: 209 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,15; 7: 6,45 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,27 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 112.47 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.37; 12: 2745 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 63.41; 12: 2663 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.34; 12: 1400 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.22; 12: 7237 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 СМР : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 СМР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 112.47 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 62.04 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 26.91 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.33 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23.52 | [9 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 209.22 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 62.04 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 26.91 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.33 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 23.52 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 63.41 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 33.34 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 65.37 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 63.41 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 33.34 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СМР |  |  | 10: 209.22 | [10 empty] | Итого по разделу 1 СМР
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
2 | ФЕРп01-02-018-02 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [22 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.37; 9: 0,8; 10: 183.29; 11: 41,99; 12: 7696 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,3; 6: 0,8; 7: 15,12 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.37; 10: 183.29 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.29; 12: 7696 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 135.63; 12: 5695 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 65.98; 12: 2771 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.9; 12: 16162 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" : | [19 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 183.29 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 183.29 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 384.9 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 384.9 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 183.29 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 135.63 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 65.98 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 183.29 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 135.63 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 65.98 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" |  |  | 10: 384.9 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую"
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
3 | ФЕРп01-02-018-02 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | [22 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.37; 9: 0,2; 10: 45.82; 11: 41,99; 12: 1924 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,3; 6: 0,2; 7: 3,78 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.37; 10: 45.82 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.82; 12: 1924 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 33.91; 12: 1424 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 16.5; 12: 693 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.23; 12: 4041 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" : | [19 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 45.82 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 45.82 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 96.23 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 96.23 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 45.82 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 33.91 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.5 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 45.82 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 33.91 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.5 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" |  |  | 10: 96.23 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 О | ФССЦ-62.5.02.01-0004 | Трансформатор тока: Т-0,66 |  |  | шт |  |  | 3 | 108.81 |  | 326.43 | 6,16 | 2011 |  |  |  | Трансформатор тока: Т-0,66
(Инженерное оборудование)
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [19 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Оборудование |  |  | 10: 326.43 | [9 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 326.43 | [9 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 326.43 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 341.58; 12: 12794 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 291.15; 12: 12225 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 26.91; 12: 360 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.33; 12: 140 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 23.52; 12: 209 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 209.22; 12: 7237 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 62.04; 12: 2605 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 26.91; 12: 360 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.33; 12: 140 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 23.52; 12: 209 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 63.41; 12: 2663 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 33.34; 12: 1400 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 326.43; 12: 2011 | [13 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 326.43; 12: 2011 | [13 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 481.13; 12: 20203 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 481.13; 12: 20203 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 229.11; 12: 9620 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 169.54; 12: 7119 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 82.48; 12: 3464 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 1016.78; 12: 29451 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 294.48; 12: 12365 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 232.95; 12: 9782 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 115.82; 12: 4864 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (25,35+0,27)/8*500 |  |  | 10: 131.1425; 12: 1601 | [13 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (25,35+0,27)/8*500
|  | Приказ от 25.05.2021 № 325 Приложение 1 п. 37 - 7%*0,9= 6,3% |  |  | 10: 13.18; 12: 456 | [13 empty] | Приказ от 25.05.2021 № 325 Приложение 1 п. 37 - 7%*0,9= 6,3%
|  | Итого |  |  | 10: 353.5425; 12: 9294 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 1161.1025; 12: 31508 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 20203*0,2 |  |  | 10: 4040.6; 12: 4041 | [15 empty] | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 20203*0,2
|  | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 20203*0,8 |  |  | 10: 16162.4; 12: 16162 | [15 empty] | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 20203*0,8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1161.1025; 12: 31508 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Инженер-сметчик 2 кат. ГРП И.Н.Колесникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]