## Лист1
№п/п | № сметы | Наименование сметы | В ценах 2 кв 2022 г
1 | 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 37072 | Сторимость Изолятора ранее была = 1240, 00 без НДС
2 | 2 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ | 86370
3 | 2.1 | Установка одностоечной опоры с 1 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 96365
4 | 3 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ | 112126
5 | 3.1 | Установка одностоечной опоры с 2 подк. 6(10) кВ, с ПЗУ | 104115
6 | 4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 312544 | Индекс на Провод АС 50/8 мм был - 9,26, стал - 7,74
7 | 5 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 410333
8 | 6 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 454045
9 | 7 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 557247
10 | 8 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 2-3 кат. | 24392
11 | 9 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 16870
12 | 10 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 20023
13 | 11 | Установка РЛНД | 42617 | Стоимости материалов по КП (Вал привода, Заземляющий проводник) текущие ниже, чем были ранее. Индексы на кранштейны ранее были в базе и составляли 11,84 сейчас их нет и берем по письму 9,6
14 | 11.1 | Установка РЛНД с ПЗУ | 53895
15 | 12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 27175 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
16 | 13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 52380 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
17 | 14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 72733 | Стоимости материалов по КП (Опора СВ -95-3, Зажим РС 481) текущие ниже, чем были ранее.
18 | 15 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) | 374043
19 | 15.1 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х54,6 (0,4 кВ) | 378098
20 | 16 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) | 501784
21 | 17 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) | 512190
22 | 17.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) | 650768
23 | 18 | Подвеска провода СИП2А 3х50+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 458976
24 | 19 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 586717
25 | 20 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70 (0,4 кВ) по существующим опорам | 597124
26 | 20.1 | Подвеска провода СИП2А 3х95 1х95 (0,4 кВ) по существующим опорам | 735702
27 | 21 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 2-3 кат. | 8747
28 | 22 | Переход ВЛ-0,4 через автодорогу 1-2 кат. | 19409
29 | 23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 5656
30 | 24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 9350
31 | 25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 190019 | Индекс на Провод АС 50/8 мм был - 9,26, стал - 7,74
32 | 26 | КЛ - 0,4 кВ | 2132053 | Кабель силовой ААБл-1 4х120: был - 776 250 руб; стал - ???
33 | 27 | КЛ - 6(10) кВ | 2120997 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлУ 3х240-6 нужен Прайс!!! Индекс был = 12,78 а по письму 9,6 | Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2 нужен счет!! Был - 8,83, по письму 9,6
34 | 28 | СТП 25 кВА | 809898
35 | 29 | СТП 40 кВА | 889117
36 | 30 | СТП 63 кВА | 980507
37 | 31 | СТП 100 кВА | 1061285
38 | 32 | СТП 160 кВА | 1186532
39 | 33 | КТПН 40 кВА | 1447325
40 | 34 | КТПН 63 кВА | 1496890
41 | 35 | КТПН 100 кВА | 1574550
42 | 36 | КТПН 160 кВА | 1680249
43 | 37 | КТПН 160 кВА | 1838551
44 | 38 | КТПН 400 кВА | 2325041
45 | 39 | КТПН 630 кВА | 2915575
46 | 40 | Установка ТМГ 40 кВА | 242071
47 | 41 | Установка ТМГ 63 кВА | 277694
48 | 42 | Установка ТМГ 100 кВА | 330588
49 | 43 | Установка ТМГ 160 кВА | 405287
50 | 44 | Установка ТМГ 250 кВА | 525946
51 | 45 | Установка ТМГ 400 кВА | 688087
52 | 46 | Установка ТМГ 630 кВА | 974207
53 | 47 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1369705
54 | 48 | Установка АВ 0,4 кВ | 28371
55 | 49 | Установка рубильника | 19353
56 | 50 | Установка ТТ-0,4 | 31508 | 1
57 | 51 | Монтаж ошиновки | 68799 | 2
58 | 52.1 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 16 см | 47849 | 3
59 | 52.2 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 24 см | 89061 | 4
60 | 52.3 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов до 32 см | 147266 | 5
61 | 52.4 | Лесосечные работы твердых пород, диаметр стволов более 32 см | 192811 | 6
62 | 52.5 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 16 см | 44626 | 7
63 | 52.6 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 24 см | 82146 | 8
64 | 52.7 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов до 32 см | 134584 | 9
65 | 52.8 | Лесосечные работы мягких пород, диаметр стволов более 32 см | 172376 | 10
66 | 52.9 | Чистка просеки | 412689 | 11
67 | 53 | Валка ОСД | 1471 | 12
68 | 54 | Подрезка крон | 1188 | 13
69 | 55 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры | 2039 | 14
70 | 56 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 1 подкосом | 5855 | 15
71 | 57 | Демонтаж одностоечной ж-б опоры с 2 подкосами | 8540 | 16
72 | 58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 4007 | 17
73 | 59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 7877 | 18
74 | 60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 12106 | 19
75 | 61 | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ | 2298 | 20
76 | 62 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 3069 | 21
77 | 63 | Демонтаж МТП | 33338 | 22
78 | 64 | Демонтаж КТПН | 60109 | 23
79 | 65 | Демонтаж РЛНД | 3487 | 24
80 | 66 | Демонтаж ТМГ | 13859 | 25
81 | 67 | Демонтаж АВ | 1148 | 26
82 | 68 | Демонтаж рубильника | 2997 | 27
83 | 69 | Демонтаж ТТ | 2366 | 28
84 | 70 | Демонтаж ошиновки | 8631 | 29
85 | 71 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1199575 | 30
86 | 72 | Проектные работы (ВЛ-0,4 кВ до 1 км) | 39255
87 | 73 | Проектные работы (ВЛ-10 кВ до 1 км) | 58021
88 | 74 | Проектные работы (КЛ до 35 кВ до 1 км) | 314459
89 | 75 | Проектные работы (МТП-10/0,4 кВ) | 42128
90 | 76 | Проектные работы (КТП-10/0,4 кВ) | 66383
91 | 77 | Проектные работы (Прокладка кабеля методом ГНБ | 1454047
92 | 78 | Изыскательские работы. Геодезическая топосъёмка (незастроенная территория) | 70357
93 | 79 | Изыскательские работы. Геодезическая топосъёмка (застроенная территория) | 120438
94 | 80 | Изыскательские работы. Геодезическая топосъёмка (КЛ) | 237187
95 | 81.1 | счетчик однофазный | 18035 | 31
96 | 81.2 | Счетчик фазный косвенного включения | 167003 | 32
97 | 81.3 | Счетчик фазный полукосвенного включения | 163405 | 33
98 | 81.4 | Счетчик фазный прямого включения | 25717 | 34
40402874