Технические требования

«Строительство ПС 110/35/6 кВ АК с установкой ТДТН-40000/110/35/6 – 2 шт., КРУ-35 кВ, КРУ-6 кВ» (Авторский надзор)

- Заказчик: АО «ДРСК» для филиала «Хабаровские электрические сети».

- Основание необходимости проведения работ.

  - Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2022. Инвестиционный проект «Строительство ПС 110/35/6 кВ АК с установкой ТДТН-40000/110/35/6 – 2 шт., КРУ-35 кВ, КРУ-6 кВ» (H_27-ХЭС-35).

- Объем работ.

  - Авторский надзор осуществляется в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком графиком работ.

  - Передача Заказчику приказа о назначении руководителя и специалистов, ответственных за ведение авторского надзора, график выполнения авторского надзора и журнал авторского надзора (прошнурованный и скрепленный печатью, в двух экземплярах) осуществляется не позднее 10 дней до планового срока начала выполнения строительно-монтажных работ.

  - После окончания строительства должно быть выдано заключение о соответствии объекта рабочей документации.

  - Специалисты, осуществляющие авторский надзор, должны быть аттестованы по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

  - Руководитель авторского надзора обязан:

а) обеспечить прибытие специалистов авторского надзора на объект строительства в соответствии с графиком выполнения авторского надзора, а также по вызову Заказчика по мере необходимости;

б) обеспечить проведение работ по авторскому надзору в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ;

в) осуществлять контроль соответствия СМР проектным решениям;

г) оперативно принимать решения по внесению изменений в рабочую документацию.

3.6. Руководитель авторского надзора обеспечивает:

а) получение от Заказчика перечней законодательных и других требований, применимых к деятельности Заказчика, а также копий локальных нормативных документов Заказчика, соблюдение которых необходимо Специалистами авторского надзора при выполнении работ (оказании услуг) на объектах строительства;

б) допуск подчиненных работников к выполнению работ (оказанию услуг), только после проведения соответствующих инструктажей.

3.7. Специалисты авторского надзора обязаны:

а) проводить работы по авторскому надзору на объекте строительства в сроки, установленные графиком выполнения авторского надзора;

б) вести Журнал авторского надзора в соответствии с требованиями настоящих технических требований;

в) проводить выборочную проверку соответствия СМР проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией и проекту организации строительства;

г) совместно с представителем Заказчика и представителем Службы технического надзора проводить выборочный контроль соблюдения технологии и качества производства СМР;

д) принимать участие в освидетельствовании скрытых работ;

е) совместно со Службой технического надзора участвовать в приемке ответственных конструкций;

ж) участвовать в работе комиссии по установлению основных причин, приведших к низкому качеству СМР при выявлении строительных дефектов в ходе проведения авторского надзора;

и) осуществлять авторский надзор за укрупненной сборкой трубопроводов и производством строительных конструкций на строительной площадке в случае постоянного присутствия представителей авторского надзора;

к) фиксировать выявленные при строительстве отклонения от рабочей, нормативной и типовой документации, давать указания и рекомендации по их устранению и заносить замечания в Журнал авторского надзора, устанавливать сроки устранения замечаний;

л) информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, контролировать сроки и качество исполнения указаний, внесенных в Журнал авторского надзора.

м) в случае необходимости корректировки РД на объектах строительства, вносить об этом запись в Журнал авторского надзора и знакомить с решением Заказчика о приостановке СМР строительного субподрядчика и представителя генпроектировщика;

н) при обнаружении на строительной площадке неактуальной документации вносить запись в Журнал авторского надзора и информировать об этом Заказчика, строительного субподрядчика и представителя генпроектировщика;

п) извещать в письменной форме Заказчика и руководителя генеральной подрядной строительной организации о случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных нарушений РД и требований нормативных документов для принятия ими оперативных мер по их устранению;

р) вносить предложения Заказчику в случаях неисполнения Подрядной организацией указаний авторского надзора:

- о приостановлении СМР, выполняемых с выявленными нарушениями РД и нормативных документов и невыполнении требований авторского надзора;

- об отстранении производителя работ, бригады и (или) представителя технического надзора, допустивших выполнение работ с нарушениями норм и отклонениями от рабочей документации;

- об отзыве лицензии у Подрядной организации в случаях выявления нарушений ими требований РД и нормативных документов при производстве работ.

Предложения оформляются в письменной форме и передаются представителю Заказчика на местах. Необходимость обращения в инспектирующие органы (ГАСН, Ростехнадзор) определяется Заказчиком при наличии письменного обоснования Проектной организации;

с) принимать участие в оформлении протоколов и актов испытаний и приемки в рамках деятельности рабочих и приемочных комиссий по приёмке отдельных ответственных конструкций, работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость. надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

т) предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения и результатах авторского надзора в соответствии с условиями договора на выполнение авторского надзора.

  - При выполнении авторского надзора специалисты проектных организаций обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, соблюдать установленные требования, а также выполнять требования локальных нормативных документов Заказчика (перечислены в проекте договора).

- Требования к ведению журнала авторского надзора

  - При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется Журнал авторского надзора.

  - Журнал авторского надзора составляется Проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, оформляется в двух экземплярах на каждый независимый объект строительства (очередь, пусковой комплекс, отдельное сооружение и т.п.), передается с сопроводительным письмом Заказчику.

  - Журнал авторского надзора оформляется, прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и печатями Заказчика и Проектной организации, страницы нумеруются.

  - Записи в Журнале авторского надзора делаются Руководителем авторского надзора или Специалистами авторского надзора, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика. Заполнение Журнала авторского надзора должно производиться по ГОСТ 2.105-95.

  - Каждое посещение объекта Специалистами авторского надзора регистрируется в Журнале авторского надзора. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.

  - Ответственность за хранение Журнала авторского надзора на объекте строительства при постоянном присутствии представителей авторского надзора несут Проектная организация (экземпляр Проектной организации) и Заказчик (экземпляр Заказчика).

При проведении авторского надзора с периодическим присутствием представителей Проектной организации ответственность за хранение Журнала авторского надзора возлагается на Заказчика, которому Журнал авторского надзора передается с сопроводительным письмом от Проектной организации. Второй экземпляр журнала (дубликат) остается у Проектной организации, на случай утери первого. В нем дублируются все замечания, отраженные в первом Журнале авторского надзора.

  - После окончания строительства и приемки объекта, Проектная организация в течение 5-ти дней передает один экземпляр Журнала авторского надзора Заказчику, второй экземпляр хранится в Проектной организации. Журнал авторского надзора хранится в Проектной организации до ввода объекта в эксплуатацию или дольше, если это предписывается соответствующими нормативными документами Проектной организации.

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

  - Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц (выбрать необходимое):

- осуществляющих подготовку проектной документации,

и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (выбрать вид объекта):

- объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

В составе заявки участник должен представить копию действующей выписки из реестра членов СРО, выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, с указанием сведений об уровне ответственности участника:

- по компенсационному фонду возмещения вреда;

- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

- Сроки выполнения работ.

6.1 Начало выполнения работ по заключению договора.

6.2 Окончание выполнения работ – 31.12.2024

Приложение: Сводный сметный расчет.