ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Организация коммерческого учета электроэнергии при технологическом присоединении потребителей мощностью до 150 кВт

на территории обслуживания СП ПЮЭС филиала ПЭС

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские ЭС» на 2022 г. в составе мероприятий:

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ПЭС-1);

- Реконструкция сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт (Г-ПЭС-2);

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 150 кВт (Г-ПЭС-4);

- Организация коммерческого учета при технологическом присоединении потребителей мощностью до 15 кВт в количестве 9 540 единиц (Г-ПЭС-5);

- Организация коммерческого учета при технологическом присоединении потребителей мощностью до 150 кВт в количестве 1 683 единиц (Г-ПЭС-6).

2. Общие сведения:

2.1. Настоящие Технические требования (ТТ) составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика на территории Приморского края.

2.2. Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение работ по установке однофазных, трехфазных приборов учета у физических, юридических лиц в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, расположенным в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» (далее – подрядные работы).

2.3. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения договора;

Окончание работ – 31.12.2022 г.

График выполнения работ в соответствии с пунктом 3.4. настоящих ТТ.

2.4. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 6 990 00,00 руб. без учета НДС на весь срок действия договора. Общий состав работ представлен в п.3 настоящих ТТ.

2.5. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 2.2. ТТ), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

2.6. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с п.6 настоящих ТТ с учетом конкретных объемов работ.

2.7.  Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно протоколам согласования (ведомостям) договорной цены (Приложение 1 к настоящим ТТ). Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложение 2 к настоящим ТТ). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых Локальных сметных расчетах Заказчика (Приложение 2 к настоящим ТТ). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

2.8. По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 6 990 00,00 (шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч рублей), без учета НДС.

2.9. Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

2.9.1. В случае победы Участника, величины предложенных им единичных расценок, указанных в Приложении 1 к настоящим ТТ, будут закреплены в Договоре.

2.9.2. В соответствии с формой Приложения 1 к настоящим ТТ Участник должен заполнить и представить в составе своей заявке сведения о Понижающем коэффициент K1 -  тендерном коэффициенте (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой), а также сведения/величины единичных расценок. Величины, указанные Заказчиком в Приложении 1 к настоящим ТТ, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

2.9.3. Указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложение 1 к настоящим ТТ), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 к сметам Заказчика недопустимо.

2.9.4. Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении 1 к настоящим ТТ) будут отклонены.

3. Состав работ:

3.1. Установка однофазных, трехфазных приборов учета у физических, юридических лиц – заявителей по договорам о технологическом присоединении в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС».

3.2. Выполнение проектно-изыскательских работ, монтаж необходимого количества СИП-2 0,4 кВ по существующим опорам ВЛ -0,4 кВ (при необходимости, для реализации пункта 3.1. настоящих ТТ).

3.3. Настройка приборов учета электроэнергии для дальнейшей передачи всех необходимых данных, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

3.4. Расчетные сроки выполнения работ, указанных в пунктах 3.1-3.3 настоящих ТТ: с момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда – в течение 30 календарных дней.

4. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

4.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц:

а) выполняющих инженерные изыскания;

б) осуществляющих подготовку проектной документации,

и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

В составе заявки участник должен представить копию действующей выписки из реестра членов СРО, выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, с указанием сведений об уровне ответственности участника:

- по компенсационному форду возмещения вреда;

- по компенсационному форду обеспечения договорных обязательств.

Оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному форду возмещения вреда осуществляется исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) каждого из указанных видом работ в отдельности, а по компенсационному форду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки\оферты (включая налоги и сборы). Для выполнения работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации достаточно 1 уровня ответственности члена СРО.

4.2. В составе заявки Участник представляет коммерческое предложение в соответствии с требованиями Документации о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

5. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком).

5.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 3 к ТТ).

6. Требования к выполнению проектных работ (в случае необходимости выполнения проектных работ)

6.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочей документации:

6.1.1. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

6.1.2. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. (с изменениями на 30.04.2021 г.)

6.1.3. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

6.1.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 48, 49);

6.1.5. Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. (ред. от 15.07.2021 г.) «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (ред. от 09.08.2021 г.);

6.1.6. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

6.2. В обязанности Подрядчика входит:

6.2.1 Разработка проектной и рабочей документации в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ с последующим получением разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в управлении Ростехнадзора.

6.2.2.  Запрос технических условий на пересечения с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.).

6.2.3. Согласование пересечения ЛЭП с собственниками пересекаемых инженерных коммуникаций и линейных объектов.

6.2.4.  Подготовка и получение необходимых документов для вырубки деревьев (работы по выполнению подеревной съемки и составлению отчета).

6.2.5. Согласование разработанных проектов в соответствующем РЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передача по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» - «Приморские ЭС»:

- РЭС (2 бумажных экземпляра);

- СП (1 бумажный экземпляр);

- в службу исполнения договоров технологического присоединения филиала (1 экземпляр в электронном виде (формат pdf и .dwg)).

6.2.6. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

6.3. При выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан:

- использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договором, заключенным по итогам закупки, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- безвозмездно корректировать проектную и рабочую документацию по замечаниям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

- при обнаружении недостатков в проектной и рабочей документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

- письменно согласовывать с Заказчиком субподрядные организации, привлекаемые для выполнения работ.

6.4. Подрядчик в день завершения проектно-изыскательских работ, направляет в филиал АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2 (исполнение мероприятий, предусмотренных п. 6.2. ТТ, является обязательным на момент сдачи актов ПР-2).

6.5. Проектирование заходов ЛЭП длиной до 30 м в ТП не подлежит отдельному учёту при расчёте стоимости и приемке выполненных проектных работ как отдельный объект.

7. Требования к выполнению строительно-монтажных работ

7.1.  Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

-назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП.

7.2. Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 903н министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г.;

- Техническая политика Группы РусГидро;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и в Приморском крае.

7.3. С целью контроля выполнении всех видов работ, указанных в настоящих ТТ, подрядчик обязан сформировать реестр объектов и реестр приборов учета в соответствии с требуемым объемом работ на основании уточненных перечней населенных пунктов и точек учета, которые будут предоставляться поэтапно согласно календарному графику выполнения работ после заключения договора, но не позднее чем за 14 рабочих дней до начала производства работ по каждому объекту.

7.4.  Перед монтажом оборудования Заказчика и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака, проверка конфигурирования тарифного расписания, установка временной зоны (GMT+10)). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика, элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов для подключения к сети.

  - Подрядчик отвечает за качество всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ правильность установки счетчика и его расположения (ориентации), полноценный прокол изоляции проводника, а также за выполнение всех требований завода-изготовителя, указанные в руководстве по эксплуатации и паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в срок, указанный в Ведомости замечаний.

7.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

7.7. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации структурным подразделением и РЭС).

7.8. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, введенных приказом № 903н министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г.

7.9. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

7.10. Фактическое выполнение строительно-монтажных работ подтверждается фотоотчетом.

8. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов

8.1. Поставка материалов и оборудования, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с п. 8.3 настоящих ТТ.

Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования:

| Наименование | Марка/тип | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| # Счетчик электрической энергии однофазный | # МИРТЕК-212-РУ-SP3-A1R1-230-5-80А-ST-RF433/1-G/5-P2-HKMOV3-D в комплекте с МИРТ- 830 | # определяется дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 2.2. ТТ) |
| # Счетчик электрической энергии трехфазный | # МИРТЕК-232-РУ-SP31-A1R1-230-5-100А-T-RF433/1-G/5-P2-HKMOV3-D в комплекте с МИРТ-830 | # определяется дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 2.2. ТТ) |

8.2. Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости 
с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж 
ОС-15. Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком.

8.3. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик.

8.4. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование 
и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей 
или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

8.5. Требования к сертификации продукции:

- Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ 
или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

8.6. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

8.7 Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа 
(при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»).

Приложение:

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены, ВОР;

- Локальные сметные расчеты;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве.