ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

Предохранители и запчасти к ним 170401-ЭКСП ПРОД-2023-ДРСК

- Перечень, количество и место поставки закупаемой продукции

| - Филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Вставка плавкая, ПН 2-400 400 А |  | шт | 9 |
| 2 | Вставка плавкая, ПН 2-250 200 А |  | шт | 20 |
| 3 | Вставка плавкая , ПН 2-100 80 А |  | шт | 38 |
| 4 | Вставка плавкая , ПН 2 -100 100 А |  | шт | 10 |
| 5 | Вставка плавкая , ПН 2 -250 250 А |  | шт | 541 |
| 6 | Вставка плавкая , ПН 2 -600 630 А |  | шт | 12 |
| 7 | Контакт с замком для предохранителей ПК-10, КО2-10У3 |  | шт | 6 |
| 8 | Патрон, ПТ 1.1-10-10-20 УЗ |  | шт | 57 |
| 9 | Патрон, ПТ 1.2-10-50-31,5 УЗ |  | шт | 6 |
| 10 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-6-10-20 УЗ |  | шт | 6 |
| 11 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-31,5-31,5УЗ |  | шт | 39 |
| 12 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-50-12,5У3 |  | шт | 30 |
| 13 | Патрон предохранителя, ПТ1.1-6-20-20 У3 |  | шт | 15 |
| 14 | Патрон предохранителя, ПТ1,1-10-20-20 У1 |  | шт | 30 |
| 15 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ |  | шт | 57 |
| 16 | Патрон ПН 0,1-10 У3 |  | шт | 10 |
| 17 | Патрон предохранителя, ПТ1,1-10-5-12,5 У3 |  | шт | 9 |
| 18 | Патрон предохранителя , ПТ 1,2-10-40-12,5 У3 |  | шт | 9 |
| 19 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-31,5-31,5УЗ |  | шт | 18 |
| 20 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-40-31,5 У3 |  | шт | 45 |
| 21 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-12,5 У3 |  | шт | 36 |
| 22 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-20-31,5 У3 |  | шт | 71 |
| 23 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 |  | шт | 74 |
| 24 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-10-31,5 У3 |  | шт | 25 |
| 25 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 |  | шт | 15 |
| 26 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-6-31,5-20 УЗ |  | шт | 3 |
| 27 | Предохранитель, ПКТ-101-6-10-20-У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 28 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-20 У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 2 |
| 29 | Предохранитель, ПН2 250 200А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 12 |
| 30 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-12,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 10 |
| 31 | Предохранитель, ПН2 250 160А(вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 144 |
| 32 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-12,5 У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 28 |
| 33 | Предохранитель, ПКТ102-6-50-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 12 |
| 34 | Предохранитель, ПКТ102-6-40-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 12 |
| 35 | Предохранитель, ПКТ-101-6-20-20У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 12 |
| 36 | Предохранитель, ПКТ 102-6-31,5-31,5УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 12 |
| 37 | Предохранитель, ПКТ 102-6-80-20УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 15 |
| 38 | Предохранитель, ПН 2 600 630А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 21 |
| 39 | Предохранитель, ПН2 400 400А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 69 |
| 40 | Предохранитель, ПН2 250 250А(вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 267 |
| 41 | Предохранитель, ПН2 100 100А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 55 |
| 42 | Предохранитель, ПКТ 101-10-5-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 43 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-20У1(патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 30 |
| 44 | Предохранитель, ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 33 |
| 45 | Предохранитель, ПН 2-250 100А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 40 |
| 46 | Предохранитель, ПКТ 101-6-31,5-20У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 47 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-31,5УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 48 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| Место поставки: при отгрузке автотранспортом: 675003 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179; при отгрузке ж/д транспортом: ст. Благовещенск Заб. Ж/Д, код станции – 954704 |  |  |  |  |  |

| 1.2. Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Вставка плавкая, ПН 2-400 400 А |  | шт | 64 |
| 2 | Вставка плавкая, ПН 2-250 160А |  | шт | 9 |
| 3 | Вставка плавкая, ПН 2-400 355 А |  | шт | 17 |
| 4 | Вставка плавкая, ПН 2-250 200 А |  | шт | 11 |
| 5 | Вставка плавкая, ПН 2-250 125 А |  | шт | 19 |
| 6 | Вставка плавкая, ПН 2-100 80 А |  | шт | 8 |
| 7 | Вставка плавкая, ПН 2 -250 250 А |  | шт | 85 |
| 8 | Вставка плавкая, ПН 2 -600 630 А |  | шт | 58 |
| 9 | Контакт к предохранителю, К 01-01 |  | шт | 31 |
| 10 | Контакт с замком для предохранителей ПК-10, КО2-10У3 |  | шт | 69 |
| 11 | Патрон, ПН 0.1-35 У1 |  | шт | 3 |
| 12 | Патрон, ПТ 1.2-10-50-31,5 УЗ |  | шт | 12 |
| 13 | Патрон предохранителя, ПТ1,1-10-8-12,5 УЗ |  | шт | 21 |
| 14 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-50-12,5У3 |  | шт | 12 |
| 15 | Патрон предохранителя, ПТ1.1-6-20-20 У3 |  | шт | 9 |
| 16 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-6-31,5-31,5 УЗ |  | шт | 3 |
| 17 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-80-20 УЗ |  | шт | 6 |
| 18 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УЗ |  | шт | 5 |
| 19 | Патрон предохранителя, ПН 0.1-10 УЗ ( 22 см) |  | шт | 9 |
| 20 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-6,3-12,5 У3 |  | шт | 23 |
| 21 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-6-3,2-20 УЗ |  | шт | 9 |
| 22 | Патрон предохранителя, ПТ-1,2-10-80-31,5, 5У3 |  | шт | 18 |
| 23 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-31,5-31,5УЗ |  | шт | 43 |
| 24 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-40-31,5 У3 |  | шт | 22 |
| 25 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-8-20 У1 |  | шт | 3 |
| 26 | Патрон предохранителя , ПТ 1,1-10-20-12,5 У3 |  | шт | 21 |
| 27 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-12,5 У3 |  | шт | 11 |
| 28 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-20-31,5 У3 |  | шт | 27 |
| 29 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 |  | шт | 40 |
| 30 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1 |  | шт | 21 |
| 31 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-10-10-12,5 УЗ |  | шт | 2 |
| 32 | Перемычка плавкая для ПН-2 160А |  | шт | 9 |
| 33 | Перемычка плавкая для ПН-2 100А |  | шт | 3 |
| 34 | Плавкий элемент к ПН2-100 100 А (ПН5.599.003-01) |  | шт | 20 |
| 35 | Плавкий элемент к ПН2-250 125 А (ПН5.599.003-02 |  | шт | 20 |
| 36 | Плавкий элемент к ПН2-250 160 А (ПН5.599.003-03) |  | шт | 20 |
| 37 | Плавкий элемент к ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01) |  | шт | 20 |
| 38 | Предохранитель, ПКТ 102-10-40-12,5 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 15 |
| 39 | Предохранитель, НПН 2-60 60А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 6 |
| 40 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-20 У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 10 |
| 41 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-12,5 У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 33 |
| 42 | Предохранитель, ПН2 250 200А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 6 |
| 43 | Предохранитель, ПКТ-102-6-20-31,5 УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 44 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-12,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 45 | Предохранитель, ПН2 250 160А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 6 |
| 46 | Предохранитель, ПКТ 103-10-50-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 47 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-12,5 У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 12 |
| 48 | Предохранитель, ПКТ102-6-50-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 49 | Предохранитель, ПКТ-101-6-20-20У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 15 |
| 50 | Предохранитель, ПКН 001-10УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | компл | 12 |
| 51 | Предохранитель, ПКН 001-35У1 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 52 | Предохранитель, ПКТ 101-10-31,5-12,5У1 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 10 |
| 53 | Предохранитель, ПН 2 600 630А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 10 |
| 54 | Предохранитель, ПН2 400 400А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 65 |
| 55 | Предохранитель, ПН2 250 250А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 248 |
| 56 | Предохранитель, ПН2 100 100А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 50 |
| 57 | Предохранитель, ПКТ 101-10-5-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 58 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-20У1 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 10 |
| 59 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-20У1 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 48 |
| 60 | Предохранитель, ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 46 |
| 61 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 16 |
| 62 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-31,5УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 54 |
| 63 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 67 |
| 64 | Предохранитель 10кВ, ПКТ 104-10-160-20УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| Место поставки: при отгрузке автотранспортом: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А; при отгрузке ж/д транспортом: ст. Уссурийск Дальневосточной ж. д., код 988306, код 2452, ОКПО 97053894 |  |  |  |  |

| - Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Хабаровск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Вставка плавкая, ПН 2-400 400 А |  | шт | 24 |
| 2 | Вставка плавкая, ПН 2 -600 630 А |  | шт | 18 |
| 3 | Изолятор для предохранителя ПН-2, А-632 |  | шт | 78 |
| 4 | Контакт к предохранителю, ПН-2 250А |  | шт | 16 |
| 5 | Контакт с замком для предохранителей ПК-10, КО2-10У3 |  | шт | 120 |
| 6 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-40-31,5 УЗ |  | шт | 3 |
| 7 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-20-31,5 У3 |  | шт | 33 |
| 8 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-50-31,5У3 |  | шт | 3 |
| 9 | Предохранитель, ПКТ 101-10-10-12,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 12 |
| 10 | Предохранитель, ПКТ 101-10-16-12,5 У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 9 |
| 11 | Предохранитель, ПКТ 102-6-80-20УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 12 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-31,5УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 9 |
| Место поставки: при отгрузке автотранспортом: 680009, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13; при отгрузке ж/д транспортом: ст. Хабаровск-2 ДВЖД, код станции- 970001 |  |  |  |  |

| - Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-31,5 У3 |  | шт | 3 |
| 2 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-50-31,5У3 |  | шт | 15 |
| 3 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-6-10-40 У3 |  | шт | 12 |
| 4 | Патрон предохранителя, ПТ 1.1-6-31,5-20 УЗ |  | шт | 15 |
| 5 | Плавкий элемент к ПН2-100 100 А (ПН5.599.003-01) |  | шт | 300 |
| 6 | Плавкий элемент к ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01 |  | шт | 200 |
| 7 | Предохранитель, ПН2 250 200А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 115 |
| 8 | Предохранитель, ПН2 250 160А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 40 |
| 9 | Предохранитель, ПКТ102-6-50-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 10 | Предохранитель, ПКТ 102-6-31,5-31,5УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 11 | Предохранитель, ПКТ 102-6-80-20УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 12 | Предохранитель, ПН2 600 630А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 36 |
| 13 | Предохранитель, ПН2 400 400А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 45 |
| 14 | Предохранитель, ПН2 250 250А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 507 |
| 15 | Предохранитель, ПКТ 102-10-50-12,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| Место поставки: при отгрузке автотранспортом: 681000, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 16А; при отгрузке ж/д транспортом: ст. Комсомольск-на-Амуре ДВЖД, код станции- 960103 |  |  |  |  |

| - Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Вставка плавкая, ПН 2-400 400 А |  | шт | 20 |
| 2 | Вставка плавкая, ПН 2-250 160А |  | шт | 53 |
| 3 | Вставка плавкая, ПН 2-250 200 А |  | шт | 50 |
| 4 | Вставка плавкая , ПН 2 -100 100 А |  | шт | 30 |
| 5 | Вставка плавкая, ПН 2 -250 250 А |  | шт | 20 |
| 6 | Вставка плавкая, ПН 2 -600 630 А |  | шт | 20 |
| 7 | Патрон предохранителя, ПТ 1.3-10-50-31.5 УЗ |  | шт | 6 |
| 8 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-80-20 УЗ |  | шт | 15 |
| 9 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-31,5-31,5УЗ |  | шт | 6 |
| 10 | Патрон предохранителя, ПТ 1,2-10-40-31,5 У3 |  | шт | 3 |
| 11 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-8-20 У1 |  | шт | 6 |
| 12 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-16-12,5 У3 |  | шт | 15 |
| 13 | Патрон предохранителя, ПТ 1,1-10-10-31,5 У3 |  | шт | 10 |
| 14 | Патрон предохранителя, ПН-01-6У3 |  | шт | 10 |
| 15 | Патрон предохранителя, ПТ 1.2-6-50-31,5У3 |  | шт | 4 |
| 16 | Патрон предохранителя , ПТ 1,1-10-10-20 У1 |  | шт | 6 |
| 17 | Перемычка плавкая для ПН-2 630А, |  | шт | 3 |
| 18 | Плавкий элемент к ПН2-250 250 А (ПН5.599.002-01) |  | шт | 27 |
| 19 | Предохранитель, ПКТ 101-10-20-12,5 У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 6 |
| 20 | Предохранитель, ПН2 250 200А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 6 |
| 21 | Предохранитель, ПН2 250 160А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 23 |
| 22 | Предохранитель, ПКТ102-6-50-31,5У3 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| 23 | Предохранитель, ПКТ 102-6-80-20УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 15 |
| 24 | Предохранитель, ПН 2 600 630А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 6 |
| 25 | Предохранитель, ПН2 400 400А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 56 |
| 26 | Предохранитель, ПН2 250 250А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 277 |
| 27 | Предохранитель, ПН2 100 100А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 96 |
| 28 | Предохранитель 10кВ, ПКТ 104-10-160-20УЗ (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 3 |
| Место поставки: при отгрузке автотранспортом: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6; при отгрузке ж/д транспортом: ст. ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 |  |  |  |  |

| - Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во. |
| 1 | Патрон предохранителя, ПН0.1-35 УЗ |  | шт | 9 |
| 2 | Предохранитель, ПН2 250 200А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 5 |
| 3 | Предохранитель, ПН2 250 160А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 5 |
| 4 | Предохранитель, ПКН 001-35У1 (патрон 1шт + контакт 2шт + изолятор 2шт) |  | шт | 9 |
| 5 | Предохранитель, ПН2 100 100А (вставка плавкая 1шт + контакт основания 2шт.) |  | шт | 5 |
| Место поставки: при отгрузке автотранспортом: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60; при отгрузке ж/д транспортом: ст. Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120 |  |  |  |  |

2. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

2.1. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблице № 1 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, перечисленных в указанных таблице и пунктах. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.

Дополнительно, на предлагаемую продукцию в форме технического предложения, приведенного в Документации о закупке, Участник должен указать наименование товара, согласно раздела 1 «Перечень, количество и место поставки закупаемой продукции» настоящих технических требований.

Таблица №1.

| № п/п | Наименование | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя | Сроки и место поставки продукции на склад Грузополучателя осуществляется в течение 120 календарных дней с момента подписания договора поставки, но не ранее 09.01.2023 |  |
| 2 | Гарантия на поставляемую продукцию | Гарантия на продукцию должна распространяться не менее 24 месяца или на условиях гарантии завода – изготовителя. (в зависимости от того какая продолжительность гарантии больше.) Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. |  |
| 3 | Требования к закупаемой продукции | 3.1. Продукция должна быть новой 2022-2023 гг. выпуска и ранее не используемой. Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  |
|  |  | 3.2. Продукция (согласно раздела 1 к техническому требованию) должна соответствовать ГОСТ 2213-79 и требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». |  |

3. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

3.1. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции (согласно раздела 1 к техническому требованию), носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции (согласно раздела 1 к техническому требованию), в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Отсутствие в форме технического предложения подробного технического описания эквивалентов продукции является причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.3. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, указанным Заказчиком в разделе № 1 технических требований.

- Требования к участнику

4.1. Дополнительно на предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат соответствия), подтверждающий соответствие закупаемой продукции ГОСТ 2213-79 и требованиям ТР ТС 004/2011.

5. Общие условия

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.