## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 202_ года | [12 empty] | "____" ________________ 202_ года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2022.1"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 48
Установка АВ 0,4 кВ | [14 empty] | Установка АВ 0,4 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022 г.
Сметная стоимость |  | 29.76 | (2,84) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.18 | (0,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 3.57 | (0,1) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 4.73 | чел.час.
| оборудования | 22.55 | (2,53) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 0.02 | чел.час.
| прочих затрат | 1.73 | (0,04) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР | [15 empty] | Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-03-526-04 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | [14 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.19; 10: 32.19; 11: 41,99; 12: 1352 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.99; 10: 2.99; 11: 13,36; 12: 40 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 41,99; 12: 11 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.44; 10: 52.44; 11: 8,9; 12: 467 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,11; 7: 3,11 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,02 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.62; 10: 87.62 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.45; 12: 1363 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.48; 12: 1322 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.55; 12: 695 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.65; 12: 3876 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т |  |  | т |  |  | -0,003 | 11500 |  | -34.5 | 8,9 | -307 |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Итоги по разделу 1 СМР : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 СМР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 53.12 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 32.19 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2.99 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.26 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 17.94 | [9 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 101.15 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 32.19 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.99 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.26 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17.94 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 31.48 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.55 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 32.45 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 31.48 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.55 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СМР |  |  | 10: 101.15 | [10 empty] | Итого по разделу 1 СМР
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую" | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
3 | ФЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [22 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.63; 9: 0,8; 10: 15.7; 11: 41,99; 12: 659 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,8; 7: 1,296 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.63; 10: 15.7 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.7; 12: 659 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 11.62; 12: 488 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 5.65; 12: 237 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.97; 12: 1384 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" : | [19 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 15.7 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15.7 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 32.97 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 32.97 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15.7 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.62 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5.65 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15.7 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11.62 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5.65 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую" |  |  | 10: 32.97 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы "Вхолостую"
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
4 | ФЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2) | [22 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Под нагрузкой" ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2; ЗПМ=0,2; МАТ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.63; 9: 0,2; 10: 3.93; 11: 41,99; 12: 165 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,62; 6: 0,2; 7: 0,324 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.63; 10: 3.93 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.93; 12: 165 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2.91; 12: 122 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.41; 12: 59 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.25; 12: 346 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" : | [19 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3.93 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3.93 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 8.25 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 8.25 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3.93 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.91 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.41 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3.93 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2.91 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1.41 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой" |  |  | 10: 8.25 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
5 О | ФССЦ-62.1.01.09-0274 | Выключатели автоматические: ВА57-39-34-0010 I-400А |  |  | шт |  |  | 1 | 2533.69 |  | 2533.69 | 8,9 | 22550 |  |  |  | Выключатели автоматические: ВА57-39-34-0010 I-400А
(Инженерное оборудование)
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [19 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Оборудование |  |  | 10: 2533.69 | [9 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 2533.69 | [9 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 2533.69 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 72.75; 12: 2376 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 51.82; 12: 2176 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2.99; 12: 40 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.26; 12: 11 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 17.94; 12: 160 | [13 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 101.15; 12: 3569 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 32.19; 12: 1352 | [13 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.99; 12: 40 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.26; 12: 11 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17.94; 12: 160 | [13 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 31.48; 12: 1322 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.55; 12: 695 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 2533.69; 12: 22550 | [13 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 2533.69; 12: 22550 | [13 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 41.22; 12: 1730 | [13 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 41.22; 12: 1730 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 19.63; 12: 824 | [13 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 14.53; 12: 610 | [13 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7.06; 12: 296 | [13 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 2676.06; 12: 27849 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 52.08; 12: 2187 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 46.01; 12: 1932 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 23.61; 12: 991 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (4,73+0,02)/8*500 |  |  | 10: 24.3145; 12: 297 | [13 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (4,73+0,02)/8*500
|  | Приказ от 25.05.2021 № 325 Приложение 1 п. 37 - 7%*0,9= 6,3% |  |  | 10: 6.37; 12: 225 | [13 empty] | Приказ от 25.05.2021 № 325 Приложение 1 п. 37 - 7%*0,9= 6,3%
|  | Итого |  |  | 10: 131.8345; 12: 4091 | [14 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 2706.7445; 12: 28371 | [14 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9% |  |  | 10: 132.6305; 12: 1390 | [13 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г. 4,9%
|  | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1730,00*0,2 |  |  | 10: 346; 12: 346 | [15 empty] | Справочно: ПНР "под нагрузкой" 20% 1730,00*0,2
|  | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1730,00*0,8 |  |  | 10: 1384; 12: 1384 | [15 empty] | Справочно: ПНР "вхолостую" 80% 1730,00*0,8
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2839.375; 12: 29761 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Инженер-сметчик 2 кат. ГРП И.Н.Колесникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (Руководитель ГРП Т.Г. Соловьева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]