Утверждено:

Директор филиала

АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

________________Зарифьянова И.Н.

# Технические требования

«Кадастровые работы для целей оформления прав землепользования и установления охранных зон электросетевых объектов для нужд филиала «ЭС ЕАО»

1. Основания для выполнения работ.

Оформление прав землепользования объектов электросетевого хозяйства входят в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

2. Цель работы:

Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами, расположенными на территории Еврейской автономной области.

3. Объекты, в отношении которых выполняются работы.

3.1. Общий перечень объектов представлен в Приложении №1, настоящих ТТ.

4. Состав и содержание работ.

4.1. Подготовительные работы.

4.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»;

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

- картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства.

4.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

- отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

- отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков, занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования;

- отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач).

4.1.3. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, при этом геодезические измерения выполняется по каждой опоре и трансформаторной подстанции.

4.1.4. Координирование объектов электросетевого хозяйства, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

4.1.5. Работы по определению координат земельных участков под объектами электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной Приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 N 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

4.2. Установление публичных сервитутов под электросетевыми объектами.

4.2.1. Составление графического описания местоположения границ публичного сервитута на основании полученных сведений КПТ, определение местоположения границ публичного сервитута в соответствии с законодательством Российской Федерации, составление схемы расположения границ публичного сервитута, описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута на основании Приказа Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения».

4.2.2. Схема расположения формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек.

Схема расположения оформляется в виде, совмещенном с картографической основой.

На схеме расположения указываются:

- проектные границы публичного сервитута и характерные точки;

- установленные границы административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований);

- проектное местоположение инженерного сооружения (в случае если публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в целях размещения инженерного сооружения);

- границы и кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;

- используемые условные знаки и обозначения;

- масштаб.

При невозможности отображения в масштабе схемы расположения отдельных характерных точек допускается отображать их местоположение в виде выносок в отдельных файлах при условии соблюдения настоящих требований.

Описание границ формируется в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.

В описании границ должны быть указаны:

а) местоположение публичного сервитута (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, а также населенный пункт (в случае установления публичного сервитута в границах населенного пункта);

б) система координат, используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с указанием зоны (зон) картографической проекции, в которой определены координаты характерных точек;

в) метод(ы) определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt) в метрах;

г) перечень характерных точек (обозначение и значения координат характерных точек в метрах с округлением до 0,01 метра).

4.3. Результат работ по установлению публичных сервитутов под электросетевыми объектами:

- Подготовленные в форме xml - документа Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположение границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН в эл. виде.

- Постановление органа государственной власти или местного самоуправления об установлении публичного сервитута в эл. виде.

- Письмо-уведомление органа государственной власти или местного самоуправления о внесении сведений в ЕГРН об установлении публичного сервитута в эл. виде.

5. Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления Заказчику и форму мониторинга выполнения работ. Для выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим техническим требованием, Заказчик обязуется предоставить Подрядчику нотариально удостоверенную доверенность с правом подписи.

6. Особые условия

При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом требовании работ, настоящее техническое требование подлежит корректировке по согласованию сторон.

7. Требования к Участнику.

7.1. Исполнитель должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам или на ином законном основании)

Если Исполнитель выступает в качестве юридического лица: наличие в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (согласно ст. 29 и 33 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО).

Если кадастровый инженер выступает в качестве индивидуального предпринимателя, то он должен быть зарегистрирован в этом качестве в установленном законодательством Российской Федерации порядке (согласно ст. 29 и 32 ФЗ от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" с последними изменениями) и являться членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением информации о членстве в СРО кадастровых инженеров (копию выписки из реестра СРО или сведения в иной форме, содержащие информацию, позволяющую установить наличие кадастрового инженера в реестре членов СРО ассоциации «Объединённых кадастровых инженеров).

7.2. Исполнитель обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

8. Сроки выполнения кадастровых работ.

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ: поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата передачи документов 30.11.2023.

9. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

Приложение № 1 к техническим требованиям

Перечень объектов, в отношении которых выполняются работы

| Установление границ публичного сервитута на земельные участки под объектами электросетевого хозяйства, включая все отходящие от ТП фидера. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Инвентарный номер |  |  | Месторасположение объекта | Протяжённость, км. |
| 1 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-34 | EO0000870 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1,4 |
| 2 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-35 | EO0003041 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1 |
| 3 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-36 | EO0042060 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1,5 |
| 4 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-37 | EO0046514 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1 |
| 5 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-38 | EO0005787 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 2,2 |
| 6 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-39 | EO0005341 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1,4 |
| 7 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-41 | EO0044380 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1,4 |
| 8 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-48 | EO0044388 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1,6 |
| 9 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-52 | EO0043759 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 0,5 |
| 10 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-354 | EO0004194 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 0,7 |
| 11 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-356 | EO0004207 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 2,1 |
| 12 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-405 | EO0045543 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1,1 |
| 13 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-45 | EO0046323 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 0,2 |
| 14 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-359 | EO0047752 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Бабстово | 1 |
| 15 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-110 | EO0005549 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Башмак | 0,5 |
| 16 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-250 | EO0003676 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Башмак | 1 |
| 17 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-104 | EO0003848 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Башмак | 1,8 |
| 18 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-107 | EO0045164 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Башмак | 0,3 |
| 19 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-251 | EO0046391 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Башмак | 2,3 |
| 20 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-253 | EO0006156 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Башмак | 1,4 |
| 21 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-116 | EO0010153 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 3,8 |
| 22 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-117 | EO0042030 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 0,8 |
| 23 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-119 | EO0003849 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 2,2 |
| 24 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-121 | EO0011308 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 0,3 |
| 25 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-451 | EO0011783 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 2,5 |
| 26 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-455 | EO0005168 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 2,1 |
| 27 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-460 | EO0006429 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 4,2 |
| 28 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-462 | EO0044878 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 1,5 |
| 29 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-469 | EO0046948 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 0,4 |
| 30 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-450 | EO0047872 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 0,9 |
| 31 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-109 | EO0043703 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Биджан | 0,4 |
| 32 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-137 | EO0004500 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 1,3 |
| 33 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-138 | EO0004617 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 0,4 |
| 34 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-272 | EO0010807 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 1,2 |
| 35 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-275 | EO0048306 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 0,6 |
| 36 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-276 | EO0045265 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 0,1 |
| 37 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-279 | EO0002103 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 0,9 |
| 38 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-273 | EO0045363 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 1,3 |
| 39 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-274 | EO0047754 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Венцелево | 1,8 |
| 40 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-81 | EO0044756 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Воскресеновка | 2,7 |
| 41 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-101 | EO0043040 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Воскресеновка | 1,2 |
| 42 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-102 | EO0044783 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Воскресеновка | 1,2 |
| 43 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-103 | EO0045921 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Воскресеновка | 1,3 |
| 44 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-497 | EO0045110 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Горное | 1,5 |
| 45 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-491 | EO0045578 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Горное | 0,1 |
| 46 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-496 | EO0045145 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Горное | 1 |
| 47 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-171 | EO0000892 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 1,6 |
| 48 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-200 | EO0045748 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 2,4 |
| 49 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-209 | EO0006135 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 0,4 |
| 50 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-161 | EO0006030 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 0,3 |
| 51 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-195 | EO0004580 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 1 |
| 52 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-196 | EO0047877 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 1,6 |
| 53 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-197 | EO0004289 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 0,5 |
| 54 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-198 | EO0046071 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 0,8 |
| 55 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-301 | EO0004265 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Дежнево | 2,6 |
| 56 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-90 | EO0048431 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Калинино | 0,5 |
| 57 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-92 | EO0048195 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Калинино | 2,4 |
| 58 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-93 | EO0005743 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Калинино | 1,6 |
| 59 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-390 | EO0042270 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Калинино | 0,3 |
| 60 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-94 | EO0044663 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Калинино | 0,8 |
| 61 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-262 | EO0047828 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Квашнино | 0,6 |
| 62 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-285 | EO0005621 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Квашнино | 1,8 |
| 63 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-162 | EO0044578 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Квашнино | 1,4 |
| 64 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-243 | EO0045376 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кирово | 1,4 |
| 65 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-244 | EO0048356 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кирово | 1,7 |
| 66 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-151 | EO0041860 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кирово | 0,1 |
| 67 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-245 | EO0047838 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кирово | 1,2 |
| 68 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-246 | EO0003594 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кирово | 0,04 |
| 69 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-178 | EO0041500 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кукелево | 1,6 |
| 70 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-181 | EO0000793 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кукелево | 1,9 |
| 71 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-187 | EO0004126 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кукелево | 0,6 |
| 72 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-204 | EO0045331 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кукелево | 0,6 |
| 73 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-206 | EO0046930 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кукелево | 0,1 |
| 74 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-228 | EO0002205 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кукелево | 1,6 |
| 75 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-227 | EO0048139 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Кукелево | 1,2 |
| 76 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-4 (1) | EO0044731 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1,8 |
| 77 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-4 | EO0003632 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1,8 |
| 78 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-21 | EO0043745 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1,6 |
| 79 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-6 | EO0046176 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1,5 |
| 80 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-18 | EO0048116 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1 |
| 81 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-3 | EO0002162 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1,8 |
| 82 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-7 | EO0003269 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 0,7 |
| 83 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-9 | EO0004584 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 0,7 |
| 84 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-14 | EO0047672 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 0,7 |
| 85 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-15 | EO0005271 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1,3 |
| 86 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-19 | EO0003845 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 0,5 |
| 87 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-24 | EO0045880 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Лазарево | 1,1 |
| 88 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-72 | EO0005778 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 0,5 |
| 89 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-170 | EO0045238 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 1,1 |
| 90 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-310 | EO0000959 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 1,1 |
| 91 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-313 | EO0005608 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 1,6 |
| 92 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-342 | EO0003164 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 0,4 |
| 93 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-337 | EO0046187 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 1 |
| 94 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-75 | EO0046130 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 0,9 |
| 95 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-318 | EO0046116 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Ленинское | 0,9 |
| 96 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-351 | EO0046016 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Нижнеленинское | 2,5 |
| 97 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-352 | EO0005823 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Нижнеленинское | 0,6 |
| 98 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-210 | EO0005979 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 0,2 |
| 99 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-211 | EO0044181 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 0,6 |
| 100 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-194 | EO0047980 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 0,8 |
| 101 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-213 | EO0045989 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 0,6 |
| 102 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-214 | EO0005739 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 0,5 |
| 103 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-215 | EO0006554 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 1,3 |
| 104 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-216 | EO0006472 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 0,04 |
| 105 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-217 | EO0010151 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 1,5 |
| 106 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-218 | EO0005804 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 0,9 |
| 107 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-232 | EO0042950 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новое | 1,8 |
| 108 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-471 | EO0044032 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новотроицкое | 1 |
| 109 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-472 | EO0005689 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Новотроицкое | 2,6 |
| 110 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-381 | EO0045321 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Октябрьское | 1,6 |
| 111 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-382 | EO0005655 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Октябрьское | 0,7 |
| 112 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-477 | EO0005716 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Преображеновка | 1,5 |
| 113 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-127 | EO0005061 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Преображеновка | 1,8 |
| 114 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-128 | EO0047307 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Преображеновка | 1,3 |
| 115 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-478 | EO0045911 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Преображеновка | 1,1 |
| 116 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-480 | EO0000765 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Преображеновка | 1,7 |
| 117 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-131 | EO0043909 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 2,2 |
| 118 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-132 | EO0003739 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 0,2 |
| 119 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-143 | EO0045135 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 1,4 |
| 120 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-260 | EO0004604 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 1,8 |
| 121 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-135 | EO0000908 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 0,8 |
| 122 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-134 | EO0045377 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 0,2 |
| 123 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-145 | EO0000907 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 0,6 |
| 124 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-146 | EO0003842 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 1,4 |
| 125 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-261 | EO0046244 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 1,1 |
| 126 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-267 | EO0005448 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Степное | 0,5 |
| 127 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-54 | EO0005365 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Унгун | 1,8 |
| 128 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-29 | EO0046846 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Целинное | 1,1 |
| 129 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-30 | EO0046086 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Целинное | 1,4 |
| 130 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-99 | EO0046891 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Чурки | 3 |
| 131 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-290 | EO0043642 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Чурки | 0,8 |
| 132 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-296 | EO0003794 |  |  | ЕАО, Ленинский р-он, с. Чурки | 1,8 |
| ОБЛУЧЕНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-4 | EO0045413 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 2,2 |
| 134 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-6 | EO0045701 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 1,4 |
| 135 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-7 | EO0044511 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 8,6 |
| 136 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-9 | EO0048339 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,7 |
| 137 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-10 | EO0045267 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 5,5 |
| 138 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-12 | EO0003318 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 2,4 |
| 139 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-16 | EO0003826 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 2,8 |
| 140 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-19 | EO0004263 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,8 |
| 141 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-22 | EO0047596 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 2,1 |
| 142 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-23 | EO0044787 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,7 |
| 143 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-26 | EO0002062 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,6 |
| 144 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-27 | EO0005625 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 1,1 |
| 145 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-31 | EO0001130 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,7 |
| 146 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-34 | EO0046951 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 4,4 |
| 147 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-35 | EO0000872 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 3,2 |
| 148 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-51 | EO0046154 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,3 |
| 149 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-14 | EO0004945 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 2,4 |
| 150 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-148 | EO0005071 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 1,8 |
| 151 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1 | EO0045902 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,3 |
| 152 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-2 | EO0048396 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 4,1 |
| 153 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-5 | EO0044935 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 0,9 |
| 154 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-8 | EO0047067 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 1,3 |
| 155 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-11 | EO0046109 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 1,6 |
| 156 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-15 | EO0004620 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 3,8 |
| 157 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-17 | EO0005661 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 1,4 |
| 158 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-18 | EO0046137 |  |  | ЕАО, Облученский р-он, г. Облучье | 2,3 |
| СМИДОВИЧСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-759 | EO0003781 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-1 | 1,6 |
| 160 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-9 | EO0043756 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 6,7 |
| 161 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-11 | EO0046798 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 2,7 |
| 162 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-13 | EO0043973 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 2,8 |
| 163 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-19 | EO0003268 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 0,3 |
| 164 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-650 | EO0000878 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 2,3 |
| 165 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-ДПР-1 | EO0044938 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 0,7 |
| 166 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-5 | EO0000965 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 1,6 |
| 167 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-8 | EO0045012 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 0,1 |
| 168 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПНС-10 | EO0004283 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Волочаевка-2 | 0,6 |
| 169 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-412 | EO0045926 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,5 |
| 170 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-414 | EO0006503 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,2 |
| 171 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-415 | EO0044152 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,7 |
| 172 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-416 | EO0044171 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,8 |
| 173 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-417 | EO0001988 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 1,9 |
| 174 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-418 | EO0045711 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2 |
| 175 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-419 | EO0005171 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 3,9 |
| 176 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-423 | EO0044333 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 0,9 |
| 177 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-424 | EO0005509 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 0,9 |
| 178 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-431 | EO0048016 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 1,5 |
| 179 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-432 | EO0005045 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 1,3 |
| 180 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-435 | EO0045637 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,2 |
| 181 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-436 | EO0004210 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 0,6 |
| 182 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-698 | EO0047471 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 4,1 |
| 183 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-701 | EO0043554 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 1,8 |
| 184 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-702 | EO0004992 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 1,7 |
| 185 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-703 | EO0005533 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,1 |
| 186 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-704 | EO0000957 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 3 |
| 187 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-706 | EO0045258 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 3,2 |
| 188 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-708 | EO0047060 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 1,8 |
| 189 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-709 | EO0048096 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 5 |
| 190 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-713 | EO0012352 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,3 |
| 191 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-714 | EO0046947 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,6 |
| 192 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-716 | EO0005258 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 3,3 |
| 193 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-719 | EO0004675 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,6 |
| 194 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-720 | EO0044566 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 1,7 |
| 195 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-721 | EO0005026 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,9 |
| 196 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-722 | EO0044479 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,8 |
| 197 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-724 | EO0046057 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 3,6 |
| 198 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-725 | EO0006191 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 0,2 |
| 199 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-487 | EO0005980 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 3,3 |
| 200 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-707 | EO0047599 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 5,6 |
| 201 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-696 | EO0006160 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 2,4 |
| 202 | ВКЛ-0,4 кВ от СТП-434 | EO0005816 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 0,5 |
| 203 | ВКЛ-04 кВ от КТП-705 | EO0043790 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Николаевка | 6,9 |
| 204 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-103 | EO0044675 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Приамурский | 1,2 |
| 205 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-600 | EO0044890 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович | 1,2 |
| 206 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-655 | EO0041870 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович | 0,8 |
| 207 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-603 | EO0012475 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович | 0,2 |
| 208 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-644 | EO0005527 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович | 0,3 |
| 209 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-654 | EO0000768 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович | 0,5 |
| 210 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-641 | EO0043622 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович | 0,8 |
| 211 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-667 | EO0005358 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Белгородское | 3,2 |
| 212 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-668 | EO0047820 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Белгородское | 2,2 |
| 213 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-665 | EO0006611 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Белгородское | 1,7 |
| 214 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-784 | EO0046190 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Даниловка | 1,1 |
| 215 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-771 | EO0010787 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Даниловка | 1,6 |
| 216 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-773 | EO0044699 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Даниловка | 0,1 |
| 217 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-774 | EO0046330 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Даниловка | 1,2 |
| 218 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-777 | EO0043553 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Даниловка | 4,9 |
| 219 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-780 | EO0043813 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Даниловка | 1,6 |
| 220 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-772 | EO0047674 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Даниловка | 1,3 |
| 221 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-762 | EO0006255 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Камышовка | 0,4 |
| 222 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-761 | EO0005708 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Камышовка | 3,4 |
| 223 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-764 | EO0042100 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Камышовка | 1,6 |
| 224 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-765 | EO0044423 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Камышовка | 1,2 |
| 225 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-767 | EO0006167 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Камышовка | 1 |
| 226 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-779 | EO0046320 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Камышовка | 1 |
| 227 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-1 | EO0045186 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Ключевое | 2,7 |
| 228 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-5 | EO0047391 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Ключевое | 0,6 |
| 229 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-3 | EO0046622 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Ключевое | 5,8 |
| 230 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-751 | EO0045426 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Нижний Спаск | 1,8 |
| 231 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-710 | EO0005043 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Новокаменка | 3,7 |
| 232 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-610 | EO0005198 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Новокуровка | 2,1 |
| 233 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-613 | EO0005647 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Новокуровка | 2,7 |
| 234 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-615 | EO0005261 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Новокуровка | 1 |
| 235 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-616 | EO0003049 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Новокуровка | 3,9 |
| 236 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-617 | EO0004197 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Новокуровка | 2,5 |
| 237 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-619 | EO0046691 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Новокуровка | 3,6 |
| 238 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-734 | EO0045572 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Партизанское | 3,3 |
| 239 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-735 | EO0003606 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Партизанское | 1,9 |
| 240 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-736 | EO0047331 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Партизанское | 2,2 |
| 241 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-757 | EO0045595 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Партизанское | 1,4 |
| 242 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-136 | EO0001388 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Партизанское | 1,7 |
| 243 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-648 | EO0046931 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Песчаное | 0,8 |
| 244 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-649 | EO0045526 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Песчаное | 2,2 |
| 245 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-651 | EO0048220 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Песчаное | 1,2 |
| 246 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-657 | EO0046995 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Песчаное | 1,2 |
| 247 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-658 | EO0004619 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Песчаное | 1,3 |
| 248 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-659 | EO0004458 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Песчаное | 1,5 |
| 249 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-785 | EO0043654 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Соцгородок | 3,7 |
| 250 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПП-770 | EO0003592 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Соцгородок | 3,6 |
| 251 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-614 | EO0047585 |  |  | ЕАО, Смидовичский р-он, с. Улика-Национальная | 2,2 |
| ТЕПЛООЗЁРСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-10 | EO0046619 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,6 |
| 253 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-15 | EO0004575 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,5 |
| 254 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-407 | EO0044048 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,8 |
| 255 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-409 | EO0044763 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,1 |
| 256 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-9 | EO0003575 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,6 |
| 257 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-5 | EO0046471 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1 |
| 258 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-7 | EO0047081 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,5 |
| 259 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-2 | EO0000854 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 1,5 |
| 260 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-4 | AS0024758 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 4,3 |
| 261 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-8 | EO0045204 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 2,4 |
| 262 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-16, ТП-408 | EO0048003 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 2,2 |
| 263 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-403 | EO0045273 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Бира | 2,1 |
| 264 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-53 | EO0006599 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 2,4 |
| 265 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-54 | EO0047739 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 2,9 |
| 266 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-57 | EO0046964 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 2,2 |
| 267 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-72 | EO0046516 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 1 |
| 268 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-76 | EO0003015 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 0,2 |
| 269 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-65 | EO0005016 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 1 |
| 270 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-55 | EO0003117 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 1,4 |
| 271 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-71 Ф-1,3 | EO0006540 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 2,3 |
| 272 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-77 | EO0005540 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 1,1 |
| 273 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-78 | EO0045726 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 0,6 |
| 274 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-79 | EO0005973 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 2,2 |
| 275 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-80 | EO0003897 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 1,8 |
| 276 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-82 | EO0003010 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Биракан | 2,5 |
| 277 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-156 | EO0046623 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Будукан | 1,4 |
| 278 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-131 | EO0045214 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Двуречье | 1,6 |
| 279 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-133 | EO0047762 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Двуречье | 2,2 |
| 280 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-136 | EO0005156 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Двуречье | 0,7 |
| 281 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-142 | EO0003876 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Двуречье | 2 |
| 282 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-130 | EO0043020 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Двуречье | 0,9 |
| 283 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-134 | EO0004980 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Двуречье | 0,6 |
| 284 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-85 | EO0000845 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 0,9 |
| 285 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-97 | EO0004988 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 3,1 |
| 286 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПНС-82 Ф-Дизельная | EO0045610 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 2,9 |
| 287 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПНС-82 Ф-Дом бригад | EO0046510 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 6 |
| 288 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПНС-82 Ф-Посёлок | EO0046952 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 5,3 |
| 289 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПНС-82 | EO0005853 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 0,8 |
| 290 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПНС-83 | EO0005781 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 9,9 |
| 291 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПНС-84 | EO0045807 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 6,6 |
| 292 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-86 | EO0003604 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 1,7 |
| 293 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-98 | EO0043815 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 2,1 |
| 294 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-88 | EO0003889 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Известковый | 0,3 |
| 295 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-224 | EO0004519 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 4 |
| 296 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-225 | EO0005740 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 1,8 |
| 297 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-245 | EO0004124 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 2,2 |
| 298 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-244 | EO0003647 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 3,6 |
| 299 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-234, ТП-238 | EO0048309 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 3,8 |
| 300 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-235 | EO0006321 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 2,6 |
| 301 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-240 | EO0043792 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 1 |
| 302 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-243 | EO0046261 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Кульдур | 1,8 |
| 303 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-33 | EO0002169 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Лондоко | 2,9 |
| 304 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-34 | EO0006514 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Лондоко | 1,9 |
| 305 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-41 | EO004141 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Лондоко-завод | 3,3 |
| 306 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-46 | EO0004162 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Лондоко-завод | 2,6 |
| 307 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-40 | EO0005145 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Лондоко-завод | 2,8 |
| 308 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-120 | EO0044670 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Снарск | 1,9 |
| 309 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-14 | EO0044204 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 1,1 |
| 310 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-24 | EO0005844 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 0,7 |
| 311 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-ДПР-1 | EO0005623 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 0,7 |
| 312 | ВКЛ-0,4 кВ от КТПН-5 | EO0043356 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 2,8 |
| 313 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-7 | EO0003539 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 2,3 |
| 314 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-12 | EO0047178 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 1,6 |
| 315 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-13 | EO0003132 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 4 |
| 316 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-15 | EO0047095 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 1,2 |
| 317 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-16 | EO0047520 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 0,8 |
| 318 | ВКЛ-0,4 кВ от СКТП-35 | EO0003885 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 1,6 |
| 319 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-1 | EO0006250 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 1,3 |
| 320 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-3 | EO0043757 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 2,1 |
| 321 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-4 | EO0004235 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 1,9 |
| 322 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-6 | EO0005970 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 2,8 |
| 323 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-8 | EO0005115 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 2,2 |
| 324 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-21 | EO0045741 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 0,9 |
| 325 | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-22 | EO0047083 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, п. Теплоозерск | 0,4 |
| 326 | ВКЛ-0,4 кВ от КТП-99 | EO0006563 |  |  | ЕАО, Теплоозёрский р-он, с. Рудное | 1 |
|  |  |  | г. Биробиджан |  |  |  |
| 327 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Петренко И.В., Договор-счет № ТПр 1782/20 от 03.12.20 | EO0044135 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 328 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Сомова О.А., Договор-счет № ТПр 1726/20 от 23.11.20 | EO004146 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 329 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шелудько А.С. Договор-счет № ТПр 1731/20 от 19.11.20 | EO0005798 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 340 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Рыжиков А.С., Договор-счет ТПр 1722/20 от 18.11.20 | EO0046804 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 341 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Гончарова А.П., Договор-счет ТПр 19/21 от 19.01.21 | EO0004272 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 342 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Терещенко Г.Ю., Договор-счет ТПр 29/21 от 21.01.21 | EO0005234 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
| 343 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Пятков М.В., Договор-счет ТПр 51/21 от 25.01.21 | EO0002469 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 344 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Бибус С.А., Договор-счет ТПр 40/21 от 25.01.21 | EO0000795 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 345 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Мурзина Е.С., Договор-счет ТПр 76/21 от 03.02.21 | EO0044476 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 346 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Коренева Н.А., Договор-счет ТПр 1391/20 от 07.10.20 | EO0042650 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 347 | ВЛИ-6 кВ для технологического присоединения потребителя Ткачев И.В., Договор-счет ТПр 58/21 от 27.01.21 | EO0003291 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,018 |
| 348 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Головкин О.Н., Договор ТПр 1887/20 от 29.12.20 | EO0045498 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 349 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Пестова А.А., Договор ТПр 102/21 от 08.02.21 | EO0006093 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 350 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Рыжко Л.П., Договор ТПр 164/21 от 15.02.21 | EO0006094 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 351 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Пешина Е.Р., Договор ТПр 214/21 от 25.02.21 | EO0003288 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 352 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Пономарев С.Л., Договор ТПр 215/21 от 26.02.21 | EO0002571 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 353 | ЛЭП -0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Разсохач О.П., Договор ТПр 194/21 от 26.02.21 | EO0046544 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 354 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Болтовский А.Ю., Договор ТПр 266/21 от 02.03.21 | EO0005375 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 355 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Разуваев А.И., Договор ТПр 225/21 от 03.03.21 | EO0043649 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 356 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Михайлов С.Н., Договор ТПр 232/21 от 05.03.21 | EO0043898 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
| 357 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шагина Л.Н., Договор ТПр 178/21 от 19.02.21 | EO0048126 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 358 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Евдокимова Е.В., Договор ТПр 305/21 от 16.03.21 | EO0012487 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 359 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Полукеев Д.С., Договор ТПр 199/21 от 26.02.21 | EO0046765 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 360 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Баскина А.Н., Договор ТПр 280/21 от 16.03.21 | EO0047944 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 361 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Нагайцев И.А., Договор 1524/20 от 18.11.20 | EO0006523 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 362 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Валдгеймская ЦРБ ОГБУЗ Договор ТПр 580/20 от 20.08.20 | EO0045266 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 363 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Валдгеймская ЦРБ ОГБУЗ Договор ТПр 583/20 от 20.08.20 | EO0005367 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 364 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Подрезов А.Н., Договор ТПр 1898/20 от 29.12.20 | EO004136 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 365 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Березюк О.П., Договор ТПр 54/21 от 21.01.21 | EO0005216 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 366 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Масло А.Л., Договор ТПр 155/21 от 16.02.21 | EO0005356 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 367 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Умнов В.В., Договор ТПр 66/21 от 20.02.21 | EO0047507 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 368 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Образцов И.В., Договор ТПр 279/21 от 04.03.21 | EO0005616 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 369 | ТП-10 кВ для технологического присоединения потребителя Администрация Биробиджанского муниципального района, Договор ТПр 1861/20 от 14.01.21 | EO0005961 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,34 |
| 370 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Манойлова Л.Д., Договор ТПр 256/21 от 10.03.21 | EO0045855 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 371 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Коноваленко Д.А., Договор ТПр 320/21 от 18.03.21 | EO0003599 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 372 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Черноморцев А.С., Договор-счет № ТПр 395/21 от 31.03.21 | EO0003270 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 373 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Гратевич В.А., Договор-счет № ТПр 407/21 от 31.03.21 | EO0000916 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 374 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Никонов В.П., Договор-счет № ТПр 382/21 от 31.03.21 | EO0044369 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 375 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Еремкина Г.В., Договор-счет № ТПр 375/21 от 30.03.21 | EO0005877 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
| 376 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Бирсантехмонтаж ООО, Договор-счет № ТПр 370/21 от 24.03.21 | EO0044110 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 376 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Крупецкий В.М., Договор-счет № ТПр 438/21 от 09.04.21 | EO0044987 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 377 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шашура М.В., Договор-счет № ТПр 429/21 от 09.04.21 | EO0045191 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 378 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Астафьева В.А., Договор-счет № ТПр 398/21 от 06.04.21 | EO0004234 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 379 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Червякова И.Н., Договор-счет № ТПр 482/21 от 14.04.21 | EO0044206 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 380 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Овсиенко М.А., Договор-счет № ТПр 473/21 от 13.04.21 | EO0003873 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 381 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Коробицына К.И., Договор-счет № ТПр 533/21 от 22.04.21 | EO0003075 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 382 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Титова Л.П., Договор-счет № ТПр 254/21 от 15.03.21 | EO0005670 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 383 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шубина С.В., Договор-счет № ТПр 709/21 от 18.05.21 | EO0005665 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 384 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Духович А.Г., Договор-счет № ТПр 649/21 от 13.05.21 | EO0048291 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 385 | ВЛИ-10 кВ для технологического присоединения потребителя Киселев В.Л., Договор-счет № ТПр 621/21 от 29.04.21 | EO0045923 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,32 |
| 386 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Гражданкина Г.М., Договор-счет № ТПр 562/21 от 22.04.21 | EO0003654 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 387 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Гутарева О.В., Договор-счет № ТПр 698/21 от 21.05.21 | EO0001125 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 388 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Зеленкина Е.А., Договор-счет № ТПр 740/21 от 27.05.21 | EO0044869 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 389 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Суюшева А.В., Договор-счет № ТПр 724/21 от 24.05.21 | EO0005153 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 390 | КЛЭП-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Служба заказчика (застройщика) ЕАО ОГБУ, Договор-счет № ТПр 749/21 от 25.05.21 | EO0047171 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,18 |
| 391 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Жуганов А.А., Договор-счет № ТПр 753/21 от 27.05.21) | EO0005328 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
| 392 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Люлько В.Я., Договор-счет № ТПр 831/21 от 15.06.21 | EO0005922 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 393 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Личманенко А.Ф., Договор-счет № ТПр 620/21 от 11.05.21 | EO0045727 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 394 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Гаврилова М.В., Договор-счет № ТПр 855/21 от 17.06.21 | EO0046504 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 395 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Жиров О.Н., Договор-счет № ТПр 827/21 от 15.06.21 | EO0046633 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 396 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Андреева Р.А., Договор-счет № ТПр 954/21 от 01.07.21 | EO004148 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 397 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Богачева О.Н., Договор-счет № ТПр 956/21 от 01.07.21 | EO0047618 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 398 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Кулагин А.А., Договор-счет № ТПр 1098/21 от 20.07.21 | EO0046417 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 399 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Дулина Е.С., Договор-счет № 1015/21 от 09.07.21 | EO0004295 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 400 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Конакова Д.С., Договор-счет № ТПр 988/21 от 08.07.21 | EO0047364 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 401 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Черкесов А.Е., Договор-счет № ТПр 991/21 от 07.07.21 | EO0003304 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 402 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя ПКФ-Риал ООО, Договор-счет № ТПр 978/21 от 06.07.21 | EO0004298 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 403 | КЛ-0,4 для технологического присоединения потребителя Прокуратура ЕАО, Договор-счет № ТПр 966/21 от 05.07.21 | EO0047902 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 404 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Поскотин В.С., Договор-счет № ТПр 583/21 от 08.06.21 | EO0005489 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 405 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Кривоносова И.С., Договор-счет № ТПр 1166/21 от 05.08.21 | EO0006078 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
| 406 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Чащин Ю.А., Договор-счет № ТПр 1150/21 от 02.08.21 | EO0005721 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 407 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Кокул Н.Н., Договор-счет № ТПр 1141/21 от 26.07.21 | EO0044155 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 408 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шурдукова А.А., Договор-счет № ТПр 1356/21 от 31.08.21 | EO0006371 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 409 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Кривчунов Ю.Г., Договор-счет № ТПр 1300/21 от 27.08.21 | EO0005455 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 410 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Погосян С.С., Договор-счет № ТПр 818/21 от 15.06.21 | EO0005551 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 411 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Смидовичская РБ ОГБУЗ, Договор-счет № ТПр 872/21 от 18.06.21 | EO0005465 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 412 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Детский сад №74 с. Камышовка МБДОУ, Договор-счет № ТПр 677/20 от 06.08.20 | EO0003819 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 413 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Морозов С.А., Договор-счет № ТПр 881/21 от 22.06.21 | EO0046488 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 414 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ефимова Т.В., Договор-счет № ТПр 950/21 от 25.06.21 | EO0047958 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 415 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Красилова С.Н., Договор-счет № ТПр 1050/21 от 14.07.21 | EO0044076 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 416 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Овчаренко В.Н., Договор-счет № ТПр 952/21 от 01.07.21 | EO0012058 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 417 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Товбаз В.М., Договор-счет № ТПр 939/21 от 28.06.21 | EO0005649 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 418 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Талецкий С.И., Договор-счет № ТПр 1159/21 от 02.08.21 | EO0006416 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 419 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Затомский О.В., Договор-счет № ТПр 1248/21 от 11.08.21 | EO0006490 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
| 420 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Мясоед В.П., Договор-счет № ТПр 1298/21 от 24.08.21 | EO0043629 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 421 | ВЛИ -0,4 для технологического присоединения потребителя Максимчук С.М. , Договор-счет № ТПр 1213/21 от 16.08.21 | EO0047717 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 422 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ключев А.С., Договор-счет № ТПр 1352/21 от 01.09.21 | EO0003326 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 423 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Цепляев А.В., Договор-счет № ТПр 1432/21 от 17.09.21 | EO0047943 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 424 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Валынкин Д.В., Договор-счет № ТПр 1406/21 от 10.09.21 | EO0004256 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 425 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Глинский В.Н., Договор-счет № ТПр 1488/21 от 22.09.21 | EO0046078 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 426 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Карпов В.С., Договор-счет № ТПр 1446/21 от 20.09.21 | EO0044881 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 427 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Лысюк Н.Ю., Договор-счет № ТПр 1365/21 от 02.09.21 | EO0042170 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 428 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Машков А.А., Договор-счет № 1508/21 от 24.09.21 | EO0043989 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 429 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Жадан Е.Н., Договор-счет № ТПр 1506/21 от 29.09.21 | EO0010791 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 430 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Куделин П.Г., Договор-счет № ТПр 1535/21 от 30.09.21 | EO0006273 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 431 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Турыгин Д.Н., Договор-счет № ТПр 1186/21 от 18.08.21 | EO0006026 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 432 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Радецкий В.В., Договор-счет № ТПр 1537/21 от 30.09.21 | EO0046681 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 433 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Яцко В.Н., Договор-счет № ТПр 1546/21 от 04.10.21 | EO0006535 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
| 434 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ивакин И.С., Договор-счет № ТПр 1665/21 от 19.10.21 | EO0005383 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 435 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Запрягаев Р.Н., Договор-счет № ТПр 1639/21 от 13.10.21 | EO0003790 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,07 |
| 436 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Воронцов А.С., Договор-счет № ТПр 1760/21 от 28.10.21 | EO0046842 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 437 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Попова В.Б., Договор-счет № ТПр 1742/21 от 28.10.21 | EO0005112 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 438 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Грушко К.Б., Договор-счет № ТПр 1749/21 от 28.10.21 | EO0047510 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 439 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Скок Н.П., Договор-счет № ТПр 1790/21 от 08.11.21 | EO0004220 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 440 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Бычок Н.Е., Договор-счет № ТПр 1788/21 от 10.11.21 | EO0048014 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,06 |
| 441 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Атаманов А.С., Договор-счет № ТПр 1903/21 от 06.12.21) | EO0003633 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 442 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Гаврилов А.В., Договор-счет № ТПр 1859/21 от 06.12.21) | EO0005381 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 443 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Матиенко Д.С., Договор-счет № ТПр 1824/21 от 19.11.21 | EO0043329 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 444 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Петров И.Н., Договор-счет № ТПр 1805/21 от 17.11.21 | EO0043817 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,15 |
| 445 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Андреев С.А., Договор-счет № ТПр 1011/21 от 09.07.21 | EO0045928 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 446 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ефимов Н.А., Договор-счет № ТПр 5/22 от 20.01.22 | EO0012512 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,09 |
| 447 | КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Здор А.М., Договор-счет № 2016/21 от 27.12.21 | EO0043966 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,12 |
| 448 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Бояркин Р.В., Договор-счет № ТПр 1993/21 от 27.12.21 | EO0045239 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
| 449 | ТП-6 кВ кВ для технологического присоединения потребителя Дальтехгаз ОАО, Договор-счет № ТПр 1994/21 от 27.12.21 | EO0005276 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,016 |
| 450 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Маевский А.А., Договор-счет № ТПр 1965/21 от 27.12.21 | EO0041700 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,16 |
| 451 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Тигай М.А., Договор-счет № ТПр 1961/21 от 20.12.21 | EO0046125 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,13 |
| 452 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Декина Е.А., Договор-счет № ТПр 62/22 от 31.01.22 | EO0045769 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,14 |
| 453 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Прокопьева В.А., Договор-счет № ТПр 55/22 от 27.01.22 | EO0046040 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,11 |
|  | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Муравьева С.А., Договор-счет № ТПр 86/22 от 04.02.22 | EO0043645 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,17 |
| 454 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Козленко Г.С., Договор-счет № ТПр 290/22 от 15.03.22 | EO0044137 |  |  | ЕАО, г. Биробиджан | 0,08 |
|  |  |  |  | Смидовичский район |  |  |
| 455 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Палкина Н.Ю., Договор ТПр 1773/20 от 02.12.20 | EO0004178 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,07 |
| 456 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Медведева О.Г., Договор ТПр 1750/20 от 01.12.20 | EO0045774 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,14 |
| 457 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Мазуров С.Д., Договор ТПр 1837/20 от 21.12.20 | EO0003937 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,15 |
| 458 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя РЖД ОАО, Договор ТПр 1879/20 от 21.12.20 | EO0045400 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,12 |
| 459 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Баранов В.М., Договор ТПр 143/21 от 12.02.21 | EO0046761 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,09 |
| 460 | ВЛИ-6 кВ для технологического присоединения потребителя ЭКОЙЛ ООО, Договор ТПр 64/21 от 28.01.21 | EO0044903 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,37 |
| 461 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Худякова В.Г., Договор ТПр 299/21 от 15.03.21 | EO0006579 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,17 |
| 462 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Назарян Г.Б., Договор ТПр 162/21 от 20.02.21 | EO0045588 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,16 |
| 463 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Бородин А.В., Договор-счет № ТПр 323/21 от 22.03.21 | EO0048213 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,09 |
| 464 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Николаевская РБ ОГБУЗ, Договор-счет № ТПр 396/21 от 30.03.21 | EO0000731 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,15 |
| 465 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Казакова И.С., Договор-счет № ТПр 488/21 от 13.04.21 | EO0046117 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,12 |
| 466 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Трофимова А.Н., Договор-счет № ТПр 662/21 от 18.05.21 | EO0005296 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,11 |
| 467 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Сокуренко М.Д., Договор-счет № ТПр 665/21 от 18.05.21 | EO0045409 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,16 |
| 468 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Даньшина Т.В., Договор-счет № ТПр 711/21 от 25.05.21 | EO0005477 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,07 |
| 469 | ВЛИ-6 кВ для технологического присоединения потребителя Погосян Ю.С., Договор-счет № ТПр 404/21 от 12.05.21 | EO0046480 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,69 |
| 470 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Смирнова В.А., Договор-счет № ТПр 751/21 от 27.05.21 | EO0006180 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,14 |
| 471 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шурупов В.М., Договор-счет № ТПр 512/21 от 01.06.21 | EO0003660 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,12 |
| 472 | ВЛИ-10 кВ для технологического присоединения потребителя Мехельсон И.Б., Договор-счет № ТПр 499/21 от 20.04.21 | EO0047542 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,01 |
| 473 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ганин Д.А., Договор-счет № ТПр 1357/21 от 06.09.21 | EO0010768 |  |  | ЕАО, Смидовчиский район | 0,16 |
| 474 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ширинян А.А., Договор-счет № ТПр 1466/21 от 17.09.21 | EO0006241 |  |  | ЕАО, Смидовчиский район | 0,13 |
| 475 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Воронов А.А., Договор-счет № ТПр 1440/21 от 20.09.21 | EO0047322 |  |  | ЕАО, Смидовчиский район | 0,14 |
| 476 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Перминов С.В., Договор-счет № ТПр 1486/21 от 22.09.21 | EO0046158 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,11 |
| 477 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ильичев В.Ф., Договор-счет № ТПр 1510/21 от 24.09.21 | EO0047421 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,17 |
| 478 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Смидовичская РБ ОГБУЗ, Договор-счет № ТПр 873/21 от 21.06.21 | EO0012495 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,08 |
| 479 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шихов Г.В., Договор-счет № ТПр 1594/21 от 05.10.21 | EO0045837 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,14 |
| 480 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шембелева И.А., Договор-счет № ТПр 1568/21 от 01.10.21 | EO0047433 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,07 |
| 481 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Аргунов К.К., Договор-счет № ТПр 1647/21 от 19.10.21 | EO0044218 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,14 |
| 482 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Хабарова О.С., Договор-счет № ТПр 1687/21 от 22.10.21 | EO0047858 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,15 |
| 483 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Миколина Н.К., Договор-счет № ТПр 1638/21 от 11.10.21 | EO0044791 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,12 |
| 484 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Неретин И.Г., Договор-счет № ТПр 2038/21 от 27.12.21 | EO0006467 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,09 |
| 485 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Кулигин В.В., Договор-счет № ТПр 2031/21 от 27.12.21 | EO0046046 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,06 |
| 486 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Бочкарников А.В., Договор-счет № ТПр 1996/21 от 24.12.21 | EO0006483 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,17 |
| 487 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Мардакин Д.А., Договор-счет № ТПр 1968/21 от 20.12.21 | EO0010800 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,16 |
| 488 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ермилов А.А., Договор-счет № ТПр 1970/21 от 20.12.21 | EO0045085 |  |  | ЕАО, Смидовичский район | 0,13 |
| 489 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Кузнецова В.В., Договор-счет № ТПр 87/22 от 02.02.22 | EO0047950 |  |  | ЕАО, Смидовчиский район | 0,14 |
| 490 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Богатырева С.Г., Договор-счет № ТПр 51/22 от 28.01.22 | EO0047811 |  |  | ЕАО, Смидовчиский район | 0,11 |
| 491 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Рыбко Н.Н., Договор-счет № ТПр 130/22 от 15.02.22 | EO0044875 |  |  | ЕАО, Смидовчский район | 0,17 |
| 492 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Валетов А.Ю., Договор-счет № ТПр 257/22 от 03.03.22 | EO0047869 |  |  | ЕАО, Смидовчиский район | 0,08 |
|  |  |  |  |  | Облученский район |  |
| 493 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя потребителя Парамонов С.И., Договор ТПр 100/21 от 02.02.21 | EO0002457 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,07 |
| 494 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Голубев С.В., Договор ТПр 161/21 от 12.02.21 | EO0047303 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,14 |
| 495 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Картов В.Н., Договор ТПр 257/21 от 01.03.21 | EO0044978 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,15 |
| 496 | ТП-10 кВ для технологического присоединения потребителя ВТК ИНВЕСТ ООО, Договор ТПр 124/21 от 09.03.21 | EO0002012 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,32 |
| 497 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Пережогин Ю.В., Договор-счет № ТПр 351/21 от 24.03.21 | EO0044370 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,09 |
| 498 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Коротченко К.В., Договор-счет № ТПр 112/21 от 10.02.21 | EO0046223 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,06 |
| 499 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Сердцева Н.А., Договор-счет № ТПр 500/21 от 16.04.21 | EO0003330 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,17 |
| 500 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Новиков Н.В., Договор-счет № ТПр 545/21 от 22.04.21 | EO0004525 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,16 |
| 501 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Коваль Т.Б., Договор-счет № ТПр 613/21 от 27.04.21 | EO0046043 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,13 |
| 502 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Момот А.А., Договор-счет № ТПр 729/21 от 28.05.21 | EO0047747 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,14 |
| 503 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Гришекин Э.А., Договор-счет № ТПр 718/21 от 24.05.21 | EO0048436 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,11 |
| 504 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области ФГКУ, Договор-счет № ТПр 637/21 от 29.04.21 | EO0005620 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,17 |
| 505 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Хлынцов И.О., Договор-счет № ТПр 823/21 от 15.06.21 | EO0005687 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,08 |
| 506 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Глаговский И.В., Договор-счет № ТПр 1100/21 от 22.07.21 | EO0004177 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,14 |
| 507 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Соловьев Ю.В., Договор-счет № ТПр 931/21 от 30.06.21 | EO0006190 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,07 |
| 508 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Парамонова Т.А., Договор-счет № ТПр 1241/21 от 17.08.21 | EO0003305 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,14 |
| 509 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Денисова Г.В., Договор-счет № ТПр 1222/21 от 13.08.21 | EO0041540 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,15 |
| 510 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Маркевич П.М., Договор-счет № ТПр 1180/21 от 06.08.21 | EO0047412 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,12 |
| 511 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя ОГБУЗ Теплоозерская ЦРБ , Договор-счет № ТПр 1093/21 от 19.07.21 | EO0047616 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,09 |
| 512 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя ОГБУЗ Теплоозерская ЦРБ , Договор-счет № ТПр 1091/21 от 19.07.21 | EO0006095 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,06 |
| 513 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Лаврова Н.Н., Договор-счет № ТПр 1272/21 от 18.08.21 | EO0005741 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,17 |
| 514 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Дальний Восток ДСД ФКУ , Договор-счет № ТПр 1514/21 от 24.09.21 | EO0005535 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,16 |
| 515 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя МТС ПАО филиал в Хабаровском крае , Договор-счет № ТПр 1494/21 от 28.09.21 | EO0044065 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,13 |
| 516 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Лебедев А.М., Договор-счет № ТПр 1729/21 от 22.10.21 | EO0044108 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,14 |
| 517 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Лебединский Н.В., Договор-счет № ТПр 1699/21 от 22.10.21 | EO0042500 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,11 |
| 518 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Хароян Д.Ю., Договор-счет № ТПр 1892/21 от 01.12.21 | EO0006140 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,17 |
| 519 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Омик ООО, Договор-счет № ТПр 1894/21 от 30.11.21 | EO0045399 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0.08 |
| 520 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Бабашов К.А.о, Договор-счет № ТПр 1830/21 от 23.11.21 | EO0045182 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,14 |
| 521 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Часовая Н.Н., Договор-счет № ТПр 1786/21 от 17.11.21 | EO0043386 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,07 |
| 522 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Компанеец И.Н., Договор-счет № ТПр 209/22 от 17.02.22 | EO0001161 |  |  | ЕАО, Облученский район | 0,14 |
|  |  |  | Ленинский район |  |  |  |
| 523 | ВЛИ-10 кВ для технологического присоединения потребителя РТРС филиал РТПЦ ЕАО ФГУП, Договор ТПр 81/21 от 08.02.21 | EO0005494 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,6 |
| 524 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Пяткова В.А., Договор-счет № ТПр 369/21 от 24.03.21 | EO0005201 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,09 |
| 525 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Фищук А.Ф., Договор-счет № ТПр 1254/21 от 13.08.21 | EO0044673 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,06 |
| 526 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области ФГКУ , Договор-счет № ТПр 1483/21 от 20.09.21 | EO0006521 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,17 |
| 527 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Рябова Е.О., Договор-счет № ТПр 1295/21 от 30.08.21) | EO0006267 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,16 |
| 528 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Васюткина Н.В., Договор-счет № ТПр 1612/21 от 11.10.21 | EO0044996 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,13 |
| 529 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя КСЕРВИС ООО, Договор-счет № ТПр 1497/21 от 28.09.21 | EO0045869 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,14 |
| 530 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Никитина Г.П., Договор-счет № ТПр 1342/21 от 31.08.21 | EO0003616 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,11 |
| 531 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Батенкова О.А., Договор-счет № ТПр 1326/21 от 31.08.21 | EO0043795 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,17 |
| 532 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шапиро Ю.М. ИП , Договор-счет № ТПр 1437/21 от 10.09.21 | EO0047077 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,08 |
| 533 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Столба А.О., Договор-счет № ТПр 1581/21 от 05.10.21 | EO0044833 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,14 |
| 534 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Синягин С.А., Договор-счет № ТПр 1462/21 от 22.09.21 | EO0006192 |  |  | ЕАО, Ленинский район | 0,07 |
|  |  |  |  |  | Биробиджанский район |  |
| 535 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Еременко А.В., Договор-счет № ТПр 376/21 от 30.03.21 | EO0006139 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,15 |
| 536 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Скворцов А.Н., Договор-счет № ТПр 428/21 от 09.04.21 | EO0047080 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,12 |
| 537 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Декин А.В., Договор-счет № ТПр 403/21 от 31.03.21 | EO0043824 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,09 |
| 538 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Сиухин С.В., Договор-счет № ТПр 484/21 от 13.04.21 | EO0004183 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,06 |
| 539 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Марус С.П., Договор-счет № ТПр 455/21 от 13.04.21 | EO0046938 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,17 |
| 540 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Верещагин П.Г., Договор-счет № 608/21 от 30.04.21 | EO0045609 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,16 |
| 541 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Валдгеймская ЦРБ ОГБУЗ, Договор-счет № 678/21 от 18.05.21 | EO0046808 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,13 |
| 542 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Валдгеймская ЦРБ ОГБУЗ, Договор-счет № 682/21 от 18.05.21 | EO0006431 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,14 |
| 543 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Камоликов С.С., Договор-счет № 671/21 от 18.05.21 | EO0003788 |  |  | бАО, Биробиджанский район | 0,11 |
| 544 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Попов А.А., Договор-счет № 657/21 от 18.05.21 | EO0005000 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,17 |
| 545 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Адоевцева Т.А., Договор-счет № 799/21 от 31.05.21 | EO0047093 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,08 |
| 546 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Данилова М.В., Договор-счет № 780/21 от 07.06.21 | EO0047182 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,14 |
| 547 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ключанский Ю.В., Договор-счет № 782/21 от 07.06.21 | EO0043150 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,07 |
| 548 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Скорюков А.В., Договор-счет № 789/21 от 31.05.21 | EO0047966 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,14 |
| 549 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Сергеев К.А., Договор-счет № ТПр 840/21 от 15.06.21 | EO0005446 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,15 |
| 550 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Чирич А.Ф., Договор-счет № ТПр 802/21 от 10.06.21 | EO0006531 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,12 |
| 551 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Князева И.Г., Договор-счет № ТПр 854/21 от 17.06.21 | EO0004133 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,09 |
| 552 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Мирошин К.А., Договор-счет № ТПр 857/21 от 17.06.21 | EO0000886 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,06 |
| 553 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Заруцкий Е.А., Договор-счет № ТПр 1027/21 от 09.07.21 | EO0005635 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,17 |
| 554 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Селезерцева А.А., Договор-счет № 961/21 от 01.07.21 | EO0044342 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,16 |
| 555 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Тырышкин В.Н., Договор-счет № 942/21 от 01.07.21 | EO0004301 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,13 |
| 556 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ростелеком ПАО , Договор-счет № 1173/21 от 05.08.21 | EO0003078 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,14 |
| 557 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Доманов В.В., Договор-счет № 1277/21 от 20.08.21 | EO0000777 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,11 |
| 558 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Шамровская С.С., Договор-счет № 1210/21 от 13.08.21 | EO0048019 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,17 |
| 559 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Полюх С.В., Договор-счет № ТПр 1297/21 от 24.08.21 | EO0005470 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,08 |
| 560 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Играшкина О.Б., Договор-счет № 1255/21 от 17.08.21 | EO0047378 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,14 |
| 561 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Подрезова М.Ю., Договор-счет № 1251/21 от 17.08.21 | EO0044366 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,07 |
| 562 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Радюк М.И., Договор-счет № ТПр 1885/21 от 29.11.21 | EO0046474 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,14 |
| 563 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Маркелов Н.Н., Договор-счет № ТПр 9/22 от 18.01.22 | EO0047284 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,15 |
| 564 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Роля В.И., Договор-счет № ТПр 889/21 от 22.06.21 | EO0044011 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,12 |
| 565 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Коноваленко А.С., Договор-счет № ТПр 829/21 от 03.06.21 | EO0002068 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,09 |
| 566 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Алферова Е.О. Договор-счет № ТПр 12/22 от 20.01.22 | EO0005321 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,06 |
| 567 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Лазаренко М.Л. Договор-счет № ТПр 195/22 от 25.02.22 | EO0006604 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,17 |
| 568 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Поветкин А.И. Договор-счет № ТПр 171/22 от 21.02.22 | EO0004665 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,16 |
| 569 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Парамонов Р.А. Договор-счет № ТПр 230/22 от 01.03.22 | EO0045401 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,13 |
| 570 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Новиков И.И. Договор-счет № ТПр 170/22 от 11.02.22 | EO0004616 |  |  | ЕАО, Биробиджанский район | 0,14 |
|  |  |  |  | Октябрьский район |  |  |
| 571 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Октябрьская ЦРБ ОГБУЗ, Договор-счет № ТПр 806/21 от 10.06.21 | EO0044850 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,17 |
| 572 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Октябрьская ЦРБ ОГБУЗ, Договор-счет № ТПр 809/21 от 10.06.21 | EO0003253 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,08 |
| 573 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Астафьев Б.В., Договор-счет № ТПр 1056/21 от 14.07.21 | EO0045061 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,14 |
| 574 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя ВымпелКом ПАО Договор-счет № ТПр 1235/21 от 06.08.21 | EO0003817 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,07 |
| 575 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Ермоленко С.Ю. Договор-счет № ТПр 2039/21 от 27.12.21 | EO0046188 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,14 |
| 576 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Теплоэнерго МО Октябрьский муниципальный район ЕАО МУП, Договор-счет № ТПр 1998/21 от 24.12.21 | EO0002007 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,15 |
| 577 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Теплоэнерго МО Октябрьский муниципальный район ЕАО МУП, Договор-счет № ТПр 2002/21 от 24.12.21 | EO0044180 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,12 |
| 578 | ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения потребителя Нагибовское сельское поселение ПЦКД МО МКУ, Договор-счет № ТПр 1976/21 от 22.12.21 | EO0043200 |  |  | ЕАО, Октябрьский район | 0,09 |
|  |  |  | Итого: |  |  | 606,74 |