## 1 (hidden)
Приложение
Сводный расчёт стоимости работ на 1 усл. ед. на 2020 год
№ сметы | Вид работ | Ед. изм. | При условии поставки МТР Заказчиком "Давальческая схема", руб. без НДС/ ед. изм. |  |  |  | При условии поставки МТР подрядчиком, руб. без НДС/ ед. изм.
|  |  | опоры | провод |  | СТП/КТП | опоры | провод |  | СТП/КТП
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10/0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ | 1 опора | 16121.19 | -* | -* | -* | 28403.52 | - | - | -
2 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ | 1 опора | 33290.74 | -* | -* | -* | 57855.38 | - | - | -
3 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ | 1 опора | 41185.08 | -* | -* | -* | 78032.07 | - | - | -
4 | Подвеска провода АС-50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 213412.19 | -
5 | Подвеска провода СИП3 1*50 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 284068.82 | -
6 | Подвеска провода СИП3 1*70 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 368752.97 | -
7 | Подвеска провода СИП3 1*95 | 1 км (3 провода) | -* | -* | 88925.53 | -* | - | - | 427262.67 | -
8 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 17297.92 | -
9 | Переход ВЛ-6(10) кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 11964.09 | -
10 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | - | 14201.23 | -
11 | Установка РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | 30621.04 | - | - | -
12 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ | 1 опора | 13164.81 | -* | -* | -* | 22582.59 | - | - | -
13 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ | 1 опора | 22031.09 | -* | -* | -* | 40866.62 | - | - | -
14 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ | 1 опора | 29119.62 | -* | -* | -* | 57372.91 | - | - | -
15 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 288916.47 | - | -
16 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 341835.46 | - | -
17 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 | 1 км | -* | 40626.42 | -* | -* | - | 419714.05 | - | -
18 | Подвеска провода СИП2А 3*50 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 331677.56 | - | -
19 | Подвеска провода СИП2А 3*70 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 384596.54 | - | -
20 | Подвеска провода СИП2А 3*95 + 1*70 по сущ.опорам | 1 км | -* | 83387.51 | -* | -* | - | 462475.14 | - | -
21 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 2-3 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 6201.72 | - | -
22 | Переход ВЛ-0,4 кВ через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | -* | -* | -* | -* | - | 13763.74 | - | -
23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 шт. | -* | 2977.07 | -* | -* | - | 4210.21 | - | -
24 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 шт. | -* | 4872.45 | -* | -* | - | 7102.33 | - | -
25 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | -* | 81319.82 | -* | -* | - | 164991.18 | - | -
26 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ААБл-1 4х120) | 1 км | -* | 2053553.24 | -* | -* | - | 3125519.84 | - | -
27 | Строительство КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 1 км | -* | -* | 2104107.04 | -* | - | - | 3401840.89 | -
28 | Строительство СТП-25 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 464127.29
29 | Строительство СТП-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 476513.36
30 | Строительство СТП-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 521705.3
31 | Строительство СТП-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 107500.11 | - | - | - | 576932.66
32 | Строительство СТП-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 112624.6 | - | - | - | 644648.17
33 | Строительство КТПН-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 712540.18
34 | Строительство КТПН-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 785256.2
35 | Строительство КТПН-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 851667.74
36 | Строительство КТПН-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 902039.9
37 | Строительство КТПН-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 157505.21 | - | - | - | 944223.59
38 | Строительство КТПН-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1092912.56
39 | Строительство КТПН-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 175799.94 | - | - | - | 1590792.8
40 | Установка ТМГ-40 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 142238.25
41 | Установка ТМГ-63 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 169851.93
42 | Установка ТМГ-100 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 197465.61
43 | Установка ТМГ-160 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 219556.55
44 | Установка ТМГ-250 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 31783.53 | - | - | - | 274783.91
45 | Установка ТМГ-400 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 368556.03
46 | Установка ТМГ-630 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 456919.81
47 | Установка ТМГ-1000 кВА | 1 шт. | -* | -* | -* | 50078.26 | - | - | - | 740420.26
48 | Установка АВ-0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17059.7
49 | Установка рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 12166.98
50 | Установка ТТ 0,4 кВ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 17109.13
51 | Монтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 41981.37
52 | Чистка просеки | 1 Га | -* | -* | -* | -* | 1566658.18 | - | - | -
53 | Валка ОСД | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 972.58 | - | - | -
54 | Подрезка крон | 1 дерево | -* | -* | -* | -* | 747.4 | - | - | -
55 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 1598.72 | - | - | -
56 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 4676.42 | - | - | -
57 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6818.1 | - | - | -
58 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 3202.39 | - | - | -
59 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 6249.15 | - | - | -
60 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 опора | -* | -* | -* | -* | 9604.57 | - | - | -
61 | Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | -* | - | -* | -* | - | 1730.52 | - | -
62 | Демонтаж провода ВЛ-6(10) кВ | 1 опора | -* | -* | -* | -* | - | - | 2285.61 | -
63 | Демонтаж СТП | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 19532.52
64 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 37591.07
65 | Демонтаж РЛНД | 1 шт. | -* | -* | -* | -* |  | - | - | 2219.68
66 | Демонтаж ТМГ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 10253.27
67 | Демонтаж АВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 797.7
68 | Демонтаж рубильника 0,4 кВ | 1 шт. | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 2085.09
69 | Демонтаж ТТ | 1 компл. (3 фазы) | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 1609.63
70 | Демонтаж ошиновки | 10 м | -* | -* | -* | -* | - | - | - | 5876.32
71 | ГНБ-переход КЛ-6(10) кВ (ААБл 3х240-10) | 100 м | -* | -* | 1729549.86 | -* | - | - | 1859323.23 | -
Составил:________________________ Проверил:________________________

## изм.
Приложение 1 к ТТ
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
При условии поставки МТР подрядчиком
Коэффициенты, учитывающие прогнозный уровень цен и лимитированные затраты:
5,1% дефлятор перевода на 2021 год.
4,8% дефлятор перевода на 2022 год.
6,1% зимнее удорожание (для работ по строительству ВЛ)
7% зимнее удорожание (для работ по строительству ТП)
командировочные затраты-500 р/сут
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-124) недопустимо.
| Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
№ | № сметы | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена, руб., без НДС. | Договорная цена, руб. с НДС -20% | Предложение Участника
Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ-СВ-105 | 1 опора | 37720 | 45264
2 | 2 | Установка одностоечной опоры 6(10) кВ-СВ-110 | 1 опора | 38061 | 45673.2
3 | 3 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ-СВ-105 | 1 опора | 76466 | 91759.2
4 | 4 | Установка одностоечной опоры с одним подкосом 6(10) кВ-СВ-110 | 1 опора | 77148 | 92577.6
5 | 5 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ-СВ-105 | 1 опора | 116011 | 139213.2
6 | 6 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 6(10) кВ-СВ-110 | 1 опора | 117036 | 140443.2
7 | 7 | Подвеска провода СИП 3 1х50 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1084240 | 1301088
8 | 8 | Подвеска провода СИП 3 1х70 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1205530 | 1446636
9 | 9 | Подвеска провода СИП 3 1х95 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1114159 | 1336990.8
10 | 10 | Подвеска провода СИП 3 1х120 (6-10 кВ) | 1 км (3 провода) | 1612353 | 1934823.6
11 | 11 | Переход ВЛ-6(10) через автодорогу 1-2 кат. | 1 переход | 232699 | 279238.8
12 | 12 | Переход ВЛ-6(10) через водную преграду | 1 переход | 237151 | 284581.2
13 | 13 | Переход ВЛ-0,4 через автодорог 2-3 кат. | 1 переход | 94360 | 113232
14 | 14 | Переход ВЛ-0,4 через автодорог 1-2 кат. | 1 переход | 109409 | 131290.8
15 | 15 | Установка РЛНД | 1 шт. | 78139 | 93766.8
16 | 16 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ-СВ-95 | 1 опора | 31055 | 37266
17 | 17 | Установка одностоечной опоры 0,4 кВ-СВ-105 | 1 опора | 36599 | 43918.8
18 | 18 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ-СВ-95 | 1 опора | 63661 | 76393.2
19 | 19 | Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 0,4 кВ-СВ-105 | 1 опора | 74748 | 89697.6
20 | 20 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ-СВ-95 | 1 опора | 96788 | 116145.6
21 | 21 | Установка одностоечной опоры с 2 подкосами 0,4 кВ-СВ-105 | 1 опора | 113419 | 136102.8
22 | 22 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 2 провода | 1 ответвл. | 12678 | 15213.6
23 | 23 | Ответвление к зданию ВЛ 0,4 кВ в 4 провода | 1 ответвл. | 12678 | 15213.6
24 | 24 | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ | 1 км | 346156 | 415387.2
25 | 25 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 70 мм2 | 1 км | 3839435 | 4607322
26 | 26 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 95 мм2 | 1 км | 3977273 | 4772727.6
27 | 27 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 185 мм2 | 1 км | 4475204 | 5370244.8
28 | 28 | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 240 мм2 | 1 км | 4748422 | 5698106.4
29 | 29 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 70 мм2 | 1 км | 5404208 | 6485049.6
30 | 30 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 95 мм2 | 1 км | 5679887 | 6815864.4
31 | 31 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 185 мм2 | 1 км | 6675746 | 8010895.2
32 | 32 | КЛ - 0,4 кВ, 2 кабеля в траншее, 240 мм2 | 1 км | 7222184 | 8666620.8
33 | 33 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 70 мм2 | 1 км | 3860668 | 4632801.6
34 | 34 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 95 мм2 | 1 км | 3998508 | 4798209.6
35 | 35 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 185 мм2 | 1 км | 4496439 | 5395726.8
36 | 36 | КЛ - 6(10) кВ, 1 кабель в траншее, 240 мм2 | 1 км | 4769658 | 5723589.6
37 | 37 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 70 мм2 | 1 км | 5446679 | 6536014.8
38 | 38 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 95 мм2 | 1 км | 5722357 | 6866828.4
39 | 39 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 185 мм2 | 1 км | 7264653 | 8717583.6
40 | 40 | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 240 мм2 | 1 км | 6718216 | 8061859.2
41 | 41 | СТП 25 кВА | 1 км | 702370 | 842844
42 | 42 | СТП 40 кВА | 1 шт. | 654132 | 784958.4
43 | 43 | СТП 63 кВА | 1 шт. | 1017683 | 1221219.6
44 | 44 | СТП 100 кВА | 1 шт. | 1314886 | 1577863.2
45 | 45 | СТП 160 кВА | 1 шт. | 1111289 | 1333546.8
46 | 46 | КТПН 40 кВА | 1 шт. | 1001615 | 1201938
47 | 47 | КТПН 63 кВА | 1 шт. | 1183308 | 1419969.6
48 | 48 | КТПН 100 кВА | 1 шт. | 2264881 | 2717857.2
49 | 49 | КТПН 160 кВА | 1 шт. | 1776838 | 2132205.6
50 | 50 | КТПН 250 кВА | 1 шт. | 2559090 | 3070908
51 | 51 | КТПН 400 кВА | 1 шт. | 2569889 | 3083866.8
52 | 52 | КТПН 630 кВА | 1 шт. | 3241482 | 3889778.4
53 | 53 | 2 КТПН 250 кВА | 1 шт. | 5492312 | 6590774.4
54 | 54 | 2 КТПН 400 кВА | 1 шт. | 5646315 | 6775578
55 | 55 | 2 КТПН 630 кВА | 1 шт. | 6439385 | 7727262
56 | 56 | Установка ТМГ 40 кВА | 1 шт. | 239386 | 287263.2
57 | 57 | Установка ТМГ 63 кВА | 1 шт. | 276378 | 331653.6
58 | 58 | Установка ТМГ 100 кВА | 1 шт. | 319544 | 383452.8
59 | 59 | Установка ТМГ 160 кВА | 1 шт. | 318600 | 382320
60 | 60 | Установка ТМГ 250 кВА | 1 шт. | 396494 | 475792.8
61 | 61 | Установка ТМГ 400 кВА | 1 шт. | 529933 | 635919.6
62 | 62 | Установка ТМГ 630 кВА | 1 шт. | 728883 | 874659.6
63 | 63 | Установка ТМГ 1000 кВА | 1 шт. | 1044674 | 1253608.8
64 | 64 | Установка ТТ-0,4 | 1 шт. | 18406 | 22087.2
65 | 65 | Демонтаж одностоечной опоры (с приставками) | 1 шт. | 9076 | 10891.2
66 | 66 | Демонтаж одностоечной опоры с 1 подкосом (с приставками) | 1 шт. | 14309 | 17170.8
67 | 67 | Демонтаж одностоечной опоры с 2 подкосами (с приставками) | 1 шт. | 19967 | 23960.4
68 | 68 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры | 1 шт. | 6646 | 7975.2
69 | 69 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 1 подкосом | 1 шт. | 11822 | 14186.4
70 | 70 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры с 2 подкосами | 1 шт. | 15542 | 18650.4
71 | 71 | Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 опора | 6155 | 7386
72 | 72 | Демонтаж изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ | 1 км | 136942 | 164330.4
73 | 73 | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ | 1 опора | 7236 | 8683.2
74 | 74 | Демонтаж ТТ | 3 шт. | 4785 | 5742
75 | 75 | Демонтаж МТП | 1 шт. | 50907 | 61088.4
76 | 76 | Демонтаж РЛНД | 1 компл. | 7782 | 9338.4
77 | 77 | Демонтаж КТПН | 1 шт. | 166531 | 199837.2
78 | 78 | Демонтаж ТМГ 40 кВА | 1 шт. | 14969 | 17962.8
79 | 79 | Демонтаж ТМГ 63 кВА | 1 шт. | 15000 | 18000
80 | 80 | Демонтаж ТМГ 100 кВА | 1 шт. | 15056 | 18067.2
81 | 81 | Демонтаж ТМГ 160 кВА | 1 шт. | 15155 | 18186
82 | 82 | Демонтаж ТМГ 250 кВА | 1 шт. | 15262 | 18314.4
83 | 83 | Демонтаж ТМГ 400 кВА | 1 шт. | 23356 | 28027.2
84 | 84 | Демонтаж ТМГ 630 кВА | 1 шт. | 23487 | 28184.4
85 | 85 | Демонтаж ТМГ 1000 кВА | 1 шт. | 23792 | 28550.4
86 | 86 | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | 1 переход | 2875336 | 3450403.2
87 | 87 | ПИР- ВЛ 0.4 кВ до 1 км | 1 км. | 53472.9535 | 64167.5441
88 | 88 | ПИР- ВЛ 10 кВ до 1 км | 1 км. | 79035.6336 | 94842.7604
89 | 89 | ПИР- КЛ до 1 км | 1 км. | 428348.789 | 514018.5468
90 | 90 | ПИР-КТПН - однотрансформаторная | 1 шт. | 90425.8075 | 108510.969
91 | 91 | ПИР-МТП - однотрансформаторная | 2 шт. | 57385.6086 | 68862.7303
92 | 92 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан) | шт | 25557 | 30668.4
93 | 93 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Томмот) | шт | 84274 | 101128.8
94 | 94 | Установка прибора учета электрической энергии однофазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 224587 | 269504.4
95 | 95 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан) | шт | 80410 | 96492
96 | 96 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 143324 | 171988.8
97 | 97 | Установка прибора учета электрической энергии полукосвенный 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 283636 | 340363.2
98 | 98 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан) | шт | 39826 | 47791.2
99 | 99 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Томмот) | шт | 96582 | 115898.4
100 | 100 | Установка прибора учета электрической энергии прямого включения 3-х фазный (Алдан-Сереб.Бор) | шт | 236895 | 284274
101 | 101 | Установка птицезащитных устройств на опоры | шт. | 18024 | 21628.8
102 | 102 | Подъездные пути-100 м. | 100 м. | 221530 | 265836
103 | 103 | Установка оттяжки | шт. | 87166 | 104599.2
104 | 104 | Установка разрядников на опоры | 1 компл. | 86480 | 103776
105 | 105 | Заземление опоры-забивка | шт. | 7169 | 8602.8
106 | 106 | Заземление опоры-лучевое | шт. | 74519 | 89422.8
107 | 107 | Подвеска провода СИП2А 3х35+1х50(0,4 кВ) | 1 км | 568401 | 682081.2
108 | 108 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70(0,4 кВ) | 1 км | 778746 | 934495.2
109 | 109 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70(0,4 кВ) | 1 км | 957541 | 1149049.2
110 | 110 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70(0,4 кВ) | 1 км | 710832 | 852998.4
111 | 111 | Подвеска провода СИП2А 3х35+1х50(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 40714 | 48856.8
112 | 112 | Подвеска провода СИП2А 3х50 +1х70(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 52792 | 63350.4
113 | 113 | Подвеска провода СИП2А 3х70+1х70(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 66126 | 79351.2
114 | 114 | Подвеска провода СИП2А 3х95+1х70(0,4 кВ) по фасаду здания | 60 м. | 51740 | 62088
115 | 115 | Расчистка просеки-1 Га | 1 Га | 1497853 | 1797423.6
116 | 116 | Расчистка просеки-мульчирование густого леса | 1 Га | 270735 | 324882
117 | 117 | Расчистка просеки-мульчирование средней густоты леса | 1 Га | 195892 | 235070.4
118 | 118 | Расчистка просеки-сжигание | 1 Га | 3117081 | 3740497.2
119 | 119 | Расчистка просеки-перевозка Н.Куранах | 1 Га | 3249461 | 3899353.2
120 | 120 | Расчистка просеки-перевозка Томмот | 1 рейс | 3279209 | 3935050.8
121 | 121 | Расчистка просеки-перевозка Нерюнгри | 1 рейс | 3381767 | 4058120.4
122 | 122 | Доставка техники, материалов, рабочих в Томмот | 1 рейс | 46939 | 56326.8
123 | 123 | Доставка техники, материалов, рабочих в Нерюнгри | 1 рейс | 124858 | 149829.6
124 | 124 | Установка автоматического выключателя | 1 шт. | 20605 | 24726