## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 105
Заземление опоры-забивка | [14 empty] | Заземление опоры-забивка
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2023 г.
Сметная стоимость |  | 8.6 | (0,67) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3.35 | (0,27) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.54 | (0,03) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2.4 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.32 |  | чел.час.
| прочих затрат | 2.81 | (0,05) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно- монтажные работы | [15 empty] | Раздел 1. Строительно- монтажные работы
1 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | [14 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 3.81; 11: 53.62; 12: 204 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 59.64 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 3.22; 11: 53.62; 12: 173 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 0.31 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.45 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.32 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.76; 10: 63.76 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.03; 12: 377 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7.24; 12: 388 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.22; 12: 226 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.22 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.008; 8: 5650; 10: 45.2 |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм
|  | (Линии электропередачи) | [19 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.2 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно- монтажные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно- монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 108.96 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3.81 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 59.64 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.22 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 45.51 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 120.42 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3.81 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 59.64 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.22 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 45.51 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7.24 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.22 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7.03 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7.24 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4.22 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно- монтажные работы |  |  | 10: 120.42 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Строительно- монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
3 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81; 11: 53.62; 12: 687 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.81; 12: 687 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.48; 12: 508 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.61; 12: 247 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.9 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.01 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 1.66; 11: 53.62; 12: 89 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.1296 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 1.66 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.66; 12: 89 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.23; 12: 66 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.6; 12: 32 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.49 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.5; 10: 10.5; 11: 53.62; 12: 563 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 0.82 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.5; 10: 10.5 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.5; 12: 563 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.77; 12: 417 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.78; 12: 203 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.05 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24.97 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 24.97 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 52.44 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 52.44 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 24.97 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18.48 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8.99 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 24.97 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18.48 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 8.99 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 52.44 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Транспортные затраты | [15 empty] | Раздел 3. Транспортные затраты
6 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2021 г. | Перевозка рабочих к месту производства работ |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Перевозка рабочих к месту производства работ
|  | Цена=3920,77/10,65 | [23 empty] | Цена=3920,77/10,65
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 368.15; 10: 150.27 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 368.15; 10: 150.27 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.27 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Транспортные затраты : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Транспортные затраты :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого по разделу 3 Транспортные затраты |  |  | 10: 150.27 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Транспортные затраты
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 284.2; 12: 4078 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 28.78; 12: 1543 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 209.91; 12: 2236 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.22; 12: 173 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 45.51; 12: 299 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 270.69; 12: 3353 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3.81; 12: 204 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 209.91; 11: 10.65; 12: 2236 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.22; 12: 173 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 45.51; 11: 6.57; 12: 299 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7.24; 12: 388 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.22; 12: 226 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 52.44; 12: 2812 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 52.44; 12: 2812 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 24.97; 12: 1339 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18.48; 12: 991 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8.99; 12: 482 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 323.13; 12: 6165 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 32; 12: 1716 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 25.72; 12: 1379 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13.21; 12: 708 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (2,3996+0,32)/8*500 |  |  | 10: 169.98; 12: 170 | [14 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (2,3996+0,32)/8*500
|  | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 6,1% |  |  | 10: 16.51; 12: 205 | [14 empty] | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 6,1%
|  | Снегоборьба 0,6% |  |  | 10: 1.62; 12: 20 | [14 empty] | Снегоборьба 0,6%
|  | Итого |  |  | 10: 458.8; 12: 3748 | [15 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 511.24; 12: 6560 | [15 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты Методика 421 пр (п.179) 1,5% |  |  | 10: 7.67; 12: 98 | [14 empty] | Непредвиденные затраты Методика 421 пр (п.179) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 518.91; 12: 6658 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 22-23 гг 1,051003564654*1,024500881115 |  |  | 10: 558.74; 12: 7169 | [15 empty] | Индекс-дефлятор на 22-23 гг 1,051003564654*1,024500881115
|  | НДС Методика 421 пр. п.180 20% |  |  | 10: 111.75; 12: 1433.8 | [16 empty] | НДС Методика 421 пр. п.180 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 670.49; 12: 8602.8 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Инженер-сметчик 2 кат. ОКСиИ Гайнбихнер М.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]