## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 106
Заземление опоры-лучевое | [14 empty] | Заземление опоры-лучевое
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2023 г.
Сметная стоимость |  | 89.42 | (6,32) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 51.55 | (2,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 15.42 | (0,29) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2.27 | (0,18) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 26.69 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 10.46 |  | чел.час.
| прочих затрат | 8.44 | (0,16) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно- монтажные работы | [15 empty] | Раздел 1. Строительно- монтажные работы
1 | ФЕР01-02-057-04 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0072 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3036.68; 10: 21.86; 11: 53.62; 12: 1172 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 356; 7: 2.5632 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3036.68; 10: 21.86 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.86; 12: 1172 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 19.46; 12: 1043 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 8.74; 12: 469 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.06 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР05-01-052-05 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5 |  |  | 4: м; 7: 6 |  |  |  | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 10: 163.8; 11: 53.62; 12: 8783 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 252.6; 10: 1160.64 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.59; 10: 71.28; 11: 53.62; 12: 3822 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.95; 10: 0 |  |  |  |  | М
П,Н | 01.3.05.38 | Химреагенты |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Химреагенты
П,Н | 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Расход бурового инструмента
П,Н | 02.1.01.01-0001 | Глина |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Глина
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.53; 7: 15.18 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.74; 7: 10.44 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 220.74; 10: 1324.44 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.08; 12: 12605 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 275.04; 12: 14748 | [5 empty] | НР Свайные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 164.56; 12: 8824 | [5 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1764.04 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 17.01; 11: 53.62; 12: 912 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 5.04 |  |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 0.93 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 2.01 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 22.98 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.01; 12: 912 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 17.52; 12: 939 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 10.21; 12: 547 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.71 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-472-01 применительно | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.06 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 10: 9.31; 11: 53.62; 12: 499 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.41; 10: 2.72 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.27; 10: 0.2; 11: 53.62; 12: 11 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 486.4; 10: 0.57 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 7: 0.99 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.0156 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.95; 10: 12.6 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.51; 12: 510 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.22; 12: 495 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.85; 12: 260 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.67 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-061-01 применительно | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель) |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.00113 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (околоэлектродный заполнитель)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 0.75; 11: 53.62; 12: 40 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 0.1 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 0.75 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.75; 12: 40 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.67; 12: 36 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 0.3; 12: 16 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.72 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно- монтажные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно- монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1382.63 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 212.73 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1168.4 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 71.48 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1.5 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1866.53 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 203.42 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1165.68 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 71.28 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 0.93 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 312.69 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 183.81 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 26.67 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9.31 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.72 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.2 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 0.57 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.22 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.85 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 284.21 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 321.91 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 188.66 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно- монтажные работы |  |  | 10: 1893.2 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Строительно- монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
6 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 3 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 38.43; 11: 53.62; 12: 2061 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 3 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 38.43 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.43; 12: 2061 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 28.44; 12: 1525 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 13.83; 12: 742 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.7 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.03 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 4.98; 11: 53.62; 12: 267 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.3888 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 4.98 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.98; 12: 267 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.69; 12: 198 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.79; 12: 96 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.46 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.5; 10: 31.5; 11: 53.62; 12: 1689 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 2.46 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.5; 10: 31.5 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.5; 12: 1689 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 23.31; 12: 1250 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.34; 12: 608 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.15 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 74.91 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 74.91 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 157.31 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 157.31 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 74.91 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 55.44 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 26.96 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 74.91 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 55.44 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 26.96 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 157.31 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Транспортные затраты | [15 empty] | Раздел 3. Транспортные затраты
9 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2021 г. | Перевозка рабочих к месту производства работ |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Перевозка рабочих к месту производства работ
|  | Цена=3920,77/10,65 | [23 empty] | Цена=3920,77/10,65
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 368.15; 10: 150.27 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 368.15; 10: 150.27 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.27 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Транспортные затраты : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Транспортные затраты :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 150.27 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого по разделу 3 Транспортные затраты |  |  | 10: 150.27 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Транспортные затраты
Раздел 4. Материалы | [15 empty] | Раздел 4. Материалы
10 | ФССЦ-08.3.04.02-0096 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.011988; 8: 5230.01; 10: 62.7 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.7 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-08.3.07.01-0051 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм |  |  | 4: т; 7: 0.01176; 8: 7396.23; 10: 86.98 |  |  |  | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х4 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [24 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.98 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 149.68 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 149.68 | [10 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 149.68 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 149.68 | [10 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  | 10: 149.68 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Материалы
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1757.49; 12: 30460 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 287.64; 12: 15423 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1318.67; 12: 14044 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 71.48; 12: 3833 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 151.18; 12: 993 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2016.8; 12: 51550 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 203.42; 12: 10907 | [15 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1315.95; 11: 10.65; 12: 14015 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 71.28; 12: 3822 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 0.93; 11: 6.57; 12: 6 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 312.69; 12: 16766 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 183.81; 12: 9856 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 176.35; 12: 2270 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9.31; 12: 499 | [15 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.72; 11: 10.65; 12: 29 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.2; 12: 11 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 150.25; 11: 6.57; 12: 987 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9.22; 12: 495 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4.85; 12: 260 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 157.31; 12: 8436 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 157.31; 12: 8436 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 74.91; 12: 4017 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 55.44; 12: 2973 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 26.96; 12: 1446 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 2350.46; 12: 62256 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 359.12; 12: 19256 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 377.35; 12: 20234 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 215.62; 12: 11562 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 2193.15; 12: 53820 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (26,692005+10,4556)/8*500 |  |  | 10: 2321.73; 12: 2322 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (26,692005+10,4556)/8*500
|  | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 6,1% |  |  | 10: 133.78; 12: 3283 | [15 empty] | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 6,1%
|  | Снегоборьба 0,6% |  |  | 10: 13.16; 12: 323 | [15 empty] | Снегоборьба 0,6%
|  | Итого |  |  | 10: 4661.82; 12: 59748 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 4819.13; 12: 68184 | [16 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты Методика 421 пр (п.179) 1,5% |  |  | 10: 72.29; 12: 1023 | [15 empty] | Непредвиденные затраты Методика 421 пр (п.179) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 4891.42; 12: 69207 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 22-23 гг 1,051003564654*1,024500881115 |  |  | 10: 5266.86; 12: 74519 | [16 empty] | Индекс-дефлятор на 22-23 гг 1,051003564654*1,024500881115
|  | НДС Методика 421 пр. п.180 20% |  |  | 10: 1053.37; 12: 14903.8 | [17 empty] | НДС Методика 421 пр. п.180 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 6320.23; 12: 89422.8 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Инженер-сметчик 2 кат. ОКСиИ Гайнбихнер М.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]