## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 27
КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 185 мм2 | [14 empty] | КЛ - 0,4 кВ, 1 кабель в траншее, 185 мм2
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2023 г.
Сметная стоимость |  | 5370.24 | (666,55) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2985.75 | (338,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 771.13 | (14,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 640.2 | (19,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1763.4 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 118.12 |  | чел.час.
| прочих затрат | 24.9 | (0,46) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [15 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.5 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 5405.4; 11: 53.62; 12: 289838 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 693 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 5405.4 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5405.4; 12: 289838 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 5027.02; 12: 269549 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2162.16; 12: 115935 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12594.58 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-005-02 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.45 |  |  |  | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1776.56; 10: 799.45 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 199.53; 10: 89.79; 11: 53.62; 12: 4815 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.78; 7: 6.651 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1776.56; 10: 799.45 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.79; 12: 4815 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 87.1; 12: 4671 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 41.3; 12: 2215 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 927.85 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.45 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 10: 870.48; 11: 53.62; 12: 46675 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 111.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 870.48 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 870.48; 12: 46675 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 809.55; 12: 43408 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 348.19; 12: 18670 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2028.22 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 4: 10 м3; 7: 15 |  |  |  | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.56; 10: 1448.4; 11: 53.62; 12: 77663 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.19; 10: 1232.85 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 151.2; 11: 53.62; 12: 8107 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 10; 7: 150 | [8 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.43; 7: 201.45 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 13.95 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178.75; 10: 2681.25 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1599.6; 12: 85770 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1487.63; 12: 79766 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 655.84; 12: 35166 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4824.72 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 3 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 2187; 11: 53.62; 12: 117267 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 291.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 2187 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2187; 12: 117267 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2033.91; 12: 109058 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 874.8; 12: 46907 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5095.71 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11943.58 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9911.28 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2032.3 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 240.99 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 25471.08 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9911.28 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2032.3 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 240.99 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9445.21 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4082.29 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10152.27 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9445.21 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4082.29 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 25471.08 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. КЛ 0,4 кВ | [15 empty] | Раздел 2. КЛ 0,4 кВ
6 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 10 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 10: 498.2; 11: 53.62; 12: 26713 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 10: 2562.7 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 10: 452.4; 11: 53.62; 12: 24258 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 10 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 53 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 39 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 3070.9 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 950.6; 12: 50971 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 969.61; 12: 51990 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 484.81; 12: 25995 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4525.32 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 8 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 163.94; 10: 1311.52; 11: 53.62; 12: 70324 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.03; 10: 2160.24 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.13; 10: 265.04; 11: 53.62; 12: 14211 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.19; 10: 593.52 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 7: 139.52 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 7: 21.12 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 508.16; 10: 4065.28 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1576.56; 12: 84535 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1608.09; 12: 86226 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 804.05; 12: 43113 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6477.42 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 8 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.97; 10: 391.76; 11: 53.62; 12: 21006 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 313.32; 10: 2506.56 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.43; 10: 347.44; 11: 53.62; 12: 18630 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 7.84 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 7: 41.68 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.46; 7: 27.68 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 363.27; 10: 2906.16 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 739.2; 12: 39636 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 753.98; 12: 40429 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 376.99; 12: 20214 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4037.13 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 7: 8 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 10: 30.8; 11: 53.62; 12: 1651 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 10.48 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 1.84; 11: 53.62; 12: 99 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.64 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 3.84 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.16 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 41.92 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.64; 12: 1750 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 33.29; 12: 1785 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.65; 12: 893 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.86 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 2 |  |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 555.52; 10: 1111.04; 11: 53.62; 12: 59574 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.21; 10: 12.42 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.91; 10: 1.82; 11: 53.62; 12: 98 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.92; 10: 281.84 |  |  |  |  | М
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Задвижки
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Крепления
Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм |  |  | 4: м; 5: 99.8; 7: 199.6 | [8 empty] | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56; 7: 112 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.14 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 702.65; 10: 1405.3 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1112.86; 12: 59672 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 1413.33; 12: 75783 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 801.26; 12: 42964 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3619.89 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 2 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 10: 433.16; 11: 53.62; 12: 23226 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 10: 152.64 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 10.04; 11: 53.62; 12: 538 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 78.98 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 46.08 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.8 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 664.78 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 443.2; 12: 23764 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 452.06; 12: 24239 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 226.03; 12: 12120 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1342.87 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-167-09 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.49; 10: 357.96; 11: 53.62; 12: 19194 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 7.24 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.04; 11: 53.62; 12: 56 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 65.51; 10: 262.04 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.52; 7: 38.08 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.08 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.81; 10: 627.24 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 359; 12: 19250 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 366.18; 12: 19635 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 183.09; 12: 9818 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1176.51 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-165-03 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.76; 10: 101.52; 11: 53.62; 12: 5444 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 609.33; 10: 1218.66 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 57.65; 10: 115.3; 11: 53.62; 12: 6182 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.07; 10: 6.14 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 10.8 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 8.54 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.16; 10: 1326.32 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 216.82; 12: 11626 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 221.16; 12: 11859 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 110.58; 12: 5929 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1658.06 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 285.76; 10: 17.15; 11: 53.62; 12: 920 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.72; 10: 0.34 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 7: 1.824 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.48; 10: 17.49 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.15; 12: 920 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 17.49; 12: 938 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.75; 12: 469 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.73 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 КЛ 0,4 кВ : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 КЛ 0,4 кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 14125.39 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4253.11 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8630.94 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1194.92 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1241.34 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3619.89 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1111.04 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12.42 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.82 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 281.84 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1413.33 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 801.26 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19352.9 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3142.07 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8618.52 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1193.1 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 959.5 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4421.86 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2210.95 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5448.03 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5835.19 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3012.21 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 КЛ 0,4 кВ |  |  | 10: 22972.79 | [11 empty] | Итого по разделу 2 КЛ 0,4 кВ
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
15 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 167.13; 11: 53.62; 12: 8962 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 14.58 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 167.13 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167.13; 12: 8962 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 130.36; 12: 6990 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 60.17; 12: 3226 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.66 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 3 |  |  |  | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.62; 10: 49.86; 11: 53.62; 12: 2673 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.45; 7: 4.35 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.62; 10: 49.86 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.86; 12: 2673 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 38.89; 12: 2085 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 17.95; 12: 962 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.7 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 464.36 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 464.36 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 169.25 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 78.12 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 169.25 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 78.12 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 464.36 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
17 | ФССЦ-21.1.06.08-0010 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-1000 |  |  | 4: 1000 м; 7: 1.045; 8: 199854.5; 10: 208847.95 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-1000
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 208847.95 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | КА | Муфта кабельная концевая наружней установки 0,4 кВ 1КНТП (70/120) |  |  | шт. |  |  | 2 | 6161.65 |  | 2504.67 | 4.92 | 12323 |  |  |  | Муфта кабельная концевая наружней установки 0,4 кВ 1КНТП (70/120)
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2504.67; 12: 12323 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | КА | Муфта соединительная 1СТП (70/120) 10 кВ |  |  | шт |  |  | 4 | 2549.85 |  | 2072.97 | 4.92 | 10199 |  |  |  | Муфта соединительная 1СТП (70/120) 10 кВ
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2072.97; 12: 10199 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | КА | Песок строительный природный |  |  | т |  |  | 255 | 1163.81 |  | 60319.51 | 4.92 | 296772 |  |  |  | Песок строительный природный
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60319.51; 12: 296772 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | КА | Кирпич красный М-150 |  |  | шт. |  |  | 6667 | 17.25 |  | 23375.2 | 4.92 | 115006 |  |  |  | Кирпич красный М-150
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23375.2; 12: 115006 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | КА | Труба ПНД 125 мм |  |  | м |  |  | 200 | 305 |  | 12398.37 | 4.92 | 61000 |  |  |  | Труба ПНД 125 мм
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12398.37; 12: 61000 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 309518.67 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 309518.67 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 309518.67 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 309518.67 | [10 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 309518.67 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 335804.63; 12: 2437839 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 14381.38; 12: 771130 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10663.24; 12: 137769 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1435.91; 12: 76994 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 310760.01; 12: 1528940 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 338609.64; 12: 2985746 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11022.32; 12: 591017 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2044.72; 11: 12.92; 12: 26418 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 242.81; 12: 13020 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 309800.51; 11: 4.92; 12: 1524219 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10858.54; 12: 582235 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4883.55; 12: 261857 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19352.9; 12: 640202 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3142.07; 12: 168478 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8618.52; 11: 12.92; 12: 111351 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1193.1; 12: 63974 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 959.5; 11: 4.92; 12: 4721 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4421.86; 12: 237101 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2210.95; 12: 118551 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 464.36; 12: 24898 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 464.36; 12: 24898 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 216.99; 12: 11635 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 169.25; 12: 9075 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 78.12; 12: 4188 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 358426.9; 12: 3650846 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15817.29; 12: 848124 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 15449.65; 12: 828411 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7172.62; 12: 384596 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 357962.54; 12: 3625948 | [15 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (1763,404+118,121)/8*500 |  |  | 10: 117595.31; 12: 117595 | [14 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (1763,404+118,121)/8*500
|  | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.5 8,4% |  |  | 10: 30068.85; 12: 304580 | [14 empty] | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.5 8,4%
|  | Снегоборьба 0,6% |  |  | 10: 2147.78; 12: 21756 | [14 empty] | Снегоборьба 0,6%
|  | Итого |  |  | 10: 507774.48; 12: 4069879 | [15 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 508238.84; 12: 4094777 | [15 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179)6 1,5% |  |  | 10: 7623.58; 12: 61422 | [14 empty] | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179)6 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 515862.42; 12: 4156199 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115 |  |  | 10: 555456.96; 12: 4475204 | [15 empty] | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115
|  | НДС Методика 421 пр.п.180 20% |  |  | 10: 111091.39; 12: 895040.8 | [16 empty] | НДС Методика 421 пр.п.180 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 666548.35; 12: 5370244.8 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]