## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 40
КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 185 мм2 | [14 empty] | КЛ - 6(10) кВ, 2 кабеля в траншее, 185 мм2
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2023 г.
Сметная стоимость |  | 8061.86 | (1065,65) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 4312.32 | (575,3) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 982.5 | (18,32) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1169.39 | (34,72) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2177.13 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 177.44 |  | чел.час.
| прочих затрат | 24.9 | (0,46) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [15 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 4.5 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 5405.4; 11: 53.62; 12: 289838 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 693 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 5405.4 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5405.4; 12: 289838 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 5027.02; 12: 269549 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2162.16; 12: 115935 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12594.58 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-005-02 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.45 |  |  |  | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1776.56; 10: 799.45 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 199.53; 10: 89.79; 11: 53.62; 12: 4815 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.78; 7: 6.651 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1776.56; 10: 799.45 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.79; 12: 4815 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 87.1; 12: 4671 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 41.3; 12: 2215 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 927.85 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.45 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 10: 870.48; 11: 53.62; 12: 46675 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 111.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 870.48 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 870.48; 12: 46675 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 809.55; 12: 43408 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 348.19; 12: 18670 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2028.22 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-033-01 | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком |  |  | 4: 10 м3; 7: 15 |  |  |  | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.56; 10: 1448.4; 11: 53.62; 12: 77663 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.19; 10: 1232.85 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.08; 10: 151.2; 11: 53.62; 12: 8107 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 10; 7: 150 | [8 empty] | Песок для строительных работ природный
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.43; 7: 201.45 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 7: 13.95 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178.75; 10: 2681.25 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1599.6; 12: 85770 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 1487.63; 12: 79766 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 655.84; 12: 35166 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4824.72 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 3 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 2187; 11: 53.62; 12: 117267 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 291.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 2187 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2187; 12: 117267 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 2033.91; 12: 109058 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 874.8; 12: 46907 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5095.71 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11943.58 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9911.28 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2032.3 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 240.99 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 25471.08 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9911.28 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2032.3 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 240.99 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9445.21 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4082.29 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10152.27 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9445.21 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4082.29 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 25471.08 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. КЛ 6кВ | [15 empty] | Раздел 2. КЛ 6кВ
6 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 10 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 10: 498.2; 11: 53.62; 12: 26713 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 10: 2562.7 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 10: 452.4; 11: 53.62; 12: 24258 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 10 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 53 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 39 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 3070.9 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 950.6; 12: 50971 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 969.61; 12: 51990 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 484.81; 12: 25995 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4525.32 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 7: 10 |  |  |  | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 10: 187.1; 11: 53.62; 12: 10032 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 10: 52.6 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 10: 9.3; 11: 53.62; 12: 499 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 3.7 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 7: 19.9 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.8 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 243.4 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.4; 12: 10531 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 200.33; 12: 10742 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 100.16; 12: 5371 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 543.89 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 16 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 163.94; 10: 2623.04; 11: 53.62; 12: 140647 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.03; 10: 4320.48 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.13; 10: 530.08; 11: 53.62; 12: 28423 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.19; 10: 1187.04 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 7: 279.04 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 7: 42.24 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 508.16; 10: 8130.56 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3153.12; 12: 169070 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 3216.18; 12: 172451 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1608.09; 12: 86226 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12954.83 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 16 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.97; 10: 783.52; 11: 53.62; 12: 42012 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 313.32; 10: 5013.12 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.43; 10: 694.88; 11: 53.62; 12: 37259 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 15.68 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 7: 83.36 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.46; 7: 55.36 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 363.27; 10: 5812.32 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1478.4; 12: 79271 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1507.97; 12: 80856 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 753.98; 12: 40428 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8074.27 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 7: 16 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 10: 61.6; 11: 53.62; 12: 3303 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 20.96 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 3.68; 11: 53.62; 12: 197 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 1.28 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 7.68 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.32 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 83.84 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.28; 12: 3500 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 66.59; 12: 3570 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.29; 12: 1785 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.72 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 4 |  |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 555.52; 10: 2222.08; 11: 53.62; 12: 119148 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.21; 10: 24.84 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.91; 10: 3.64; 11: 53.62; 12: 195 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 140.92; 10: 563.68 |  |  |  |  | М
П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Задвижки
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Крепления
Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм |  |  | 4: м; 5: 99.8; 7: 399.2 | [8 empty] | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 56; 7: 224 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.28 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 702.65; 10: 2810.6 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2225.72; 12: 119343 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 127; 7: 127; 10: 2826.66; 12: 151566 | [5 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1602.52; 12: 85927 | [5 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7239.78 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 4 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 10: 866.32; 11: 53.62; 12: 46452 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 10: 305.28 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 20.08; 11: 53.62; 12: 1077 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 157.96 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 92.16 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 1.6 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 1329.56 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 886.4; 12: 47529 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 904.13; 12: 48480 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 452.06; 12: 24240 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2685.75 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-167-09 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.49; 10: 715.92; 11: 53.62; 12: 38388 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 14.48 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 2.08; 11: 53.62; 12: 112 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 65.51; 10: 524.08 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.52; 7: 76.16 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.16 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.81; 10: 1254.48 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 718; 12: 38500 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 732.36; 12: 39270 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 366.18; 12: 19635 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2353.02 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-165-03 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.76; 10: 203.04; 11: 53.62; 12: 10887 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 609.33; 10: 2437.32 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 57.65; 10: 230.6; 11: 53.62; 12: 12365 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.07; 10: 12.28 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 21.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 17.08 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.16; 10: 2652.64 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 433.64; 12: 23252 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 442.31; 12: 23717 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 221.16; 12: 11859 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3316.11 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.12 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 285.76; 10: 34.29; 11: 53.62; 12: 1839 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.72; 10: 0.69 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.4; 7: 3.648 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.48; 10: 34.98 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.29; 12: 1839 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 34.98; 12: 1876 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.49; 12: 938 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.45 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 КЛ 6кВ : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 КЛ 6кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 25423.28 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8195.11 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 14751.78 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1946.74 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2476.39 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7239.78 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2222.08 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 24.84 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.64 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 563.68 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2826.66 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1602.52 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 34724.36 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5973.03 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14726.94 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1943.1 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1912.71 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8074.46 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4037.22 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10141.85 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10901.12 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5639.74 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 КЛ 6кВ |  |  | 10: 41964.14 | [11 empty] | Итого по разделу 2 КЛ 6кВ
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
16 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 3 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 167.13; 11: 53.62; 12: 8962 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 14.58 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 167.13 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167.13; 12: 8962 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 130.36; 12: 6990 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 60.17; 12: 3226 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.66 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 3 |  |  |  | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.62; 10: 49.86; 11: 53.62; 12: 2673 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.45; 7: 4.35 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.62; 10: 49.86 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.86; 12: 2673 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 38.89; 12: 2085 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 17.95; 12: 962 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.7 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 464.36 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 464.36 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 169.25 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 78.12 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 216.99 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 169.25 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 78.12 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 464.36 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
18 | ФССЦ-21.1.06.08-0010 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-1000 |  |  | 4: 1000 м; 7: 2.09; 8: 199854.5; 10: 417695.91 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-1000
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417695.91 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | Прайс-лист | Муфта кабельная концевая наружной установки 10 кВ ЗКНТП (150-240) |  |  | шт. |  |  | 4 | 4040.63 |  | 3285.16 | 4.92 | 16163 |  |  |  | Муфта кабельная концевая наружной установки 10 кВ ЗКНТП (150-240)
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3285.16; 12: 16163 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | Прайс-лист | Муфта соединительная ЗСТП (150-240) 10 кВ |  |  | шт |  |  | 8 | 8066.77 |  | 13116.67 | 4.92 | 64534 |  |  |  | Муфта соединительная ЗСТП (150-240) 10 кВ
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13116.67; 12: 64534 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | Прайс-лист | Песок строительный природный |  |  | т |  |  | 255 | 1163.81 |  | 60319.51 | 4.92 | 296772 |  |  |  | Песок строительный природный
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60319.51; 12: 296772 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | Прайс-лист | Кирпич красный М-150 |  |  | шт. |  |  | 6667 | 17.25 |  | 23375.2 | 4.92 | 115006 |  |  |  | Кирпич красный М-150
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23375.2; 12: 115006 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | Прайс-лист | Труба ПНД 125 мм |  |  | м |  |  | 400 | 305 |  | 24796.75 | 4.92 | 122000 |  |  |  | Труба ПНД 125 мм
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24796.75; 12: 122000 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 542589.2 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 542589.2 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 542589.2 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 542589.2 | [10 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 542589.2 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 580173.05; 12: 3881072 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 18323.38; 12: 982499 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 16784.08; 12: 216850 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2187.73; 12: 117307 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 545065.59; 12: 2681723 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 575300.06; 12: 4312319 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12133.36; 12: 650591 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2057.14; 11: 12.92; 12: 26578 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 244.63; 12: 13117 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 543152.88; 11: 4.92; 12: 2672312 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12271.87; 12: 658018 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5684.81; 12: 304820 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 34724.36; 12: 1169385 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5973.03; 12: 320273 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14726.94; 11: 12.92; 12: 190272 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1943.1; 12: 104190 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 1912.71; 11: 4.92; 12: 9411 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8074.46; 12: 432952 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4037.22; 12: 216477 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 464.36; 12: 24898 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 464.36; 12: 24898 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 216.99; 12: 11635 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 169.25; 12: 9075 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 78.12; 12: 4188 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 610488.78; 12: 5506602 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20511.11; 12: 1099806 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 20515.58; 12: 1100045 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9800.15; 12: 525485 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 610024.42; 12: 5481704 | [15 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (2177,128+177,441)/8*500 |  |  | 10: 147160.56; 12: 147161 | [14 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (2177,128+177,441)/8*500
|  | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.5 8,4% |  |  | 10: 51242.05; 12: 460463 | [14 empty] | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.5 8,4%
|  | Снегоборьба 0,6% |  |  | 10: 3660.15; 12: 32890 | [14 empty] | Снегоборьба 0,6%
|  | Итого |  |  | 10: 812087.18; 12: 6122218 | [15 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 812551.54; 12: 6147116 | [15 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5% |  |  | 10: 12188.27; 12: 92207 | [14 empty] | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 824739.81; 12: 6239323 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115 |  |  | 10: 888041.95; 12: 6718216 | [15 empty] | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115
|  | НДС Методика 421 пр.п.180 20% |  |  | 10: 177608.39; 12: 1343643.2 | [16 empty] | НДС Методика 421 пр.п.180 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1065650.34; 12: 8061859.2 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]