## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 42
СТП 40 кВА | [14 empty] | СТП 40 кВА
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2023 г.
Сметная стоимость |  | 784.96 | (105,68) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 156.86 | (5,04) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 62.06 | (1,16) | тыс.руб.
| монтажных работ | 13.22 | (0,59) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 119.97 |  | чел.час.
| оборудования | 376.83 | (65,99) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.23 |  | чел.час.
| прочих затрат | 30.74 | (0,57) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СТП | [15 empty] | Раздел 1. СТП
1 | ФЕР33-04-027-02 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка оборудования | [14 empty] | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка оборудования | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 590.1; 10: 590.1; 11: 53.62; 12: 31641 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 373.28; 10: 373.28 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 44.62; 10: 44.62; 11: 53.62; 12: 2393 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
П,Н | 07.1.04.02 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | Детали крепления стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 62.05; 7: 62.05 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.85; 7: 3.85 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 963.38; 10: 963.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 634.72; 12: 34034 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 685.5; 12: 36757 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 380.83; 12: 20420 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2029.71 | [8 empty] | Всего по позиции
Заземление СТП | [22 empty] | Заземление СТП
2 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.07 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1934.4; 10: 135.41; 11: 53.62; 12: 7261 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 7: 17.36 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1934.4; 10: 135.41 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.41; 12: 7261 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 125.93; 12: 6753 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 54.16; 12: 2904 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.5 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.07 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 907.5; 10: 63.53; 11: 53.62; 12: 3406 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 121; 7: 8.47 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 907.5; 10: 63.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.53; 12: 3406 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 59.08; 12: 3168 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 25.41; 12: 1362 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.02 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 38.1; 11: 53.62; 12: 2043 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 596.4 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 32.2; 11: 53.62; 12: 1727 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 328.5 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 4.5 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 3.2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 963 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.3; 12: 3770 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 75.92; 12: 4072 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 42.18; 12: 2262 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1081.1 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  |  | 4: т; 7: -0.0003; 8: 10315.01; 10: -3.09 |  |  |  | Электроды диаметром: 4 мм Э42
|  | (Линии электропередачи) | [21 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.09 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм |  |  | 4: т; 7: -0.05; 8: 6508.75; 10: -325.44 |  |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [21 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -325.44 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.46 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 10: 62.27; 11: 53.62; 12: 3339 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 10: 26.72 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 2.31; 11: 53.62; 12: 124 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 411.52 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 6.624 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.184 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 500.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.58; 12: 3463 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 65.87; 12: 3532 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 32.94; 12: 1766 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 599.32 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  | 4: кг; 7: -0.414; 8: 10.57; 10: -4.38 |  |  |  | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [21 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.38 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 СТП : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 СТП :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2292.92 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 889.41 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 996.4 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 79.13 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 407.11 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3245.8 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 827.14 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 969.68 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 76.82 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: -0.03 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 946.43 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 502.58 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 594.94 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 62.27 | [12 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 26.72 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.31 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 407.14 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 65.87 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32.94 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 968.54 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1012.3 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 535.52 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СТП |  |  | 10: 3840.74 | [13 empty] | Итого по разделу 1 СТП
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
9 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 2 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 25.62; 11: 53.62; 12: 1374 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 25.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.62; 12: 1374 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 19.98; 12: 1072 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 9.22; 12: 495 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.82 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.04 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 6.64; 11: 53.62; 12: 356 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.5184 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 6.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.64; 12: 356 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 5.18; 12: 278 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.39; 12: 128 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.21 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 10: 32.73; 11: 53.62; 12: 1755 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 7: 2.7 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 32.73 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.73; 12: 1755 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 25.53; 12: 1369 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.78; 12: 632 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.04 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  | 4: измерение; 7: 3 |  |  |  | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.05; 10: 69.15; 11: 53.62; 12: 3708 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 5.4 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.05; 10: 69.15 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 69.15; 12: 3708 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 53.94; 12: 2892 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 24.89; 12: 1335 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.98 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [14 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.66; 10: 81.66; 11: 53.62; 12: 4379 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.3; 7: 6.3 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.66; 10: 81.66 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.66; 12: 4379 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 63.69; 12: 3416 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 29.4; 12: 1576 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.75 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание: обмотки трансформатора силового
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.33; 10: 31.33; 11: 53.62; 12: 1680 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 7: 2.43 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.33; 10: 31.33 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.33; 12: 1680 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 24.44; 12: 1310 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.28; 12: 605 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.05 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [14 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 53.62; 12: 1113 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 1113 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 16.19; 12: 868 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 401 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.41 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 267.88 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 267.88 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 573.26 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 573.26 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 267.88 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 208.95 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 96.43 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 267.88 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 208.95 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 96.43 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 573.26 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Оборудование | [15 empty] | Раздел 3. Оборудование
16 О | КА | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-40/10/0,4 с ТМГ |  |  | шт. |  |  | 1 | 376828.43 |  | 65994.4 | 5.71 | 376828 |  |  |  | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-40/10/0,4 с ТМГ
|  | (Оборудование) | [21 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65994.4; 12: 376828 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 65994.4 | [12 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 65994.4 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
17 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм |  |  | 4: т; 7: 0.1; 8: 5230.01; 10: 523 |  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
|  | (Материалы) | [21 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  | 4: т; 7: 0.138; 8: 6100; 10: 841.8 |  |  |  | Сталь полосовая: 40х4 мм
|  | (Материалы) | [21 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 841.8 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1364.8 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1364.8 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1364.8 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1364.8 | [12 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 1364.8 | [13 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
Раздел 5. Транспортные затраты | [15 empty] | Раздел 5. Транспортные затраты
19 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Передислокация автокрана |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Передислокация автокрана
|  | Цена=4864,41/14,9 | [25 empty] | Цена=4864,41/14,9
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 326.47; 10: 133.25 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.47; 10: 133.25 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.25 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Передислокация буровой установки |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Передислокация буровой установки
|  | Цена=4307,74/14,9 | [25 empty] | Цена=4307,74/14,9
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 289.11; 10: 118 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 289.11; 10: 118 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Передислокация автомобиля со спец.корзиной |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Передислокация автомобиля со спец.корзиной
|  | Цена=3346,97/14,9 | [25 empty] | Цена=3346,97/14,9
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 224.63; 10: 91.69 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 224.63; 10: 91.69 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.69 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Перевозка рабочих к месту производства работ |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Перевозка рабочих к месту производства работ
|  | Цена=2996,60/14,9 | [25 empty] | Цена=2996,60/14,9
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 201.11; 10: 82.09 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 201.11; 10: 82.09 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [17 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.09 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Транспортные затраты : | [22 empty] | Итоги по разделу 5 Транспортные затраты :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 425.03 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 425.03 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 425.03 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 425.03 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого по разделу 5 Транспортные затраты |  |  | 10: 425.03 | [13 empty] | Итого по разделу 5 Транспортные затраты
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4350.63; 12: 101449 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1157.29; 12: 62055 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1421.43; 12: 21179 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 79.13; 12: 4244 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1771.91; 12: 18215 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5035.63; 12: 156860 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 827.14; 12: 44351 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1394.71; 11: 14.9; 12: 20781 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 76.82; 12: 4120 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 1364.77; 11: 10.28; 12: 14030 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 946.43; 12: 50750 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 502.58; 12: 26948 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 594.94; 12: 13220 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 62.27; 12: 3339 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 26.72; 11: 14.9; 12: 398 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.31; 12: 124 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 407.14; 11: 10.28; 12: 4185 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 65.87; 12: 3532 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32.94; 12: 1766 | [16 empty] | сметная прибыль
| 2 | Оборудование |  |  | 10: 65994.4; 11: 5.71; 12: 376828 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 573.26; 12: 30742 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 573.26; 12: 30742 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 267.88; 12: 14365 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 208.95; 12: 11205 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 96.43; 12: 5172 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 72198.23; 12: 577650 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1236.42; 12: 66299 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1221.25; 12: 65487 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 631.95; 12: 33886 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 5630.57; 12: 170080 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (119,9724+7,234)/8*500 |  |  | 10: 7950.4; 12: 7950 | [16 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (119,9724+7,234)/8*500
|  | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 7% |  |  | 10: 394.14; 12: 11906 | [16 empty] | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 7%
|  | Снегоборьба 0,6% |  |  | 10: 33.78; 12: 1020 | [16 empty] | Снегоборьба 0,6%
|  | Итого |  |  | 10: 14008.89; 12: 190956 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 80576.55; 12: 598526 | [17 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5% |  |  | 10: 1208.65; 12: 8978 | [16 empty] | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 81785.2; 12: 607504 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115 |  |  | 10: 88062.55; 12: 654132 | [17 empty] | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115
|  | НДС Методика 421 пр.п.180 20% |  |  | 10: 17612.51; 12: 130826.4 | [18 empty] | НДС Методика 421 пр.п.180 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 105675.06; 12: 784958.4 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]