## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 63
Установка ТМГ 1000 кВА | [14 empty] | Установка ТМГ 1000 кВА
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2023 г.
Сметная стоимость |  | 1253.61 | (206,72) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3.21 | (0,22) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 22.79 | (0,42) | тыс.руб.
| монтажных работ | 59.8 | (2,14) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 39.92 |  | чел.час.
| оборудования | 866.84 | (151,81) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6.98 |  | чел.час.
| прочих затрат | 18.3 | (0,34) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР | [15 empty] | Раздел 1. СМР
1 | ФЕРм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [14 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 265.51; 10: 265.51; 11: 53.62; 12: 14237 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 624.62; 10: 624.62 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 87.31; 10: 87.31; 11: 53.62; 12: 4682 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 711.51; 10: 711.51 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.6; 7: 27.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.98; 7: 6.98 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1601.64; 10: 1601.64 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 352.82; 12: 18919 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 359.88; 12: 19297 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 179.94; 12: 9649 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2141.46 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 СМР : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 СМР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1601.64 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 265.51 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 624.62 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 87.31 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 711.51 | [9 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2141.46 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 265.51 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 624.62 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 87.31 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 711.51 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 359.88 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 179.94 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 352.82 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 359.88 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 179.94 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 СМР |  |  | 10: 2141.46 | [10 empty] | Итого по разделу 1 СМР
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
2 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81; 11: 53.62; 12: 687 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 12.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.81; 12: 687 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 9.99; 12: 536 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.61; 12: 247 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.41 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.04 |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 6.64; 11: 53.62; 12: 356 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.5184 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 6.64 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.64; 12: 356 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 5.18; 12: 278 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2.39; 12: 128 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.21 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [14 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.99; 10: 139.99; 11: 53.62; 12: 7506 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.8; 7: 10.8 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 139.99; 10: 139.99 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.99; 12: 7506 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 109.19; 12: 5855 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 50.4; 12: 2702 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.58 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : | [19 empty] | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 159.44 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 159.44 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 341.2 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 341.2 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 159.44 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 124.36 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 57.4 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 159.44 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 124.36 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 57.4 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 341.2 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [15 empty] | Раздел 3. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
5 О | КА | Трансформатор силовой ТМГ 1000/10/0,4 |  |  | шт. |  |  | 1 | 866841.01 |  | 151811.03 | 5.71 | 866841 |  |  |  | Трансформатор силовой ТМГ 1000/10/0,4
|  | (Оборудование) | [22 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151811.03; 12: 866841 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: : | [19 empty] | Итоги по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: :
|  | Оборудование |  |  | 10: 151811.03 | [9 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  | 10: 151811.03 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
Раздел 4. Транспортные затраты | [15 empty] | Раздел 4. Транспортные затраты
6 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Передислокация автокрана |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Передислокация автокрана
|  | Цена=4864,41/14,9 | [23 empty] | Цена=4864,41/14,9
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 326.47; 10: 133.25 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.47; 10: 133.25 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.25 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Перевозка рабочих к месту производства работ |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Перевозка рабочих к месту производства работ
|  | Цена=2996,60/14,9 | [23 empty] | Цена=2996,60/14,9
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 201.11; 10: 82.09 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 201.11; 10: 82.09 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.09 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Транспортные затраты : | [19 empty] | Итоги по разделу 4 Транспортные затраты :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 215.34 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 215.34 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 215.34 | [9 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 215.34 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого по разделу 4 Транспортные затраты |  |  | 10: 215.34 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Транспортные затраты
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1976.42; 12: 42616 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 424.95; 12: 22786 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 839.96; 12: 12516 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 87.31; 12: 4682 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 711.51; 12: 7314 | [14 empty] | Материалы
| 1 | Строительные работы |  |  | 10: 215.34; 11: 14.9; 12: 3209 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 215.34; 11: 14.9; 12: 3209 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2141.46; 12: 59804 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 265.51; 12: 14237 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 624.62; 11: 14.9; 12: 9307 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 87.31; 12: 4682 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 711.51; 11: 10.28; 12: 7314 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 359.88; 12: 19297 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 179.94; 12: 9649 | [14 empty] | сметная прибыль
| 2 | Оборудование |  |  | 10: 151811.03; 11: 5.71; 12: 866841 | [14 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 341.2; 12: 18295 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 341.2; 12: 18295 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 159.44; 12: 8549 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 124.36; 12: 6669 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 57.4; 12: 3077 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 154509.03; 12: 948149 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 512.26; 12: 27468 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 484.24; 12: 25966 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 237.34; 12: 12726 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 2356.8; 12: 63013 | [15 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (39,9184+6,98)/8*500 |  |  | 10: 2931.15; 12: 2931 | [14 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (39,9184+6,98)/8*500
|  | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7% |  |  | 10: 164.98; 12: 4411 | [14 empty] | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4 - 7%
|  | Снегоборьба 0,6% |  |  | 10: 14.14; 12: 378 | [14 empty] | Снегоборьба 0,6%
|  | Итого |  |  | 10: 5467.07; 12: 70733 | [15 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 157619.3; 12: 955869 | [15 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5% |  |  | 10: 2364.29; 12: 14338 | [14 empty] | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 159983.59; 12: 970207 | [15 empty] | Итого с непредвиденными
|  | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115 |  |  | 10: 172262.98; 12: 1044674 | [15 empty] | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115
|  | НДС Методика 421 пр.п.180 20% |  |  | 10: 34452.6; 12: 208934.8 | [16 empty] | НДС Методика 421 пр.п.180 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 206715.58; 12: 1253608.8 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]