## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 86
Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ | [14 empty] | Переход КЛ-10 кВ методом ГНБ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв-л 2023 г.
Сметная стоимость |  | 3450.4 | (288,02) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2324.24 | (148,1) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 288.56 | (5,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 30.97 | (0,67) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 554.63 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 362.77 |  | чел.час.
| прочих затрат | 6.39 | (0,12) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [15 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-01-019-03 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.789 |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4400; 10: 3471.6 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 594; 10: 468.67; 11: 53.62; 12: 25130 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 7: 34.716 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4400; 10: 3471.6 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 468.67; 12: 25130 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 454.61; 12: 24376 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 215.59; 12: 11560 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4141.8 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-056-02 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.01 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1952.54; 10: 19.53; 11: 53.62; 12: 1047 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233; 7: 2.33 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1952.54; 10: 19.53 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.53; 12: 1047 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 18.16; 12: 974 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 7.81; 12: 419 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.5 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-016-01 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.79 |  |  |  | Работа на отвале, группа грунтов: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.22; 10: 16.76; 11: 53.62; 12: 899 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 240.32; 10: 189.85 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 40.77; 10: 32.21; 11: 53.62; 12: 1727 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.17; 10: 1.71 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.72; 7: 2.1488 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.03; 7: 2.3937 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.71; 10: 208.32 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.97; 12: 2626 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.5; 12: 2547 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 22.53; 12: 1208 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 278.35 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.79 |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 10: 378.67 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 10: 73.87; 11: 53.62; 12: 3961 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 7: 6.3674 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 378.67 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.87; 12: 3961 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 71.65; 12: 3842 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.98; 12: 1822 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 484.3 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [19 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4078.12 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 36.29 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4040.12 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 574.75 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1.71 | [9 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4949.95 | [9 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 36.29 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4040.12 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 574.75 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1.71 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 591.92 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 279.91 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 611.04 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 591.92 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 279.91 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 4949.95 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. ГНБ и КЛ | [15 empty] | Раздел 2. ГНБ и КЛ
5 | ФЕР34-02-077-06 | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов |  |  | 4: т. км; 7: 2.1 |  |  |  | Развозка линейных материалов автомашинами за первый километр: прочих материалов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.04; 10: 33.68; 11: 53.62; 12: 1806 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 153.09; 10: 321.49 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.85; 10: 47.99; 11: 53.62; 12: 2573 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 4.2 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.97; 7: 4.137 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 169.13; 10: 355.17 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.67; 12: 4379 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 84.12; 12: 4510 | [5 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 47.37; 12: 2540 | [5 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486.66 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР34-02-077-13 | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр |  |  | 4: т. км; 7: 2.1 |  |  |  | Добавлять к расценкам с 34-02-077-01 по 34-02-077-06 за каждый последующий километр
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.33; 10: 4.89 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 0.74; 11: 53.62; 12: 40 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.063 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.33; 10: 4.89 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 40 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 0.76; 12: 41 | [5 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 0.43; 12: 23 | [5 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.08 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | [14 empty] | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.69; 10: 266.69; 11: 53.62; 12: 14300 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 854.61; 10: 854.61 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.31; 10: 100.31; 11: 53.62; 12: 5379 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.51; 7: 26.51 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.43; 7: 7.43 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1121.3; 10: 1121.3 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 367; 12: 19679 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 407.37; 12: 21844 | [5 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 165.15; 12: 8856 | [5 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1693.82 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР04-01-077-09 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1 |  |  |  | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 842.12; 10: 842.12; 11: 53.62; 12: 45154 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38921.33; 10: 38921.33 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 965.65; 10: 965.65; 11: 53.62; 12: 51778 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 561.79; 10: 561.79 |  |  |  |  | М
П,Н | 01.4.03.03-0021 | Полимер для стабилизации буровых скважин |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Полимер для стабилизации буровых скважин
П,Н | 02.1.01.01-0003 | Глина бентонитовая |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Глина бентонитовая
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.71; 7: 83.71 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.12; 7: 72.12 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40325.24; 10: 40325.24 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1807.77; 12: 96932 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 2006.62; 12: 107595 | [5 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 813.5; 12: 43619 | [5 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43145.36 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР22-05-002-01 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 1 |  |  |  | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1786.08; 10: 1786.08; 11: 53.62; 12: 95770 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11050.41; 10: 11050.41 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3171.25; 10: 3171.25; 11: 53.62; 12: 170042 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.6; 10: 41.6 |  |  |  |  | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 100.4; 7: 100.4 | [11 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 183; 7: 183 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233.19; 7: 233.19 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12878.09; 10: 12878.09 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4957.33; 12: 265812 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 123; 7: 123; 10: 6097.52; 12: 326949 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3668.42; 12: 196701 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22644.03 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-23.3.10.02-0101 | Трубы стальные |  |  | 4: т; 7: 3.6; 8: 7920; 10: 28512 |  |  |  | Трубы стальные
|  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) | [23 empty] | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28512 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  | 4: шт; 7: 0 |  |  |  | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.48; 10: 0; 11: 53.62 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 516.88; 10: 0 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 60.75; 10: 0; 11: 53.62 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.06 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 656.36 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111 | [5 empty] | НР Скважины
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45 | [5 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР22-05-003-06 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 2 |  |  |  | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 962; 10: 1924; 11: 53.62; 12: 103165 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.16; 10: 80.32 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 10: 7.66; 11: 53.62; 12: 411 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3167.58; 10: 6335.16 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 100; 7: 200 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.66 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4169.74; 10: 8339.48 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1931.66; 12: 103576 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 123; 7: 123; 10: 2375.94; 12: 127398 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1429.43; 12: 76646 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12144.85 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР22-05-004-01 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм |  |  | 4: футляр; 7: 7 |  |  |  | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.92; 10: 181.44; 11: 53.62; 12: 9729 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 38.91; 10: 272.37 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 10: 3.22; 11: 53.62; 12: 173 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 149.13; 10: 1043.91 |  |  |  |  | М
П,Н | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.89; 7: 20.23 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.28 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 213.96; 10: 1497.72 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 184.66; 12: 9902 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 123; 7: 123; 10: 227.13; 12: 12179 | [5 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 136.65; 12: 7327 | [5 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1861.5 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  | 4: м3; 7: 2.3 |  |  |  | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.92; 10: 38.92; 11: 53.62; 12: 2087 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.53; 10: 95.52 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.43; 10: 10.19; 11: 53.62; 12: 546 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
П,Н | 04.3.01.04 | Раствор глинистый |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [11 empty] | Раствор глинистый
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 4.6 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 1.012 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.45; 10: 134.44 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.11; 12: 2633 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 123; 7: 123; 10: 60.41; 12: 3239 | [5 empty] | НР Свайные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 34.38; 12: 1843 | [5 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.23 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | 4: м3; 7: 2.3; 8: 519.8; 10: 1195.54 |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1195.54 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 1 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 10: 216.58; 11: 53.62; 12: 11613 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 10: 76.32 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 5.02; 11: 53.62; 12: 269 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 39.49 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 23.04 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.4 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 332.39 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 221.6; 12: 11882 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 226.03; 12: 12120 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 113.02; 12: 6060 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 671.44 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ГНБ и КЛ : | [19 empty] | Итоги по разделу 2 ГНБ и КЛ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 94696.26 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5289.51 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 51677.26 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4312.03 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 37729.49 | [9 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 111919.07 | [9 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5072.93 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 51600.94 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4307.01 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 37690 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11259.87 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6295.33 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 671.44 | [9 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 216.58 | [9 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 76.32 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.02 | [9 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 39.49 | [9 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 226.03 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 113.02 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9601.54 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11485.9 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6408.35 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 ГНБ и КЛ |  |  | 10: 112590.51 | [10 empty] | Итого по разделу 2 ГНБ и КЛ
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
17 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 |  |  |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 55.71; 11: 53.62; 12: 2987 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 4.86 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 55.71 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.71; 12: 2987 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 78; 7: 78; 10: 43.45; 12: 2330 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 20.06; 12: 1075 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.22 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы : | [19 empty] | Итоги по разделу 3 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 55.71 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 55.71 | [9 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 119.22 | [9 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 119.22 | [9 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 55.71 | [9 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 43.45 | [9 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 20.06 | [9 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 55.71 | [9 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 43.45 | [9 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 20.06 | [9 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  | 10: 119.22 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
Раздел 4. Транспортные затраты | [15 empty] | Раздел 4. Транспортные затраты
18 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Передислокация автокрана |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Передислокация автокрана
|  | Цена=4864,41/12,92 | [24 empty] | Цена=4864,41/12,92
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 376.5; 10: 153.67 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 376.5; 10: 153.67 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.67 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Передислокация экскаватора |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Передислокация экскаватора
|  | Цена=4750,10/12,92 | [24 empty] | Цена=4750,10/12,92
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 367.65; 10: 150.06 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 367.65; 10: 150.06 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.06 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Передислокация бульдозера |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Передислокация бульдозера
|  | Цена=4271,52/12,92 | [24 empty] | Цена=4271,52/12,92
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.61; 10: 134.94 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 330.61; 10: 134.94 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.94 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы автомобилей ЮЯЭС с 01.01.2022 г. | Перевозка рабочих к месту производства работ |  |  | 4: м*час; 7: 0.40816 |  |  |  | Перевозка рабочих к месту производства работ
|  | Цена=2996,60/12,92 | [24 empty] | Цена=2996,60/12,92
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 231.93; 10: 94.67 |  |  |  |  | ЭМ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.93; 10: 94.67 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ | [16 empty] | ФОТ
|  | НР Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | НР Перевозка грузов автотранспортом
|  | СП Перевозка грузов автотранспортом |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [5 empty] | СП Перевозка грузов автотранспортом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.67 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Транспортные затраты : | [19 empty] | Итоги по разделу 4 Транспортные затраты :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 533.34 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 533.34 | [9 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 533.34 | [9 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 533.34 | [9 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Итого по разделу 4 Транспортные затраты |  |  | 10: 533.34 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Транспортные затраты
Раздел 5. Материалы | [15 empty] | Раздел 5. Материалы
22 | ФССЦ-21.1.07.02-0132 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х240-10 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.1045; 8: 293710.47; 10: 30692.74 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х240-10
|  | (Материалы) | [23 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30692.74 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Материалы : | [19 empty] | Итоги по разделу 5 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 30692.74 | [9 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 30692.74 | [9 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 30692.74 | [9 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 30692.74 | [9 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 5 Материалы |  |  | 10: 30692.74 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Материалы
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 130056.17; 12: 1351961 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5381.51; 12: 288557 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 56250.72; 12: 726759 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4886.78; 12: 262029 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 68423.94; 12: 336645 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 148095.1; 12: 2324239 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5109.22; 12: 273957 | [15 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 56174.4; 11: 12.92; 12: 725773 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4881.76; 12: 261760 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 68384.45; 11: 4.92; 12: 336451 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11851.79; 12: 635494 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6575.24; 12: 352564 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 671.44; 12: 30973 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 216.58; 12: 11613 | [15 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 76.32; 11: 12.92; 12: 986 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.02; 12: 269 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 39.49; 11: 4.92; 12: 194 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 226.03; 12: 12120 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 113.02; 12: 6060 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 119.22; 12: 6392 | [15 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 119.22; 12: 6392 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 55.71; 12: 2987 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 43.45; 12: 2330 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 20.06; 12: 1075 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 148885.76; 12: 2361604 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10268.29; 12: 550586 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12121.27; 12: 649944 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6708.32; 12: 359699 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 148766.54; 12: 2355212 | [16 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (554,6288+362,7691)/8*500 |  |  | 10: 57337.37; 12: 57337 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (554,6288+362,7691)/8*500
|  | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.5 - 8,4% |  |  | 10: 12496.39; 12: 197838 | [15 empty] | Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.5 - 8,4%
|  | Снегоборьба 0,6% |  |  | 10: 892.6; 12: 14131 | [15 empty] | Снегоборьба 0,6%
|  | Итого |  |  | 10: 219492.9; 12: 2624518 | [16 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 219612.12; 12: 2630910 | [16 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5% |  |  | 10: 3294.18; 12: 39464 | [15 empty] | Непредвиденные затраты Методика 421 пр. (п.179) 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 222906.3; 12: 2670374 | [16 empty] | Итого с непредвиденными
|  | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115 |  |  | 10: 240015.27; 12: 2875336 | [16 empty] | индекс-дефлятор (2022 и 2023 г) 1,051003564654*1,024500881115
|  | НДС Методика 421 пр.п.180 20% |  |  | 10: 48003.05; 12: 575067.2 | [17 empty] | НДС Методика 421 пр.п.180 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 288018.32; 12: 3450403.2 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]