## Протокол согласования
Приложение №1 к Техническим требованиям
Протокол согласования (ведомость) договорной цены/Коммерческое предложение
Участник предлагает понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, сведения о коэффициенте указываются с точностью до третьего знака после запятой, указываемый Участником в заявке понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№1-12) недопустимо.
Понижающий коэффициент K1 - тендерный коэффициент, предложенный участником: |  |  |  | К1= (Участнику требуется заполнить значение - представить сведения о коэффициенте, коэффициент указывается с точностью до 3 знака после запятой)
Таблица 1
|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника
№ сметы | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Предельная стоимость Заказчика единицы, руб. без НДС | Предложение Участника за единицу* с учетом тендерного коэффициента (К1), руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №1 | 1 км ВЛЗ 6(10) кВ | 1 усл.ед. | 1045667
2 | ЛСР №2 | 1 км ВЛИ 0,4 кВ | 1 усл.ед. | 1199131
3 | ЛСР №3 | 1 ед СТП 25кВА ВВ | 1 усл.ед. | 787421
4 | ЛСР №4 | 1 ед СТП 40кВА ВВ | 1 усл.ед. | 812463
5 | ЛСР №5 | 1 ед МТП 25кВА ВВ | 1 усл.ед. | 837486
6 | ЛСР №6 | 1 ед МТП 40кВА ВВ | 1 усл.ед. | 862526
7 | ЛСР №7 | 1 ед МТП 63кВА ВВ | 1 усл.ед. | 919330
8 | ЛСР №8 | 1 ед МТП 100кВА ВВ | 1 усл.ед. | 1000845
9 | ЛСР №9 | 1 ед МТП 160кВА ВВ | 1 усл.ед. | 1135586
10 | ЛСР №10 | 1 ед МПН-250кВА ВВ | 1 усл.ед. | 1257668
11 | ЛСР №11 | 1 ед КТПН-400кВА ВВ | 1 усл.ед. | 2203097
12 | ЛСР №12 | 1 ед учет ЭЭ | 1 усл.ед. | 563944
13 |  | Проектные работы | 1 усл.ед. | 119538
ИТОГО |  |  |  | 12744702
* - фиксируются в договоре по результатам проведенной конкурентной процедуры

## Протокол ВЛ-10
Приложение №1.1
к техническому задание договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10 ) кВ на единицу объема (2023)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 1
"Строительство, демонтаж ВЛ-6 (10) кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: | [5 empty] | для пусконаладочных работ
К=1,06175*1,034965*1,015= |  | 1.1154 |  |  |  | К=1,06175*1,015= |  | 1.0777
1,06175 (5,1%/4+4,9%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2023 года | [5 empty] | 1,06075 (5,1%/4+4,9%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2023 года
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время | [5 empty] | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ |  |  |  | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 830 | 830 | 1.1154 | 925.7465 | 1110.8958
2 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 2123 | 2123 | 1.1154 | 2367.9033 | 2841.484
3 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 696 | 696 | 1.1154 | 776.2886 | 931.5463
4 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 814 | 814 | 1.1154 | 907.9008 | 1089.4809
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 6904 | 6904 | 1.1154 | 7700.4261 | 9240.5113
6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 14237 | 14237 | 1.1154 | 15879.3405 | 19055.2085
7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 21951 | 21951 | 1.1154 | 24483.2059 | 29379.8471
8 | ФССЦ-05.1.02.07-0070 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 19087 | 19087 | 1.1154 | 21288.8229 | 25546.5875
9 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-1) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.007 | 77142.8571 | 540 | 1.1154 | 602.2929 | 722.7515
10 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-3) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.0076 | 77105.2632 | 586 | 1.1154 | 653.5993 | 784.3192
11 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 77126 | 77126 | 1.1154 | 86023.0394 | 103227.6473
12 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 11771 | 11771 | 1.1154 | 13128.8696 | 15754.6435
13 | КП поставщика (ОБ) | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и навесным замком | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 12870 | 12870 | 1.0777 | 13869.6933 | 16643.632
14 | ФССЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 1865 | 1865 | 1.1154 | 2080.1412 | 2496.1694
15 | ФССЦ-25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 248 | 248 | 1.1154 | 276.6086 | 331.9303
16 | КП поставщика (МАТ) | Вал привода РА-3 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 2 | 796 | 1592 | 1.1154 | 1775.6487 | 2130.7784
17 | ФССЦ-25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 185 | 185 | 1.1154 | 206.3411 | 247.6093
18 | ФССЦ-25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 3 | 203.6667 | 611 | 1.1154 | 681.4832 | 817.7799
19 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные (Х-7, Х-8) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 2.9 | 197.931 | 574 | 1.1154 | 640.215 | 768.258
20 | КП поставщика (МАТ) | ЗП-1, 4,5 метра, заземляющий проводник | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 467 | 467 | 1.1154 | 520.8718 | 625.0462
21 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.1 | 22470 | 2247 | 1.1154 | 2506.2076 | 3007.4492
22 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.00616 | 70454.5455 | 434 | 1.1154 | 484.065 | 580.878
23 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.0081 | 245432.0988 | 1988 | 1.1154 | 2217.3301 | 2660.7961
24 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.0081 | 76543.2099 | 620 | 1.1154 | 691.5215 | 829.8258
25 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.04 | 18300 | 732 | 1.1154 | 816.4415 | 979.7298
26 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.00504 | 96230.1587 | 485 | 1.1154 | 540.9482 | 649.1379
27 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.3 | 11840 | 3552 | 1.1154 | 3961.7488 | 4754.0985
28 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.03393 | 78779.8408 | 2673 | 1.1154 | 2981.3498 | 3577.6198
29 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 1964 | 1964 | 1.0777 | 2116.5562 | 2539.8674
30 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.03 | 17166.6667 | 515 | 1.1154 | 574.409 | 689.2907
31 | КП поставщика (МАТ) | Зажим ответвительный RP150 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 3 | 1717 | 5151 | 1.1154 | 5745.2049 | 6894.2459
32 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 102135 | 102135 | 1.1154 | 113917.0076 | 136700.4092
33 | ФЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 5690 | 5690 | 1.1154 | 6346.3825 | 7615.659
34 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 3.135 | 79474.9601 | 249154 | 1.1154 | 277895.7078 | 333474.8494
35 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 3.135 | 99110.0478 | 310710 | 1.1154 | 346552.6356 | 415863.1628
36 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор ШФ 20Г.1 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 510 | 510 | 1.1154 | 568.8322 | 682.5986
37 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор ШC-20УО УХЛ1 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 884 | 884 | 1.1154 | 985.9758 | 1183.1709
38 | КП поставщика (МАТ) | (Ensto) Вязка спиральная CO 35 (35-50) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 2 | 241 | 482 | 1.1154 | 537.6022 | 645.1226
39 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 977 | 977 | 1.1154 | 1089.704 | 1307.6448
40 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 739 | 739 | 1.1154 | 824.249 | 989.0988
41 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 | Скоба: СК-7-1А | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 232 | 232 | 1.1154 | 258.7629 | 310.5154
42 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 6042 | 6042 | 1.1154 | 6738.9882 | 8086.7858
43 | КП поставщика (МАТ) | ОПН-6/680/7,2 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 3 | 2116.6667 | 6350 | 1.1154 | 7082.5182 | 8499.0219
44 | КП поставщика (МАТ) | Разрядник УЗД 1.3 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 3 | 578 | 1734 | 1.1154 | 1934.0294 | 2320.8353
45 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.1 | 11850 | 1185 | 1.1154 | 1321.6983 | 1586.0379
46 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.01131 | 78779.8408 | 891 | 1.1154 | 993.7833 | 1192.5399
47 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.16 | 22462.5 | 3594 | 1.1154 | 4008.5938 | 4810.3125
48 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.009856 | 70515.4221 | 695 | 1.1154 | 775.1733 | 930.2079
49 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 1237 | 1237 | 1.0777 | 1333.0855 | 1599.7026
50 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.007 | 245428.5714 | 1718 | 1.1154 | 1916.1837 | 2299.4204
51 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.007 | 76857.1429 | 538 | 1.1154 | 600.0622 | 720.0746
52 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.07 | 18271.4286 | 1279 | 1.1154 | 1426.5419 | 1711.8502
53 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.00882 | 96258.5034 | 849 | 1.1154 | 946.9383 | 1136.3259
54 | ФЕР33-02-013-05 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.0552 | 81956.5217 | 4524 | 1.1154 | 5045.876 | 6055.0512
55 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 0.0552 | 89402.1739 | 4935 | 1.1154 | 5504.2878 | 6605.1453
56 | Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 2006г. | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 4482 | 4482 | 1.1154 | 4999.031 | 5998.8372
57 | ФЕР33-04-003-01 | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 6741 | 6741 | 1.1154 | 7518.6229 | 9022.3475
58 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 2524 | 2524 | 1.1154 | 2815.1616 | 3376.9739
59 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 7337 | 7337 | 1.1154 | 8183.3758 | 9820.0509
60 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 10691 | 10691 | 1.1154 | 11924.2838 | 14309.1406
61 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | Траверса на опоре (шт) | 1 | 3810 | 3810 | 1.1154 | 4250.7009 | 5100.8411
Итого | [5 empty] | 7: 938107; 10: 1254862.7996
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная |  |  |  |  | 5: 1; 10: 38560.1291
2 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 1 подкосом |  |  |  |  | 5: 1; 10: 77705.1516
3 | Установка жб опоры 6,10 кВ одностоечная с 2 подкосами |  |  |  |  | 5: 1; 10: 117202.1807
4 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х50-20) |  |  |  |  | 5: 1; 10: 704373.502
5 | Подвеска провода 6,10 кВ (СИП-3 1х70-20) |  |  |  |  | 5: 1; 10: 786761.8154
6 | Выправка жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 5: 1; 10: 9022.3475
7 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 5: 1; 10: 3376.9739
8 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  |  |  |  | 5: 1; 10: 9820.0509
9 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  |  |  |  | 5: 1; 10: 14309.1406
10 | Демонтаж провода 6,10 кВ |  |  |  |  | 5: 1; 10: 5100.8411
11 | Заземление траверс на опорах ВЛ 6,10 кВ |  |  |  |  | 5: 1; 10: 10118.8009
12 | Контур заземления разъединителя |  |  |  |  | 5: 1; 10: 19579.4024
13 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  |  |  |  | 5: 1; 10: 5998.8372

## Протокол ВЛ-0,4
Приложение №1.2
[11 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема (2023)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 2
"Строительство, демонтаж ВЛ-0,4 кВ на единицу объема"
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты
для строительно-монтажных и демонтажных работ: | [5 empty] | для пусконаладочных работ
К=1,06175*1,034965*1,015= |  | 1.1154 |  |  |  | К=1,06175*1,015= |  | 1.0777
1,06175 (5,1%/4+4,9%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2023 года | [5 empty] | 1,06075 (5,1%/4+4,9%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2023 года
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время | [5 empty] | 1,015 непредвиденные затраты
1,015 непредвиденные затраты
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ |  |  |  | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 2123 | 2123 | 1.1154 | 2367.9033 | 2841.484
2 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 696 | 696 | 1.1154 | 776.2886 | 931.5463
3 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 814 | 814 | 1.1154 | 907.9008 | 1089.4809
4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 6904 | 6904 | 1.1154 | 7700.4261 | 9240.5113
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 14237 | 14237 | 1.1154 | 15879.3405 | 19055.2085
6 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 21951 | 21951 | 1.1154 | 24483.2059 | 29379.8471
7 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 15874 | 15874 | 1.1154 | 17705.1802 | 21246.2162
8 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-3) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.007 | 77142.8571 | 540 | 1.1154 | 602.2929 | 722.7515
9 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.04 | 17125 | 685 | 1.1154 | 764.0197 | 916.8236
10 | КП поставщика (МАТ) | Зажим ответвительный герметичный P3х95 (25-95/25-95 кв. мм) TYCO | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 4 | 289 | 1156 | 1.1154 | 1289.3529 | 1547.2235
11 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 213682 | 213682 | 1.1154 | 238331.7572 | 285998.1087
12 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1.045 | 269280.3828 | 281398 | 1.1154 | 313859.2854 | 376631.1425
13 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1.045 | 359040.1914 | 375197 | 1.1154 | 418478.6754 | 502174.4105
14 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.01 | 600 | 6 | 1.1154 | 6.6921 | 8.0306
15 | ФССЦ-20.1.02.07-0004 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.01 | 23300 | 233 | 1.1154 | 259.8782 | 311.8539
16 | ФССЦ-20.1.02.07-0005 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.01 | 18300 | 183 | 1.1154 | 204.1104 | 244.9324
17 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.01 | 24500 | 245 | 1.1154 | 273.2625 | 327.915
18 | ФЕРм10-06-034-18 | Окраска проложенного кабеля | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.5225 | 4267.9426 | 2230 | 1.1154 | 2487.2466 | 2984.6959
19 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.04 | 17125 | 685 | 1.1154 | 764.0197 | 916.8236
20 | КП поставщика (МАТ) | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 4 | 650.25 | 2601 | 1.1154 | 2901.0441 | 3481.2529
21 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.1 | 11850 | 1185 | 1.1154 | 1321.6983 | 1586.0379
22 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.01131 | 78779.8408 | 891 | 1.1154 | 993.7833 | 1192.5399
23 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.07 | 20885.7143 | 1462 | 1.1154 | 1630.6522 | 1956.7827
24 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.002765 | 71971.0669 | 199 | 1.1154 | 221.9561 | 266.3473
25 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.06 | 4050 | 243 | 1.1154 | 271.0318 | 325.2382
26 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.03 | 800 | 24 | 1.1154 | 26.7686 | 32.1223
27 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 | Зажим: плашечный | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 45 | 45 | 1.1154 | 50.1911 | 60.2293
28 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.01 | 21300 | 213 | 1.1154 | 237.5711 | 285.0853
29 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 1237 | 1237 | 1.0777 | 1333.0855 | 1599.7026
30 | ФЕРм08-02-411-06 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 1024 | 1024 | 1.1154 | 1142.1258 | 1370.5509
31 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.8 | 1212.5 | 970 | 1.1154 | 1081.8965 | 1298.2758
32 | ФЕР33-02-013-05 | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.0552 | 81956.5217 | 4524 | 1.1154 | 5045.876 | 6055.0512
33 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 0.0552 | 89402.1739 | 4935 | 1.1154 | 5504.2878 | 6605.1453
34 | Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 2006г. | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 4482 | 4482 | 1.1154 | 4999.031 | 5998.8372
35 | ФЕР33-04-003-01 | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 6741 | 6741 | 1.1154 | 7518.6229 | 9022.3475
36 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 2524 | 2524 | 1.1154 | 2815.1616 | 3378.1939
37 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 7337 | 7337 | 1.1154 | 8183.3758 | 9820.0509
38 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 10691 | 10691 | 1.1154 | 11924.2838 | 14309.1406
39 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 1 | 85025 | 85025 | 1.1154 | 94833.7159 | 113800.4591
Итого | [5 empty] | 10: 1439012.3968
в т.ч. по конструктивным решениям
1 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 34259.7579
2 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 1 подкосом |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 69042.8414
3 | Установка жб опоры 0,4 кВ одностоечная с 2 подкосами |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 104177.9316
4 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0) |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 662629.2511
5 | Подвеска провода 0,4 кВ (СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0) |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 788172.5192
6 | Выправка жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 9022.3475
7 | Демонтаж жб опоры одностоечной |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 3378.1939
8 | Демонтаж жб опоры с подкосом |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 9820.0509
9 | Демонтаж жб опоры одностоечной с двумя подкосами |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 14309.1406
10 | Демонтаж провода 0,4 кВ |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 113800.4591
11 | Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 7304.0855
12 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  |  |  |  | 5: 1 усл.ед.; 10: 5998.8372

## Протокол МТП, ТП, СТП, учет ЭЭ
Приложение №1.3
к техническому заданию договора
поставка МТР подрядчиком
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Монтаж СТП, МТП, КТПН, учёта ЭЭ единицу объема (2023)
Обоснование: Локальный сметный расчет № 3-12
Коэффициенты, учитывающие прогнозные цены и лимитированные затраты:
1,06175 (5,1%/4+4,9%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2023 года
1,034965 (3,7%*1,05*0,9) производство работ в зимнее время
1,015 непредвиденные затраты
№ п/п | Обоснование | Вид работ | Ед. изм. | Договорная цена (без НДС) | Договорная цена (с НДС -20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ЛСР №3 | Монтаж СТП 25кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 787421 | 944905.2
2 | ЛСР №4 | Монтаж СТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 812463 | 974955.6
3 | ЛСР №5 | Монтаж МТП 25кВА ВВ, тупиковая | 2 усл.ед. | 837486 | 1004983.2
4 | ЛСР №6 | Монтаж МТП 40кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 862526 | 1035031.2
5 | ЛСР №7 | Монтаж МТП 63кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 919330 | 1103196
6 | ЛСР №8 | Монтаж МТП 100кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 1000845 | 1201014
7 | ЛСР №9 | Монтаж МТП-160кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 1135586 | 1362703.2
8 | ЛСР №10 | Монтаж МТП-250кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 1257668 | 1509201.6
9 | ЛСР №11 | Монтаж КТПН-400кВА ВВ, тупиковая | 1 усл.ед. | 2203097 | 2643716.4
10 | ЛСР №12 | Монтаж учета ЭЭ | 1 усл.ед. | 563944 | 676732.8

## ПИРы
Приложение №1.4
[9 empty] | к техническому задание договора | Приложение №1
к техническому заданию договора
№ ___ от "_____№ _______________ г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Разработка проектно-сметной документации на единицу объема (2023)
Обоснование: сметный расчет № 13
"Разработка проектно-сметной документации на единицу объема"
Коэффициент, учитывающий условия производства работ и лимитированные затраты
1,06175 (5,1%/4+4,9%) - индекс-дефлятор для перевода в прогнозные цены на 4 квартал 2023 года
№. поз. | Шифр и № расценки | Наименование работ | Еденица измерения | Количество | Цена за ед. изм | Стоимость, руб. | К или К1 | Договорная цена, руб. (без НДС) | Договораная цена, руб. (с НДС 20%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации
1 | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства КИСиС. Москва 2012 г. | Рабочий проект ВЛ-6 (10) кВ | 1 усл.ед. | 1 | 57875 | 57875 | 1.0617 | 61448.78 | 73738.536
2 |  | Рабочий проект ВЛ-0,4 кВ | 1 усл.ед. | 1 | 39156 | 39156 | 1.0617 | 41573.88 | 49888.656
3 |  | Рабочий проект СТП | 1 усл.ед. | 1 | 4350 | 4350 | 1.0617 | 4618.61 | 5542.332
4 |  | Рабочий проект МТП | 1 усл.ед. | 1 | 4350 | 4350 | 1.0617 | 4618.61 | 5542.332
5 |  | Рабочий проект КТП | 1 усл.ед. | 1 | 6855 | 6855 | 1.0617 | 7278.12 | 8733.744
Итого |  |  | 10: 143445.6