## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [14 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование стройки)
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [15 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
1 км ВЛЗ 6(10) кВ | [16 empty] | 1 км ВЛЗ 6(10) кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 г
Сметная стоимость |  | 1254.86 | (129,61) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 222.27 | (8,85) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 53.32 | (1,18) | тыс.руб.
| монтажных работ | 699.77 | (85,9) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 125.52 |  | чел.час.
| оборудования | 12.87 | (2,09) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 39.51 |  | чел.час.
| прочих затрат | 3.2 | (0,07) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре | [16 empty] | Траверса на опоре | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [17 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 1.07; 10: 3.43; 11: 45.07; 12: 155 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 1.02; 10: 17.66; 11: 17.29; 12: 305 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 1.02; 10: 2.07; 11: 45.07; 12: 93 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 1.02; 10: 0.06; 11: 48.33; 12: 3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.05; 7: 0.3675 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.15 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 21.15 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.5; 12: 248 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.34; 12: 241 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.81; 12: 126 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.3; 12: 830 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.28; 10: 4.6; 11: 45.07; 12: 207 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.28; 10: 59.61; 11: 16.26; 12: 969 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.28; 10: 8.29; 11: 45.07; 12: 374 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.25; 7: 0.55 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 0.6 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 64.21 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.89; 12: 581 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13.28; 12: 598 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.73; 12: 349 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.22; 12: 2123 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.28; 10: 2.61; 11: 45.07; 12: 118 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.28; 10: 14.09; 11: 14.76; 12: 208 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.28; 10: 2.42; 11: 45.07; 12: 109 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.25; 7: 0.3125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.25; 7: 0.175 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 16.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.03; 12: 227 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.18; 12: 234 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.02; 12: 136 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.9; 12: 696 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.28; 10: 3.14; 11: 45.07; 12: 142 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.28; 10: 16.1; 11: 14.77; 12: 238 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.28; 10: 2.76; 11: 45.07; 12: 124 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.25; 7: 0.375 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.25; 7: 0.2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 19.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.9; 12: 266 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6.08; 12: 274 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.54; 12: 160 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.86; 12: 814 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.28; 10: 34.7; 11: 45.07; 12: 1564 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.28; 10: 136.56; 11: 12.15; 12: 1659 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.28; 10: 12.92; 11: 45.07; 12: 582 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 1.02; 10: 46.45; 11: 3.93; 12: 183 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.25; 7: 3.825 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.25; 7: 1.0875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 217.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.62; 12: 2146 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 49.05; 12: 2210 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 28.57; 12: 1288 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.33; 12: 6904 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.28; 10: 67.81; 11: 45.07; 12: 3056 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.28; 10: 317.36; 11: 12.08; 12: 3834 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.28; 10: 29.7; 11: 45.07; 12: 1339 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 1.02; 10: 46.45; 11: 3.93; 12: 183 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.25; 7: 7.475 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.25; 7: 2.5 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 431.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.51; 12: 4395 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 100.44; 12: 4527 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 58.51; 12: 2637 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 590.57; 12: 14237 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.28; 10: 102.07; 11: 45.07; 12: 4600 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.28; 10: 512.36; 11: 12.04; 12: 6169 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.28; 10: 47.67; 11: 45.07; 12: 2148 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 1.02; 10: 46.45; 11: 3.93; 12: 183 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.25; 7: 11.25 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.25; 7: 4.0125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 660.88 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.74; 12: 6748 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 154.23; 12: 6950 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 89.84; 12: 4049 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 904.95; 12: 21951 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-05.1.02.07-0070 | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 1564.6 | 1.02 | 1595.89 | 11.96 | 19087 | [5 empty] | Стойка опоры СВ 105, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1595.89; 12: 19087 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-1) |  |  | т |  |  | 0.007 | 10832.93 | 1.02 | 77.35 | 6.98 | 540 | [5 empty] | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-1)
|  | Объем=(7)/1000 | [22 empty] | Объем=(7)/1000
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.35; 12: 540 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-3) |  |  | т |  |  | 0.0076 | 10832.93 | 1.02 | 83.98 | 6.98 | 586 | [5 empty] | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-3)
|  | Объем=(7,6)/1000 | [22 empty] | Объем=(7,6)/1000
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.98; 12: 586 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные |  |  | т |  |  | 1 | 10832.93 | 1.02 | 11049.59 | 6.98 | 77126 | [5 empty] | Траверсы стальные
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11049.59; 12: 77126 | [10 empty] | Всего по позиции
Монтаж разъединителя | [25 empty] | Монтаж разъединителя
12 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 | [5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 9: 1.02; 10: 76.14; 11: 45.07; 12: 3432 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 9: 1.02; 10: 99.28; 11: 17.51; 12: 1738 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 9: 1.02; 10: 13.26; 11: 45.07; 12: 598 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 9: 1.02; 10: 2.2; 11: 14.53; 12: 32 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 7.42 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 1.02 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 177.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.4; 12: 4030 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 92.08; 12: 4151 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 53.64; 12: 2418 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.34; 12: 11771 | [10 empty] | Всего по позиции
13 О | КП поставщика (ОБ) | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и навесным замком |  |  | шт |  |  | 1 | 12375 | 1.04 | 2089.29 | 6.16 | 12870 | [5 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и навесным замком
|  | Цена=14850/1,2 | [24 empty] | Цена=14850/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [17 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2089.29; 12: 12870 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 225.77 | 1.02 | 230.29 | 8.1 | 1865 | [5 empty] | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Объем=1*1 | [22 empty] | Объем=1*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.29; 12: 1865 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 29.96 | 1.02 | 30.56 | 8.1 | 248 | [5 empty] | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Объем=1*1 | [22 empty] | Объем=1*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.56; 12: 248 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | КП поставщика (МАТ) | Вал привода РА-3 |  |  | шт |  |  | 2 | 780.4 | 1.02 | 196.54 | 8.1 | 1592 | [5 empty] | Вал привода РА-3
|  | Объем=2*1 | [22 empty] | Объем=2*1
|  | Цена=936,48/1,2 | [24 empty] | Цена=936,48/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.54; 12: 1592 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 22.41 | 1.02 | 22.86 | 8.1 | 185 | [5 empty] | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Объем=1*1 | [22 empty] | Объем=1*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.86; 12: 185 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  | шт |  |  | 3 | 24.66 | 1.02 | 75.46 | 8.1 | 611 | [5 empty] | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Объем=3*1 | [22 empty] | Объем=3*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.46; 12: 611 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные (Х-7, Х-8) |  |  | кг |  |  | 2.9 | 9.6 | 1.02 | 28.4 | 20.2 | 574 | [5 empty] | Хомуты стальные (Х-7, Х-8)
|  | Объем=(0,7*3+0,8)*1 | [22 empty] | Объем=(0,7*3+0,8)*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.4; 12: 574 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | КП поставщика (МАТ) | ЗП-1, 4,5 метра, заземляющий проводник |  |  | шт |  |  | 1 | 458.33 | 1.02 | 57.65 | 8.1 | 467 | [5 empty] | ЗП-1, 4,5 метра, заземляющий проводник
|  | Объем=1*1 | [22 empty] | Объем=1*1
|  | Цена=550/1,2 | [24 empty] | Цена=550/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.65; 12: 467 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=(8+2)/100*1 | [22 empty] | Объем=(8+2)/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 9: 1.02; 10: 17.74; 11: 45.07; 12: 800 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 9: 1.02; 10: 5.54; 11: 13.1; 12: 73 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.02; 10: 0.44; 11: 45.07; 12: 20 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 9: 1.02; 10: 62.06; 11: 2.6; 12: 161 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 1.85 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.034 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 85.34 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.18; 12: 820 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.63; 12: 795 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.27; 12: 418 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.24; 12: 2247 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.00616 | 5230.01 | 1.02 | 32.86 | 13.21 | 434 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм
|  | Объем=0,616*(8+2)/1000*1 | [22 empty] | Объем=0,616*(8+2)/1000*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.86; 12: 434 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0081 | [5 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
|  | Объем=(0,3*0,3*(9))/100*1 | [22 empty] | Объем=(0,3*0,3*(9))/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2329.64; 9: 1.02; 10: 19.25; 11: 45.07; 12: 868 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 278; 7: 2.2518 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2329.64; 10: 19.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.25; 12: 868 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.13; 12: 773 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 7.7; 12: 347 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.08; 12: 1988 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0081 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,3*0,3*(9))/100*1 | [22 empty] | Объем=(0,3*0,3*(9))/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.02; 10: 6.02; 11: 45.07; 12: 271 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 0.78732 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 6.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.02; 12: 271 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.36; 12: 241 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.41; 12: 108 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.79; 12: 620 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.04 | [5 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=4/100*1 | [22 empty] | Объем=4/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 9: 1.02; 10: 5.52; 11: 45.07; 12: 249 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 9: 1.02; 10: 2.37; 11: 13.68; 12: 32 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.02; 10: 0.2; 11: 45.07; 12: 9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 9: 1.02; 10: 36.5; 11: 1.88; 12: 69 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.576 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.016 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 44.39 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.72; 12: 258 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.55; 12: 250 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.92; 12: 132 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.86; 12: 732 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая |  |  | т |  |  | 0.00504 | 6200 | 1.02 | 31.87 | 15.22 | 485 | [5 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая
|  | Объем=1,26/1000*4*1 | [22 empty] | Объем=1,26/1000*4*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.87; 12: 485 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.3 | [5 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=3/10*1 | [22 empty] | Объем=3/10*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.14; 9: 1.02; 10: 26.66; 11: 45.07; 12: 1202 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.02; 9: 1.02; 10: 13.16; 11: 14.64; 12: 193 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.02; 10: 1.31; 11: 45.07; 12: 59 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 485.57; 9: 1.02; 10: 148.58; 11: 1.96; 12: 291 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 2.781 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.102 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 615.73; 10: 188.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.97; 12: 1261 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.13; 12: 1223 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.26; 12: 643 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.79; 12: 3552 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | т |  |  | 0.03393 | 5763 | 1.02 | 199.45 | 13.4 | 2673 | [5 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
|  | Объем=3,77*3/1000*3*1 | [22 empty] | Объем=3,77*3/1000*3*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.45; 12: 2673 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 45.07; 12: 935 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 935 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 692 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 337 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.58; 12: 1964 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [17 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.07; 10: 4.56; 11: 45.07; 12: 206 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 9: 1.02; 10: 0.09; 11: 45.13; 12: 4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.05; 7: 0.47628 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 4.65 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.56; 12: 206 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.42; 12: 200 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.33; 12: 105 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.4; 12: 515 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | КП поставщика (МАТ) | Зажим ответвительный RP150 |  |  | шт. |  |  | 3 | 1683.36 | 1.02 | 635.93 | 8.1 | 5151 | [5 empty] | Зажим ответвительный RP150
|  | Объем=100*0,03 | [22 empty] | Объем=100*0,03
|  | Цена=2020,03/1,2 | [24 empty] | Цена=2020,03/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 635.93; 12: 5151 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | [16 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.97; 9: 1.28; 10: 519.64; 11: 45.07; 12: 23420 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1152.08; 9: 1.28; 10: 1474.66; 11: 14.49; 12: 21368 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 179.72; 9: 1.28; 10: 230.04; 11: 45.07; 12: 10368 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 361.07; 9: 1.02; 10: 368.29; 11: 6.17; 12: 2272 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.7; 6: 1.25; 7: 54.625 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.14; 6: 1.25; 7: 18.925 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1919.12; 10: 2362.59 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 749.68; 12: 33788 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 772.17; 12: 34802 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 449.81; 12: 20273 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3584.57; 12: 102135 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | [16 empty] | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.38; 9: 1.28; 10: 18.41; 11: 45.07; 12: 830 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.9; 9: 1.28; 10: 56.19; 11: 13.05; 12: 733 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.66; 9: 1.28; 10: 7.24; 11: 45.07; 12: 326 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 359.8; 9: 1.02; 10: 367; 11: 6.11; 12: 2242 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.53; 6: 1.25; 7: 1.9125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.25; 7: 0.6875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 418.08; 10: 441.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.65; 12: 1156 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 26.42; 12: 1191 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 15.39; 12: 694 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 483.41; 12: 5690 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20 |  |  | 1000 м |  |  | 3.135 | 77916.67 | 1.02 | 30759.75 | 8.1 | 249154 | [5 empty] | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х50-20
|  | Объем=округл(1*3*1,045;3) | [22 empty] | Объем=округл(1*3*1,045;3)
|  | Цена=93500/1.2 | [24 empty] | Цена=93500/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30759.75; 12: 249154 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 |  |  | 1000 м |  |  | 3.135 | 97166.67 | 1.02 | 38359.26 | 8.1 | 310710 | [5 empty] | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20
|  | Объем=округл(1*3*1,045;3) | [22 empty] | Объем=округл(1*3*1,045;3)
|  | Цена=116600/1.2 | [24 empty] | Цена=116600/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38359.26; 12: 310710 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор ШФ 20Г.1 |  |  | шт. |  |  | 1 | 500 | 1.02 | 62.96 | 8.1 | 510 | [5 empty] | Изолятор ШФ 20Г.1
|  | Цена=600/1.2 | [24 empty] | Цена=600/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.96; 12: 510 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор ШC-20УО УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 1 | 866.67 | 1.02 | 109.14 | 8.1 | 884 | [5 empty] | Изолятор ШC-20УО УХЛ1
|  | Цена=1040/1.2 | [24 empty] | Цена=1040/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.14; 12: 884 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | КП поставщика (МАТ) | (Ensto) Вязка спиральная CO 35 (35-50) |  |  | шт. |  |  | 2 | 236.25 | 1.02 | 59.51 | 8.1 | 482 | [5 empty] | (Ensto) Вязка спиральная CO 35 (35-50)
|  | Объем=2*1 | [22 empty] | Объем=2*1
|  | Цена=1701/6/1.2 | [24 empty] | Цена=1701/6/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.51; 12: 482 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 |  |  | шт. |  |  | 1 | 958.33 | 1.02 | 120.62 | 8.1 | 977 | [5 empty] | Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4
|  | Цена=1150/1.2 | [24 empty] | Цена=1150/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.62; 12: 977 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 |  |  | шт |  |  | 1 | 89.44 | 1.02 | 91.23 | 8.1 | 739 | [5 empty] | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.23; 12: 739 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.7.15.10-0031 | Скоба: СК-7-1А |  |  | шт |  |  | 1 | 28.07 | 1.02 | 28.63 | 8.1 | 232 | [5 empty] | Скоба: СК-7-1А
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.63; 12: 232 | [10 empty] | Всего по позиции
Монтаж разрядников | [25 empty] | Монтаж разрядников
42 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 | [5 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 9: 1.02; 10: 33.98; 11: 45.07; 12: 1531 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.02; 10: 86.04; 11: 13.35; 12: 1149 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 9: 1.02; 10: 11.32; 11: 45.07; 12: 510 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 9: 1.02; 10: 2.92; 11: 11.88; 12: 35 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 3.76 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 1.07 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 122.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.3; 12: 2041 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 46.66; 12: 2102 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.18; 12: 1225 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.78; 12: 6042 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | КП поставщика (МАТ) | ОПН-6/680/7,2 |  |  | шт |  |  | 3 | 2075 | 1.02 | 783.95 | 8.1 | 6350 | [5 empty] | ОПН-6/680/7,2
|  | Объем=3*1 | [22 empty] | Объем=3*1
|  | Цена=2490/1,2 | [24 empty] | Цена=2490/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 783.95; 12: 6350 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | КП поставщика (МАТ) | Разрядник УЗД 1.3 |  |  | шт |  |  | 3 | 566.67 | 1.02 | 214.07 | 8.1 | 1734 | [5 empty] | Разрядник УЗД 1.3
|  | Объем=3*1 | [22 empty] | Объем=3*1
|  | Цена=680/1,2 | [24 empty] | Цена=680/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.07; 12: 1734 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1 | [5 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.14; 9: 1.02; 10: 8.89; 11: 45.07; 12: 401 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.02; 9: 1.02; 10: 4.39; 11: 14.64; 12: 64 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.02; 10: 0.44; 11: 45.07; 12: 20 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 485.57; 9: 1.02; 10: 49.53; 11: 1.96; 12: 97 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 0.927 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.034 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 615.73; 10: 62.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.33; 12: 421 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.05; 12: 408 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.76; 12: 215 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.62; 12: 1185 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | т |  |  | 0.01131 | 5763 | 1.02 | 66.48 | 13.4 | 891 | [5 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
|  | Объем=3,77*3/1000*10*0,1 | [22 empty] | Объем=3,77*3/1000*10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.48; 12: 891 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕРм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.16 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Объем=8*2/100*10*0,1 | [22 empty] | Объем=8*2/100*10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.9; 9: 1.02; 10: 28.38; 11: 45.07; 12: 1279 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 9: 1.02; 10: 8.86; 11: 13.1; 12: 116 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.02; 10: 0.7; 11: 45.07; 12: 32 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 608.39; 9: 1.02; 10: 99.29; 11: 2.6; 12: 258 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 2.96 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.0544 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 836.57; 10: 136.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.08; 12: 1311 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.21; 12: 1272 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.83; 12: 669 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.57; 12: 3594 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.009856 | 5230.01 | 1.02 | 52.58 | 13.21 | 695 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм
|  | Объем=0,616/1000*8*2*10*0,1 | [22 empty] | Объем=0,616/1000*8*2*10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.58; 12: 695 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Объем=10*0,1 | [22 empty] | Объем=10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 1.02; 10: 13.07; 11: 45.07; 12: 589 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 13.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.07; 12: 589 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.67; 12: 436 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.71; 12: 212 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.45; 12: 1237 | [10 empty] | Всего по позиции
Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55) | [25 empty] | Общее заземление электроустановок разных значений и напряжений (ПУЭ п. 1.7.55)
50 | ФЕР01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.007 | [5 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3
|  | Объем=1/100*0,2*0,5*7 | [22 empty] | Объем=1/100*0,2*0,5*7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2329.64; 9: 1.02; 10: 16.63; 11: 45.07; 12: 750 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 278; 7: 1.946 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2329.64; 10: 16.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.63; 12: 750 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.8; 12: 668 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 6.65; 12: 300 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.08; 12: 1718 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.007 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.02; 10: 5.21; 11: 45.07; 12: 235 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 0.6804 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 5.21 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.21; 12: 235 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4.64; 12: 209 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2.08; 12: 94 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.93; 12: 538 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.07 | [5 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=1/100*7 | [22 empty] | Объем=1/100*7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 9: 1.02; 10: 9.66; 11: 45.07; 12: 435 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 9: 1.02; 10: 4.15; 11: 13.68; 12: 57 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.02; 10: 0.36; 11: 45.07; 12: 16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 9: 1.02; 10: 63.87; 11: 1.88; 12: 120 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 1.008 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.028 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 77.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.02; 12: 451 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.72; 12: 437 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.11; 12: 230 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.51; 12: 1279 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-08.3.07.01-0042 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая |  |  | т |  |  | 0.00882 | 6200 | 1.02 | 55.78 | 15.22 | 849 | [5 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая
|  | Объем=1,26/1000*100*0,07 | [22 empty] | Объем=1,26/1000*100*0,07
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.78; 12: 849 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 94683.06; 12: 893063 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Сопутствующие работы | [17 empty] | Раздел 2. Сопутствующие работы
Установка упора П-образного укоса | [25 empty] | Установка упора П-образного укоса
54 | ФЕР33-02-013-05 Применительно | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т |  |  | 4: т; 7: 0.0552 | [5 empty] | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т
|  | Объем=55,2*1/1000 | [22 empty] | Объем=55,2*1/1000
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 364.06; 9: 1.02; 10: 20.5; 11: 45.07; 12: 924 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2140.1; 9: 1.02; 10: 120.5; 11: 10.98; 12: 1323 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 155.49; 9: 1.02; 10: 8.75; 11: 45.07; 12: 394 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 154.73; 9: 1.02; 10: 8.71; 11: 14.68; 12: 128 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.7; 7: 2.0258 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.52; 7: 0.6359 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2658.89; 10: 149.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.25; 12: 1318 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.13; 12: 1358 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 17.55; 12: 791 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.39; 12: 4524 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  |  | 0.0552 | 4700 | 1.02 | 264.63 | 18.65 | 4935 | [5 empty] | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс
|  | Объем=3*18,4/1000 | [22 empty] | Объем=3*18,4/1000
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.63; 12: 4935 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 2006г. | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  |  | 1 ед. |  |  | 1 | 4482 |  | 367.08 | 12.21 | 4482 | [5 empty] | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 367.08; 12: 4482 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР33-04-003-01 Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [16 empty] | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.25; 10: 33.89; 11: 45.07; 12: 1527 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.25; 10: 133.36; 11: 12.15; 12: 1620 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.25; 10: 12.61; 11: 45.07; 12: 568 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 3.93; 12: 179 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.25; 7: 3.825 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.25; 7: 1.0875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 212.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.5; 12: 2095 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.9; 12: 2158 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.9; 12: 1257 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.59; 12: 6741 | [10 empty] | Всего по позиции
Демонтаж | [25 empty] | Демонтаж
58 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.25; 10: 9.19; 11: 45.07; 12: 414 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.25; 10: 79.49; 11: 11.64; 12: 925 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.25; 10: 6.95; 11: 45.07; 12: 313 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.25; 7: 1.0125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 0.6 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 88.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.14; 12: 727 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 16.62; 12: 749 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.68; 12: 436 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.98; 12: 2524 | [10 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.25; 10: 19.84; 11: 45.07; 12: 894 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.25; 10: 259.96; 11: 11.89; 12: 3091 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.25; 10: 25.79; 11: 45.07; 12: 1162 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.25; 7: 2.1875 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.25; 7: 2.3625 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 279.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.63; 12: 2056 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47; 12: 2118 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.38; 12: 1234 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 354.18; 12: 7337 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 9: 1.25; 10: 29.03; 11: 45.07; 12: 1308 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 9: 1.25; 10: 378.73; 11: 11.87; 12: 4496 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 9: 1.25; 10: 37.5; 11: 45.07; 12: 1690 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 6: 1.25; 7: 3.2 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 6: 1.25; 7: 3.4375 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 407.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.53; 12: 2998 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 68.53; 12: 3088 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 39.92; 12: 1799 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 516.21; 12: 10691 | [10 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | [16 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1.25; 10: 21.65; 11: 45.07; 12: 976 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1.25; 10: 54.46; 11: 13.23; 12: 721 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1.25; 10: 7.11; 11: 45.07; 12: 320 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 6: 1.25; 7: 2.5375 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.25; 7: 0.6875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 76.11 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.76; 12: 1296 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.62; 12: 1335 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 17.26; 12: 778 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.99; 12: 3810 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Сопутствующие работы |  |  | 10: 2226.05; 12: 45044 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Сопутствующие работы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 92176.19; 12: 806087 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8851.86; 12: 222271 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 85896.93; 12: 699765 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  | 10: 2089.29; 12: 12870 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 71.03; 12: 3201 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Итого |  |  | 10: 96909.11; 12: 938107 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1652.82; 12: 74492 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1679.4; 12: 75690 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 964.23; 12: 43460 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 94748.79; 12: 922036 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 (3,7*1,05*0,9)= 3,4965% |  |  | 10: 3312.89; 12: 32239 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 (3,7*1,05*0,9)= 3,4965%
|  | Итого |  |  | 10: 98061.68; 12: 954275 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 100222; 12: 970346 | [17 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 1503.33; 12: 14555 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 101725.33; 12: 984901 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г (5,1%/4+4,9%)= 6,175% |  |  | 10: 6281.54; 12: 60818 | [16 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г (5,1%/4+4,9%)= 6,175%
|  | Итого |  |  | 10: 108006.87; 12: 1045719 | [17 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 21601.37; 12: 209143.8 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 129608.24; 12: 1254862.8 | [19 empty] | ВСЕГО по смете