## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [14 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование стройки)
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [15 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
1 ед учет ЭЭ | [16 empty] | 1 ед учет ЭЭ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 г
Сметная стоимость |  | 676.73 | (92,78) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 60.23 | (1,97) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 25.34 | (0,56) | тыс.руб.
| монтажных работ | 46.75 | (3,15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 57.73 |  | чел.час.
| оборудования | 409.31 | (66,38) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 11.25 |  | чел.час.
| прочих затрат | 3.27 | (0,07) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж учета ЭЭ | [17 empty] | Раздел 1. Монтаж учета ЭЭ
Однофазных присоединений | [18 empty] | Однофазных присоединений
1 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | [17 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [18 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.78; 9: 1.07; 10: 2.97; 11: 45.07; 12: 134 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.02; 10: 1.85; 11: 17.59; 12: 33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.02; 10: 0.27; 11: 45.07; 12: 12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 9: 1.02; 10: 0.44; 11: 16.14; 12: 7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.05; 7: 0.294 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.02; 10: 5.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.24; 12: 146 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.14; 12: 142 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.65; 12: 74 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.05; 12: 390 | [11 empty] | Всего по позиции
2 О | Поставка Заказчика | Счетчик электрической энергии однофазный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS |  |  | 4: 1 шт; 7: 1; 9: 1.04; 11: 6.16 | [6 empty] | Счетчик электрической энергии однофазный СЕ208 С4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [18 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 1 | [6 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 9: 1.02; 10: 14.34; 11: 45.07; 12: 646 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 9: 1.02; 10: 11.24; 11: 15.09; 12: 170 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 9: 1.02; 10: 1.66; 11: 45.07; 12: 75 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 1.02; 10: 1.47; 11: 12.48; 12: 18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 1.55 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.15 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 27.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16; 12: 721 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 16.48; 12: 743 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.6; 12: 433 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.13; 12: 2010 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0.002 | 4805.96 | 1.02 | 9.8 | 9.3 | 91 | [6 empty] | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0
|  | Объем=1/1000*1*2 | [23 empty] | Объем=1/1000*1*2
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.8; 12: 91 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 100 шт |  |  | 0.02 | 3423 | 1.02 | 69.83 | 6.09 | 425 | [6 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | Объем=1/100*2*1 | [23 empty] | Объем=1/100*2*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.83; 12: 425 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  |  | 100 шт |  |  | 0.04 | 194 | 1.02 | 7.92 | 2.96 | 23 | [6 empty] | Хомут стяжной (СИП) Е778
|  | Объем=1/100*4*1 | [23 empty] | Объем=1/100*4*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.92; 12: 23 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 2741 | 1.02 | 27.96 | 4.28 | 120 | [6 empty] | Зажим анкерный (СИП): DN 123
|  | Объем=1/100*1*1 | [23 empty] | Объем=1/100*1*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.96; 12: 120 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | КП поставщика (МАТ) | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAB25) IEK |  |  | шт. |  |  | 1 | 32.5 | 1.02 | 4.07 | 8.1 | 33 | [6 empty] | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAB25) IEK
|  | Цена=975/25/1,2 | [24 empty] | Цена=975/25/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.07; 12: 33 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.04 | 943.06 | 1.02 | 38.48 | 4.21 | 162 | [6 empty] | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | Объем=1/50*2*1 | [23 empty] | Объем=1/50*2*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.48; 12: 162 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт |  |  | 0.02 | 582 | 1.02 | 11.87 | 1.32 | 16 | [6 empty] | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
|  | Объем=1/100*2*1 | [23 empty] | Объем=1/100*2*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.87; 12: 16 | [11 empty] | Всего по позиции
Трехфазных присоединений до 15 кВт | [18 empty] | Трехфазных присоединений до 15 кВт
11 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [17 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [18 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 1.07; 10: 7.43; 11: 45.07; 12: 335 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.02; 10: 1.85; 11: 17.59; 12: 33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.02; 10: 0.27; 11: 45.07; 12: 12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 1.02; 10: 0.52; 11: 20.98; 12: 11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.05; 7: 0.735 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 9.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.7; 12: 347 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.47; 12: 337 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.93; 12: 177 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.2; 12: 893 | [11 empty] | Всего по позиции
12 О | Поставка Заказчика | Счетчик электрической энергии однофазный CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS |  |  | 4: 1 шт; 7: 1; 9: 1.04; 11: 6.16 | [6 empty] | Счетчик электрической энергии однофазный CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [18 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 1 | [6 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 9: 1.02; 10: 24.33; 11: 45.07; 12: 1097 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 9: 1.02; 10: 20.12; 11: 15.22; 12: 306 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 9: 1.02; 10: 3.01; 11: 45.07; 12: 136 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 9: 1.02; 10: 7.34; 11: 12.48; 12: 92 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 7: 2.63 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.27 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 51.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.34; 12: 1233 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.16; 12: 1270 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16.4; 12: 740 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.35; 12: 3505 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0.002 | 9524.88 | 1.02 | 19.43 | 8.86 | 172 | [6 empty] | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0
|  | Объем=1/1000*1*2 | [23 empty] | Объем=1/1000*1*2
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.43; 12: 172 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 100 шт |  |  | 0.04 | 3423 | 1.02 | 139.66 | 6.09 | 851 | [6 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | Объем=1/100*4*1 | [23 empty] | Объем=1/100*4*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.66; 12: 851 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной (СИП) Е778 |  |  | 100 шт |  |  | 0.04 | 194 | 1.02 | 7.92 | 2.96 | 23 | [6 empty] | Хомут стяжной (СИП) Е778
|  | Объем=1/100*4*1 | [23 empty] | Объем=1/100*4*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.92; 12: 23 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-20.1.01.01-0001 | Зажим анкерный (СИП): DN 123 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 2741 | 1.02 | 27.96 | 4.28 | 120 | [6 empty] | Зажим анкерный (СИП): DN 123
|  | Объем=1/100*1*1 | [23 empty] | Объем=1/100*1*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.96; 12: 120 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | КП поставщика (МАТ) | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAB25) IEK |  |  | шт. |  |  | 1 | 32.5 | 1.02 | 4.07 | 8.1 | 33 | [6 empty] | Кронштейн анкерный КАБ-200 (CAB25) IEK
|  | Цена=975/25/1,2 | [24 empty] | Цена=975/25/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.07; 12: 33 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.04 | 943.06 | 1.02 | 38.48 | 4.21 | 162 | [6 empty] | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | Объем=1/50*2*1 | [23 empty] | Объем=1/50*2*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.48; 12: 162 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт |  |  | 0.02 | 582 | 1.02 | 11.87 | 1.32 | 16 | [6 empty] | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
|  | Объем=1/100*2*1 | [23 empty] | Объем=1/100*2*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.87; 12: 16 | [11 empty] | Всего по позиции
Полукосвенного включения Трехфазных присоединений до 15 кВт | [18 empty] | Полукосвенного включения Трехфазных присоединений до 15 кВт
21 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [17 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.02; 10: 20.85; 11: 45.07; 12: 940 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.65; 9: 1.02; 10: 22.08; 11: 15.02; 12: 332 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 9: 1.02; 10: 2.31; 11: 45.07; 12: 104 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 176.9; 9: 1.02; 10: 180.44; 11: 17.09; 12: 3084 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.18 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.99; 10: 223.37 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.16; 12: 1044 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.47; 12: 1013 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.81; 12: 532 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 257.65; 12: 5901 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.02 | 943.06 | 1.02 | 19.24 | 4.21 | 81 | [6 empty] | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | Объем=1/50*1 | [23 empty] | Объем=1/50*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.24; 12: 81 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-20.4.04.03-0008 | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 |  |  | шт |  |  | 1 | 1041.24 | 1.02 | 1062.06 | 6.94 | 7371 | [6 empty] | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1062.06; 12: 7371 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [17 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [18 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 1.07; 10: 7.43; 11: 45.07; 12: 335 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.02; 10: 1.85; 11: 17.59; 12: 33 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.02; 10: 0.27; 11: 45.07; 12: 12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 1.02; 10: 0.52; 11: 20.98; 12: 11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.05; 7: 0.735 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 9.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.7; 12: 347 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.47; 12: 337 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.93; 12: 177 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.2; 12: 893 | [11 empty] | Всего по позиции
25 О | Поставка Заказчика | Прибор учета СЕ308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS |  |  | 4: 1 шт; 7: 1; 9: 1.04; 11: 6.16 | [6 empty] | Прибор учета СЕ308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [18 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | [17 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.12; 9: 1.02; 10: 34.8; 11: 45.07; 12: 1568 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.95; 9: 1.02; 10: 8.11; 11: 9.69; 12: 79 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 4 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.07; 10: 42.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.8; 12: 1568 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 33.06; 12: 1490 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 18.44; 12: 831 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.41; 12: 3968 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | КП поставщика (МАТ) | ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") ЛИМГ.301591.009 |  |  | шт |  |  | 1 | 208.82 | 1.02 | 26.3 | 8.1 | 213 | [6 empty] | ИК (испытательная коробка "ЛИМГ") ЛИМГ.301591.009
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.3; 12: 213 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 1.02; 10: 63.28; 11: 45.07; 12: 2852 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 1.02; 10: 27.45; 11: 14.5; 12: 398 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 1.02; 10: 3.4; 11: 45.07; 12: 153 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 9: 1.02; 10: 23.99; 11: 31.21; 12: 749 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 7: 6.45 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.27 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 114.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.68; 12: 3005 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 64.68; 12: 2915 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 34.01; 12: 1533 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.41; 12: 8447 | [11 empty] | Всего по позиции
29 О | ФССЦ-62.5.02.01-0007 | Трансформатор тока: Т-0,66 250/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50- 60Гц, класс точности 0,5-1 |  |  | шт |  |  | 3 | 45.01 |  | 135.03 | 17.24 | 2328 | [6 empty] | Трансформатор тока: Т-0,66 250/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50- 60Гц, класс точности 0,5-1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.03; 12: 2328 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | [17 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.63; 9: 1.02; 10: 25.12; 11: 45.07; 12: 1132 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.9; 9: 1.02; 10: 2.96; 11: 13.59; 12: 40 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.02; 10: 0.27; 11: 45.07; 12: 12 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 48.64; 9: 1.02; 10: 49.61; 11: 18.29; 12: 907 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.38; 7: 2.38 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.17; 10: 77.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.39; 12: 1144 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.63; 12: 1110 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.95; 12: 583 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.27; 12: 3772 | [11 empty] | Всего по позиции
31 О | ФССЦ-62.1.01.09-0281 | Выключатели автоматические: ВА57Ф35-34-0010 I-250А |  |  | шт |  |  | 1 | 682.47 |  | 682.47 | 4.56 | 3112 | [6 empty] | Выключатели автоматические: ВА57Ф35-34-0010 I-250А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 682.47; 12: 3112 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРп01-03-002-06 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | [17 empty] | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.83; 9: 1.02; 10: 34.51; 11: 45.07; 12: 1555 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 3.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.83; 10: 34.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.51; 12: 1555 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 25.54; 12: 1151 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 12.42; 12: 560 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.47; 12: 3266 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-20.2.10.04-0007 | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-50 |  |  | 100 шт |  |  | 0.06 | 690 | 1.02 | 42.23 | 11.76 | 497 | [6 empty] | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-50
|  | Объем=6 / 100 | [23 empty] | Объем=6 / 100
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.23; 12: 497 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.005 | [6 empty] | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Объем=1/100*0,25*2 | [23 empty] | Объем=1/100*0,25*2
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.79; 9: 1.02; 10: 2.22; 11: 45.07; 12: 100 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.62; 9: 1.02; 10: 0.65; 11: 24.81; 12: 16 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 54.31; 9: 1.02; 10: 0.28; 11: 45.07; 12: 13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 99.36; 9: 1.02; 10: 0.51; 11: 13.16; 12: 7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 0.2265 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.0265 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 661.77; 10: 3.38 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.5; 12: 113 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.43; 12: 110 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.28; 12: 58 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.09; 12: 291 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | КП поставщика (МАТ) | Шина медная ШМТ 3х30 (4м) (ШМТ 3х30 (4м)) |  |  | м |  |  | 0.5 | 838.33 | 1.02 | 52.84 | 8.1 | 428 | [6 empty] | Шина медная ШМТ 3х30 (4м) (ШМТ 3х30 (4м))
|  | Цена=4024/1,2/4 | [24 empty] | Цена=4024/1,2/4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.84; 12: 428 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | КП поставщика (МАТ) | Изолятор SM30 (М8) |  |  | шт |  |  | 4 | 35 | 1.02 | 17.65 | 8.1 | 143 | [6 empty] | Изолятор SM30 (М8)
|  | Объем=2*2 | [23 empty] | Объем=2*2
|  | Цена=42/1,2 | [24 empty] | Цена=42/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.65; 12: 143 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.11 | [6 empty] | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
|  | Объем=1/100*(10+1) | [23 empty] | Объем=1/100*(10+1)
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.71; 9: 1.02; 10: 12.2; 11: 45.07; 12: 550 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.5; 9: 1.02; 10: 4.54; 11: 20.35; 12: 92 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.53; 9: 1.02; 10: 0.51; 11: 45.07; 12: 23 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.34; 9: 1.02; 10: 0.37; 11: 30.11; 12: 11 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.3; 7: 1.243 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.0495 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 152.55; 10: 17.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.71; 12: 573 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.44; 12: 516 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.85; 12: 264 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.4; 12: 1433 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-21.2.03.05-0047 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.01 | 2079.72 | 1.02 | 21.21 | 13.67 | 290 | [6 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
|  | Объем=1/1000*10 | [23 empty] | Объем=1/1000*10
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.21; 12: 290 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-21.2.03.05-0077 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 70 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0.001 | 53924.5 | 1.02 | 55 | 11.85 | 652 | [6 empty] | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 70 мм2
|  | Объем=1/1000*1 | [23 empty] | Объем=1/1000*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55; 12: 652 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.08 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=1/100*8 | [23 empty] | Объем=1/100*8
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.23; 9: 1.02; 10: 7.12; 11: 45.07; 12: 321 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.42; 9: 1.02; 10: 3.71; 11: 15.66; 12: 58 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.02; 10: 0.41; 11: 45.07; 12: 18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.13; 9: 1.02; 10: 2.3; 11: 23.89; 12: 55 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.28; 7: 0.7424 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.032 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.78; 10: 13.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.53; 12: 339 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.3; 12: 329 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.84; 12: 173 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.27; 12: 936 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 63 мм |  |  | м |  |  | 0.7 | 13.87 | 1.02 | 9.9 | 85.65 | 848 | [6 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 63 мм
|  | Объем=1/10*7 | [23 empty] | Объем=1/10*7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.9; 12: 848 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-21.2.01.01-0032 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 0.008 | 30744.73 | 1.02 | 250.88 | 8.91 | 2235 | [6 empty] | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0
|  | Объем=округл(8/1000;3) | [23 empty] | Объем=округл(8/1000;3)
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.88; 12: 2235 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 100 шт |  |  | 0.04 | 3423 | 1.02 | 139.66 | 6.09 | 851 | [6 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | Объем=1/100*4*(1) | [23 empty] | Объем=1/100*4*(1)
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.66; 12: 851 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.1 | 943.06 | 1.02 | 96.19 | 4.21 | 405 | [6 empty] | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | Объем=1/50*5 | [23 empty] | Объем=1/50*5
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.19; 12: 405 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) |  |  | 100 шт |  |  | 0.05 | 582 | 1.02 | 29.68 | 1.32 | 39 | [6 empty] | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
|  | Объем=1/100*5 | [23 empty] | Объем=1/100*5
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.68; 12: 39 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтаж учета ЭЭ |  |  | 10: 4080.56; 12: 57445 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж учета ЭЭ
Раздел 2. ПКУ | [17 empty] | Раздел 2. ПКУ
46 | ФЕР33-04-031-03 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ- (ПКУ) |  |  | 4: компл; 7: 1 | [6 empty] | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ- (ПКУ)
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.04; 9: 1.02; 10: 280.54; 11: 45.07; 12: 12644 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 877.32; 9: 1.02; 10: 894.87; 11: 14.71; 12: 13164 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 110.79; 9: 1.02; 10: 113.01; 11: 45.07; 12: 5093 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.59; 7: 28.59 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.88; 7: 9.88 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1152.36; 10: 1175.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 393.55; 12: 17737 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 405.36; 12: 18269 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 236.13; 12: 10642 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1816.9; 12: 54719 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [17 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.02; 10: 20.85; 11: 45.07; 12: 940 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.02; 10: 34.14; 11: 12.74; 12: 435 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.02; 10: 3.49; 11: 45.07; 12: 157 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 1.02; 10: 3; 11: 20.5; 12: 62 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.31 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 57.99 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.34; 12: 1097 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.61; 12: 1064 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.41; 12: 559 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.01; 12: 3060 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕРм08-02-144-04 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [6 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
|  | Объем=3 / 100 | [23 empty] | Объем=3 / 100
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [18 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [18 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 128.59; 9: 1.07; 10: 4.13; 11: 45.07; 12: 186 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.57; 9: 1.02; 10: 0.08; 11: 45.12; 12: 4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.68; 6: 1.05; 7: 0.43092 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.16; 10: 4.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.13; 12: 186 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.01; 12: 180 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.11; 12: 95 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.33; 12: 465 | [11 empty] | Всего по позиции
49 О | КП АО "ДЭТК" №142/б/н от 09.09.2020 | Пункт коммерческого учёта электроэнергии ПКУэ-10кВ |  |  | 1 шт |  |  | 1 | 388333.33 | 1.04 | 65562.82 | 6.16 | 403867 | [6 empty] | Пункт коммерческого учёта электроэнергии ПКУэ-10кВ
|  | Цена=466000/1,2 | [24 empty] | Цена=466000/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [18 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [18 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65562.82; 12: 403867 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ПКУ |  |  | 10: 67484.06; 12: 462111 | [14 empty] | Итого по разделу 2 ПКУ
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4110.29; 12: 61842 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1966.38; 12: 60234 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3145.45; 12: 46749 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  | 10: 66380.32; 12: 409307 | [16 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 72.47; 12: 3266 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Итого |  |  | 10: 71564.62; 12: 519556 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 691.28; 12: 31155 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 687.25; 12: 30976 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 386.76; 12: 17431 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 5111.83; 12: 106983 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 (3,7*1,05*0,9)= 3,4965% |  |  | 10: 178.74; 12: 3741 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 (3,7*1,05*0,9)= 3,4965%
|  | Итого |  |  | 10: 5290.57; 12: 110724 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием и прочими затратами |  |  | 10: 71743.36; 12: 523297 | [17 empty] | Итого с оборудованием и прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 1076.15; 12: 7849 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 72819.51; 12: 531146 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г (5,1%/4+4,9%)= 6,175% |  |  | 10: 4496.6; 12: 32798 | [16 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г (5,1%/4+4,9%)= 6,175%
|  | Итого |  |  | 10: 77316.11; 12: 563944 | [17 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 15463.22; 12: 112788.8 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 92779.33; 12: 676732.8 | [19 empty] | ВСЕГО по смете