## Альбом
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [14 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование стройки)
Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС" | [15 empty] | Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП «ЦЭС» для нужд филиала "ХЭС"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
1 км ВЛИ 0,4 кВ | [16 empty] | 1 км ВЛИ 0,4 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 г
Сметная стоимость |  | 1439.01 | (140,68) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 386.67 | (21,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 70.72 | (1,57) | тыс.руб.
| монтажных работ | 687.29 | (83,31) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 163.54 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 86.34 |  | чел.час.
| прочих затрат | 1.24 | (0,03) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.28; 10: 4.6; 11: 45.07; 12: 207 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.28; 10: 59.61; 11: 16.26; 12: 969 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.28; 10: 8.29; 11: 45.07; 12: 374 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.25; 7: 0.55 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 0.6 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 64.21 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.89; 12: 581 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13.28; 12: 598 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.73; 12: 349 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.22; 12: 2123 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.28; 10: 2.61; 11: 45.07; 12: 118 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.28; 10: 14.09; 11: 14.76; 12: 208 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.28; 10: 2.42; 11: 45.07; 12: 109 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.25; 7: 0.3125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.25; 7: 0.175 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 16.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.03; 12: 227 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.18; 12: 234 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.02; 12: 136 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.9; 12: 696 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | [16 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.28; 10: 3.14; 11: 45.07; 12: 142 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.28; 10: 16.1; 11: 14.77; 12: 238 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.28; 10: 2.76; 11: 45.07; 12: 124 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.25; 7: 0.375 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.25; 7: 0.2 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 19.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.9; 12: 266 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6.08; 12: 274 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.54; 12: 160 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.86; 12: 814 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.28; 10: 34.7; 11: 45.07; 12: 1564 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.28; 10: 136.56; 11: 12.15; 12: 1659 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.28; 10: 12.92; 11: 45.07; 12: 582 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 1.02; 10: 46.45; 11: 3.93; 12: 183 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.25; 7: 3.825 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.25; 7: 1.0875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 217.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.62; 12: 2146 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 49.05; 12: 2210 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 28.57; 12: 1288 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 295.33; 12: 6904 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.28; 10: 67.81; 11: 45.07; 12: 3056 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.28; 10: 317.36; 11: 12.08; 12: 3834 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.28; 10: 29.7; 11: 45.07; 12: 1339 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 1.02; 10: 46.45; 11: 3.93; 12: 183 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.25; 7: 7.475 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.25; 7: 2.5 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 431.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.51; 12: 4395 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 100.44; 12: 4527 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 58.51; 12: 2637 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 590.57; 12: 14237 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | [16 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.28; 10: 102.07; 11: 45.07; 12: 4600 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.28; 10: 512.36; 11: 12.04; 12: 6169 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.28; 10: 47.67; 11: 45.07; 12: 2148 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 1.02; 10: 46.45; 11: 3.93; 12: 183 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.25; 7: 11.25 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.25; 7: 4.0125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 660.88 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.74; 12: 6748 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 154.23; 12: 6950 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 89.84; 12: 4049 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 904.95; 12: 21951 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-05.1.02.07-0066 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 939.22 | 1.02 | 958 | 16.57 | 15874 | [5 empty] | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 958; 12: 15874 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-3) |  |  | т |  |  | 0.007 | 10832.93 | 1.02 | 77.35 | 6.98 | 540 | [5 empty] | Траверсы стальные (Узел крепления подкоса У-3)
|  | Объем=(7)/1000 | [22 empty] | Объем=(7)/1000
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.35; 12: 540 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=4/100 | [22 empty] | Объем=4/100
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [17 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.07; 10: 6.08; 11: 45.07; 12: 274 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 9: 1.02; 10: 0.12; 11: 45.13; 12: 5 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.05; 7: 0.63504 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 6.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.08; 12: 274 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.9; 12: 266 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.1; 12: 140 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.2; 12: 685 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | КП поставщика (МАТ) | Зажим ответвительный герметичный P3х95 (25-95/25-95 кв. мм) TYCO |  |  | шт. |  |  | 4 | 283.33 | 1.02 | 142.72 | 8.1 | 1156 | [5 empty] | Зажим ответвительный герметичный P3х95 (25-95/25-95 кв. мм) TYCO
|  | Объем=100*0,04 | [22 empty] | Объем=100*0,04
|  | Цена=340/1,2 | [23 empty] | Цена=340/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.72; 12: 1156 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 1 | [5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 1.28; 10: 794.15; 11: 45.07; 12: 35792 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 1.28; 10: 3958.81; 11: 11.81; 12: 46754 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 1.28; 10: 510.82; 11: 45.07; 12: 23023 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 9: 1.02; 10: 7584.45; 11: 4.65; 12: 35268 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 1.25; 7: 81.55 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 1.25; 7: 46.8875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11148.99; 10: 12337.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1304.97; 12: 58815 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1344.12; 12: 60579 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 782.98; 12: 35289 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14464.51; 12: 213682 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 1.045 | 264000 | 1.02 | 34740.49 | 8.1 | 281398 | [5 empty] | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0
|  | Объем=округл(1*1,045;3) | [22 empty] | Объем=округл(1*1,045;3)
|  | Цена=316800/1.2 | [23 empty] | Цена=316800/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34740.49; 12: 281398 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | КП поставщика (МАТ) | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  |  | 1.045 | 352000 | 1.02 | 46320.62 | 8.1 | 375197 | [5 empty] | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0
|  | Объем=округл(1*1,045;3) | [22 empty] | Объем=округл(1*1,045;3)
|  | Цена=422400/1.2 | [23 empty] | Цена=422400/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46320.62; 12: 375197 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 194 | 1.02 | 1.98 | 2.96 | 6 | [5 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | Объем=1/100*1 | [22 empty] | Объем=1/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.98; 12: 6 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-20.1.02.07-0004 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 8080 | 1.02 | 82.42 | 2.83 | 233 | [5 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 50
|  | Объем=1/100*1 | [22 empty] | Объем=1/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.42; 12: 233 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-20.1.02.07-0005 | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 8080 | 1.02 | 82.42 | 2.22 | 183 | [5 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый, с медной клеммой типа CPTAU 54
|  | Объем=1/100*1 | [22 empty] | Объем=1/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.42; 12: 183 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-20.1.02.07-0006 | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 5697 | 1.02 | 58.11 | 4.22 | 245 | [5 empty] | Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): CPTAU 70
|  | Объем=1/100*1 | [22 empty] | Объем=1/100*1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.11; 12: 245 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм10-06-034-18 Применительно маркировка провода | Окраска проложенного кабеля |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 0.5225 | [5 empty] | Окраска проложенного кабеля
|  | Объем=(1/2*0,1*1000*1*1,045) / 100 | [22 empty] | Объем=(1/2*0,1*1000*1*1,045) / 100
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.86; 9: 1.02; 10: 15.38; 11: 45.07; 12: 693 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.13; 9: 1.02; 10: 22.45; 11: 13.18; 12: 296 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.41; 9: 1.02; 10: 2.35; 11: 45.07; 12: 106 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 78.78; 9: 1.02; 10: 41.99; 11: 3.67; 12: 154 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 7: 1.5675 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 0.19855 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 149.77; 10: 79.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.73; 12: 799 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 15.96; 12: 719 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.16; 12: 368 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.94; 12: 2230 | [10 empty] | Всего по позиции
Монтаж зажимов для временного заземления РС 481 | [26 empty] | Монтаж зажимов для временного заземления РС 481
19 | ФЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [5 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=4/100 | [22 empty] | Объем=4/100
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [17 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.13; 9: 1.07; 10: 6.08; 11: 45.07; 12: 274 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.84; 9: 1.02; 10: 0.12; 11: 45.13; 12: 5 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.12; 6: 1.05; 7: 0.63504 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.97; 10: 6.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.08; 12: 274 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.9; 12: 266 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.1; 12: 140 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.2; 12: 685 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | КП поставщика (МАТ) | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled) |  |  | шт. |  |  | 4 | 637.5 | 1.02 | 321.11 | 8.1 | 2601 | [5 empty] | Зажим для временного заземления РС 481 (Niled)
|  | Объем=100*0,04 | [22 empty] | Объем=100*0,04
|  | Цена=765/1.2 | [23 empty] | Цена=765/1.2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [17 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 321.11; 12: 2601 | [10 empty] | Всего по позиции
Монтаж повторного заземления | [26 empty] | Монтаж повторного заземления
21 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1 | [5 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.14; 9: 1.02; 10: 8.89; 11: 45.07; 12: 401 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.02; 9: 1.02; 10: 4.39; 11: 14.64; 12: 64 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.02; 10: 0.44; 11: 45.07; 12: 20 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 485.57; 9: 1.02; 10: 49.53; 11: 1.96; 12: 97 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 0.927 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.034 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 615.73; 10: 62.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.33; 12: 421 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.05; 12: 408 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.76; 12: 215 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.62; 12: 1185 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм |  |  | т |  |  | 0.01131 | 5763 | 1.02 | 66.48 | 13.4 | 891 | [5 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм
|  | Объем=3,77*3/1000*10*0,1 | [22 empty] | Объем=3,77*3/1000*10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.48; 12: 891 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.07 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм
|  | Объем=7/100*10*0,1 | [22 empty] | Объем=7/100*10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 164.5; 9: 1.02; 10: 11.75; 11: 45.07; 12: 530 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.6; 9: 1.02; 10: 2.97; 11: 11.74; 12: 35 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 1.02; 10: 0.18; 11: 45.07; 12: 8 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 512.81; 9: 1.02; 10: 36.61; 11: 2.77; 12: 101 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.5; 7: 1.225 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.014 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 718.91; 10: 51.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.93; 12: 538 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.57; 12: 522 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.08; 12: 274 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.98; 12: 1462 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.3.04.02-0091 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм |  |  | т |  |  | 0.002765 | 5230.01 | 1.02 | 14.75 | 13.52 | 199 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 8 мм
|  | Объем=0,395*7/1000*10*0,1 | [22 empty] | Объем=0,395*7/1000*10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.75; 12: 199 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.06 | 943.06 | 1.02 | 57.72 | 4.21 | 243 | [5 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | Объем=1/50*3*0,1*10 | [22 empty] | Объем=1/50*3*0,1*10
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.72; 12: 243 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.03 | 582 | 1.02 | 17.81 | 1.32 | 24 | [5 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | Объем=1/100*3*0,1*10 | [22 empty] | Объем=1/100*3*0,1*10
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.81; 12: 24 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 | Зажим: плашечный |  |  | шт |  |  | 1 | 13.75 | 1.02 | 14.03 | 3.21 | 45 | [5 empty] | Зажим: плашечный
|  | Объем=1*0,1*10 | [22 empty] | Объем=1*0,1*10
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.03; 12: 45 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-20.1.01.08-0014 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645 |  |  | 100 шт |  |  | 0.01 | 3423 | 1.02 | 34.91 | 6.09 | 213 | [5 empty] | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P 645
|  | Объем=1/100*0,1*10 | [22 empty] | Объем=1/100*0,1*10
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.91; 12: 213 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Объем=10*0,1 | [22 empty] | Объем=10*0,1
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 1.02; 10: 13.07; 11: 45.07; 12: 589 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 13.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.07; 12: 589 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 9.67; 12: 436 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.71; 12: 212 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.45; 12: 1237 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 99692.65; 12: 946939 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Сопутствующие работы | [17 empty] | Раздел 2. Сопутствующие работы
Ввод гибкий | [26 empty] | Ввод гибкий
30 | ФЕРм08-02-411-06 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм | [16 empty] | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 60 мм | bar: 4; 7
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.71; 9: 1.02; 10: 7.86; 11: 45.07; 12: 354 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 9: 1.02; 10: 4.39; 11: 33.33; 12: 146 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 0.82 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.01; 10: 12.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.86; 12: 354 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.62; 12: 343 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.01; 12: 181 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.88; 12: 1024 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-20.2.12.03-0002 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм |  |  | м |  |  | 0.8 | 13.87 | 1.02 | 11.32 | 85.65 | 970 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 63 мм
|  | Объем=8/10 | [22 empty] | Объем=8/10
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.32; 12: 970 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР33-02-013-05 Применительно | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т |  |  | 4: т; 7: 0.0552 | [5 empty] | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т
|  | Объем=55,2*1/1000 | [22 empty] | Объем=55,2*1/1000
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 364.06; 9: 1.02; 10: 20.5; 11: 45.07; 12: 924 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2140.1; 9: 1.02; 10: 120.5; 11: 10.98; 12: 1323 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 155.49; 9: 1.02; 10: 8.75; 11: 45.07; 12: 394 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 154.73; 9: 1.02; 10: 8.71; 11: 14.68; 12: 128 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.7; 7: 2.0258 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.52; 7: 0.6359 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2658.89; 10: 149.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.25; 12: 1318 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.13; 12: 1358 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 17.55; 12: 791 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.39; 12: 4524 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-08.3.11.01-0060 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс |  |  | т |  |  | 0.0552 | 4700 | 1.02 | 264.63 | 18.65 | 4935 | [5 empty] | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс
|  | Объем=3*18,4/1000 | [22 empty] | Объем=3*18,4/1000
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 264.63; 12: 4935 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 2006г. | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  |  | 1 ед. |  |  | 1 | 4482 |  | 367.08 | 12.21 | 4482 | [5 empty] | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 367.08; 12: 4482 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР33-04-003-01 Применительно | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [16 empty] | Выправка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.25; 10: 33.89; 11: 45.07; 12: 1527 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.25; 10: 133.36; 11: 12.15; 12: 1620 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.25; 10: 12.61; 11: 45.07; 12: 568 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 3.93; 12: 179 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.25; 7: 3.825 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.25; 7: 1.0875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 212.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.5; 12: 2095 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.9; 12: 2158 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.9; 12: 1257 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.59; 12: 6741 | [10 empty] | Всего по позиции
Демонтаж | [26 empty] | Демонтаж
36 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.25; 10: 9.19; 11: 45.07; 12: 414 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.25; 10: 79.49; 11: 11.64; 12: 925 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.25; 10: 6.95; 11: 45.07; 12: 313 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.25; 7: 1.0125 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.25; 7: 0.6 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 88.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.14; 12: 727 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 16.62; 12: 749 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.68; 12: 436 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.98; 12: 2524 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.25; 10: 19.84; 11: 45.07; 12: 894 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.25; 10: 259.96; 11: 11.89; 12: 3091 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.25; 10: 25.79; 11: 45.07; 12: 1162 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.25; 7: 2.1875 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.25; 7: 2.3625 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 279.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.63; 12: 2056 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47; 12: 2118 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.38; 12: 1234 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 354.18; 12: 7337 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | [16 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: в распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 9: 1.25; 10: 29.03; 11: 45.07; 12: 1308 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 9: 1.25; 10: 378.73; 11: 11.87; 12: 4496 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 9: 1.25; 10: 37.5; 11: 45.07; 12: 1690 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 6: 1.25; 7: 3.2 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 6: 1.25; 7: 3.4375 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 407.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.53; 12: 2998 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 68.53; 12: 3088 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 39.92; 12: 1799 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 516.21; 12: 10691 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР33-04-017-01 Демонтаж | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 1 | [5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02) | [17 empty] | Переход от первой зоны строительства (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2015 года N 188-пр ) ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 9: 0.61; 10: 378.46; 11: 45.07; 12: 17057 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 9: 0.61; 10: 1886.62; 11: 11.81; 12: 22281 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 9: 0.61; 10: 243.44; 11: 45.07; 12: 10972 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 9: 0; 10: 0; 11: 4.65 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 6: 0.6; 7: 39.144 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 6: 0.6; 7: 22.506 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11148.99; 10: 2265.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 621.9; 12: 28029 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 640.56; 12: 28870 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 373.14; 12: 16817 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3278.78; 12: 85025 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Сопутствующие работы |  |  | 10: 5417.04; 12: 128253 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Сопутствующие работы
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 101017.22; 12: 890747 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 21776.18; 12: 386666 | [16 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 83306.06; 12: 687289 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 27.45; 12: 1237 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Итого |  |  | 10: 105109.69; 12: 1075192 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2521.69; 12: 113650 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2588.79; 12: 116673 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1503.68; 12: 67772 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 105082.24; 12: 1073955 | [17 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 (3,7*1,05*0,9)= 3,4965% |  |  | 10: 3674.2; 12: 37551 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 табл.4 п.2.6 (3,7*1,05*0,9)= 3,4965%
|  | Итого |  |  | 10: 108756.44; 12: 1111506 | [17 empty] | Итого
|  | Итого с прочими затратами |  |  | 10: 108783.89; 12: 1112743 | [17 empty] | Итого с прочими затратами
|  | Непредвиденные затраты 1,5% |  |  | 10: 1631.76; 12: 16691 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 1,5%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 110415.65; 12: 1129434 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2023 г (5,1%/4+4,9%)= 6,175% |  |  | 10: 6818.17; 12: 69743 | [16 empty] | Индекс-дефлятор на 2023 г (5,1%/4+4,9%)= 6,175%
|  | Итого |  |  | 10: 117233.82; 12: 1199177 | [17 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 23446.76; 12: 239835.4 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 140680.58; 12: 1439012.4 | [19 empty] | ВСЕГО по смете