## ЛС 1 на ВЛ-10 кВ РП Каховка Ф-6
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-10 кВ РП Каховка Ф-6, инвентарный № AS00027106, (диспетчерское наим-е ВЛ 10 кВ ф-6 РП «Каховка»), СНII, Амурская область, Ромненский район | [14 empty] | ВЛ-10 кВ РП Каховка Ф-6. инвентарный № AS00027106, (диспетчерское наим-е ВЛ 10 кВ ф-6 РП «Каховка»), СНII, Амурская область, Ромненский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 2971.83 | (257,46) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1521.2 | (61,45) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 314.03 | (6,81) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1264.48 | (179,87) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 713.75 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 307.2 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-040-03 провода АС-70 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 42 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1.2; 10: 872.93; 11: 46.1; 12: 40242 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1.2; 10: 2195.93; 11: 10.41; 12: 22860 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1.2; 10: 286.78; 11: 46.1; 12: 13221 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 6: 1.2; 7: 102.312 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.2; 7: 27.72 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 3068.86 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1159.71; 12: 53463 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1194.5; 12: 55067 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 591.45 |  | 27266 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4854.81; 12: 145435 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-01 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 31 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 273.42; 11: 46.1; 12: 12605 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 2365.55; 11: 10.41; 12: 24625 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 206.83; 11: 46.1; 12: 9535 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 30.132 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 17.856 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 2638.97 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 480.25; 12: 22140 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 494.66; 12: 22804 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 244.93 |  | 11291 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3378.56; 12: 71325 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-042-02 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 5 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.2; 10: 95.22; 11: 46.1; 12: 4390 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.2; 10: 1247.82; 11: 10.41; 12: 12990 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.2; 10: 123.78; 11: 46.1; 12: 5706 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.2; 7: 10.5 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.2; 7: 11.34 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 1343.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 219; 12: 10096 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 225.57; 12: 10399 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 111.69 |  | 5149 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1680.3; 12: 32928 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-042-03 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 9: 1.2; 10: 167.18; 11: 46.1; 12: 7707 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 9: 1.2; 10: 2181.46; 11: 10.41; 12: 22709 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 9: 1.2; 10: 216; 11: 46.1; 12: 9958 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 6: 1.2; 7: 18.432 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 6: 1.2; 7: 19.8 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 2348.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 383.18; 12: 17665 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 394.68; 12: 18195 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 195.42 |  | 9009 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2938.74; 12: 57620 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 31 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 1008.49; 11: 46.1; 12: 46491 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 3968.87; 11: 10.41; 12: 41316 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 375.35; 11: 46.1; 12: 17304 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 113.832 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 32.364 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 4977.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1383.84; 12: 63795 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1425.36; 12: 65709 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 705.76 |  | 32535 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7108.48; 12: 186051 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 5 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 317.88; 11: 46.1; 12: 14654 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 1487.64; 11: 10.41; 12: 15486 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 139.2; 11: 46.1; 12: 6417 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 35.88 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 12 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 1805.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 457.08; 12: 21071 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 470.79; 12: 21703 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 233.11 |  | 10746 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2509.42; 12: 62589 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.2; 10: 574.13; 11: 46.1; 12: 26467 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 2882.02; 11: 10.41; 12: 30002 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 268.13; 11: 46.1; 12: 12361 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.2; 7: 64.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 23.112 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 3456.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 842.26; 12: 38828 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 867.53; 12: 39993 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 429.55 |  | 19802 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4753.23; 12: 116264 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-009-06 Монтаж ранее демонтированного провода АС-70 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 4.46 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 9: 1.2; 10: 2600.86; 11: 46.1; 12: 119900 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 9: 1.2; 10: 9469.61; 11: 10.41; 12: 98579 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 9: 1.2; 10: 1373.91; 11: 46.1; 12: 63337 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.1; 7: 227.906 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.73; 6: 1.2; 7: 121.651 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 12070.47 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3974.77; 12: 183237 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4094.01; 12: 188734 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2027.13 |  | 93451 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18191.61; 12: 500664 | [9 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.081 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=8.1 / 100 | [21 empty] | Объем=8.1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 97.3; 11: 46.1; 12: 4486 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 12.474 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 97.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.3; 12: 4486 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 86.6; 12: 3993 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 33.08 |  | 1525 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 216.98; 12: 10004 | [9 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 5.4 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=54 / 10 | [21 empty] | Объем=54 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 82.24; 11: 46.1; 12: 3791 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 7.34; 11: 10.41; 12: 76 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.65; 11: 46.1; 12: 30 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 9.72 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.054 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 89.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.89; 12: 3821 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 85.38; 12: 3936 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 42.27 |  | 1949 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.23; 12: 9752 | [9 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 54 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 306.18; 11: 46.1; 12: 14115 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 90.72; 11: 10.41; 12: 944 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 36.18 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 396.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 306.18; 12: 14115 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 315.37; 12: 14538 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 156.15 |  | 7199 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 868.42; 12: 36796 | [9 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.081 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=8.1 / 100 | [21 empty] | Объем=8.1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 53.76; 11: 46.1; 12: 2478 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 7.1685 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 53.76 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.76; 12: 2478 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 47.85; 12: 2205 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 18.28 |  | 843 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.89; 12: 5526 | [9 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 59 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 254.17; 11: 46.1; 12: 11717 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 3297.16; 11: 10.41; 12: 34323 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 458.78; 11: 46.1; 12: 21150 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 31.152 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 33.984 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 3551.33 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 712.95; 12: 32867 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 734.34; 12: 33853 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 363.6 |  | 16762 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4649.27; 12: 96655 | [9 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 31 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 75.89; 11: 46.1; 12: 3499 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 409.57; 11: 10.41; 12: 4264 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 70.31; 11: 46.1; 12: 3241 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 9.3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 5.208 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 485.46 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.2; 12: 6740 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 150.59; 12: 6942 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 74.56 |  | 3437 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 710.61; 12: 18142 | [9 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 11 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=5+6 | [21 empty] | Объем=5+6
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 32.34; 11: 46.1; 12: 1491 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 166.06; 11: 10.41; 12: 1729 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 28.51; 11: 46.1; 12: 1314 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 3.96 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 2.112 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 198.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.85; 12: 2805 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.68; 12: 2889 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 31.03 |  | 1431 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 292.11; 12: 7540 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы |  |  | 10: 52489.66; 12: 1357291 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
2.1 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 59 | 15537.97 |  | 130403.98 | 7.03 | 916740 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130403.98; 12: 916740 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 130403.98; 12: 916740 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком | [16 empty] | Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
3.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-1 (3.407.1-143) |  |  | шт. |  |  | 12 | 1329.91 |  | 2270.13 | 7.03 | 15959 |  |  |  |  | Кронштейн У-1 (3.407.1-143)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1595,89 /1,2 | [24 empty] | Цена=1595,89 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2270.13; 12: 15959 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ-1 (3.407.1-143.8.1) |  |  | шт. |  |  | 31 | 3359.89 |  | 14816.07 | 7.03 | 104157 |  |  |  |  | Траверса ТМ-1 (3.407.1-143.8.1)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14816.07; 12: 104157 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 37 | 235.83 |  | 1241.25 | 7.03 | 8726 |  |  |  |  | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=283 /1,2 | [24 empty] | Цена=283 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1241.25; 12: 8726 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Д ГОСТ1232-82 |  |  | шт. |  |  | 114 | 554.4 |  | 8990.33 | 7.03 | 63202 |  |  |  |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Д ГОСТ1232-82
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=665,28 /1,2 | [24 empty] | Цена=665,28 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8990.33; 12: 63202 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок для штыревых изоляторов К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  | шт. |  |  | 114 | 7.86 |  | 127.45 | 7.03 | 896 |  |  |  |  | Колпачок для штыревых изоляторов К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,43/1,2 | [24 empty] | Цена=9,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.45; 12: 896 | [9 empty] | Всего по позиции
3.6 | ТЦ_20.1.01.11_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1 |  |  | шт. |  |  | 18 | 52.81 |  | 135.28 | 7.03 | 951 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=63,37/1,2 | [24 empty] | Цена=63,37/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.28; 12: 951 | [9 empty] | Всего по позиции
3.7 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 |  |  | шт. |  |  | 18 | 66.92 |  | 171.41 | 7.03 | 1205 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=80,30/1,2 | [24 empty] | Цена=80,30/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.41; 12: 1205 | [9 empty] | Всего по позиции
3.8 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Накладка ОГ-2 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 12 | 353.1 |  | 602.7 | 7.03 | 4237 |  |  |  |  | Накладка ОГ-2 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=423,72 /1,2 | [24 empty] | Цена=423,72 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 602.7; 12: 4237 | [9 empty] | Всего по позиции
3.9 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Накладка ОГ-5 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 6 | 210.1 |  | 179.37 | 7.03 | 1261 |  |  |  |  | Накладка ОГ-5 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=252,12 /1,2 | [24 empty] | Цена=252,12 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.37; 12: 1261 | [9 empty] | Всего по позиции
3.10 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 6 | 4230 |  | 3610.24 | 7.03 | 25380 |  |  |  |  | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=5076,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=5076,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3610.24; 12: 25380 | [9 empty] | Всего по позиции
3.11 | ТЦ_01.7.15.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Болт обыкновенный Болт Б5; М16х260 |  |  | шт. |  |  | 6 | 241.16 |  | 205.83 | 7.03 | 1447 |  |  |  |  | Болт обыкновенный Болт Б5; М16х260
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.83; 12: 1447 | [9 empty] | Всего по позиции
3.12 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 |  |  | шт. |  |  | 36 | 785.98 |  | 4024.89 | 7.03 | 28295 |  |  |  |  | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=943,17/1,2 | [24 empty] | Цена=943,17/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4024.89; 12: 28295 | [9 empty] | Всего по позиции
3.13 | ТЦ_20.1.02.22_28_2801108200_23.09.2021_02 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 36 | 208.12 |  | 1065.72 | 7.03 | 7492 |  |  |  |  | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=249,74/1,2 | [24 empty] | Цена=249,74/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1065.72; 12: 7492 | [9 empty] | Всего по позиции
3.14 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 36 | 129.47 |  | 663.02 | 7.03 | 4661 |  |  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=155,36/1,2 | [24 empty] | Цена=155,36/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 663.02; 12: 4661 | [9 empty] | Всего по позиции
3.15 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 36 | 371.25 |  | 1901.14 | 7.03 | 13365 |  |  |  |  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=445,5/1,2 | [24 empty] | Цена=445,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1901.14; 12: 13365 | [9 empty] | Всего по позиции
3.16 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Вязка спиральная ПВС 70/95-10 |  |  | шт. |  |  | 114 | 77.92 |  | 1263.58 | 7.03 | 8883 |  |  |  |  | Вязка спиральная ПВС 70/95-10
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=93,50/1,2 | [24 empty] | Цена=93,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1263.58; 12: 8883 | [9 empty] | Всего по позиции
3.17 | ТЦ_21.9.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Проводник ЗП-1 (1м) |  |  | шт. |  |  | 12 | 162.8 |  | 277.95 | 7.03 | 1954 |  |  |  |  | Проводник ЗП-1 (1м)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=195,36 /1,2 | [24 empty] | Цена=195,36 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277.95; 12: 1954 | [9 empty] | Всего по позиции
3.18 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 56.64 | 550 |  | 4431.29 | 7.03 | 31152 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=35,4*1,6 | [21 empty] | Объем=35,4*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4431.29; 12: 31152 | [9 empty] | Всего по позиции
3.19 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.25596 | 81100 |  | 2952.77 | 7.03 | 20758 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=255,96/1000 | [21 empty] | Объем=255,96/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2952.77; 12: 20758 | [9 empty] | Всего по позиции
3.20 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.033318 | 81100 |  | 384.35 | 7.03 | 2702 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=33,318/1000 | [21 empty] | Объем=33,318/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.35; 12: 2702 | [9 empty] | Всего по позиции
3.21 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 5 | 137.5 |  | 97.87 | 7.03 | 688 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.87; 12: 688 | [9 empty] | Всего по позиции
3.22 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 2 | 182.08 |  | 51.78 | 7.03 | 364 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.78; 12: 364 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком |  |  | 10: 49464.42; 12: 347735 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями
4.1 | ФССЦпг-03-01-01-190 Монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 190 км |  |  | 1 т груза |  |  | 66.36 | 62.18 |  | 4126.26 | 18.67 | 77037 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 190 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4126.26; 12: 77037 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ФССЦпг-03-21-01-190 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 190 км |  |  | 1 т груза |  |  | 56.64 | 82.27 |  | 4659.77 | 18.15 | 84575 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 190 км
|  | Объем=35,4*1,6 | [21 empty] | Объем=35,4*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4659.77; 12: 84575 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ФССЦпг-01-01-01-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 5 | 10.71 |  | 53.55 | 10.41 | 557 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.55; 12: 557 | [9 empty] | Всего по позиции
4.4 | ФССЦпг-03-01-01-010 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 5 | 12.65 |  | 63.25 | 18.67 | 1181 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.25; 12: 1181 | [9 empty] | Всего по позиции
4.5 | ФССЦпг-01-01-02-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 5 | 10.71 |  | 53.55 | 10.41 | 557 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.55; 12: 557 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 8956.38; 12: 163907 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 225406.52; 12: 2052318 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6811.99; 12: 314033 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 38726.13; 12: 473810 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3548.23; 12: 163574 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 179868.4; 12: 1264475 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 61446.04; 12: 1521198 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 52596.76; 12: 1358405 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6811.99; 12: 314033 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 29876.85; 12: 311017 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3548.23; 12: 163574 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10649.91; 12: 490960 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5258.01; 12: 242395 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 8849.28; 12: 162793 | [15 empty] | Перевозка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 4189.51; 12: 78218 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 4659.77; 12: 84575 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 179868.4; 12: 1264475 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 179868.4; 12: 1264475 | [15 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 241314.44; 12: 2785673 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10360.22; 12: 477607 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10649.91; 12: 490960 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5258.01; 12: 242395 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Дополнительные затраты в зимнее время п.2.6 6,1*0,8*0,9= 4,392% |  |  | 10: 10598.53; 12: 122347 | [15 empty] | Дополнительные затраты в зимнее время п.2.6 6,1*0,8*0,9= 4,392%
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (713,7485+307,20096)/8*500 |  |  | 10: 5543.82; 12: 63809 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (713,7485+307,20096)/8*500
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 257456.79; 12: 2971829 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 179868.4; 12: 1264475 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН