## ЛС 2 на ВЛ-10 ПС Раздольное ф-
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-10 ПС Раздольное ф-12, инвентарный № CS0001127, (диспетчерское наим-е ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110/35/10 «Раздольное»), CHII, Амурская область, Тамбовский район | [14 empty] | ВЛ-10 ПС Раздольное ф-12, инвентарный № CS0001127, (диспетчерское наим-е ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС 110/35/10 «Раздольное»), CHII, Амурская область, Тамбовский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 1815.72 | (211,25) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 430.66 | (17,27) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 89.82 | (1,95) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1290.63 | (183,52) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 222.62 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 78.65 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 13 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1.2; 10: 270.19; 11: 46.1; 12: 12456 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1.2; 10: 679.69; 11: 10.41; 12: 7076 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1.2; 10: 88.76; 11: 46.1; 12: 4092 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 6: 1.2; 7: 31.668 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.2; 7: 8.58 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 949.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.95; 12: 16548 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 369.72; 12: 17044 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 215.37; 12: 9929 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1534.97; 12: 46505 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-01 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 88.2; 11: 46.1; 12: 4066 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 763.08; 11: 10.41; 12: 7944 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 66.72; 11: 46.1; 12: 3076 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 9.72 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 5.76 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 851.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 154.92; 12: 7142 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 159.57; 12: 7356 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 92.95; 12: 4285 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1103.8; 12: 23651 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-042-02 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.2; 10: 38.09; 11: 46.1; 12: 1756 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.2; 10: 499.13; 11: 10.41; 12: 5196 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.2; 10: 49.51; 11: 46.1; 12: 2282 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.2; 7: 4.2 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.2; 7: 4.536 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 537.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.6; 12: 4038 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 90.23; 12: 4159 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 52.56; 12: 2423 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 680.01; 12: 13534 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 260.26; 11: 46.1; 12: 11998 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 1024.22; 11: 10.41; 12: 10662 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 96.86; 11: 46.1; 12: 4465 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 29.376 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 8.352 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 1284.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 357.12; 12: 16463 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 367.83; 12: 16957 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 214.27; 12: 9878 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1866.58; 12: 49495 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-003-01 с металлической надставкой ТС-6 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приложение 33.4 Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 33 раздела 4, п. 3.5. При установке опор с металлическими надставками. | При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [16 empty] | При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.38; 10: 37.41; 11: 46.1; 12: 1725 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 128.03; 11: 10.41; 12: 1333 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 12.11; 11: 46.1; 12: 558 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.38; 7: 4.2228 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 1.044 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 165.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.52; 12: 2283 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 51.01; 12: 2351 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 29.71; 12: 1370 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.16; 12: 6779 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Объем=1+2 | [21 empty] | Объем=1+2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 190.73; 11: 46.1; 12: 8793 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 892.58; 11: 10.41; 12: 9292 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 83.52; 11: 46.1; 12: 3850 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 21.528 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 7.2 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 1083.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 274.25; 12: 12643 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 282.48; 12: 13022 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 164.55; 12: 7586 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1530.34; 12: 38693 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.2; 10: 287.06; 11: 46.1; 12: 13233 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 1441.01; 11: 10.41; 12: 15001 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 134.06; 11: 46.1; 12: 6180 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.2; 7: 32.4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 11.556 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 1728.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 421.12; 12: 19413 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 433.75; 12: 19995 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 252.67; 12: 11648 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2414.49; 12: 59877 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-003-03 с металлической надставкой ТС-6 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приложение 33.4 Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 33 раздела 4, п. 3.5. При установке опор с металлическими надставками. | При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [16 empty] | При установке опор с металлическими надставками ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.26; 10: 100.47; 11: 46.1; 12: 4632 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 480.34; 11: 10.41; 12: 5000 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 44.69; 11: 46.1; 12: 2060 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.26; 7: 11.34 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 3.852 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 580.81 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.16; 12: 6692 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 149.51; 12: 6893 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 87.1; 12: 4015 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 817.42; 12: 20540 | [9 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-04-003-02 подкос | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 63.58; 11: 46.1; 12: 2931 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 297.53; 11: 10.41; 12: 3097 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 27.84; 11: 46.1; 12: 1283 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 7.176 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 2.4 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 361.11 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.42; 12: 4214 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 94.16; 12: 4340 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.85; 12: 2528 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.12; 12: 12896 | [9 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР33-04-003-01 подкос | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: -32.53; 11: 46.1; 12: -1500 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: -128.03; 11: 10.41; 12: -1333 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: -12.11; 11: 46.1; 12: -558 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: -3.672 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: -1.044 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: -160.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -44.64; 12: -2058 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -45.98; 12: -2120 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: -26.78; 12: -1235 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -233.32; 12: -6188 | [9 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 0.805 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 309.49; 11: 46.1; 12: 14267 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 538.51; 11: 10.41; 12: 5606 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 81.87; 11: 46.1; 12: 3774 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 33.7134 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 7.1001 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 848 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 391.36; 12: 18041 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 403.1; 12: 18582 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 234.82; 12: 10825 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1485.92; 12: 49280 | [9 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре | [15 empty] | Траверса на опоре | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 10: 3.21; 11: 46.1; 12: 148 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 10: 17.31; 11: 10.41; 12: 180 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 10: 2.03; 11: 46.1; 12: 94 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 10: 0.06; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.35 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.15 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 20.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.24; 12: 242 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.08; 12: 235 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.67; 12: 123 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.33; 12: 686 | [9 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.024 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=2,4 / 100 | [21 empty] | Объем=2,4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 33.15; 11: 46.1; 12: 1528 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 4.2504 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 33.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.15; 12: 1528 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 29.5; 12: 1360 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 13.26; 12: 611 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.91; 12: 3499 | [9 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 1.6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=16 / 10 | [21 empty] | Объем=16 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 24.37; 11: 46.1; 12: 1123 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 2.18; 11: 10.41; 12: 23 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.19; 11: 46.1; 12: 9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 2.88 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.016 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 26.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.56; 12: 1132 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 25.3; 12: 1166 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 14.74; 12: 679 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.59; 12: 2991 | [9 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 16 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 90.72; 11: 46.1; 12: 4182 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 26.88; 11: 10.41; 12: 280 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 10.72 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 117.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.72; 12: 4182 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 93.44; 12: 4307 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.43; 12: 2509 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.47; 12: 11278 | [9 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.024 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=2,4 / 100 | [21 empty] | Объем=2,4 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 18.32; 11: 46.1; 12: 845 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 2.4426 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 18.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.32; 12: 845 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.3; 12: 752 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 7.33; 12: 338 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.95; 12: 1935 | [9 empty] | Всего по позиции
1.17 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 28 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 120.62; 11: 46.1; 12: 5561 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 1564.75; 11: 10.41; 12: 16289 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 217.73; 11: 46.1; 12: 10037 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 14.784 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 16.128 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 1685.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 338.35; 12: 15598 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 348.5; 12: 16066 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 203.01; 12: 9359 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2236.88; 12: 47275 | [9 empty] | Всего по позиции
1.18 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 24.48; 11: 46.1; 12: 1129 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 132.12; 11: 10.41; 12: 1375 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 22.68; 11: 46.1; 12: 1046 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 1.68 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 156.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.16; 12: 2175 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 48.57; 12: 2240 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 28.3; 12: 1305 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.47; 12: 6049 | [9 empty] | Всего по позиции
1.19 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 7 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=1+2+3+1 | [21 empty] | Объем=1+2+3+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 20.58; 11: 46.1; 12: 949 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 105.67; 11: 10.41; 12: 1100 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 18.14; 11: 46.1; 12: 836 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 2.52 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 1.344 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 126.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.72; 12: 1785 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 39.88; 12: 1839 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 23.23; 12: 1071 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.36; 12: 4959 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы |  |  | 10: 15094.45; 12: 393734 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 2. Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
2.1 | ТЦ_07.4.03.00_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная, СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 28 | 15537.86 |  | 61886.2 | 7.03 | 435060 |  |  |  |  | Опора железобетонная, СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61886.2; 12: 435060 | [9 empty] | Всего по позиции
2.2 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный , СИП3 1х95 |  |  | км |  |  | 2.52 | 143567.46 |  | 51463.73 | 7.03 | 361790 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный , СИП3 1х95
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51463.73; 12: 361790 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 113349.93; 12: 796850 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком | [16 empty] | Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
3.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-1 (3.407.1-143) |  |  | шт. |  |  | 12 | 1329.91 |  | 2270.13 | 7.03 | 15959 |  |  |  |  | Кронштейн У-1 (3.407.1-143)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1595,89 /1,2 | [24 empty] | Цена=1595,89 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2270.13; 12: 15959 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 4230 |  | 601.71 | 7.03 | 4230 |  |  |  |  | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=5076,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=5076,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 601.71; 12: 4230 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 51 (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 9 | 3493.6 |  | 4472.55 | 7.03 | 31442 |  |  |  |  | Траверса ТМ 51 (27.0002)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=4192,32 /1,2 | [24 empty] | Цена=4192,32 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4472.55; 12: 31442 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ ТМ 53 (27-0002) |  |  | шт. |  |  | 7 | 3694.9 |  | 3679.09 | 7.03 | 25864 |  |  |  |  | Траверса ТМ ТМ 53 (27-0002)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=4433,88 /1,2 | [24 empty] | Цена=4433,88 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3679.09; 12: 25864 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 54 (27-0002-19) |  |  | шт. |  |  | 3 | 1325.61 |  | 565.72 | 7.03 | 3977 |  |  |  |  | Траверса ТМ 54 (27-0002-19)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 565.72; 12: 3977 | [9 empty] | Всего по позиции
3.6 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 56 (27-0002-21) |  |  | шт. |  |  | 4 | 6101.67 |  | 3471.83 | 7.03 | 24407 |  |  |  |  | Траверса ТМ 56 (27-0002-21)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=7322,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=7322,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3471.83; 12: 24407 | [9 empty] | Всего по позиции
3.7 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 2 | 6721 |  | 1912.09 | 7.03 | 13442 |  |  |  |  | Надставка ТС-6 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=8065,20 /1,2 | [24 empty] | Цена=8065,20 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1912.09; 12: 13442 | [9 empty] | Всего по позиции
3.8 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Накладка ОГ-2 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 2 | 353.1 |  | 100.43 | 7.03 | 706 |  |  |  |  | Накладка ОГ-2 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=423,72 /1,2 | [24 empty] | Цена=423,72 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.43; 12: 706 | [9 empty] | Всего по позиции
3.9 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Накладка ОГ-5 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 210.1 |  | 29.87 | 7.03 | 210 |  |  |  |  | Накладка ОГ-5 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=252,12 /1,2 | [24 empty] | Цена=252,12 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.87; 12: 210 | [9 empty] | Всего по позиции
3.10 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 15 | 235.83 |  | 503.13 | 7.03 | 3537 |  |  |  |  | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=283 /1,2 | [24 empty] | Цена=283 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.13; 12: 3537 | [9 empty] | Всего по позиции
3.11 | ТЦ_21.9.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Проводник ЗП-1 (1м) |  |  | шт. |  |  | 11 | 162.8 |  | 254.77 | 7.03 | 1791 |  |  |  |  | Проводник ЗП-1 (1м)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1*11 | [21 empty] | Объем=1*11
|  | Цена=195,36 /1,2 | [24 empty] | Цена=195,36 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.77; 12: 1791 | [9 empty] | Всего по позиции
3.12 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-20УО ГОСТ 1232-82 |  |  | шт. |  |  | 42 | 495.27 |  | 2958.89 | 7.03 | 20801 |  |  |  |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-20УО ГОСТ 1232-82
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=594,32/1,2 | [24 empty] | Цена=594,32/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2958.89; 12: 20801 | [9 empty] | Всего по позиции
3.13 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Е ГОСТ1232-82 |  |  | шт. |  |  | 1 | 542.39 |  | 77.1 | 7.03 | 542 |  |  |  |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Е ГОСТ1232-82
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=650,87 /1,2 | [24 empty] | Цена=650,87 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.1; 12: 542 | [9 empty] | Всего по позиции
3.14 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок для штыревых изоляторов К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  | шт. |  |  | 42 | 9.59 |  | 57.33 | 7.03 | 403 |  |  |  |  | Колпачок для штыревых изоляторов К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=11,51/1,2 | [24 empty] | Цена=11,51/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.33; 12: 403 | [9 empty] | Всего по позиции
3.15 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок для штыревых изоляторов К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  | шт. |  |  | 1 | 7.86 |  | 1.14 | 7.03 | 8 |  |  |  |  | Колпачок для штыревых изоляторов К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,43/1,2 | [24 empty] | Цена=9,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.14; 12: 8 | [9 empty] | Всего по позиции
3.16 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 |  |  | шт. |  |  | 96 | 785.98 |  | 10733.14 | 7.03 | 75454 |  |  |  |  | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=943,17/1,2 | [24 empty] | Цена=943,17/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10733.14; 12: 75454 | [9 empty] | Всего по позиции
3.17 | ТЦ_20.1.02.22_28_2801108200_23.09.2021_02 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 48 | 208.12 |  | 1421.05 | 7.03 | 9990 |  |  |  |  | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=249,74/1,2 | [24 empty] | Цена=249,74/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1421.05; 12: 9990 | [9 empty] | Всего по позиции
3.18 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 12 | 371.25 |  | 633.71 | 7.03 | 4455 |  |  |  |  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=445,5/1,2 | [24 empty] | Цена=445,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 633.71; 12: 4455 | [9 empty] | Всего по позиции
3.19 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 12 | 129.47 |  | 221.05 | 7.03 | 1554 |  |  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=155,36/1,2 | [24 empty] | Цена=155,36/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.05; 12: 1554 | [9 empty] | Всего по позиции
3.20 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный DN-120 Rpi |  |  | шт. |  |  | 36 | 1825.43 |  | 9347.8 | 7.03 | 65715 |  |  |  |  | Зажим анкерный DN-120 Rpi
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2190,51/1,2 | [24 empty] | Цена=2190,51/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9347.8; 12: 65715 | [9 empty] | Всего по позиции
3.21 | ТЦ_20.1.01.11_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим плашечный CD-35 |  |  | шт. |  |  | 30 | 165.98 |  | 708.25 | 7.03 | 4979 |  |  |  |  | Зажим плашечный CD-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=199,17/1,2 | [24 empty] | Цена=199,17/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 708.25; 12: 4979 | [9 empty] | Всего по позиции
3.22 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный оперативный RPN 150+D |  |  | шт. |  |  | 6 | 2268.33 |  | 1935.99 | 7.03 | 13610 |  |  |  |  | Зажим ответвительный оперативный RPN 150+D
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2722,00/1,2 | [24 empty] | Цена=2722,00/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1935.99; 12: 13610 | [9 empty] | Всего по позиции
3.23 | ТЦ_20.2.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Устройство защиты от дуги УЗД-1.3 |  |  | шт. |  |  | 90 | 1443.58 |  | 18481.08 | 7.03 | 129922 |  |  |  |  | Устройство защиты от дуги УЗД-1.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1732,3/1,2 | [24 empty] | Цена=1732,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18481.08; 12: 129922 | [9 empty] | Всего по позиции
3.24 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Вязка спиральная СВ 70 |  |  | шт. |  |  | 84 | 160.52 |  | 1918.07 | 7.03 | 13484 |  |  |  |  | Вязка спиральная СВ 70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=192,62/1,2 | [24 empty] | Цена=192,62/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1918.07; 12: 13484 | [9 empty] | Всего по позиции
3.25 | ТЦ_01.7.15.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Болт обыкновенный Болт Б5; М16х260 |  |  | шт. |  |  | 1 | 241.16 |  | 34.28 | 7.03 | 241 |  |  |  |  | Болт обыкновенный Болт Б5; М16х260
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.28; 12: 241 | [9 empty] | Всего по позиции
3.26 | ТЦ_01.7.15.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Болт обыкновенный Болт М20х260 |  |  | кг |  |  | 9.94 | 333.04 |  | 470.84 | 7.03 | 3310 |  |  |  |  | Болт обыкновенный Болт М20х260
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=14*0,71 | [21 empty] | Объем=14*0,71
|  | Цена=399,65/1,2 | [24 empty] | Цена=399,65/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 470.84; 12: 3310 | [9 empty] | Всего по позиции
3.27 | ТЦ_01.7.15.05_28_2801108200_23.09.2021_02 | Гайка М 20 мм |  |  | кг |  |  | 1.8 | 258.33 |  | 66.15 | 7.03 | 465 |  |  |  |  | Гайка М 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=25*0,072 | [21 empty] | Объем=25*0,072
|  | Цена=309,99/1,2 | [24 empty] | Цена=309,99/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.15; 12: 465 | [9 empty] | Всего по позиции
3.28 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 26.88 | 550 |  | 2102.99 | 7.03 | 14784 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=16,8*1,6 | [21 empty] | Объем=16,8*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2102.99; 12: 14784 | [9 empty] | Всего по позиции
3.29 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.0816 | 81100 |  | 941.39 | 7.03 | 6618 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=81,6/1000 | [21 empty] | Объем=81,6/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 941.39; 12: 6618 | [9 empty] | Всего по позиции
3.30 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.01047 | 81100 |  | 120.77 | 7.03 | 849 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10,47/1000 | [21 empty] | Объем=10,47/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.77; 12: 849 | [9 empty] | Всего по позиции
3.31 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 1.4 | 137.5 |  | 27.45 | 7.03 | 193 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.45; 12: 193 | [9 empty] | Всего по позиции
3.32 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 0.84 | 182.08 |  | 21.76 | 7.03 | 153 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.76; 12: 153 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком |  |  | 10: 70141.55; 12: 493095 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями
4.1 | ФССЦпг-03-01-01-052 Монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 52 км |  |  | 1 т груза |  |  | 33.12 | 24.21 |  | 801.84 | 18.67 | 14970 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 52 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 801.84; 12: 14970 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ФССЦпг-03-21-01-052 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 52 км |  |  | 1 т груза |  |  | 26.88 | 27.95 |  | 751.3 | 18.15 | 13636 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 52 км
|  | Объем=16,8*1,6 | [21 empty] | Объем=16,8*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 751.3; 12: 13636 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ФССЦпг-01-01-01-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 10.71 |  | 192.78 | 10.41 | 2007 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.78; 12: 2007 | [9 empty] | Всего по позиции
4.4 | ФССЦпг-03-01-01-018 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 18 км |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 14.86 |  | 267.48 | 18.67 | 4994 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 18 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.48; 12: 4994 | [9 empty] | Всего по позиции
4.5 | ФССЦпг-01-01-02-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 10.71 |  | 192.78 | 10.41 | 2007 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.78; 12: 2007 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 2206.18; 12: 37614 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 196111.12; 12: 1505502 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1948.4; 12: 89822 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10671.18; 12: 125735 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 934.6; 12: 43084 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 183491.54; 12: 1289945 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17272.3; 12: 430662 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15451.68; 12: 397062 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1945.19; 12: 89674 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8833.25; 12: 91955 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 932.57; 12: 42990 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2956.87; 12: 136309 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1716.37; 12: 79124 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 1553.14; 12: 28606 | [15 empty] | Перевозка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 801.84; 12: 14970 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 751.3; 12: 13636 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 267.48; 12: 4994 | [15 empty] | Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 183519.81; 12: 1290631 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3.21; 12: 148 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 17.31; 12: 180 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2.03; 12: 94 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 183491.54; 12: 1289945 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5.08; 12: 235 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2.67; 12: 123 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 200792.11; 12: 1721293 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2883; 12: 132906 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2961.95; 12: 136544 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1719.04; 12: 79247 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Дополнительные затраты в зимнее время п.2.6 6,1*0,8*0,9= 4,392% |  |  | 10: 8818.79; 12: 75599 | [15 empty] | Дополнительные затраты в зимнее время п.2.6 6,1*0,8*0,9= 4,392%
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (222,6192+78,6541)/8*500 |  |  | 10: 1635.93; 12: 18830 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (222,6192+78,6541)/8*500
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 211246.83; 12: 1815722 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 183491.48; 12: 1289945 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН