## ЛС 4 на ВЛ-0.4 с. Придорожное (
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-0.4 с. Придорожное, инвентарный № СS0000970, (диспетчерское наим-е ВЛ 0,4 кВ от ТП 18-07 с. Придорожное), НН, Амурская область, Ромненский район | [14 empty] | ВЛ-0.4 с. Придорожное, инвентарный № СS0000970, (диспетчерское наим-е ВЛ 0,4 кВ от ТП 18-07 с. Придорожное), НН, Амурская область, Ромненский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 939.8 | (86,73) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 423.86 | (18,22) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 81.32 | (1,76) | тыс.руб.
| монтажных работ | 498.68 | (67,01) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 195.08 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 80.93 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-042-04 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 11 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 148.5; 11: 46.1; 12: 6846 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1.2; 10: 1953.86; 11: 10.41; 12: 20340 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1.2; 10: 168.43; 11: 46.1; 12: 7765 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 7: 13.64 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.2; 7: 14.52 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 2102.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.93; 12: 14611 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 326.44; 12: 15049 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 161.63 |  | 7452 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2590.43; 12: 49687 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-05 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.94; 9: 1.2; 10: 114.91; 11: 46.1; 12: 5297 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.2; 10: 1282.75; 11: 10.41; 12: 13353 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.45; 9: 1.2; 10: 122.16; 11: 46.1; 12: 5632 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 7: 10.56 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.2; 7: 10.992 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.18; 10: 1397.66 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.07; 12: 10929 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 244.18; 12: 11257 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 120.91 |  | 5574 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1762.75; 12: 35481 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-040-01 4-х проводов | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 76.61; 11: 46.1; 12: 3532 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 235.58; 11: 10.41; 12: 2452 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 30.38; 11: 46.1; 12: 1401 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 9.144 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 2.952 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 312.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.99; 12: 4933 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 110.2; 12: 5081 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 54.56 |  | 2516 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.95; 12: 13581 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 8.93; 11: 46.1; 12: 412 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 46.22; 11: 10.41; 12: 481 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 5.9; 11: 46.1; 12: 272 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 1.08 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 0.576 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 55.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.83; 12: 684 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 15.27; 12: 705 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 7.56 |  | 349 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.98; 12: 1947 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-040-01 2-х проводов | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 127.68; 11: 46.1; 12: 5886 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 392.64; 11: 10.41; 12: 4087 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 50.64; 11: 46.1; 12: 2335 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 15.24 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 4.92 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 520.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.32; 12: 8221 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 183.67; 12: 8468 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 90.94 |  | 4193 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.93; 12: 22634 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: -10 |  |  |  |  | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: -14.88; 11: 46.1; 12: -686 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: -77.04; 11: 10.41; 12: -802 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: -9.84; 11: 46.1; 12: -454 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: -1.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: -0.96 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: -91.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -24.72; 12: -1140 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -25.46; 12: -1174 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | -12.61 |  | -581 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -129.99; 12: -3243 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 5 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 26.95; 11: 46.1; 12: 1242 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 9.85; 11: 10.41; 12: 103 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 1.75; 11: 46.1; 12: 81 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 3.3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.15 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 36.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.7; 12: 1323 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 29.56; 12: 1363 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 14.64 |  | 675 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81; 12: 3383 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 1 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.42; 10: 8.42; 11: 46.1; 12: 388 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 3.29; 11: 10.41; 12: 34 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.58; 11: 46.1; 12: 27 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.71; 10: 11.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9; 12: 415 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 9.27; 12: 427 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 4.59 |  | 212 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.57; 12: 1061 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 5679.62; 12: 124531 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 7 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 227.72; 11: 46.1; 12: 10498 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 896.2; 11: 10.41; 12: 9329 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 84.76; 11: 46.1; 12: 3907 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 25.704 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 7.308 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 1123.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 312.48; 12: 14405 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 321.85; 12: 14837 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 159.36 |  | 7347 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1605.13; 12: 42011 | [9 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФЕР33-04-003-01 подставных опор | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 97.6; 11: 46.1; 12: 4499 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 384.08; 11: 10.41; 12: 3998 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 36.32; 11: 46.1; 12: 1674 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 11.016 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 3.132 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 481.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.92; 12: 6173 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 137.94; 12: 6358 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 68.3 |  | 3148 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 687.92; 12: 18003 | [9 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 254.3; 11: 46.1; 12: 11723 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 1190.11; 11: 10.41; 12: 12389 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 111.36; 11: 46.1; 12: 5134 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 28.704 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 9.6 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 1444.41 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 365.66; 12: 16857 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 376.63; 12: 17363 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 186.49 |  | 8597 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2007.53; 12: 50072 | [9 empty] | Всего по позиции
2.4 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.2; 10: 95.69; 11: 46.1; 12: 4411 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 480.34; 11: 10.41; 12: 5000 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 44.69; 11: 46.1; 12: 2060 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.2; 7: 10.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 3.852 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 576.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.38; 12: 6471 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 144.59; 12: 6665 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 71.59 |  | 3300 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.21; 12: 19376 | [9 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 0.444 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
|  | Объем=0,38+0,064 | [22 empty] | Объем=0,38+0,064
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 170.7; 11: 46.1; 12: 7869 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 297.01; 11: 10.41; 12: 3092 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 45.15; 11: 46.1; 12: 2081 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 18.5947 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 3.9161 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 467.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 215.85; 12: 9950 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 222.33; 12: 10249 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 110.08 |  | 5075 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 800.12; 12: 26285 | [9 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ |  |  | 4: переход; 7: 1 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.19; 9: 1.2; 10: 79.43; 11: 46.1; 12: 3662 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.66; 9: 1.2; 10: 28.39; 11: 10.41; 12: 296 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 9: 1.2; 10: 5.02; 11: 46.1; 12: 231 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 6: 1.2; 7: 8.652 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.2; 7: 0.432 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 89.85; 10: 107.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.45; 12: 3893 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 86.98; 12: 4010 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 43.07 |  | 1985 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.87; 12: 9953 | [9 empty] | Всего по позиции
2.7 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 5 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 10: 70.3; 11: 46.1; 12: 3241 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 55.1; 11: 10.41; 12: 574 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 8.15; 11: 46.1; 12: 376 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 7.75 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.75 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 125.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.45; 12: 3617 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 80.8; 12: 3726 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 40.01 |  | 1845 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.21; 12: 9386 | [9 empty] | Всего по позиции
2.8 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 1 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 10: 23.85; 11: 46.1; 12: 1099 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 10: 19.73; 11: 10.41; 12: 205 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 10: 2.95; 11: 46.1; 12: 136 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 7: 2.63 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.27 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 43.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.8; 12: 1235 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 27.6; 12: 1272 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 13.67 |  | 630 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.85; 12: 3206 | [9 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕРм08-02-374-03 с присоединением в РУ 0,4 кВ | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | [15 empty] | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 | bar: 4; 7
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.84; 10: 44.84; 11: 46.1; 12: 2067 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 531.23; 10: 531.23; 11: 10.41; 12: 5530 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.35; 10: 50.35; 11: 46.1; 12: 2321 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.07; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 4.27 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.73; 7: 3.73 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 585.14; 10: 576.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.19; 12: 4388 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 92.33; 12: 4256 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.55; 12: 2238 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 716.95; 12: 14091 | [9 empty] | Всего по позиции
2.10 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0105 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,05 / 100 | [22 empty] | Объем=1,05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 14.5; 11: 46.1; 12: 668 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 1.8596 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 14.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.5; 12: 668 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.91; 12: 595 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.93 |  | 227 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.34; 12: 1490 | [9 empty] | Всего по позиции
2.11 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.7 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=7 / 10 | [22 empty] | Объем=7 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 10.66; 11: 46.1; 12: 491 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 0.95; 11: 10.41; 12: 10 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.08; 11: 46.1; 12: 4 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.26 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.007 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 11.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.74; 12: 495 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11.06; 12: 510 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 5.48 |  | 252 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.15; 12: 1263 | [9 empty] | Всего по позиции
2.12 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 7 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 39.69; 11: 46.1; 12: 1830 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 11.76; 11: 10.41; 12: 122 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 4.69 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 51.45 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.69; 12: 1830 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 40.88; 12: 1885 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 20.24 |  | 933 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.57; 12: 4770 | [9 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0105 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=1,05 / 100 | [22 empty] | Объем=1,05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 8.01; 11: 46.1; 12: 369 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 1.0686 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 8.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.01; 12: 369 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.13; 12: 328 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2.72 |  | 125 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.86; 12: 822 | [9 empty] | Всего по позиции
2.14 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 21 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 90.47; 11: 46.1; 12: 4171 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 1173.56; 11: 10.41; 12: 12217 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 163.3; 11: 46.1; 12: 7528 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 11.088 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 12.096 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 1264.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 253.77; 12: 11699 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 261.38; 12: 12050 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 129.42 |  | 5966 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1654.83; 12: 34404 | [9 empty] | Всего по позиции
2.15 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=7+3 | [22 empty] | Объем=7+3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 24.48; 11: 46.1; 12: 1129 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 132.12; 11: 10.41; 12: 1375 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 22.68; 11: 46.1; 12: 1046 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 1.68 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 156.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.16; 12: 2175 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 48.57; 12: 2240 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 24.05 |  | 1109 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.22; 12: 5853 | [9 empty] | Всего по позиции
2.16 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 5 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=4+1 | [22 empty] | Объем=4+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 14.7; 11: 46.1; 12: 678 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 75.48; 11: 10.41; 12: 786 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 12.96; 11: 46.1; 12: 597 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 1.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 0.96 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 90.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.66; 12: 1275 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.49; 12: 1313 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 14.11 |  | 650 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.78; 12: 3427 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 9386.54; 12: 244412 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями
3.1 | ФССЦпг-03-21-01-190 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 190 км |  |  | 1 т груза |  |  | 20.16 | 82.27 |  | 1658.56 | 18.15 | 30103 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 190 км
|  | Объем=12,6*1,6 | [22 empty] | Объем=12,6*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1658.56; 12: 30103 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-190 монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 190 км |  |  | 1 т груза |  |  | 27.4 | 62.18 |  | 1703.73 | 18.67 | 31809 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 190 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1703.73; 12: 31809 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 12 | 12.12 |  | 145.44 | 10.41 | 1514 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.44; 12: 1514 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-030 демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 12 | 18.16 |  | 217.92 | 18.67 | 4069 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.92; 12: 4069 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 12 | 12.12 |  | 145.44 | 10.41 | 1514 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.44; 12: 1514 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 3871.09; 12: 69009 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-95-3 |  |  | шт. |  |  | 21 | 12767.62 |  | 36678.52 | 7.31 | 268120 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-95-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36678.52; 12: 268120 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6 |  |  | км |  |  | 0.45 | 287555.56 |  | 17701.78 | 7.31 | 129400 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17701.78; 12: 129400 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 |  |  | км |  |  | 0.15 | 54600 |  | 1120.38 | 7.31 | 8190 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1120.38; 12: 8190 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 55500.68; 12: 405710 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно | [16 empty] | Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
5.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 6 | 1246.3 |  | 1022.98 | 7.31 | 7478 |  |  |  |  | Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1495,56 /1,2 | [24 empty] | Цена=1495,56 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1022.98; 12: 7478 | [9 empty] | Всего по позиции
5.2 | ФССЦ-08.3.04.01-1009 Заземляющий проводник ЗП6 | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм |  |  | т |  |  | 0.001332 | 6199.58 |  | 8.26 | 7.31 | 60 |  |  |  |  | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=6*0.222/1000 | [22 empty] | Объем=6*0.222/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.26; 12: 60 | [9 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Металлическая лента F207 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.84 | 943.06 |  | 792.17 | 7.31 | 5791 |  |  |  |  | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=42/50 | [22 empty] | Объем=42/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.17; 12: 5791 | [9 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для ленты NC-20 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.26 | 582 |  | 151.32 | 7.31 | 1106 |  |  |  |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=26 / 100 | [22 empty] | Объем=26 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.32; 12: 1106 | [9 empty] | Всего по позиции
5.5 | ТЦ_25.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт. |  |  | 8 | 826.83 |  | 904.92 | 7.31 | 6615 |  |  |  |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=992,2/1,2 | [24 empty] | Цена=992,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 904.92; 12: 6615 | [9 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P72 |  |  | шт. |  |  | 15 | 387.41 |  | 794.94 | 7.31 | 5811 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=464,89/1,2 | [24 empty] | Цена=464,89/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.94; 12: 5811 | [9 empty] | Всего по позиции
5.7 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Зажим плашечный, CD 35 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 6 | 13.75 |  | 82.5 | 7.31 | 603 |  |  |  |  | Зажим плашечный
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.5; 12: 603 | [9 empty] | Всего по позиции
5.8 | ТЦ_20.1.01.11_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 |  |  | шт. |  |  | 7 | 50.82 |  | 48.7 | 7.31 | 356 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=60,98/1,2 | [24 empty] | Цена=60,98/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.7; 12: 356 | [9 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут стяжной E 778 |  |  | шт. |  |  | 40 | 8.25 |  | 45.14 | 7.31 | 330 |  |  |  |  | Хомут стяжной E 778
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,9/1,2 | [24 empty] | Цена=9,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.14; 12: 330 | [9 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТЦ_25.2.01.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Бугель NВ20 |  |  | шт. |  |  | 16 | 22 |  | 48.15 | 7.31 | 352 |  |  |  |  | Бугель NВ20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=26,4/1,2 | [24 empty] | Цена=26,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.15; 12: 352 | [9 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CS 10.3 |  |  | шт. |  |  | 8 | 346.5 |  | 379.21 | 7.31 | 2772 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CS 10.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=415,8/1,2 | [24 empty] | Цена=415,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.21; 12: 2772 | [9 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой РА1500 |  |  | шт. |  |  | 9 | 680.17 |  | 837.48 | 7.31 | 6122 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой РА1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=816,2/1,2 | [24 empty] | Цена=816,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.48; 12: 6122 | [9 empty] | Всего по позиции
5.13 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  | шт. |  |  | 16 | 132.92 |  | 290.97 | 7.31 | 2127 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=159,5/1,2 | [24 empty] | Цена=159,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 290.97; 12: 2127 | [9 empty] | Всего по позиции
5.14 | ФССЦ-20.2.02.04-0011 Колпачок CE 6.35 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |  |  | 100 шт |  |  | 0.1 | 793 |  | 79.3 | 7.31 | 580 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10 / 100 | [22 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.3; 12: 580 | [9 empty] | Всего по позиции
5.15 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P70 |  |  | шт. |  |  | 4 | 352.92 |  | 193.16 | 7.31 | 1412 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=423,5/1,2 | [24 empty] | Цена=423,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.16; 12: 1412 | [9 empty] | Всего по позиции
5.16 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CА-16 |  |  | шт. |  |  | 10 | 110 |  | 150.48 | 7.31 | 1100 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CА-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=132/1,2 | [24 empty] | Цена=132/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.48; 12: 1100 | [9 empty] | Всего по позиции
5.17 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный P645 |  |  | шт. |  |  | 18 | 256.67 |  | 632.01 | 7.31 | 4620 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный P645
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=308/1,2 | [24 empty] | Цена=308/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 632.01; 12: 4620 | [9 empty] | Всего по позиции
5.18 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный Р4 |  |  | шт. |  |  | 10 | 150.76 |  | 206.29 | 7.31 | 1508 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный Р4
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=180,91 /1,2 | [24 empty] | Цена=180,91 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.29; 12: 1508 | [9 empty] | Всего по позиции
5.19 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 50 |  |  | шт. |  |  | 3 | 626.08 |  | 256.91 | 7.31 | 1878 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.91; 12: 1878 | [9 empty] | Всего по позиции
5.20 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 54 |  |  | шт. |  |  | 1 | 626.08 |  | 85.64 | 7.31 | 626 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 54
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.64; 12: 626 | [9 empty] | Всего по позиции
5.21 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.03318 | 81100 |  | 368.13 | 7.31 | 2691 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=33,18/1000 | [22 empty] | Объем=33,18/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 368.13; 12: 2691 | [9 empty] | Всего по позиции
5.22 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.004319 | 81100 |  | 47.88 | 7.31 | 350 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=4,319/1000 | [22 empty] | Объем=4,319/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.88; 12: 350 | [9 empty] | Всего по позиции
5.23 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 20.16 | 550 |  | 1516.83 | 7.31 | 11088 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=12,6*1,6 | [22 empty] | Объем=12,6*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1516.83; 12: 11088 | [9 empty] | Всего по позиции
5.24 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 1 | 137.5 |  | 18.88 | 7.31 | 138 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.88; 12: 138 | [9 empty] | Всего по позиции
5.25 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 0.5 | 182.08 |  | 12.45 | 7.31 | 91 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.45; 12: 91 | [9 empty] | Всего по позиции
5.26 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок изолирующий CE 25-150 |  |  | шт. |  |  | 12 | 34.83 |  | 57.18 | 7.31 | 418 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий CE 25-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=41,8/1,2 | [24 empty] | Цена=41,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.18; 12: 418 | [9 empty] | Всего по позиции
5.27 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный PС481 |  |  | шт. |  |  | 12 | 1071.58 |  | 1759.1 | 7.31 | 12859 |  |  |  |  | Зажим ответвительный PС481
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1285,9/1,2 | [24 empty] | Цена=1285,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1759.1; 12: 12859 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 10790.98; 12: 78882 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 81050.02; 12: 729894 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1764.06; 12: 81322 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12994.3; 12: 163980 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 957.77; 12: 44154 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 66291.66; 12: 484592 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18220.3; 12: 423861 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14640.09; 12: 357880 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1719.22; 12: 79255 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8882.86; 12: 92469 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 907.42; 12: 41833 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2702.27; 12: 124577 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1335.74; 12: 61579 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 3580.21; 12: 65981 | [15 empty] | Перевозка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 1921.65; 12: 35878 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 1658.56; 12: 30103 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 67008.61; 12: 498683 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 44.84; 12: 2067 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 531.23; 12: 5530 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 50.35; 12: 2321 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 66291.66; 12: 484592 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 92.33; 12: 4256 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 48.55; 12: 2238 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 85228.91; 12: 922544 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2721.83; 12: 125476 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2794.6; 12: 128833 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1384.29; 12: 63817 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (195,0809075+80,93308)/8*500 |  |  | 10: 1498.7724; 12: 17251 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (195,0809075+80,93308)/8*500
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 86727.6824; 12: 939795 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 65178.11; 12: 476452 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН