## ЛС 5 на ВЛ-0.4 с. Раздольное (п
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-0.4 с.Раздольное, инвентарный № СS0000603, (диспетчерское наим-е ВЛ 0,4 кВ с. Раздольное), НН, Амурская область, Тамбовский район | [14 empty] | ВЛ-0.4 с.Раздольное, инвентарный № СS0000603, (диспетчерское наим-е ВЛ 0,4 кВ с. Раздольное), НН, Амурская область, Тамбовский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 3777.7 | (367,24) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1465.6 | (58,1) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 341.37 | (7,4) | тыс.руб.
| монтажных работ | 2242.81 | (303,11) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 820.97 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 287.76 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-042-04 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 36 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 486; 11: 46.1; 12: 22405 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1.2; 10: 6394.46; 11: 10.41; 12: 66566 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1.2; 10: 551.23; 11: 46.1; 12: 25412 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 7: 44.64 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.2; 7: 47.52 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 6880.46 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1037.23; 12: 47817 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1068.35; 12: 49252 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 528.99 |  | 24387 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8477.8; 12: 162610 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-05 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 18 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.94; 9: 1.2; 10: 517.1; 11: 46.1; 12: 23838 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.2; 10: 5772.38; 11: 10.41; 12: 60090 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.45; 9: 1.2; 10: 549.72; 11: 46.1; 12: 25342 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 7: 47.52 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.2; 7: 49.464 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.18; 10: 6289.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1066.82; 12: 49180 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1098.82; 12: 50655 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 544.08 |  | 25082 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7932.38; 12: 159665 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 56 |  |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 715.01; 11: 46.1; 12: 32962 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 2198.78; 11: 10.41; 12: 22889 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 283.58; 11: 46.1; 12: 13073 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 85.344 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 27.552 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 2913.79 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 998.59; 12: 46035 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1028.55; 12: 47416 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 509.28 |  | 23478 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4451.62; 12: 126745 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 56 |  |  |  |  | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 83.33; 11: 46.1; 12: 3842 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 431.42; 11: 10.41; 12: 4491 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 55.1; 11: 46.1; 12: 2540 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 10.08 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 5.376 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 514.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.43; 12: 6382 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 142.58; 12: 6573 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 70.6 |  | 3255 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 727.93; 12: 18161 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 37 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 199.43; 11: 46.1; 12: 9194 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 72.89; 11: 10.41; 12: 759 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 12.95; 11: 46.1; 12: 597 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 24.42 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 1.11 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 272.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.38; 12: 9791 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 218.75; 12: 10085 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 108.31 |  | 4993 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 599.38; 12: 25031 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 16 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.42; 10: 134.72; 11: 46.1; 12: 6211 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 52.64; 11: 10.41; 12: 548 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 9.28; 11: 46.1; 12: 428 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 16.48 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.8 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.71; 10: 187.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144; 12: 6639 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 148.32; 12: 6838 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 73.44 |  | 3386 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.12; 12: 16983 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРм08-02-369-03 Демонтаж | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.24; 9: 0.6; 10: 67.44; 11: 46.1; 12: 3109 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45; 9: 0.6; 10: 270; 11: 10.41; 12: 2811 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.42; 9: 0.6; 10: 26.52; 11: 46.1; 12: 1223 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.39; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 6: 0.6; 7: 6.42 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 0.6; 7: 1.98 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.63; 10: 337.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.96; 12: 4332 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 91.14; 12: 4202 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 47.92; 12: 2209 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 476.5; 12: 12331 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.09 |  |  |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | Объем=9 / 100 | [21 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 11.34; 11: 46.1; 12: 523 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 1.206 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.96; 10: 11.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.34; 12: 523 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.09; 12: 465 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 3.95 |  | 182 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.38; 12: 1170 | [9 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕРр68-5-3 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 |  |  | 4: шт; 7: 20 |  |  |  |  | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.29; 10: 165.8; 11: 46.1; 12: 7643 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.98; 7: 19.6 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.29; 10: 165.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.8; 12: 7643 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 169.12; 12: 7796 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 89.53; 12: 4127 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.45; 12: 19566 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 23524.56; 12: 542262 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 36 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Объем=34+2 | [21 empty] | Объем=34+2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 1171.15; 11: 46.1; 12: 53990 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 4609.01; 11: 10.41; 12: 47980 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 435.89; 11: 46.1; 12: 20095 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 132.192 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 37.584 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 5780.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1607.04; 12: 74085 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1655.25; 12: 76308 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 819.59 |  | 37783 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8255; 12: 216061 | [9 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 13 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Объем=9+1+1+1+1 | [21 empty] | Объем=9+1+1+1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 826.49; 11: 46.1; 12: 38101 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 3867.86; 11: 10.41; 12: 40264 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 361.92; 11: 46.1; 12: 16685 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 93.288 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 31.2 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 4694.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1188.41; 12: 54786 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1224.06; 12: 56430 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 606.09 |  | 27941 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6524.5; 12: 162736 | [9 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФЕР33-04-003-02 применительно подкоса | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 63.58; 11: 46.1; 12: 2931 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 297.53; 11: 10.41; 12: 3097 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 27.84; 11: 46.1; 12: 1283 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 7.176 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 2.4 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 361.11 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.42; 12: 4214 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 94.16; 12: 4340 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 46.62 |  | 2149 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.89; 12: 12517 | [9 empty] | Всего по позиции
2.4 | ФЕР33-04-003-01 применительно подкоса | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: -32.53; 11: 46.1; 12: -1500 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: -128.03; 11: 10.41; 12: -1333 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: -12.11; 11: 46.1; 12: -558 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: -3.672 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: -1.044 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: -160.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -44.64; 12: -2058 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -45.98; 12: -2120 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | -22.77 |  | -1050 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -229.31; 12: -6003 | [9 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕР33-04-003-01 подставных опор | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Объем=2+1 | [21 empty] | Объем=2+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 97.6; 11: 46.1; 12: 4499 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 384.08; 11: 10.41; 12: 3998 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 36.32; 11: 46.1; 12: 1674 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 11.016 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 3.132 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 481.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.92; 12: 6173 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 137.94; 12: 6358 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 68.3 |  | 3148 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 687.92; 12: 18003 | [9 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФЕРм08-02-364-01 кронштейнов РА 1500) | Кронштейн "Переход" на: опоре |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Кронштейн "Переход" на: опоре
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 34.12; 11: 46.1; 12: 1573 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 14.48; 11: 10.41; 12: 151 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 2; 11: 46.1; 12: 92 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.8; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 7: 3.44 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.16 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.95; 10: 48.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.12; 12: 1665 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 35.04; 12: 1615 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.42; 12: 849 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.06; 12: 4188 | [9 empty] | Всего по позиции
2.7 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 1.854 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
|  | Объем=0,043+0,169+1,616+0,026 | [21 empty] | Объем=0,043+0,169+1,616+0,026
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 712.78; 11: 46.1; 12: 32859 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 1240.24; 11: 10.41; 12: 12911 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 188.55; 11: 46.1; 12: 8692 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 77.6455 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 16.3523 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 1953.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 901.33; 12: 41551 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 928.37; 12: 42798 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 459.68 |  | 21191 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3341.07; 12: 109759 | [9 empty] | Всего по позиции
2.8 | ФЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ |  |  | 4: переход; 7: 1 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 66.19; 9: 1.2; 10: 79.43; 11: 46.1; 12: 3662 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.66; 9: 1.2; 10: 28.39; 11: 10.41; 12: 296 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 9: 1.2; 10: 5.02; 11: 46.1; 12: 231 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 6: 1.2; 7: 8.652 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.2; 7: 0.432 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 89.85; 10: 107.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.45; 12: 3893 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 86.98; 12: 4010 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 43.07 |  | 1985 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.87; 12: 9953 | [9 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 62 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 10: 871.72; 11: 46.1; 12: 40186 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 683.24; 11: 10.41; 12: 7113 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 101.06; 11: 46.1; 12: 4659 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 96.1 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 9.3 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 1554.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 972.78; 12: 44845 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1001.96; 12: 46190 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 496.12 |  | 22871 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3053.04; 12: 116360 | [9 empty] | Всего по позиции
2.10 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 15 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
|  | Объем=12+2+1 | [21 empty] | Объем=12+2+1
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 10: 357.75; 11: 46.1; 12: 16492 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 10: 295.95; 11: 10.41; 12: 3081 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 10: 44.25; 11: 46.1; 12: 2040 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 7: 39.45 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 4.05 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 653.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 402; 12: 18532 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 414.06; 12: 19088 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 205.02 |  | 9451 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1272.78; 12: 48112 | [9 empty] | Всего по позиции
2.11 | ФЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными ранее демонтированного) |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными ранее демонтированного)
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.24; 10: 112.4; 11: 46.1; 12: 5182 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45; 10: 450; 11: 10.41; 12: 4685 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.42; 10: 44.2; 11: 46.1; 12: 2038 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.39; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 10.7 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 3.3 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 105.63; 10: 562.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.6; 12: 7220 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 151.9; 12: 7003 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 79.87; 12: 3682 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.17; 12: 20552 | [9 empty] | Всего по позиции
2.12 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.045 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=4,5 / 100 | [21 empty] | Объем=4,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 62.16; 11: 46.1; 12: 2866 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 7.9695 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 62.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.16; 12: 2866 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 55.32; 12: 2551 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 21.13 |  | 974 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.61; 12: 6391 | [9 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 3 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=30 / 10 | [21 empty] | Объем=30 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 45.69; 11: 46.1; 12: 2106 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 4.08; 11: 10.41; 12: 42 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.36; 11: 46.1; 12: 17 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 5.4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 49.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.05; 12: 2123 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.43; 12: 2187 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 23.49 |  | 1083 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.69; 12: 5418 | [9 empty] | Всего по позиции
2.14 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 30 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 170.1; 11: 46.1; 12: 7842 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 50.4; 11: 10.41; 12: 525 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 20.1 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 220.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 170.1; 12: 7842 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 175.2; 12: 8077 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 86.75 |  | 3999 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 482.45; 12: 20443 | [9 empty] | Всего по позиции
2.15 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.045 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=4,5 / 100 | [21 empty] | Объем=4,5 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 34.35; 11: 46.1; 12: 1584 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 4.5799 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 34.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.35; 12: 1584 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 30.57; 12: 1410 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.68 |  | 539 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.6; 12: 3533 | [9 empty] | Всего по позиции
2.16 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 66 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 284.33; 11: 46.1; 12: 13108 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 3688.34; 11: 10.41; 12: 38396 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 513.22; 11: 46.1; 12: 23659 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 34.848 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 38.016 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 3972.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 797.55; 12: 36767 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 821.48; 12: 37870 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 406.75 |  | 18751 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5200.9; 12: 108125 | [9 empty] | Всего по позиции
2.17 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 39 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 95.47; 11: 46.1; 12: 4401 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 515.27; 11: 10.41; 12: 5364 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 88.45; 11: 46.1; 12: 4078 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 11.7 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 6.552 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 610.74 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.92; 12: 8479 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 189.44; 12: 8733 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 93.8 |  | 4324 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 893.98; 12: 22822 | [9 empty] | Всего по позиции
2.18 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 13 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 38.22; 11: 46.1; 12: 1762 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 196.25; 11: 10.41; 12: 2043 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 33.7; 11: 46.1; 12: 1554 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 4.68 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 2.496 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 234.47 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.92; 12: 3316 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 74.08; 12: 3415 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 36.68 |  | 1691 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 345.23; 12: 8911 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 31799.45; 12: 887881 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями
3.1 | ФССЦпг-03-21-01-053 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 53 км |  |  | 1 т груза |  |  | 63.4 | 28.34 |  | 1796.76 | 18.15 | 32611 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 53 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1796.76; 12: 32611 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-053 монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 53 км |  |  | 1 т груза |  |  | 63.6 | 24.49 |  | 1557.56 | 18.67 | 29080 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 53 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1557.56; 12: 29080 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 12.12 |  | 218.16 | 10.41 | 2271 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.16; 12: 2271 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-018 демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 18 км |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 14.86 |  | 267.48 | 18.67 | 4994 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 18 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.48; 12: 4994 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 12.12 |  | 218.16 | 10.41 | 2271 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.16; 12: 2271 | [9 empty] | Всего по позиции
3.6 | ФССЦпг-01-01-01-009 порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 1.92 | 12.81 |  | 24.6 | 10.41 | 256 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров
|  | Объем=6*0,32 | [21 empty] | Объем=6*0,32
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.6; 12: 256 | [9 empty] | Всего по позиции
3.7 | ФССЦпг-03-02-01-010 порубочных остатков | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.92 | 21.97 |  | 42.18 | 18.67 | 788 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 10 км
|  | Объем=6*0,32 | [21 empty] | Объем=6*0,32
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.18; 12: 788 | [9 empty] | Всего по позиции
3.8 | ФССЦпг-01-01-02-009 порубочных остатков | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров |  |  | 1 т груза |  |  | 1.92 | 12.81 |  | 24.6 | 10.41 | 256 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров
|  | Объем=6*0,32 | [21 empty] | Объем=6*0,32
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.6; 12: 256 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 4149.5; 12: 72527 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-95-3 |  |  | шт. |  |  | 59 | 12767.46 |  | 103047.88 | 7.31 | 753280 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-95-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103047.88; 12: 753280 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 7 | 15538.57 |  | 14879.62 | 7.31 | 108770 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14879.62; 12: 108770 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6 |  |  | км |  |  | 0.177 | 287570.62 |  | 6963.06 | 7.31 | 50900 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6963.06; 12: 50900 | [9 empty] | Всего по позиции
4.4 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25 |  |  | км |  |  | 1.745 | 448418.34 |  | 107043.78 | 7.31 | 782490 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107043.78; 12: 782490 | [9 empty] | Всего по позиции
4.5 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6 |  |  | км |  |  | 0.087 | 236321.84 |  | 2812.59 | 7.31 | 20560 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2812.59; 12: 20560 | [9 empty] | Всего по позиции
4.6 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 |  |  | км |  |  | 0.93 | 54602.15 |  | 6946.65 | 7.31 | 50780 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6946.65; 12: 50780 | [9 empty] | Всего по позиции
4.7 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16 |  |  | км |  |  | 0.18 | 107722.22 |  | 2652.53 | 7.31 | 19390 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2652.53; 12: 19390 | [9 empty] | Всего по позиции
4.8 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х25 |  |  | км |  |  | 0.04 | 153000 |  | 837.21 | 7.31 | 6120 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.21; 12: 6120 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 245183.32; 12: 1792290 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно | [16 empty] | Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
5.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-3 |  |  | шт. |  |  | 12 | 787.5 |  | 1292.75 | 7.31 | 9450 |  |  |  |  | Кронштейн У-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=945,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=945,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1292.75; 12: 9450 | [9 empty] | Всего по позиции
5.2 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-1 (3.407.1-143) |  |  | шт. |  |  | 2 | 1329.91 |  | 363.89 | 7.31 | 2660 |  |  |  |  | Кронштейн У-1 (3.407.1-143)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1595,89 /1,2 | [24 empty] | Цена=1595,89 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.89; 12: 2660 | [9 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФССЦ-08.3.04.01-1009 Заземляющий проводник ЗП6 | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм |  |  | т |  |  | 0.004695 | 6199.58 |  | 29.11 | 7.31 | 213 |  |  |  |  | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=21,15*0.222/1000 | [21 empty] | Объем=21,15*0.222/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.11; 12: 213 | [9 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Металлическая лента F207 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 4.96 | 943.06 |  | 4677.58 | 7.31 | 34193 |  |  |  |  | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=248/50 | [21 empty] | Объем=248/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4677.58; 12: 34193 | [9 empty] | Всего по позиции
5.5 | ТЦ_25.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт. |  |  | 38 | 826.83 |  | 4298.22 | 7.31 | 31420 |  |  |  |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=992,2/1,2 | [24 empty] | Цена=992,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4298.22; 12: 31420 | [9 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P72 |  |  | шт. |  |  | 58 | 387.41 |  | 3073.87 | 7.31 | 22470 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=464,89/1,2 | [24 empty] | Цена=464,89/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073.87; 12: 22470 | [9 empty] | Всего по позиции
5.7 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Зажим плашечный, CD 35 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 70 | 13.75 |  | 962.5 | 7.31 | 7036 |  |  |  |  | Зажим плашечный
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 962.5; 12: 7036 | [9 empty] | Всего по позиции
5.8 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут стяжной E 778 |  |  | шт. |  |  | 156 | 8.25 |  | 176.06 | 7.31 | 1287 |  |  |  |  | Хомут стяжной E 778
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,9/1,2 | [24 empty] | Цена=9,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 176.06; 12: 1287 | [9 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_25.2.01.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Бугель NВ20 |  |  | шт. |  |  | 78 | 22 |  | 234.75 | 7.31 | 1716 |  |  |  |  | Бугель NВ20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=26,4/1,2 | [24 empty] | Цена=26,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.75; 12: 1716 | [9 empty] | Всего по позиции
5.10 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для ленты NC-20 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 1.7 | 582 |  | 989.4 | 7.31 | 7233 |  |  |  |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=170 / 100 | [21 empty] | Объем=170 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 989.4; 12: 7233 | [9 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CS 10.3 |  |  | шт. |  |  | 35 | 346.5 |  | 1659.1 | 7.31 | 12128 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CS 10.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=415,8/1,2 | [24 empty] | Цена=415,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1659.1; 12: 12128 | [9 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой РА1500 |  |  | шт. |  |  | 42 | 680.17 |  | 3907.93 | 7.31 | 28567 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой РА1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=816,2/1,2 | [24 empty] | Цена=816,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3907.93; 12: 28567 | [9 empty] | Всего по позиции
5.13 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный СТ 600 |  |  | шт. |  |  | 1 | 702.95 |  | 96.17 | 7.31 | 703 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный СТ 600
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=843,54/1,2 | [24 empty] | Цена=843,54/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.17; 12: 703 | [9 empty] | Всего по позиции
5.14 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  | шт. |  |  | 152 | 132.92 |  | 2763.89 | 7.31 | 20204 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=159,5/1,2 | [24 empty] | Цена=159,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2763.89; 12: 20204 | [9 empty] | Всего по позиции
5.15 | ФССЦ-20.2.02.04-0011 Колпачок CE 6.35 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |  |  | 100 шт |  |  | 1.8 | 793 |  | 1427.4 | 7.31 | 10434 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=180 / 100 | [21 empty] | Объем=180 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1427.4; 12: 10434 | [9 empty] | Всего по позиции
5.16 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок изолирующий CE 25-150 |  |  | шт. |  |  | 41 | 34.83 |  | 195.35 | 7.31 | 1428 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий CE 25-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=41,8/1,2 | [24 empty] | Цена=41,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.35; 12: 1428 | [9 empty] | Всего по позиции
5.17 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CА-16 |  |  | шт. |  |  | 152 | 110 |  | 2287.28 | 7.31 | 16720 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CА-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=132/1,2 | [24 empty] | Цена=132/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2287.28; 12: 16720 | [9 empty] | Всего по позиции
5.18 | ФССЦ-01.7.15.02-0083 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.000259 | 19400 |  | 5.02 | 7.31 | 37 |  |  |  |  | Болты с шестигранной головкой, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=3*0,08632/1000 | [21 empty] | Объем=3*0,08632/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.02; 12: 37 | [9 empty] | Всего по позиции
5.19 | ФССЦ-01.7.15.02-0082 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 8 мм |  |  | т |  |  | 0.002225 | 18700 |  | 41.61 | 7.31 | 304 |  |  |  |  | Болты с шестигранной головкой, диаметр 8 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=60*0,03709/1000 | [21 empty] | Объем=60*0,03709/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.61; 12: 304 | [9 empty] | Всего по позиции
5.20 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P70 |  |  | шт. |  |  | 24 | 352.92 |  | 1158.69 | 7.31 | 8470 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=423,5/1,2 | [24 empty] | Цена=423,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1158.69; 12: 8470 | [9 empty] | Всего по позиции
5.21 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный P645 |  |  | шт. |  |  | 181 | 256.67 |  | 6355.27 | 7.31 | 46457 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный P645
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=308/1,2 | [24 empty] | Цена=308/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6355.27; 12: 46457 | [9 empty] | Всего по позиции
5.22 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный Р4 |  |  | шт. |  |  | 200 | 150.76 |  | 4124.76 | 7.31 | 30152 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный Р4
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=180,91 /1,2 | [24 empty] | Цена=180,91 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4124.76; 12: 30152 | [9 empty] | Всего по позиции
5.23 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.144 | 81100 |  | 1597.54 | 7.31 | 11678 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=144/1000 | [21 empty] | Объем=144/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1597.54; 12: 11678 | [9 empty] | Всего по позиции
5.24 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.019 | 81100 |  | 210.81 | 7.31 | 1541 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=19/1000 | [21 empty] | Объем=19/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.81; 12: 1541 | [9 empty] | Всего по позиции
5.25 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 63.36 | 550 |  | 4767.17 | 7.31 | 34848 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=39,6*1,6 | [21 empty] | Объем=39,6*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4767.17; 12: 34848 | [9 empty] | Всего по позиции
5.26 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 3.3 | 137.5 |  | 62.11 | 7.31 | 454 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.11; 12: 454 | [9 empty] | Всего по позиции
5.27 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 2 | 182.08 |  | 49.79 | 7.31 | 364 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.79; 12: 364 | [9 empty] | Всего по позиции
5.28 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный PС481 |  |  | шт. |  |  | 56 | 1071.58 |  | 8209.03 | 7.31 | 60008 |  |  |  |  | Зажим ответвительный PС481
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1285,9/1,2 | [24 empty] | Цена=1285,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8209.03; 12: 60008 | [9 empty] | Всего по позиции
5.29 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 50 |  |  | шт. |  |  | 6 | 626.08 |  | 513.82 | 7.31 | 3756 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 513.82; 12: 3756 | [9 empty] | Всего по позиции
5.30 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 70 |  |  | шт. |  |  | 8 | 626.08 |  | 685.23 | 7.31 | 5009 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.23; 12: 5009 | [9 empty] | Всего по позиции
5.31 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 54 |  |  | шт. |  |  | 2 | 626.08 |  | 171.27 | 7.31 | 1252 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 54
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.27; 12: 1252 | [9 empty] | Всего по позиции
5.32 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 25 |  |  | шт. |  |  | 2 | 626.08 |  | 171.27 | 7.31 | 1252 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.27; 12: 1252 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 56558.64; 12: 413444 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 344686.1; 12: 2946399 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7404.98; 12: 341371 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 35539.16; 12: 399294 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3359.05; 12: 154854 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 301741.96; 12: 2205734 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 58100.78; 12: 1465599 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 54436.8; 12: 1398126 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7191.02; 12: 331507 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 31140.7; 12: 324174 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3286.33; 12: 151501 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10774.9; 12: 496725 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5330.18; 12: 245720 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 3621.8; 12: 66685 | [15 empty] | Перевозка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 1825.04; 12: 34074 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 1796.76; 12: 32611 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 42.18; 12: 788 | [15 empty] | Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 303114.69; 12: 2242805 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 213.96; 12: 9864 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 734.48; 12: 7647 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 72.72; 12: 3353 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 301741.96; 12: 2205734 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 278.08; 12: 12820 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 146.21; 12: 6740 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 361215.47; 12: 3708404 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10764.03; 12: 496225 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11052.98; 12: 509545 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5476.39; 12: 252460 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (820,974895+287,76228)/8*500 |  |  | 10: 6020.51; 12: 69296 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (820,974895+287,76228)/8*500
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 367235.98; 12: 3777700 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 293609.34; 12: 2146284 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН