## ЛС 1 на ВЛ-10 ПС Совхозная ф-7
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-10 ПС Совхозная ф-7, инвентарный № CS00011119, (диспетчерское наим-е ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 «Совхозная»), СНII, Амурская область, Благовещенский район | [14 empty] | ВЛ-10 ПС Совхозная ф-7. инвентарный № CS00011119, (диспетчерское наим-е ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 «Совхозная»), СНII, Амурская область, Благовещенский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 1749.26 | (160,09) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 687.26 | (23,92) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 219.81 | (4,77) | тыс.руб.
| монтажных работ | 905.47 | (121,97) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 518.32 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 80.64 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы
1.1 | ФЕР01-03-034-03 Устройство подъездных путей" | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 7: 1.89 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
|  | Объем=1890 / 1000 | [16 empty] | Объем=1890 / 1000
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25.23; 9: 1.25; 10: 59.61; 11: 10.41; 12: 621 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.57; 9: 1.25; 10: 6.07; 11: 46.1; 12: 280 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 6: 1.25; 7: 0.44888 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.23; 10: 59.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.07; 12: 280 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.5 | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 5.71; 12: 263 | [8 empty] | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.5, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | % | 44 | 0.85 | 37.4 |  |  | 2.27 |  | 105 | [8 empty] | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.59; 12: 989 | [10 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР01-02-119-02 оп. № 8-22 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 4: 100 м2; 7: 60 |  |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Объем=0,6*10000/100 | [16 empty] | Объем=0,6*10000/100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.79; 9: 1.15; 10: 2607.51; 11: 46.1; 12: 120206 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.43; 6: 1.15; 7: 305.67 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.79; 10: 2607.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2607.51; 12: 120206 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2320.68; 12: 106983 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 908.72 |  | 41892 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5836.91; 12: 269081 | [10 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР01-02-127-01 оп. № 8-22 | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.) |  |  | 4: га; 7: 0.6 |  |  |  |  | Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2937.24; 9: 1.25; 10: 2202.93; 11: 10.41; 12: 22933 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.77; 9: 1.25; 10: 71.08; 11: 46.1; 12: 3277 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.02; 6: 1.25; 7: 5.265 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2937.24; 10: 2202.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.08; 12: 3277 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 63.26; 12: 2917 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 | 0.85 | 34.85 |  |  | 24.77 |  | 1142 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2290.96; 12: 26992 | [10 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-040-01 АС-50 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 28 |  |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 357.5; 11: 46.1; 12: 16481 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 1099.39; 11: 10.41; 12: 11445 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 141.79; 11: 46.1; 12: 6537 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 42.672 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 13.776 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 1456.89 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 499.29; 12: 23018 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 514.27; 12: 23709 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 254.64 |  | 11739 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2225.8; 12: 63374 | [10 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕРм08-01-056-01 Демонтаж | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [17 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.38; 9: 0.3; 10: 21.04; 11: 46.1; 12: 970 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13; 9: 0.3; 10: 11.7; 11: 10.41; 12: 122 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.61; 9: 0.3; 10: 1.45; 11: 46.1; 12: 67 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.43; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 0.3; 7: 2.187 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 6: 0.3; 7: 0.117 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.81; 10: 32.74 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.49; 12: 1037 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21.82; 12: 1006 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.47; 12: 529 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.03; 12: 2627 | [10 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕРм08-01-052-01 Демонтаж штыревых изоляторов | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: шт; 7: 78 |  |  |  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [17 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 0.3; 10: 90.09; 11: 46.1; 12: 4153 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.72; 9: 0.3; 10: 16.85; 11: 10.41; 12: 175 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 9: 0.3; 10: 2.34; 11: 46.1; 12: 108 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 0.3; 7: 9.36 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 0.3; 7: 0.234 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.37; 10: 106.94 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.43; 12: 4261 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 89.66; 12: 4133 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 47.14; 12: 2173 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.74; 12: 10634 | [10 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 26.46; 11: 46.1; 12: 1220 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 228.92; 11: 10.41; 12: 2383 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 20.02; 11: 46.1; 12: 923 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 2.916 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 1.728 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 255.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.48; 12: 2143 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.87; 12: 2207 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 23.7 |  | 1093 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 326.95; 12: 6903 | [10 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 97.6; 11: 46.1; 12: 4499 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 384.08; 11: 10.41; 12: 3998 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 36.32; 11: 46.1; 12: 1674 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 11.016 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 3.132 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 481.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.92; 12: 6173 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 137.94; 12: 6358 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 68.3 |  | 3148 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 687.92; 12: 18003 | [10 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕРм08-01-056-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.38; 10: 70.14; 11: 46.1; 12: 3233 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13; 10: 39; 11: 10.41; 12: 406 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.61; 10: 4.83; 11: 46.1; 12: 223 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.43; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 7: 7.29 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.13; 7: 0.39 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.81; 10: 109.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.97; 12: 3456 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 72.72; 12: 3352 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 38.23; 12: 1763 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.09; 12: 8754 | [10 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 |  |  | 4: шт; 7: 78 |  |  |  |  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 10: 300.3; 11: 46.1; 12: 13844 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.72; 10: 56.16; 11: 10.41; 12: 585 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 10: 7.8; 11: 46.1; 12: 360 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 31.2 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.78 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.37; 10: 356.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 308.1; 12: 14204 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 298.86; 12: 13778 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 157.13; 12: 7244 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 812.45; 12: 35451 | [10 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР33-04-009-06 прменительно: "Провод СИП3 1х70" | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 2 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 9: 1.2; 10: 1166.3; 11: 46.1; 12: 53766 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 9: 1.2; 10: 4246.46; 11: 10.41; 12: 44206 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 9: 1.2; 10: 616.1; 11: 46.1; 12: 28402 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.1; 7: 102.2 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.73; 6: 1.2; 7: 54.552 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 5412.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1782.4; 12: 82168 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1835.87; 12: 84633 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 909.02 |  | 41906 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8157.65; 12: 224511 | [10 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0045 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,45 / 100 | [16 empty] | Объем=0,45 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 6.22; 11: 46.1; 12: 287 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 0.79695 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 6.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.22; 12: 287 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.54; 12: 255 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2.11 |  | 98 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.87; 12: 640 | [10 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.3 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=3 / 10 | [16 empty] | Объем=3 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 4.57; 11: 46.1; 12: 211 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 0.41; 11: 10.41; 12: 4 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.04; 11: 46.1; 12: 2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 0.54 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.003 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 4.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.61; 12: 213 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.75; 12: 219 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2.35 |  | 109 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.08; 12: 543 | [10 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [17 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 17.01; 11: 46.1; 12: 784 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 5.04; 11: 10.41; 12: 52 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 2.01 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 22.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.01; 12: 784 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 17.52; 12: 808 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 8.68 |  | 400 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.25; 12: 2044 | [10 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0045 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=0,45 / 100 | [16 empty] | Объем=0,45 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 3.43; 11: 46.1; 12: 158 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 0.45799 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 3.43 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.43; 12: 158 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3.05; 12: 141 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.17 |  | 54 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.65; 12: 353 | [10 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕР01-03-033-01 Обваловка ж/б опор околом крупной фракции 70-120 мм | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.108 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 м
|  | Объем=108 / 1000 | [16 empty] | Объем=108 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 262.92; 10: 28.4; 11: 10.41; 12: 296 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.73; 10: 2.89; 11: 46.1; 12: 133 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.98; 7: 0.21384 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 262.92; 10: 28.4 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.89; 12: 133 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.5 | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.72; 12: 125 | [8 empty] | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.5, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  | % | 44 | 0.85 | 37.4 |  |  | 1.08 |  | 50 | [8 empty] | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.2; 12: 471 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы |  |  | 10: 21050.14; 12: 671370 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
2.1 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 3 | 15538 |  | 6630.73 | 7.03 | 46614 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6630.73; 12: 46614 | [10 empty] | Всего по позиции
2.2 | ТЦ_21.2.01.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод неизолированный АС-70/11 |  |  | т |  |  | 1.71 | 348009 |  | 84650.78 | 7.03 | 595095 |  |  |  |  | Провод неизолированный АС-70/11
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84650.78; 12: 595095 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 91281.51; 12: 641709 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком | [16 empty] | Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
3.1 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Е ГОСТ1232-82 |  |  | шт. |  |  | 96 | 542.39 |  | 7406.69 | 7.03 | 52069 |  |  |  |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Е ГОСТ1232-82
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=650,87 /1,2 | [24 empty] | Цена=650,87 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7406.69; 12: 52069 | [10 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок для штыревых изоляторов К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  | шт. |  |  | 96 | 7.86 |  | 107.4 | 7.03 | 755 |  |  |  |  | Колпачок для штыревых изоляторов К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,43/1,2 | [24 empty] | Цена=9,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.4; 12: 755 | [10 empty] | Всего по позиции
3.3 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.0112 | 81100 |  | 129.16 | 7.03 | 908 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=11,2/1000 | [16 empty] | Объем=11,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.16; 12: 908 | [10 empty] | Всего по позиции
3.4 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.009255 | 81100 |  | 106.83 | 7.03 | 751 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=9,255/1000 | [16 empty] | Объем=9,255/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.83; 12: 751 | [10 empty] | Всего по позиции
3.5 | ТЦ_21.9.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Проводник ЗП-1 (1м) |  |  | шт. |  |  | 19.5 | 162.8 |  | 451.64 | 7.03 | 3175 |  |  |  |  | Проводник ЗП-1 (1м)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=195,36 /1,2 | [24 empty] | Цена=195,36 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.64; 12: 3175 | [10 empty] | Всего по позиции
3.6 | ТЦ_02.2.03.00_28_2801108200_23.09.2021_02 Окол крупной фракции 70-120 мм | Окол |  |  | м3 |  |  | 108 | 547.25 |  | 8407.25 | 7.03 | 59103 |  |  |  |  | Окол
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8407.25; 12: 59103 | [10 empty] | Всего по позиции
3.7 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 2 | 137.5 |  | 39.12 | 7.03 | 275 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.12; 12: 275 | [10 empty] | Всего по позиции
3.8 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 0.3 | 182.08 |  | 7.82 | 7.03 | 55 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.82; 12: 55 | [10 empty] | Всего по позиции
3.9 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 3735 |  | 1593.88 | 7.03 | 11205 |  |  |  |  | Траверса ТМ-3 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=4482 /1,2 | [24 empty] | Цена=4482 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1593.88; 12: 11205 | [10 empty] | Всего по позиции
3.10 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 235.83 |  | 100.57 | 7.03 | 707 |  |  |  |  | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=283 /1,2 | [24 empty] | Цена=283 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.57; 12: 707 | [10 empty] | Всего по позиции
3.11 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок для штыревых изоляторов К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  | шт. |  |  | 12 | 7.86 |  | 13.37 | 7.03 | 94 |  |  |  |  | Колпачок для штыревых изоляторов К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,43/1,2 | [24 empty] | Цена=9,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.37; 12: 94 | [10 empty] | Всего по позиции
3.12 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 |  |  | шт. |  |  | 9 | 52.81 |  | 67.57 | 7.03 | 475 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=63,37/1,2 | [24 empty] | Цена=63,37/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.57; 12: 475 | [10 empty] | Всего по позиции
3.13 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 |  |  | шт. |  |  | 3 | 10762.13 |  | 4592.6 | 7.03 | 32286 |  |  |  |  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=12914,55/1,2 | [24 empty] | Цена=12914,55/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4592.6; 12: 32286 | [10 empty] | Всего по позиции
3.14 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 2524.5 |  | 1077.38 | 7.03 | 7574 |  |  |  |  | Кронштейн РА 1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3029,4/1,2 | [24 empty] | Цена=3029,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1077.38; 12: 7574 | [10 empty] | Всего по позиции
3.15 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 2 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 402.6 |  | 171.83 | 7.03 | 1208 |  |  |  |  | Кронштейн РА 2 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=483,12/1,2 | [24 empty] | Цена=483,12/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.83; 12: 1208 | [10 empty] | Всего по позиции
3.16 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 4 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 294.8 |  | 125.75 | 7.03 | 884 |  |  |  |  | Кронштейн РА 4 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=353,76/1,2 | [24 empty] | Цена=353,76/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.75; 12: 884 | [10 empty] | Всего по позиции
3.17 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 6 | 3166.04 |  | 2702.13 | 7.03 | 18996 |  |  |  |  | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3799,25/1,2 | [24 empty] | Цена=3799,25/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2702.13; 12: 18996 | [10 empty] | Всего по позиции
3.18 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 5 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 273.9 |  | 116.93 | 7.03 | 822 |  |  |  |  | Кронштейн РА 5 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=328,68/1,2 | [24 empty] | Цена=328,68/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.93; 12: 822 | [10 empty] | Всего по позиции
3.19 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 9 | 132.88 |  | 170.13 | 7.03 | 1196 |  |  |  |  | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=159,46 /1,2 | [24 empty] | Цена=159,46 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170.13; 12: 1196 | [10 empty] | Всего по позиции
3.20 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 153.33 |  | 65.43 | 7.03 | 460 |  |  |  |  | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=184 /1,2 | [24 empty] | Цена=184 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.43; 12: 460 | [10 empty] | Всего по позиции
3.21 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  |  | 73.425 | 25.76 |  | 1891.43 | 7.03 | 13297 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(33*1,752)+(33*0,347)+(33*0,126) | [16 empty] | Объем=(33*1,752)+(33*0,347)+(33*0,126)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1891.43; 12: 13297 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком |  |  | 10: 29344.91; 12: 206295 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями
4.1 | ФССЦпг-03-01-01-045 Монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 45 км |  |  | 1 т груза |  |  | 5.2 | 22.29 |  | 115.91 | 10.41 | 1207 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 45 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.91; 12: 1207 | [10 empty] | Всего по позиции
4.2 | ФССЦпг-03-21-01-045 Окол крупной фракции 70-120 мм | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км |  |  | 1 т груза |  |  | 151.2 | 25.19 |  | 3808.73 | 18.15 | 69128 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 45 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3808.73; 12: 69128 | [10 empty] | Всего по позиции
4.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 4.3 | 12.12 |  | 52.12 | 10.41 | 543 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.12; 12: 543 | [10 empty] | Всего по позиции
4.4 | ФССЦпг-03-02-01-045 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 45 км |  |  | 1 т груза |  |  | 4.3 | 43.32 |  | 186.28 | 10.41 | 1939 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 45 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.28; 12: 1939 | [10 empty] | Всего по позиции
4.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 4.3 | 12.12 |  | 52.12 | 10.41 | 543 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.12; 12: 543 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 4215.16; 12: 73360 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 137988.7; 12: 1228402 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4768.17; 12: 219812 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12594.11; 12: 160586 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 910.73; 12: 41986 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 120626.42; 12: 848004 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23922.99; 12: 687264 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 20114.26; 12: 618136 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4286.6; 12: 197612 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8661.67; 12: 90170 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 894.31; 12: 41228 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4959.18; 12: 228618 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2206.81; 12: 101736 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 3808.73; 12: 69128 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 121968.73; 12: 905470 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 481.57; 12: 22200 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 123.71; 12: 1288 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 16.42; 12: 758 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 120626.42; 12: 848004 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 483.06; 12: 22269 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 253.97; 12: 11709 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 145891.72; 12: 1592734 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5678.9; 12: 261798 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5442.24; 12: 250887 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2460.78; 12: 113445 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Дополнительные затраты в зимнее время п.33.1 8,83*0,9= 7,947% |  |  | 10: 11594.01; 12: 126575 | [15 empty] | Дополнительные затраты в зимнее время п.33.1 8,83*0,9= 7,947%
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (518,3159375+80,639715)/8*400 |  |  | 10: 2601.8923; 12: 29948 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (518,3159375+80,639715)/8*400
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 160087.6223; 12: 1749257 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 118734.99; 12: 834707 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН