## ЛС 2 на ВЛ-10 ПС Кирпичная ф-1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-10 ПС "Кирпичная" Ф "№ 1, инвентарный № CS0001151, (диспетчерское наимен.ВЛ-10 ПС Кирпичная ф-1), СНII, Амурская область, г. Благовещенск | [14 empty] | ВЛ-10 ПС "Кирпичная" Ф "№ 1, инвентарный № CS0001151, (диспетчерское наимен.ВЛ-10 ПС Кирпичная ф-1), СНII, Амурская область, г. Благовещенск
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 1468.42 | (170,12) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 370.77 | (14,73) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 86.48 | (1,88) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1084.09 | (154,21) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 197.32 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 74.04 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 15 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1.2; 10: 311.76; 11: 46.1; 12: 14372 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1.2; 10: 784.26; 11: 10.41; 12: 8164 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1.2; 10: 102.42; 11: 46.1; 12: 4722 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 6: 1.2; 7: 36.54 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.2; 7: 9.9 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 1096.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 414.18; 12: 19094 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 426.61; 12: 19667 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 211.23 |  | 9738 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1733.86; 12: 51941 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-01 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | [15 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 8.82; 11: 46.1; 12: 407 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 76.31; 11: 10.41; 12: 794 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 6.67; 11: 46.1; 12: 307 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 0.972 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 0.576 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 85.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.49; 12: 714 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 15.95; 12: 735 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 7.9 |  | 364 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.98; 12: 2300 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-042-02 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.2; 10: 57.13; 11: 46.1; 12: 2634 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.2; 10: 748.69; 11: 10.41; 12: 7794 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.2; 10: 74.27; 11: 46.1; 12: 3424 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.2; 7: 6.3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.2; 7: 6.804 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 805.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 131.4; 12: 6058 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 135.34; 12: 6240 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 67.01 |  | 3090 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1008.17; 12: 19758 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-042-03 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 9: 1.2; 10: 83.59; 11: 46.1; 12: 3853 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 9: 1.2; 10: 1090.73; 11: 10.41; 12: 11354 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 9: 1.2; 10: 108; 11: 46.1; 12: 4979 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 6: 1.2; 7: 9.216 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 6: 1.2; 7: 9.9 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 1174.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.59; 12: 8832 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 197.34; 12: 9097 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 97.71 |  | 4504 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1469.37; 12: 28808 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 32.53; 11: 46.1; 12: 1500 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 128.03; 11: 10.41; 12: 1333 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 12.11; 11: 46.1; 12: 558 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 3.672 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 1.044 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 160.56 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.64; 12: 2058 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 45.98; 12: 2120 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 22.77 |  | 1050 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.31; 12: 6003 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 190.73; 11: 46.1; 12: 8793 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 892.58; 11: 10.41; 12: 9292 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 83.52; 11: 46.1; 12: 3850 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 21.528 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 7.2 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 1083.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 274.25; 12: 12643 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 282.48; 12: 13022 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 139.87 |  | 6448 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1505.66; 12: 37555 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.2; 10: 287.06; 11: 46.1; 12: 13233 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 1441.01; 11: 10.41; 12: 15001 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 134.06; 11: 46.1; 12: 6180 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.2; 7: 32.4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 11.556 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 1728.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 421.12; 12: 19413 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 433.75; 12: 19995 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 214.77 |  | 9901 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2376.59; 12: 58130 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-009-06 Монтаж провода СИП3 1х120 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 0.62 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх. | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 9: 1.2; 10: 361.55; 11: 46.1; 12: 16667 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 9: 1.2; 10: 1316.4; 11: 10.41; 12: 13704 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 10: 159.16; 11: 46.1; 12: 7337 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.1; 7: 31.682 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.73; 7: 14.0926 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 1677.95 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 520.71; 12: 24004 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 536.33; 12: 24724 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 265.56 |  | 12242 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2479.84; 12: 67337 | [9 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории |  |  | 4: переход; 7: 2 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх. | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.6; 9: 1.2; 10: 306.24; 11: 46.1; 12: 14118 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46; 9: 1.2; 10: 110.4; 11: 10.41; 12: 1149 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.12; 10: 16.24; 11: 46.1; 12: 749 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.9; 7: 27.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 1.4 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 173.6; 10: 416.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 322.48; 12: 14867 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 332.15; 12: 15313 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 164.46 |  | 7582 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 913.25; 12: 38162 | [9 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 74.65; 11: 46.1; 12: 3441 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 97.33; 11: 10.41; 12: 1013 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 13; 11: 46.1; 12: 599 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 7.42 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 1.02 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 171.98 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.65; 12: 4040 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 90.28; 12: 4161 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 44.7 |  | 2060 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.96; 12: 10675 | [9 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0105 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,05 / 100 | [21 empty] | Объем=1,05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 14.5; 11: 46.1; 12: 668 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 1.8596 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 14.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.5; 12: 668 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.91; 12: 595 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.93 |  | 227 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.34; 12: 1490 | [9 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.7 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=7 / 10 | [21 empty] | Объем=7 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 10.66; 11: 46.1; 12: 491 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 0.95; 11: 10.41; 12: 10 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.08; 11: 46.1; 12: 4 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.26 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.007 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 11.61 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.74; 12: 495 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11.06; 12: 510 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 5.48 |  | 252 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.15; 12: 1263 | [9 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 7 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 39.69; 11: 46.1; 12: 1830 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 11.76; 11: 10.41; 12: 122 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 4.69 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 51.45 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.69; 12: 1830 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 40.88; 12: 1885 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 20.24 |  | 933 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.57; 12: 4770 | [9 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0105 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=1,05 / 100 | [21 empty] | Объем=1,05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 8.01; 11: 46.1; 12: 369 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 1.0686 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 8.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.01; 12: 369 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.13; 12: 328 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2.72 |  | 125 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.86; 12: 822 | [9 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 16 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 68.93; 11: 46.1; 12: 3178 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 894.14; 11: 10.41; 12: 9308 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 124.42; 11: 46.1; 12: 5736 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 8.448 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 9.216 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 963.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 193.35; 12: 8914 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 199.15; 12: 9181 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 98.61 |  | 4546 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1260.83; 12: 26213 | [9 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | [15 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 2.45; 11: 46.1; 12: 113 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 13.21; 11: 10.41; 12: 138 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 2.27; 11: 46.1; 12: 105 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 0.3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 0.168 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 15.66 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.72; 12: 218 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.86; 12: 225 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2.41 |  | 111 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.93; 12: 587 | [9 empty] | Всего по позиции
1.17 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=3+3 | [21 empty] | Объем=3+3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 17.64; 11: 46.1; 12: 813 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 90.58; 11: 10.41; 12: 943 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 15.55; 11: 46.1; 12: 717 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 2.16 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 1.152 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 108.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.19; 12: 1530 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 34.19; 12: 1576 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 16.93 |  | 780 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.34; 12: 4112 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы |  |  | 10: 13766.01; 12: 359926 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
2.1 | ТЦ_07.4.03.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 16 | 15538 |  | 35363.87 | 7.03 | 248608 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35363.87; 12: 248608 | [9 empty] | Всего по позиции
2.2 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный СИП3 1х120 |  |  | км |  |  | 2.41 | 179942 |  | 61687.06 | 7.03 | 433660 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП3 1х120
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61687.06; 12: 433660 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 97050.93; 12: 682268 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком | [16 empty] | Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
3.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-1 (3.407.1-143) |  |  | шт. |  |  | 9 | 1329.91 |  | 1702.56 | 7.03 | 11969 |  |  |  |  | Кронштейн У-1 (3.407.1-143)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1595,89 /1,2 | [24 empty] | Цена=1595,89 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1702.56; 12: 11969 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 52 (27.0002) |  |  | шт. |  |  | 1 | 4365.83 |  | 621.05 | 7.03 | 4366 |  |  |  |  | Траверса ТМ 52 (27.0002)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=5239 /1,2 | [24 empty] | Цена=5239 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 621.05; 12: 4366 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 53 (27-0002) |  |  | шт. |  |  | 3 | 3694.9 |  | 1576.81 | 7.03 | 11085 |  |  |  |  | Траверса ТМ 53 (27-0002)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=4433,88 /1,2 | [24 empty] | Цена=4433,88 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1576.81; 12: 11085 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 54 (27-0002-19) |  |  | шт. |  |  | 3 | 1325.61 |  | 565.72 | 7.03 | 3977 |  |  |  |  | Траверса ТМ 54 (27-0002-19)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 565.72; 12: 3977 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 55 (27-0002-20) |  |  | шт. |  |  | 3 | 755.83 |  | 322.48 | 7.03 | 2267 |  |  |  |  | Траверса ТМ 55 (27-0002-20)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=907,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=907,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 322.48; 12: 2267 | [9 empty] | Всего по позиции
3.6 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ 56 (27-0002-21) |  |  | шт. |  |  | 3 | 6101.67 |  | 2603.84 | 7.03 | 18305 |  |  |  |  | Траверса ТМ 56 (27-0002-21)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=7322,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=7322,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2603.84; 12: 18305 | [9 empty] | Всего по позиции
3.7 | ТЦ_01.7.15.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Болт обыкновенный Болт М20х260 |  |  | кг |  |  | 8.5 | 333.04 |  | 402.7 | 7.03 | 2831 |  |  |  |  | Болт обыкновенный Болт М20х260
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=399,65/1,2 | [24 empty] | Цена=399,65/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 402.7; 12: 2831 | [9 empty] | Всего по позиции
3.8 | ТЦ_01.7.15.05_28_2801108200_23.09.2021_02 | Гайка М 20 мм |  |  | кг |  |  | 1.71 | 258.33 |  | 62.87 | 7.03 | 442 |  |  |  |  | Гайка М 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=309,99/1,2 | [24 empty] | Цена=309,99/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.87; 12: 442 | [9 empty] | Всего по позиции
3.9 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 235.83 |  | 33.57 | 7.03 | 236 |  |  |  |  | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=283 /1,2 | [24 empty] | Цена=283 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.57; 12: 236 | [9 empty] | Всего по позиции
3.10 | ТЦ_22.2.01.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-20УО ГОСТ 1232-82 |  |  | шт. |  |  | 19 | 478.8 |  | 1294.03 | 7.03 | 9097 |  |  |  |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-20УО ГОСТ 1232-82
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=574,56/1,2 | [24 empty] | Цена=574,56/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1294.03; 12: 9097 | [9 empty] | Всего по позиции
3.11 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок для штыревых изоляторов К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  | шт. |  |  | 25 | 9.59 |  | 34.14 | 7.03 | 240 |  |  |  |  | Колпачок для штыревых изоляторов К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=11,51/1,2 | [24 empty] | Цена=11,51/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.14; 12: 240 | [9 empty] | Всего по позиции
3.12 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 |  |  | шт. |  |  | 26 | 66.92 |  | 247.51 | 7.03 | 1740 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=80,30/1,2 | [24 empty] | Цена=80,30/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.51; 12: 1740 | [9 empty] | Всего по позиции
3.13 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.0112 | 81100 |  | 129.16 | 7.03 | 908 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=11,2/1000 | [21 empty] | Объем=11,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.16; 12: 908 | [9 empty] | Всего по позиции
3.14 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.0093 | 81100 |  | 107.25 | 7.03 | 754 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=9,3/1000 | [21 empty] | Объем=9,3/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.25; 12: 754 | [9 empty] | Всего по позиции
3.15 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Вязка спиральная CB 120 |  |  | шт. |  |  | 30 | 1129.9 |  | 4821.76 | 7.03 | 33897 |  |  |  |  | Вязка спиральная CB 120
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1355,88/1,2 | [24 empty] | Цена=1355,88/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4821.76; 12: 33897 | [9 empty] | Всего по позиции
3.16 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 |  |  | шт. |  |  | 114 | 785.98 |  | 12745.66 | 7.03 | 89602 |  |  |  |  | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=943,17/1,2 | [24 empty] | Цена=943,17/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12745.66; 12: 89602 | [9 empty] | Всего по позиции
3.17 | ТЦ_20.1.02.22_28_2801108200_23.09.2021_02 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 36 | 208.12 |  | 1065.72 | 7.03 | 7492 |  |  |  |  | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=249,74/1,2 | [24 empty] | Цена=249,74/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1065.72; 12: 7492 | [9 empty] | Всего по позиции
3.18 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 36 | 371.25 |  | 1901.14 | 7.03 | 13365 |  |  |  |  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=445,5/1,2 | [24 empty] | Цена=445,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1901.14; 12: 13365 | [9 empty] | Всего по позиции
3.19 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 36 | 129.47 |  | 663.02 | 7.03 | 4661 |  |  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=155,36/1,2 | [24 empty] | Цена=155,36/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 663.02; 12: 4661 | [9 empty] | Всего по позиции
3.20 | ТЦ_20.1.01.11_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 |  |  | шт. |  |  | 3 | 52.81 |  | 22.48 | 7.03 | 158 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=63,37/1,2 | [24 empty] | Цена=63,37/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.48; 12: 158 | [9 empty] | Всего по позиции
3.21 | ТЦ_20.2.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Устройство дуговой защиты SE 20.2 |  |  | шт. |  |  | 78 | 1443.58 |  | 16016.93 | 7.03 | 112599 |  |  |  |  | Устройство дуговой защиты SE 20.2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1732,3/1,2 | [24 empty] | Цена=1732,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16016.93; 12: 112599 | [9 empty] | Всего по позиции
3.22 | ТЦ_21.9.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Проводник ЗП-1 (1м) |  |  | шт. |  |  | 24.7 | 162.8 |  | 571.98 | 7.03 | 4021 |  |  |  |  | Проводник ЗП-1 (1м)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1*24,7 | [21 empty] | Объем=1*24,7
|  | Цена=195,36 /1,2 | [24 empty] | Цена=195,36 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 571.98; 12: 4021 | [9 empty] | Всего по позиции
3.23 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 |  |  | шт. |  |  | 1 | 10762.13 |  | 1530.87 | 7.03 | 10762 |  |  |  |  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=12914,55/1,2 | [24 empty] | Цена=12914,55/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1530.87; 12: 10762 | [9 empty] | Всего по позиции
3.24 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 2524.5 |  | 359.17 | 7.03 | 2525 |  |  |  |  | Кронштейн РА 1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3029,4/1,2 | [24 empty] | Цена=3029,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 359.17; 12: 2525 | [9 empty] | Всего по позиции
3.25 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 2 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 402.6 |  | 57.33 | 7.03 | 403 |  |  |  |  | Кронштейн РА 2 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=483,12/1,2 | [24 empty] | Цена=483,12/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.33; 12: 403 | [9 empty] | Всего по позиции
3.26 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 2 | 3166.04 |  | 900.71 | 7.03 | 6332 |  |  |  |  | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3799,25/1,2 | [24 empty] | Цена=3799,25/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 900.71; 12: 6332 | [9 empty] | Всего по позиции
3.27 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 4 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 294.8 |  | 41.96 | 7.03 | 295 |  |  |  |  | Кронштейн РА 4 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=353,76/1,2 | [24 empty] | Цена=353,76/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.96; 12: 295 | [9 empty] | Всего по позиции
3.28 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 5 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 273.9 |  | 38.98 | 7.03 | 274 |  |  |  |  | Кронштейн РА 5 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=328,68/1,2 | [24 empty] | Цена=328,68/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.98; 12: 274 | [9 empty] | Всего по позиции
3.29 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 132.88 |  | 56.76 | 7.03 | 399 |  |  |  |  | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=159,46 /1,2 | [24 empty] | Цена=159,46 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.76; 12: 399 | [9 empty] | Всего по позиции
3.30 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 153.33 |  | 21.76 | 7.03 | 153 |  |  |  |  | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=184 /1,2 | [24 empty] | Цена=184 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.76; 12: 153 | [9 empty] | Всего по позиции
3.31 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  |  | 0.79 | 25.76 |  | 20.35 | 7.03 | 143 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=0,55+0,17+0,07 | [21 empty] | Объем=0,55+0,17+0,07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.35; 12: 143 | [9 empty] | Всего по позиции
3.32 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 15.36 | 550 |  | 1201.71 | 7.03 | 8448 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=9,6*1,6 | [21 empty] | Объем=9,6*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1201.71; 12: 8448 | [9 empty] | Всего по позиции
3.33 | ТЦ_20.1.01.12_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим поддерживающий PSM 25-150S |  |  | шт. |  |  | 21 | 1271 |  | 3796.73 | 7.03 | 26691 |  |  |  |  | Зажим поддерживающий PSM 25-150S
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3796.73; 12: 26691 | [9 empty] | Всего по позиции
3.34 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный RP-150 |  |  | шт. |  |  | 6 | 1790.41 |  | 1528.02 | 7.03 | 10742 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный RP-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2148,49/1,2 | [24 empty] | Цена=2148,49/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1528.02; 12: 10742 | [9 empty] | Всего по позиции
3.35 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 2 | 137.5 |  | 39.12 | 7.03 | 275 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.12; 12: 275 | [9 empty] | Всего по позиции
3.36 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 2 | 182.08 |  | 51.78 | 7.03 | 364 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.78; 12: 364 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком |  |  | 10: 57157.63; 12: 401818 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями
4.1 | ФССЦпг-03-01-01-005 Монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 19.84 | 9.35 |  | 185.5 | 10.41 | 1931 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.5; 12: 1931 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ФССЦпг-03-21-01-005 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 15.36 | 6.69 |  | 102.76 | 18.15 | 1865 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=9,6*1,6 | [21 empty] | Объем=9,6*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.76; 12: 1865 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ФССЦпг-01-01-01-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 22 | 10.71 |  | 235.62 | 10.41 | 2453 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.62; 12: 2453 | [9 empty] | Всего по позиции
4.4 | ФССЦпг-03-01-01-005 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 22 | 9.35 |  | 205.7 | 10.41 | 2141 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.7; 12: 2141 | [9 empty] | Всего по позиции
4.5 | ФССЦпг-01-01-02-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 22 | 10.71 |  | 235.62 | 10.41 | 2453 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.62; 12: 2453 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 965.2; 12: 10843 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 164746.08; 12: 1261528 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1875.94; 12: 86480 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8661.58; 12: 90962 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 851.77; 12: 39267 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 154208.56; 12: 1084086 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14731.21; 12: 370769 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14628.45; 12: 368904 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1875.94; 12: 86480 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8558.82; 12: 89097 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 851.77; 12: 39267 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2806.39; 12: 129374 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1387.3; 12: 63953 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 102.76; 12: 1865 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 154208.56; 12: 1084086 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 154208.56; 12: 1084086 | [15 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 168939.77; 12: 1454855 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2727.71; 12: 125747 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2806.39; 12: 129374 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1387.3; 12: 63953 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (197,3161875+74,0356)/8*400 |  |  | 10: 1178.7654; 12: 13568 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (197,3161875+74,0356)/8*400
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 170118.5354; 12: 1468423 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 154188.21; 12: 1083943 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН