## ЛС 3 на ВЛ-0.4 с. Усть-Ивановка
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-0.4 с.Усть-Ивановка, инвентарный № СS0000585, (диспетчерское наим-е ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-11 с. У-Ивановка), НН, Амурская область, Благовещенский район | [14 empty] | ВЛ-0.4 с.Усть-Ивановка, инвентарный № СS0000585, (диспетчерское наим-е ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-11 с. У-Ивановка), НН, Амурская область, Благовещенский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 2789.26 | (273,26) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 997.77 | (38,77) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 258.63 | (5,61) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1750.85 | (230,95) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 615.65 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 197.08 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-042-04 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 37 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 499.5; 11: 46.1; 12: 23027 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1.2; 10: 6572.09; 11: 10.41; 12: 68415 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1.2; 10: 566.54; 11: 46.1; 12: 26117 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 7: 45.88 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.2; 7: 48.84 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 7071.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1066.04; 12: 49144 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1098.02; 12: 50618 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 543.68 |  | 25063 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8713.29; 12: 167123 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-05 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | [15 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.94; 9: 1.2; 10: 28.73; 11: 46.1; 12: 1324 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.2; 10: 320.69; 11: 10.41; 12: 3338 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.45; 9: 1.2; 10: 30.54; 11: 46.1; 12: 1408 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 7: 2.64 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.2; 7: 2.748 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.18; 10: 349.42 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.27; 12: 2732 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 61.05; 12: 2814 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 30.23 |  | 1393 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 440.7; 12: 8869 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-040-01 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 41 |  |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 523.49; 11: 46.1; 12: 24133 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 1609.82; 11: 10.41; 12: 16758 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 207.62; 11: 46.1; 12: 9571 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 62.484 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 20.172 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 2133.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 731.11; 12: 33704 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 753.04; 12: 34715 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 372.87 |  | 17189 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3259.22; 12: 92795 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 41 |  |  |  |  | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 61.01; 11: 46.1; 12: 2813 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 315.86; 11: 10.41; 12: 3288 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 40.34; 11: 46.1; 12: 1860 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 7.38 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 3.936 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 376.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.35; 12: 4673 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 104.39; 12: 4813 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 51.69 |  | 2383 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.95; 12: 13297 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 38 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 204.82; 11: 46.1; 12: 9442 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 74.86; 11: 10.41; 12: 779 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 13.3; 11: 46.1; 12: 613 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 25.08 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 1.14 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 279.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.12; 12: 10055 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 224.66; 12: 10357 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 111.24 |  | 5128 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 615.58; 12: 25706 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 9 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.42; 10: 75.78; 11: 46.1; 12: 3493 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 29.61; 11: 10.41; 12: 308 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 5.22; 11: 46.1; 12: 241 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 9.27 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.45 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.71; 10: 105.39 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81; 12: 3734 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 83.43; 12: 3846 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 41.31 |  | 1904 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.13; 12: 9551 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕРм08-03-600-01 Демонтаж | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 4: шт; 7: 49 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.78; 9: 0.6; 10: 81.73; 11: 46.1; 12: 3768 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 0.6; 10: 53.21; 11: 10.41; 12: 554 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 0.6; 10: 7.64; 11: 46.1; 12: 352 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 0.6; 7: 8.232 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.6; 7: 0.588 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.02; 10: 134.94 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.37; 12: 4120 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 86.69; 12: 3996 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 45.58; 12: 2101 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.21; 12: 10419 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕРм08-03-600-02 Демонтаж | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: шт; 7: 14 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [16 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 0.6; 10: 58.3; 11: 46.1; 12: 2688 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 0.6; 10: 15.2; 11: 10.41; 12: 158 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 0.6; 10: 2.18; 11: 46.1; 12: 100 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 0.6; 7: 5.88 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.6; 7: 0.168 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 73.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.48; 12: 2788 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 58.67; 12: 2704 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.84; 12: 1422 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.01; 12: 6972 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 14222.09; 12: 334732 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 32 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
|  | Объем=31+1 | [22 empty] | Объем=31+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 1041.02; 11: 46.1; 12: 47991 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 4096.9; 11: 10.41; 12: 42649 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 387.46; 11: 46.1; 12: 17862 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 117.504 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 33.408 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 5137.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1428.48; 12: 65853 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1471.33; 12: 67829 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 728.52 |  | 33585 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7337.77; 12: 192054 | [9 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 508.61; 11: 46.1; 12: 23447 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 2380.22; 11: 10.41; 12: 24778 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 222.72; 11: 46.1; 12: 10267 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 57.408 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 19.2 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 2888.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 731.33; 12: 33714 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 753.27; 12: 34725 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 372.98 |  | 17194 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4015.08; 12: 100144 | [9 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФЕРм08-02-364-01 кронштейнов РА 1500) | Кронштейн "Переход" на: опоре |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  |  | Кронштейн "Переход" на: опоре
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.53; 10: 68.24; 11: 46.1; 12: 3146 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 28.96; 11: 10.41; 12: 301 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 4; 11: 46.1; 12: 184 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.8; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 7: 6.88 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.32 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.95; 10: 97.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.24; 12: 3330 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 70.07; 12: 3230 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 36.84; 12: 1698 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.11; 12: 8375 | [9 empty] | Всего по позиции
2.4 | ФЕР33-04-011-06 Провод 0,4 кВ СИП2 3х70+1х70+1х25 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории |  |  | 4: переход; 7: 2 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх. | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 127.6; 9: 1.2; 10: 306.24; 11: 46.1; 12: 14118 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46; 9: 1.2; 10: 110.4; 11: 10.41; 12: 1149 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.12; 10: 16.24; 11: 46.1; 12: 749 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.9; 7: 27.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 1.4 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 173.6; 10: 416.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 322.48; 12: 14867 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 332.15; 12: 15313 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 164.46 |  | 7582 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 913.25; 12: 38162 | [9 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕР33-04-008-03 Провод 0,4 кВ СИП2 3х70+1х70+1х25 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 1.54 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 592.06; 11: 46.1; 12: 27294 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 1030.19; 11: 10.41; 12: 10724 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 156.62; 11: 46.1; 12: 7220 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 64.4952 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 13.5828 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 1622.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 748.68; 12: 34514 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 771.14; 12: 35549 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 381.83 |  | 17602 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2775.22; 12: 91169 | [9 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 36 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 10: 506.16; 11: 46.1; 12: 23334 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 396.72; 11: 10.41; 12: 4130 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 58.68; 11: 46.1; 12: 2705 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 55.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 5.4 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 902.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 564.84; 12: 26039 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 581.79; 12: 26820 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 288.07 |  | 13280 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1772.74; 12: 67564 | [9 empty] | Всего по позиции
2.7 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 9 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 10: 214.65; 11: 46.1; 12: 9895 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 10: 177.57; 11: 10.41; 12: 1849 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 10: 26.55; 11: 46.1; 12: 1224 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 7: 23.67 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 2.43 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 392.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 241.2; 12: 11119 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 248.44; 12: 11453 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 123.01 |  | 5671 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.67; 12: 28868 | [9 empty] | Всего по позиции
2.8 | ФЕРм08-02-374-03 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 с присоединением |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 4 с присоединением
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 44.84; 10: 89.68; 11: 46.1; 12: 4134 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 531.23; 10: 1062.46; 11: 10.41; 12: 11060 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.35; 10: 100.7; 11: 46.1; 12: 4642 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.07; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.27; 7: 8.54 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.73; 7: 7.46 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 585.14; 10: 1152.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 190.38; 12: 8776 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 184.67; 12: 8513 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 97.09; 12: 4476 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1433.9; 12: 28183 | [9 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕРм08-03-600-01 ранее демонтированые | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | 4: шт; 7: 49 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.78; 10: 136.22; 11: 46.1; 12: 6280 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 88.69; 11: 10.41; 12: 923 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 12.74; 11: 46.1; 12: 587 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 13.72 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.98 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.02; 10: 224.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.96; 12: 6867 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 144.49; 12: 6661 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.97; 12: 3502 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445.37; 12: 17366 | [9 empty] | Всего по позиции
2.10 | ФЕРм08-03-600-02 ранее демонтированые | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | 4: шт; 7: 14 |  |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 97.16; 11: 46.1; 12: 4479 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 25.34; 11: 10.41; 12: 264 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 3.64; 11: 46.1; 12: 168 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 9.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.28 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 122.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.8; 12: 4647 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 97.78; 12: 4508 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 51.41; 12: 2370 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.69; 12: 11621 | [9 empty] | Всего по позиции
2.11 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.03 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=3 / 100 | [22 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 41.44; 11: 46.1; 12: 1910 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 5.313 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 41.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.44; 12: 1910 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 36.88; 12: 1700 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 14.09 |  | 649 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.41; 12: 4259 | [9 empty] | Всего по позиции
2.12 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 2 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=20 / 10 | [22 empty] | Объем=20 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 30.46; 11: 46.1; 12: 1404 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 2.72; 11: 10.41; 12: 28 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.24; 11: 46.1; 12: 11 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 3.6 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 33.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.7; 12: 1415 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 31.62; 12: 1457 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 15.66 |  | 722 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.46; 12: 3611 | [9 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 20 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 113.4; 11: 46.1; 12: 5228 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 33.6; 11: 10.41; 12: 350 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 13.4 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 147 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.4; 12: 5228 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 116.8; 12: 5385 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 57.83 |  | 2666 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 321.63; 12: 13629 | [9 empty] | Всего по позиции
2.14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.03 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=3 / 100 | [22 empty] | Объем=3 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 22.9; 11: 46.1; 12: 1056 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 3.0532 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 22.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.9; 12: 1056 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 20.38; 12: 940 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 7.79 |  | 359 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.07; 12: 2355 | [9 empty] | Всего по позиции
2.15 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 48 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 206.78; 11: 46.1; 12: 9533 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 2682.43; 11: 10.41; 12: 27924 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 373.25; 11: 46.1; 12: 17207 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 25.344 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 27.648 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 2889.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 580.03; 12: 26740 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 597.43; 12: 27542 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 295.82 |  | 13637 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3782.46; 12: 78636 | [9 empty] | Всего по позиции
2.16 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 32 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 78.34; 11: 46.1; 12: 3611 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 422.78; 11: 10.41; 12: 4401 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 72.58; 11: 46.1; 12: 3346 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 9.6 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 5.376 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 501.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.92; 12: 6957 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 155.45; 12: 7166 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 76.97 |  | 3548 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 733.54; 12: 18726 | [9 empty] | Всего по позиции
2.17 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 8 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 23.52; 11: 46.1; 12: 1084 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 120.77; 11: 10.41; 12: 1257 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 20.74; 11: 46.1; 12: 956 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 2.88 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 1.536 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 144.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.26; 12: 2040 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 45.59; 12: 2101 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 22.57 |  | 1040 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.45; 12: 5482 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 25206.82; 12: 710204 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями
3.1 | ФССЦпг-03-21-01-020 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км |  |  | 1 т груза |  |  | 46.08 | 15.35 |  | 707.33 | 18.15 | 12838 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км
|  | Объем=28,8*1,6 | [22 empty] | Объем=28,8*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 707.33; 12: 12838 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-020 монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км |  |  | 1 т груза |  |  | 45.92 | 15.41 |  | 707.63 | 18.67 | 13211 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 707.63; 12: 13211 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 12.12 |  | 218.16 | 10.41 | 2271 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.16; 12: 2271 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-020 демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 15.41 |  | 277.38 | 18.67 | 5179 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277.38; 12: 5179 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 18 | 12.12 |  | 218.16 | 10.41 | 2271 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.16; 12: 2271 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 2128.66; 12: 35770 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-95-3 |  |  | шт. |  |  | 47 | 12768 |  | 82092.48 | 7.31 | 600096 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-95-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82092.48; 12: 600096 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_05.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 1 | 15538 |  | 2125.58 | 7.31 | 15538 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2125.58; 12: 15538 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25 |  |  | км |  |  | 1.67 | 448419 |  | 102443.23 | 7.31 | 748860 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70+1х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102443.23; 12: 748860 | [9 empty] | Всего по позиции
4.4 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 |  |  | км |  |  | 0.65 | 54592 |  | 4854.31 | 7.31 | 35485 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4854.31; 12: 35485 | [9 empty] | Всего по позиции
4.5 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16 |  |  | км |  |  | 0.2 | 107691 |  | 2946.37 | 7.31 | 21538 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2946.37; 12: 21538 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 194461.97; 12: 1421517 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно | [16 empty] | Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
5.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-3 |  |  | шт. |  |  | 8 | 787.5 |  | 861.83 | 7.31 | 6300 |  |  |  |  | Кронштейн У-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=945,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=945,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 861.83; 12: 6300 | [9 empty] | Всего по позиции
5.2 | ФССЦ-08.3.04.01-1009 Заземляющий проводник ЗП6 | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм |  |  | т |  |  | 0.00555 | 6199.58 |  | 34.41 | 7.31 | 252 |  |  |  |  | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=25*0.222/1000 | [22 empty] | Объем=25*0.222/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.41; 12: 252 | [9 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Металлическая лента F207 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 2.34 | 943.06 |  | 2206.76 | 7.31 | 16131 |  |  |  |  | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=117/50 | [22 empty] | Объем=117/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2206.76; 12: 16131 | [9 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для ленты NC-20 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.77 | 582 |  | 448.14 | 7.31 | 3276 |  |  |  |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=77 / 100 | [22 empty] | Объем=77 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 448.14; 12: 3276 | [9 empty] | Всего по позиции
5.5 | ТЦ_25.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт. |  |  | 31 | 826.83 |  | 3506.43 | 7.31 | 25632 |  |  |  |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=992,2/1,2 | [24 empty] | Цена=992,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3506.43; 12: 25632 | [9 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P72 |  |  | шт. |  |  | 43 | 387.41 |  | 2278.93 | 7.31 | 16659 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=464,89/1,2 | [24 empty] | Цена=464,89/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2278.93; 12: 16659 | [9 empty] | Всего по позиции
5.7 | ФССЦ-20.1.01.11-0001 Зажим плашечный, CD 35 | Зажим плашечный |  |  | шт |  |  | 40 | 13.75 |  | 550 | 7.31 | 4021 |  |  |  |  | Зажим плашечный
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 550; 12: 4021 | [9 empty] | Всего по позиции
5.8 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут стяжной E 778 |  |  | шт. |  |  | 80 | 8.25 |  | 90.29 | 7.31 | 660 |  |  |  |  | Хомут стяжной E 778
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,9/1,2 | [24 empty] | Цена=9,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.29; 12: 660 | [9 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_25.2.01.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Бугель NВ20 |  |  | шт. |  |  | 40 | 22 |  | 120.38 | 7.31 | 880 |  |  |  |  | Бугель NВ20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=26,4/1,2 | [24 empty] | Цена=26,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.38; 12: 880 | [9 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CS 10.3 |  |  | шт. |  |  | 20 | 346.5 |  | 948.02 | 7.31 | 6930 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CS 10.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=415,8/1,2 | [24 empty] | Цена=415,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 948.02; 12: 6930 | [9 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой РА1500 |  |  | шт. |  |  | 22 | 680.17 |  | 2047.06 | 7.31 | 14964 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой РА1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=816,2/1,2 | [24 empty] | Цена=816,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2047.06; 12: 14964 | [9 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  | шт. |  |  | 92 | 132.92 |  | 1672.91 | 7.31 | 12229 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=159,5/1,2 | [24 empty] | Цена=159,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1672.91; 12: 12229 | [9 empty] | Всего по позиции
5.13 | ФССЦ-20.2.02.04-0011 Колпачок CE 6.35 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |  |  | 100 шт |  |  | 0.92 | 793 |  | 729.56 | 7.31 | 5333 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=92 / 100 | [22 empty] | Объем=92 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 729.56; 12: 5333 | [9 empty] | Всего по позиции
5.14 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок изолирующий CE 25-150 |  |  | шт. |  |  | 8 | 34.83 |  | 38.17 | 7.31 | 279 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий CE 25-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=41,8/1,2 | [24 empty] | Цена=41,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.17; 12: 279 | [9 empty] | Всего по позиции
5.15 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CА-16 |  |  | шт. |  |  | 46 | 110 |  | 692.2 | 7.31 | 5060 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CА-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=132/1,2 | [24 empty] | Цена=132/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 692.2; 12: 5060 | [9 empty] | Всего по позиции
5.16 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный P645 |  |  | шт. |  |  | 108 | 256.67 |  | 3792.07 | 7.31 | 27720 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный P645
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=308/1,2 | [24 empty] | Цена=308/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3792.07; 12: 27720 | [9 empty] | Всего по позиции
5.17 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный Р4 |  |  | шт. |  |  | 108 | 150.76 |  | 2227.36 | 7.31 | 16282 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный Р4
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=180,91 /1,2 | [24 empty] | Цена=180,91 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2227.36; 12: 16282 | [9 empty] | Всего по позиции
5.18 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P70 |  |  | шт. |  |  | 8 | 352.92 |  | 386.18 | 7.31 | 2823 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=423,5/1,2 | [24 empty] | Цена=423,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.18; 12: 2823 | [9 empty] | Всего по позиции
5.19 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.0948 | 81100 |  | 1051.71 | 7.31 | 7688 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=20*3*1.58/1000 | [22 empty] | Объем=20*3*1.58/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1051.71; 12: 7688 | [9 empty] | Всего по позиции
5.20 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.01234 | 81100 |  | 136.94 | 7.31 | 1001 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=20*0.617/1000 | [22 empty] | Объем=20*0.617/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.94; 12: 1001 | [9 empty] | Всего по позиции
5.21 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 46.08 | 550 |  | 3467.03 | 7.31 | 25344 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=28,8*1,6 | [22 empty] | Объем=28,8*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3467.03; 12: 25344 | [9 empty] | Всего по позиции
5.22 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 3 | 137.5 |  | 56.5 | 7.31 | 413 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.5; 12: 413 | [9 empty] | Всего по позиции
5.23 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 1 | 182.08 |  | 24.9 | 7.31 | 182 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.9; 12: 182 | [9 empty] | Всего по позиции
5.24 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные MJPT-70 |  |  | шт. |  |  | 8 | 321.37 |  | 351.71 | 7.31 | 2571 |  |  |  |  | Зажимы соединительные MJPT-70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=385,64/1,2 | [24 empty] | Цена=385,64/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.71; 12: 2571 | [9 empty] | Всего по позиции
5.25 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 70 |  |  | шт. |  |  | 8 | 626.08 |  | 685.23 | 7.31 | 5009 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 685.23; 12: 5009 | [9 empty] | Всего по позиции
5.26 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 25 |  |  | шт. |  |  | 2 | 626.08 |  | 171.27 | 7.31 | 1252 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.27; 12: 1252 | [9 empty] | Всего по позиции
5.27 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный PС481 |  |  | шт. |  |  | 35 | 1071.58 |  | 5130.64 | 7.31 | 37505 |  |  |  |  | Зажим ответвительный PС481
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1285,9/1,2 | [24 empty] | Цена=1285,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5130.64; 12: 37505 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 33706.63; 12: 246396 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 257558.59; 12: 2187700 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5610.24; 12: 258632 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23779.75; 12: 261155 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2329.54; 12: 107390 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 228168.6; 12: 1667913 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 38772.28; 12: 997770 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 37079.94; 12: 966542 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5078.91; 12: 234137 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20813.55; 12: 216667 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2198.64; 12: 101357 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7486.86; 12: 345143 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3700.62; 12: 170595 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 1692.34; 12: 31228 | [15 empty] | Перевозка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 985.01; 12: 18390 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 707.33; 12: 12838 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 230953.89; 12: 1750849 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 531.33; 12: 24495 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1273.86; 12: 13260 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 130.9; 12: 6033 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 228168.6; 12: 1667913 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 642.37; 12: 29612 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 337.73; 12: 15569 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 269726.17; 12: 2748619 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7939.78; 12: 366022 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8129.23; 12: 374755 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4038.35; 12: 186164 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (615,65345+197,0828)/8*400 |  |  | 10: 3530.5656; 12: 40637 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (615,65345+197,0828)/8*400
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 273256.7356; 12: 2789256 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 224199.73; 12: 1638900 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН