## ЛС 5 на ВЛ 0,4 кВ с. Средняя По
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-0.4 с. Среднеполтавка, инвентарный № CS0000560, (диспетчерское наим-е ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 13-2 с. Средняя Полтавка), НН, Амурская область, Константиновский район | [14 empty] | ВЛ-0.4 с. Среднеполтавка, инвентарный № CS0000560, (диспетчерское наим-е ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 13-2 с. Средняя Полтавка), НН, Амурская область, Константиновский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 1104.57 | (105,32) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 464.51 | (19,38) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 96.03 | (2,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 624.03 | (84,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 231.17 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 89.39 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 12 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.39; 10: 64.68; 11: 46.1; 12: 2982 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 10: 23.64; 11: 10.41; 12: 246 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 10: 4.2; 11: 46.1; 12: 194 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 7.92 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.36 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.36; 10: 88.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.88; 12: 3176 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 70.95; 12: 3271 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 35.13 |  | 1620 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.4; 12: 8119 | [8 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-041-03 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 1 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.42; 10: 8.42; 11: 46.1; 12: 388 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.29; 10: 3.29; 11: 10.41; 12: 34 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 10: 0.58; 11: 46.1; 12: 27 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.71; 10: 11.71 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9; 12: 415 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 9.27; 12: 427 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 4.59 |  | 212 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.57; 12: 1061 | [8 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕРм08-02-369-03 Демонтаж | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными
| Табл.2, п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.33; 9: 0.6; 10: 18.4; 11: 46.1; 12: 848 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.93; 9: 0.6; 10: 53.92; 11: 10.41; 12: 561 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.42; 9: 0.6; 10: 5.3; 11: 46.1; 12: 244 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.48; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 6: 0.6; 7: 1.752 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 0.6; 7: 0.396 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 109.74; 10: 72.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.7; 12: 1092 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.99; 12: 1059 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.09; 12: 557 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.4; 12: 3025 | [8 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-040-01 4-х проводов | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 16 |  |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.64; 9: 1.2; 10: 204.29; 11: 46.1; 12: 9418 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.72; 9: 1.2; 10: 628.22; 11: 10.41; 12: 6540 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.22; 9: 1.2; 10: 81.02; 11: 46.1; 12: 3735 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.27; 6: 1.2; 7: 24.384 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 6: 1.2; 7: 7.872 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.36; 10: 832.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 285.31; 12: 13153 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 293.87; 12: 13548 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 145.51 |  | 6708 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1271.89; 12: 36214 | [8 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-040-02 | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 16 |  |  |  |  | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.24; 9: 1.2; 10: 23.81; 11: 46.1; 12: 1098 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.42; 9: 1.2; 10: 123.26; 11: 10.41; 12: 1283 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.82; 9: 1.2; 10: 15.74; 11: 46.1; 12: 726 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 2.88 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.2; 7: 1.536 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.66; 10: 147.07 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.55; 12: 1824 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 40.74; 12: 1879 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 20.17 |  | 930 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.98; 12: 5190 | [8 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-042-04 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.25; 9: 1.2; 10: 40.5; 11: 46.1; 12: 1867 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.02; 9: 1.2; 10: 532.87; 11: 10.41; 12: 5547 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.76; 9: 1.2; 10: 45.94; 11: 46.1; 12: 2118 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 7: 3.72 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 6: 1.2; 7: 3.96 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.27; 10: 573.37 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.44; 12: 3985 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 89.03; 12: 4105 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 44.08 |  | 2032 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 706.48; 12: 13551 | [8 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-042-01 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 52.92; 11: 46.1; 12: 2440 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 457.85; 11: 10.41; 12: 4766 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 40.03; 11: 46.1; 12: 1845 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 4.86 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 3.456 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 510.77 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.95; 12: 4285 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 95.74; 12: 4414 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 47.4 |  | 2185 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 653.91; 12: 13805 | [8 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-042-05 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.94; 9: 1.2; 10: 86.18; 11: 46.1; 12: 3973 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.2; 10: 962.06; 11: 10.41; 12: 10015 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.45; 9: 1.2; 10: 91.62; 11: 46.1; 12: 4224 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 7: 7.92 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.2; 7: 8.244 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.18; 10: 1048.24 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.8; 12: 8197 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 183.13; 12: 8443 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 90.68 |  | 4180 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1322.05; 12: 26611 | [8 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-04-042-02 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.2; 10: 57.13; 11: 46.1; 12: 2634 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.2; 10: 748.69; 11: 10.41; 12: 7794 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.2; 10: 74.27; 11: 46.1; 12: 3424 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 5.25 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.2; 7: 6.804 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 805.82 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 131.4; 12: 6058 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 135.34; 12: 6240 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 67.01 |  | 3090 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1008.17; 12: 19758 | [8 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР33-04-042-06 деревянных | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | [15 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.64; 9: 1.2; 10: 43.97; 11: 46.1; 12: 2027 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.4; 9: 1.2; 10: 493.68; 11: 10.41; 12: 5139 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 39.23; 9: 1.2; 10: 47.08; 11: 46.1; 12: 2170 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.04; 7: 4.04 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.53; 6: 1.2; 7: 4.236 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 448.04; 10: 537.65 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.05; 12: 4197 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 93.78; 12: 4323 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 46.44 |  | 2140 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 677.87; 12: 13629 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 6175.72; 12: 140963 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
2.1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 325.32; 11: 46.1; 12: 14997 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 1280.28; 11: 10.41; 12: 13328 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 121.08; 11: 46.1; 12: 5582 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 36.72 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 10.44 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 1605.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 446.4; 12: 20579 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 459.79; 12: 21196 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 227.66 |  | 10495 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2293.05; 12: 60016 | [8 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Объем=3+1 | [22 empty] | Объем=3+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 254.3; 11: 46.1; 12: 11723 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 1190.11; 11: 10.41; 12: 12389 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 111.36; 11: 46.1; 12: 5134 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 28.704 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 9.6 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 1444.41 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 365.66; 12: 16857 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 376.63; 12: 17363 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 186.49 |  | 8597 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2007.53; 12: 50072 | [8 empty] | Всего по позиции
2.3 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.2; 10: 191.38; 11: 46.1; 12: 8823 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 960.67; 11: 10.41; 12: 10001 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 89.38; 11: 46.1; 12: 4120 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.2; 7: 21.6 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 7.704 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 1152.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 280.76; 12: 12943 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 289.18; 12: 13331 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 143.19 |  | 6601 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1584.42; 12: 38756 | [8 empty] | Всего по позиции
2.4 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 24 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 103.39; 11: 46.1; 12: 4766 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 1341.22; 11: 10.41; 12: 13962 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 186.62; 11: 46.1; 12: 8603 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 12.672 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 13.824 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 1444.61 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 290.01; 12: 13369 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 298.71; 12: 13770 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 147.91 |  | 6818 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1891.23; 12: 39316 | [8 empty] | Всего по позиции
2.5 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 10 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 24.48; 11: 46.1; 12: 1129 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 132.12; 11: 10.41; 12: 1375 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 22.68; 11: 46.1; 12: 1046 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 3 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 1.68 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 156.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.16; 12: 2175 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 48.57; 12: 2240 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 24.05 |  | 1109 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.22; 12: 5853 | [8 empty] | Всего по позиции
2.6 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=3+1+2 | [22 empty] | Объем=3+1+2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 17.64; 11: 46.1; 12: 813 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 90.58; 11: 10.41; 12: 943 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 15.55; 11: 46.1; 12: 717 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 2.16 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 1.152 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 108.22 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.19; 12: 1530 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 34.19; 12: 1576 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 16.93 |  | 780 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.34; 12: 4112 | [8 empty] | Всего по позиции
2.7 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 0.52 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 9: 1.2; 10: 199.92; 11: 46.1; 12: 9216 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 9: 1.2; 10: 347.86; 11: 10.41; 12: 3621 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 9: 1.2; 10: 52.88; 11: 46.1; 12: 2438 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 6: 1.2; 7: 21.7776 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 6: 1.2; 7: 4.5864 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 547.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 252.8; 12: 11654 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 260.38; 12: 12004 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 128.93 |  | 5944 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 937.09; 12: 30785 | [8 empty] | Всего по позиции
2.8 | ФЕР33-04-013-02 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 |  |  | 4: ответвление; 7: 17 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.06; 10: 239.02; 11: 46.1; 12: 11019 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.02; 10: 187.34; 11: 10.41; 12: 1950 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.63; 10: 27.71; 11: 46.1; 12: 1277 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.44; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.55; 7: 26.35 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 2.55 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.52; 10: 426.36 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 266.73; 12: 12296 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 274.73; 12: 12665 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 136.03 |  | 6271 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 837.12; 12: 31905 | [8 empty] | Всего по позиции
2.9 | ФЕР33-04-013-03 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 4: ответвление; 7: 1 |  |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.85; 10: 23.85; 11: 46.1; 12: 1099 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.73; 10: 19.73; 11: 10.41; 12: 205 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.95; 10: 2.95; 11: 46.1; 12: 136 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.2; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.63; 7: 2.63 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 0.27 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.78; 10: 43.58 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.8; 12: 1235 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 27.6; 12: 1272 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 13.67 |  | 630 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.85; 12: 3206 | [8 empty] | Всего по позиции
2.10 | ФЕРм08-02-369-03 Монтаж светильника ранее демонтированного | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.33; 10: 30.66; 11: 46.1; 12: 1413 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.93; 10: 89.86; 11: 10.41; 12: 935 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.42; 10: 8.84; 11: 46.1; 12: 408 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.48; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 2.92 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 0.66 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 109.74; 10: 120.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.5; 12: 1821 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.32; 12: 1766 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.15; 12: 929 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 178.99; 12: 5043 | [8 empty] | Всего по позиции
2.11 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0105 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,05 / 100 | [22 empty] | Объем=1,05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 14.5; 11: 46.1; 12: 668 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 1.8596 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 14.5 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.5; 12: 668 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.91; 12: 595 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.93 |  | 227 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.34; 12: 1490 | [8 empty] | Всего по позиции
2.12 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.7 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=7 / 10 | [22 empty] | Объем=7 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 10.66; 11: 46.1; 12: 491 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 0.95; 11: 10.41; 12: 10 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.08; 11: 46.1; 12: 4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.26 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.007 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 11.61 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.74; 12: 495 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 11.06; 12: 510 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 5.48 |  | 252 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.15; 12: 1263 | [8 empty] | Всего по позиции
2.13 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 7 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [20 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 39.69; 11: 46.1; 12: 1830 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 11.76; 11: 10.41; 12: 122 | [5 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.31 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 4.69 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 51.45 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.69; 12: 1830 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 40.88; 12: 1885 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 20.24 |  | 933 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.57; 12: 4770 | [8 empty] | Всего по позиции
2.14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0105 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=1,05 / 100 | [22 empty] | Объем=1,05 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 8.01; 11: 46.1; 12: 369 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 1.0686 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 8.01 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.01; 12: 369 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 7.13; 12: 328 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2.72 |  | 125 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.86; 12: 822 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 10: 10393.76; 12: 277409 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 3. Перевозка грузов автомобилями
3.1 | ФССЦпг-03-21-01-150 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км |  |  | 1 т груза |  |  | 23.04 | 66.53 |  | 1532.85 | 18.15 | 27821 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 150 км
|  | Объем=14,4*1,6 | [22 empty] | Объем=14,4*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1532.85; 12: 27821 | [8 empty] | Всего по позиции
3.2 | ФССЦпг-03-01-01-150 монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 150 км |  |  | 1 т груза |  |  | 23.96 | 51.18 |  | 1226.27 | 18.67 | 22894 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 150 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1226.27; 12: 22894 | [8 empty] | Всего по позиции
3.3 | ФССЦпг-01-01-01-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 7 | 12.12 |  | 84.84 | 10.41 | 883 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.84; 12: 883 | [8 empty] | Всего по позиции
3.4 | ФССЦпг-03-01-01-050 демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 50 км |  |  | 1 т груза |  |  | 7 | 23.67 |  | 165.69 | 10.41 | 1725 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 50 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.69; 12: 1725 | [8 empty] | Всего по позиции
3.5 | ФССЦпг-01-01-02-007 демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого |  |  | 1 т груза |  |  | 7 | 12.12 |  | 84.84 | 10.41 | 883 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.84; 12: 883 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 3094.49; 12: 54206 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Перевозка грузов автомобилями
Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 4. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
4.1 | ТЦ_07.4.03.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-95-3 |  |  | шт. |  |  | 16 | 12768 |  | 27946.37 | 7.31 | 204288 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-95-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27946.37; 12: 204288 | [8 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_07.4.03.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 8 | 15538 |  | 17004.65 | 7.31 | 124304 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17004.65; 12: 124304 | [8 empty] | Всего по позиции
4.3 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6+1х16 |  |  | км |  |  | 0.52 | 318042 |  | 22624.08 | 7.31 | 165382 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6+1х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22624.08; 12: 165382 | [8 empty] | Всего по позиции
4.4 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 |  |  | км |  |  | 0.34 | 54592 |  | 2539.12 | 7.31 | 18561 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2539.12; 12: 18561 | [8 empty] | Всего по позиции
4.5 | ТЦ_21.2.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х25 |  |  | км |  |  | 0.025 | 152970 |  | 523.12 | 7.31 | 3824 |  |  |  |  | Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.12; 12: 3824 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 70637.34; 12: 516359 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно | [16 empty] | Раздел 5. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
5.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-3 |  |  | шт. |  |  | 8 | 787.5 |  | 861.83 | 7.31 | 6300 |  |  |  |  | Кронштейн У-3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=945,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=945,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 861.83; 12: 6300 | [8 empty] | Всего по позиции
5.2 | ТЦ_20.1.01.11_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 |  |  | шт. |  |  | 7 | 66.92 |  | 64.02 | 7.31 | 468 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=80,30/1,2 | [24 empty] | Цена=80,30/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.02; 12: 468 | [8 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФССЦ-08.3.04.01-1009 Заземляющий проводник ЗП6 | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм |  |  | т |  |  | 0.003552 | 6199.58 |  | 22.02 | 7.31 | 161 |  |  |  |  | Катанка из углеродистой стали, марки БСт1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=16*0.222/1000 | [22 empty] | Объем=16*0.222/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.02; 12: 161 | [8 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Металлическая лента F207 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 1.26 | 943.06 |  | 1188.26 | 7.31 | 8686 |  |  |  |  | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=63/50 | [22 empty] | Объем=63/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1188.26; 12: 8686 | [8 empty] | Всего по позиции
5.5 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Скрепа для ленты NC-20 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.41 | 582 |  | 238.62 | 7.31 | 1744 |  |  |  |  | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=41 / 100 | [22 empty] | Объем=41 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.62; 12: 1744 | [8 empty] | Всего по позиции
5.6 | ТЦ_25.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 |  |  | шт. |  |  | 10 | 826.83 |  | 1131.05 | 7.31 | 8268 |  |  |  |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=992,2/1,2 | [24 empty] | Цена=992,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1131.05; 12: 8268 | [8 empty] | Всего по позиции
5.7 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P72 |  |  | шт. |  |  | 9 | 387.41 |  | 477.02 | 7.31 | 3487 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P72
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=464,89/1,2 | [24 empty] | Цена=464,89/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 477.02; 12: 3487 | [8 empty] | Всего по позиции
5.8 | ТЦ_20.1.01.11_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 |  |  | шт. |  |  | 14 | 50.82 |  | 97.26 | 7.31 | 711 |  |  |  |  | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=60,98/1,2 | [24 empty] | Цена=60,98/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.26; 12: 711 | [8 empty] | Всего по позиции
5.9 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут стяжной E 778 |  |  | шт. |  |  | 24 | 8.25 |  | 27.09 | 7.31 | 198 |  |  |  |  | Хомут стяжной E 778
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,9/1,2 | [24 empty] | Цена=9,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.09; 12: 198 | [8 empty] | Всего по позиции
5.10 | ТЦ_25.2.01.02_28_2801108200_23.09.2021_02 | Бугель NВ20 |  |  | шт. |  |  | 22 | 22 |  | 66.21 | 7.31 | 484 |  |  |  |  | Бугель NВ20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=26,4/1,2 | [24 empty] | Цена=26,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.21; 12: 484 | [8 empty] | Всего по позиции
5.11 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CS 10.3 |  |  | шт. |  |  | 11 | 346.5 |  | 521.48 | 7.31 | 3812 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CS 10.3
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=415,8/1,2 | [24 empty] | Цена=415,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 521.48; 12: 3812 | [8 empty] | Всего по позиции
5.12 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой РА1500 |  |  | шт. |  |  | 12 | 680.17 |  | 1116.55 | 7.31 | 8162 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой РА1500
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=816,2/1,2 | [24 empty] | Цена=816,2/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1116.55; 12: 8162 | [8 empty] | Всего по позиции
5.13 | ТЦ_20.1.01.01_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим анкерный клиновой DN 123 |  |  | шт. |  |  | 34 | 132.92 |  | 618.19 | 7.31 | 4519 |  |  |  |  | Зажим анкерный клиновой DN 123
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=159,5/1,2 | [24 empty] | Цена=159,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 618.19; 12: 4519 | [8 empty] | Всего по позиции
5.14 | ФССЦ-20.2.02.04-0011 Колпачок CE 6.35 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 |  |  | 100 шт |  |  | 0.1 | 793 |  | 79.3 | 7.31 | 580 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10 / 100 | [22 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.3; 12: 580 | [8 empty] | Всего по позиции
5.15 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн анкерный CА-16 |  |  | шт. |  |  | 13 | 110 |  | 195.62 | 7.31 | 1430 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный CА-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=132/1,2 | [24 empty] | Цена=132/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.62; 12: 1430 | [8 empty] | Всего по позиции
5.16 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный P645 |  |  | шт. |  |  | 28 | 256.67 |  | 983.17 | 7.31 | 7187 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный P645
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=308/1,2 | [24 empty] | Цена=308/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 983.17; 12: 7187 | [8 empty] | Всего по позиции
5.17 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный герметичный Р4 |  |  | шт. |  |  | 32 | 150.76 |  | 659.92 | 7.31 | 4824 |  |  |  |  | Зажим ответвительный герметичный Р4
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=180,91 /1,2 | [24 empty] | Цена=180,91 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 659.92; 12: 4824 | [8 empty] | Всего по позиции
5.18 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.02844 | 81100 |  | 315.46 | 7.31 | 2306 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=6*3*1.58/1000 | [22 empty] | Объем=6*3*1.58/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.46; 12: 2306 | [8 empty] | Всего по позиции
5.19 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.004442 | 81100 |  | 49.25 | 7.31 | 360 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=7,2*0.617/1000 | [22 empty] | Объем=7,2*0.617/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.25; 12: 360 | [8 empty] | Всего по позиции
5.20 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 23.04 | 550 |  | 1733.52 | 7.31 | 12672 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=14,4*1,6 | [22 empty] | Объем=14,4*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1733.52; 12: 12672 | [8 empty] | Всего по позиции
5.21 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 1 | 137.5 |  | 18.88 | 7.31 | 138 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.88; 12: 138 | [8 empty] | Всего по позиции
5.22 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 1 | 182.08 |  | 24.9 | 7.31 | 182 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.9; 12: 182 | [8 empty] | Всего по позиции
5.23 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный P70 |  |  | шт. |  |  | 4 | 352.92 |  | 193.16 | 7.31 | 1412 |  |  |  |  | Зажим ответвительный P70
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=423,5/1,2 | [24 empty] | Цена=423,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.16; 12: 1412 | [8 empty] | Всего по позиции
5.24 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок изолирующий CE 25-150 |  |  | шт. |  |  | 8 | 34.83 |  | 38.17 | 7.31 | 279 |  |  |  |  | Колпачок изолирующий CE 25-150
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=41,8/1,2 | [24 empty] | Цена=41,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.17; 12: 279 | [8 empty] | Всего по позиции
5.25 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 16 |  |  | шт. |  |  | 1 | 961.5 |  | 131.6 | 7.31 | 962 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.6; 12: 962 | [8 empty] | Всего по позиции
5.26 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 50 |  |  | шт. |  |  | 4 | 626.08 |  | 342.54 | 7.31 | 2504 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 50
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.54; 12: 2504 | [8 empty] | Всего по позиции
5.27 | ТЦ_20.1.02.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Наконечник изолированный CPTAR 54 |  |  | шт. |  |  | 1 | 626.08 |  | 85.64 | 7.31 | 626 |  |  |  |  | Наконечник изолированный CPTAR 54
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=751,3/1,2 | [24 empty] | Цена=751,3/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.64; 12: 626 | [8 empty] | Всего по позиции
5.28 | ТЦ_20.1.01.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим ответвительный PС481 |  |  | шт. |  |  | 16 | 1071.58 |  | 2345.42 | 7.31 | 17145 |  |  |  |  | Зажим ответвительный PС481
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1285,9/1,2 | [24 empty] | Цена=1285,9/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2345.42; 12: 17145 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно |  |  | 10: 13626.15; 12: 99607 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 99121.06; 12: 866969 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2083.12; 12: 96031 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 12774.45; 12: 154972 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1044.91; 12: 48172 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 84263.49; 12: 615966 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 19377.58; 12: 464510 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16618.46; 12: 413795 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2034.06; 12: 93770 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9871.55; 12: 102761 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1030.77; 12: 47520 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3153.61; 12: 145385 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1559.24; 12: 71879 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 2759.12; 12: 50715 | [15 empty] | Перевозка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 1226.27; 12: 22894 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 1532.85; 12: 27821 | [15 empty] | Перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 84549.88; 12: 624034 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 49.06; 12: 2261 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 143.78; 12: 1496 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 14.14; 12: 652 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 84263.49; 12: 615966 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 61.31; 12: 2825 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 32.24; 12: 1486 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 103927.46; 12: 1088544 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3128.03; 12: 144203 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3214.92; 12: 148210 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1591.48; 12: 73365 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (231,1677875+89,3874)/8*400 |  |  | 10: 1392.5074; 12: 16028 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (231,1677875+89,3874)/8*400
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 105319.9674; 12: 1104572 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 82735.29; 12: 604795 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН