## ЛС 7 на ВЛ-10 ПС Узловая Ф-4 (п
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
ВЛ-10 ПС Узловая ф-4 до ЛР 54, инвентарный № CS0000995, (диспетчерское наимен. ВЛ-10 ПС Узловая Ф-4, СНII, Амурская область, Константиноновский район | [14 empty] | ВЛ-10 ПС Узловая ф-4 до ЛР 54, инвентарный № CS0000995, (диспетчерское наимен. ВЛ-10 ПС Узловая Ф-4, СНII, Амурская область, Константиноновский район
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7
капитальный ремонт | [15 empty] | капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ведомость дефектов и объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2022 года
Сметная стоимость |  | 2052.63 | (186,56) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 970.29 | (38,86) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 211.74 | (4,59) | тыс.руб.
| монтажных работ | 963.04 | (136,99) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 485.08 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 202.79 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 1. Демонтажные и электромонтажные работы
1.1 | ФЕР33-04-040-03 провода АС-50 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 33 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 9: 1.2; 10: 685.87; 11: 46.1; 12: 31619 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 9: 1.2; 10: 1725.37; 11: 10.41; 12: 17961 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 9: 1.2; 10: 225.32; 11: 46.1; 12: 10387 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 6: 1.2; 7: 80.388 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 6: 1.2; 7: 21.78 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 2411.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 911.19; 12: 42006 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 938.53; 12: 43266 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 464.71 |  | 21423 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3814.48; 12: 114269 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФЕР33-04-042-01 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 25 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 9: 1.2; 10: 220.5; 11: 46.1; 12: 10165 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 9: 1.2; 10: 1907.7; 11: 10.41; 12: 19859 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 9: 1.2; 10: 166.8; 11: 46.1; 12: 7689 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 6: 1.2; 7: 24.3 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 14.4 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 2128.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 387.3; 12: 17854 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 398.92; 12: 18390 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 197.52 |  | 9106 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2724.64; 12: 57520 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | ФЕР33-04-042-02 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 9: 1.2; 10: 76.18; 11: 46.1; 12: 3512 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 9: 1.2; 10: 998.26; 11: 10.41; 12: 10392 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 9: 1.2; 10: 99.02; 11: 46.1; 12: 4565 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 6: 1.2; 7: 8.4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 6: 1.2; 7: 9.072 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 1074.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.2; 12: 8077 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 180.46; 12: 8319 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 89.35 |  | 4119 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1344.25; 12: 26342 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | ФЕР33-04-042-03 ж/б опор | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 9: 1.2; 10: 83.59; 11: 46.1; 12: 3853 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 9: 1.2; 10: 1090.73; 11: 10.41; 12: 11354 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 9: 1.2; 10: 108; 11: 46.1; 12: 4979 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 6: 1.2; 7: 9.216 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 6: 1.2; 7: 9.9 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 1174.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.59; 12: 8832 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 197.34; 12: 9097 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 97.71 |  | 4504 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1469.37; 12: 28808 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 25 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.2; 10: 813.3; 11: 46.1; 12: 37493 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.2; 10: 3200.7; 11: 10.41; 12: 33319 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.2; 10: 302.7; 11: 46.1; 12: 13954 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.2; 7: 91.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.2; 7: 26.1 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 4014 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1116; 12: 51447 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1149.48; 12: 52990 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 569.16 |  | 26238 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5732.64; 12: 150040 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.2; 10: 381.46; 11: 46.1; 12: 17585 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.2; 10: 1785.17; 11: 10.41; 12: 18584 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.2; 10: 167.04; 11: 46.1; 12: 7701 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.2; 7: 43.056 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 14.4 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 2166.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 548.5; 12: 25286 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 564.96; 12: 26045 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 279.74 |  | 12896 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3011.33; 12: 75110 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | [15 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.2; 10: 95.69; 11: 46.1; 12: 4411 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.2; 10: 480.34; 11: 10.41; 12: 5000 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.2; 10: 44.69; 11: 46.1; 12: 2060 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.2; 7: 10.8 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.2; 7: 3.852 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 576.03 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 140.38; 12: 6471 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 144.59; 12: 6665 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 71.59 |  | 3300 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.21; 12: 19376 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ФЕР33-04-009-06 Монтаж провода АС-50 ранее демонтированного | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 2.7 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 9: 1.2; 10: 1574.51; 11: 46.1; 12: 72585 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 9: 1.2; 10: 5732.73; 11: 10.41; 12: 59678 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 9: 1.2; 10: 831.74; 11: 46.1; 12: 38343 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.1; 7: 137.97 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.73; 6: 1.2; 7: 73.6452 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 7307.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2406.25; 12: 110928 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2478.44; 12: 114256 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 1227.19 |  | 56573 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11012.87; 12: 303092 | [9 empty] | Всего по позиции
1.9 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 |  |  |  |  | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 74.65; 11: 46.1; 12: 3441 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 97.33; 11: 10.41; 12: 1013 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 13; 11: 46.1; 12: 599 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 7.42 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 1.02 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 171.98 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.65; 12: 4040 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 90.28; 12: 4161 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 44.7 |  | 2060 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.96; 12: 10675 | [9 empty] | Всего по позиции
1.10 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.048 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=4,8 / 100 | [21 empty] | Объем=4,8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.15; 10: 66.31; 11: 46.1; 12: 3057 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.15; 7: 8.5008 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 66.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.31; 12: 3057 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 59.02; 12: 2721 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 22.55 |  | 1039 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.88; 12: 6817 | [9 empty] | Всего по позиции
1.11 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 3.2 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=32 / 10 | [21 empty] | Объем=32 / 10
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 48.74; 11: 46.1; 12: 2247 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 4.35; 11: 10.41; 12: 45 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.38; 11: 46.1; 12: 18 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 5.76 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.032 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 53.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.12; 12: 2265 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 50.59; 12: 2333 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 25.05 |  | 1155 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128.73; 12: 5780 | [9 empty] | Всего по позиции
1.12 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 32 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
|  | МАТ=0 к расх. | [16 empty] | МАТ=0 к расх.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 181.44; 11: 46.1; 12: 8364 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 53.76; 11: 10.41; 12: 560 | [6 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 9: 0; 10: 0; 11: 7.03 | [6 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 21.44 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 235.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 181.44; 12: 8364 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 186.88; 12: 8615 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 92.53 |  | 4266 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 514.61; 12: 21805 | [9 empty] | Всего по позиции
1.13 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.048 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=4,8 / 100 | [21 empty] | Объем=4,8 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.15; 10: 36.64; 11: 46.1; 12: 1689 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.15; 7: 4.8852 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 36.64 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.64; 12: 1689 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32.61; 12: 1503 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.46 |  | 574 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.71; 12: 3766 | [9 empty] | Всего по позиции
1.14 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 40 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 1.2; 10: 172.32; 11: 46.1; 12: 7944 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 1.2; 10: 2235.36; 11: 10.41; 12: 23270 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.2; 10: 311.04; 11: 46.1; 12: 14339 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 1.2; 7: 21.12 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.2; 7: 23.04 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 2407.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 483.36; 12: 22283 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 497.86; 12: 22951 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 246.51 |  | 11364 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3152.05; 12: 65529 | [9 empty] | Всего по позиции
1.15 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 25 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 1.2; 10: 61.2; 11: 46.1; 12: 2821 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 1.2; 10: 330.3; 11: 10.41; 12: 3438 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 1.2; 10: 56.7; 11: 46.1; 12: 2614 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.2; 7: 7.5 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.2; 7: 4.2 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 391.5 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.9; 12: 5435 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 121.44; 12: 5598 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 60.13 |  | 2772 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 573.07; 12: 14629 | [9 empty] | Всего по позиции
1.16 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 7 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Объем=6+1 | [21 empty] | Объем=6+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.2; 10: 20.58; 11: 46.1; 12: 949 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 1.2; 10: 105.67; 11: 10.41; 12: 1100 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 1.2; 10: 18.14; 11: 46.1; 12: 836 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.2; 7: 2.52 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 1.2; 7: 1.344 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 126.25 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.72; 12: 1785 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 39.88; 12: 1839 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 19.75 |  | 910 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.88; 12: 4798 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы |  |  | 10: 34992.68; 12: 908356 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные и электромонтажные работы
Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи | [16 empty] | Раздел 2. Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
2.1 | ТЦ_07.4.03.00_28_2801108200_23.09.2021_02 | Опора железобетонная СВ-105-5 |  |  | шт. |  |  | 40 | 15538 |  | 88409.67 | 7.03 | 621520 |  |  |  |  | Опора железобетонная СВ-105-5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88409.67; 12: 621520 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи |  |  | 10: 88409.67; 12: 621520 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Материалы, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договору купли-продажи
Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком | [16 empty] | Раздел 3. Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
3.1 | ТЦ_20.1.02.21_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн У-1 (3.407.1-143) |  |  | шт. |  |  | 8 | 1329.91 |  | 1513.37 | 7.03 | 10639 |  |  |  |  | Кронштейн У-1 (3.407.1-143)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=1595,89 /1,2 | [24 empty] | Цена=1595,89 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1513.37; 12: 10639 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ-1 (3.407.1-143.8.1) |  |  | шт. |  |  | 25 | 3100.83 |  | 11027.17 | 7.03 | 77521 |  |  |  |  | Траверса ТМ-1 (3.407.1-143.8.1)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3721,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=3721,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11027.17; 12: 77521 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ-8 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 6 | 5005 |  | 4271.69 | 7.03 | 30030 |  |  |  |  | Траверса ТМ-8 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=6006 /1,2 | [24 empty] | Цена=6006 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4271.69; 12: 30030 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | ТЦ_22.2.02.18_28_2801108200_23.09.2021_02 | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 4230 |  | 601.71 | 7.03 | 4230 |  |  |  |  | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=5076,00 /1,2 | [24 empty] | Цена=5076,00 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 601.71; 12: 4230 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Накладка ОГ-8 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 353.1 |  | 50.21 | 7.03 | 353 |  |  |  |  | Накладка ОГ-8 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=423,72 /1,2 | [24 empty] | Цена=423,72 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.21; 12: 353 | [9 empty] | Всего по позиции
3.6 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Накладка ОГ-5 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 210.1 |  | 29.87 | 7.03 | 210 |  |  |  |  | Накладка ОГ-5 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=252,12 /1,2 | [24 empty] | Цена=252,12 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.87; 12: 210 | [9 empty] | Всего по позиции
3.7 | ТЦ_21.9.02.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Проводник ЗП-1 (1м) |  |  | шт. |  |  | 6 | 162.8 |  | 138.98 | 7.03 | 977 |  |  |  |  | Проводник ЗП-1 (1м)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=1*6 | [21 empty] | Объем=1*6
|  | Цена=195,36 /1,2 | [24 empty] | Цена=195,36 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.98; 12: 977 | [9 empty] | Всего по позиции
3.8 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 34 | 235.83 |  | 1140.54 | 7.03 | 8018 |  |  |  |  | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=283 /1,2 | [24 empty] | Цена=283 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1140.54; 12: 8018 | [9 empty] | Всего по позиции
3.9 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Д ГОСТ1232-82 |  |  | шт. |  |  | 83 | 554.4 |  | 6545.52 | 7.03 | 46015 |  |  |  |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный ШС-10Д ГОСТ1232-82
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=665,28 /1,2 | [24 empty] | Цена=665,28 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6545.52; 12: 46015 | [9 empty] | Всего по позиции
3.10 | ТЦ_20.2.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Колпачок для штыревых изоляторов К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  |  | шт. |  |  | 83 | 7.86 |  | 92.75 | 7.03 | 652 |  |  |  |  | Колпачок для штыревых изоляторов К-7 ТУ-3493-01-45649212-2000
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=9,43/1,2 | [24 empty] | Цена=9,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.75; 12: 652 | [9 empty] | Всего по позиции
3.11 | ТЦ_22.2.01.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93 |  |  | шт. |  |  | 84 | 785.98 |  | 9391.47 | 7.03 | 66022 |  |  |  |  | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е 212 ГОСТ 6490-93
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=943,17/1,2 | [24 empty] | Цена=943,17/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9391.47; 12: 66022 | [9 empty] | Всего по позиции
3.12 | ТЦ_20.1.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | шт. |  |  | 42 | 129.47 |  | 773.54 | 7.03 | 5438 |  |  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7-1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=155,36/1,2 | [24 empty] | Цена=155,36/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 773.54; 12: 5438 | [9 empty] | Всего по позиции
3.13 | ТЦ_20.2.08.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Скоба СК-7-1А |  |  | шт. |  |  | 42 | 127.56 |  | 762.16 | 7.03 | 5358 |  |  |  |  | Скоба СК-7-1А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=153,07/1,2 | [24 empty] | Цена=153,07/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 762.16; 12: 5358 | [9 empty] | Всего по позиции
3.14 | ТЦ_20.1.02.14_28_2801108200_23.09.2021_02 | Серьга СРС 7-16 |  |  | шт. |  |  | 42 | 93.17 |  | 556.61 | 7.03 | 3913 |  |  |  |  | Серьга СРС 7-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=111,8/1,2 | [24 empty] | Цена=111,8/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.61; 12: 3913 | [9 empty] | Всего по позиции
3.15 | ТЦ_20.1.02.22_28_2801108200_23.09.2021_02 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт. |  |  | 42 | 208.12 |  | 1243.39 | 7.03 | 8741 |  |  |  |  | Ушко однолапчатое У1-7-16
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=249,74/1,2 | [24 empty] | Цена=249,74/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1243.39; 12: 8741 | [9 empty] | Всего по позиции
3.16 | ТЦ_20.1.01.15_28_2801108200_23.09.2021_02 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А |  |  | шт. |  |  | 42 | 371.25 |  | 2218.07 | 7.03 | 15593 |  |  |  |  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=445,5/1,2 | [24 empty] | Цена=445,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2218.07; 12: 15593 | [9 empty] | Всего по позиции
3.17 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 1 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 2524.5 |  | 359.17 | 7.03 | 2525 |  |  |  |  | Кронштейн РА 1 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3029,4/1,2 | [24 empty] | Цена=3029,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 359.17; 12: 2525 | [9 empty] | Всего по позиции
3.18 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 2 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 402.6 |  | 57.33 | 7.03 | 403 |  |  |  |  | Кронштейн РА 2 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=483,12/1,2 | [24 empty] | Цена=483,12/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.33; 12: 403 | [9 empty] | Всего по позиции
3.19 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 2 | 3166.04 |  | 900.71 | 7.03 | 6332 |  |  |  |  | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=3799,25/1,2 | [24 empty] | Цена=3799,25/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 900.71; 12: 6332 | [9 empty] | Всего по позиции
3.20 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 4 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 294.8 |  | 41.96 | 7.03 | 295 |  |  |  |  | Кронштейн РА 4 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=353,76/1,2 | [24 empty] | Цена=353,76/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.96; 12: 295 | [9 empty] | Всего по позиции
3.21 | ТЦ_22.2.02.08_28_2801108200_23.09.2021_02 | Кронштейн РА 5 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 273.9 |  | 38.98 | 7.03 | 274 |  |  |  |  | Кронштейн РА 5 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=328,68/1,2 | [24 empty] | Цена=328,68/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.98; 12: 274 | [9 empty] | Всего по позиции
3.22 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 3 | 132.88 |  | 56.76 | 7.03 | 399 |  |  |  |  | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=159,46 /1,2 | [24 empty] | Цена=159,46 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.76; 12: 399 | [9 empty] | Всего по позиции
3.23 | ТЦ_22.2.02.20_28_2801108200_23.09.2021_02 | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8) |  |  | шт. |  |  | 1 | 153.33 |  | 21.76 | 7.03 | 153 |  |  |  |  | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=184 /1,2 | [24 empty] | Цена=184 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.76; 12: 153 | [9 empty] | Всего по позиции
3.24 | ФССЦ-01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  |  | 0.79 | 25.76 |  | 20.35 | 7.03 | 143 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=0,55+0,17+0,07 | [21 empty] | Объем=0,55+0,17+0,07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.35; 12: 143 | [9 empty] | Всего по позиции
3.25 | ТЦ_22.2.02.23_28_2801108200_23.09.2021_02 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 |  |  | шт. |  |  | 1 | 10762.13 |  | 1530.87 | 7.03 | 10762 |  |  |  |  | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=12914,55/1,2 | [24 empty] | Цена=12914,55/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1530.87; 12: 10762 | [9 empty] | Всего по позиции
3.26 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.15168 | 81100 |  | 1749.79 | 7.03 | 12301 |  |  |  |  | Круг стальной д-16 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=32*3*1.58/1000 | [21 empty] | Объем=32*3*1.58/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1749.79; 12: 12301 | [9 empty] | Всего по позиции
3.27 | ТЦ_08.3.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590 |  |  | т |  |  | 0.025297 | 81100 |  | 291.89 | 7.03 | 2052 |  |  |  |  | Круг стальной д-10 мм ст45, длина не менее 6 м, ГОСТ 2590
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=41*0.617/1000 | [21 empty] | Объем=41*0.617/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.89; 12: 2052 | [9 empty] | Всего по позиции
3.28 | ТЦ_02.2.04.03_28_2801108200_23.09.2021_02 | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014 |  |  | т |  |  | 38.4 | 550 |  | 3004.27 | 7.03 | 21120 |  |  |  |  | Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-2014
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=24*1,6 | [21 empty] | Объем=24*1,6
|  | Цена=660/1,2 | [24 empty] | Цена=660/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3004.27; 12: 21120 | [9 empty] | Всего по позиции
3.29 | ТЦ_01.7.11.07_28_2801108200_23.09.2021_02 | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75 |  |  | кг |  |  | 5 | 137.5 |  | 97.87 | 7.03 | 688 |  |  |  |  | Электроды МР-3 d-4 мм Э-46 ГОСТ 9466-75; ГОСТ9467-75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=165 /1,2 | [24 empty] | Цена=165 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.87; 12: 688 | [9 empty] | Всего по позиции
3.30 | ТЦ_14.4.02.04_28_2801108200_23.09.2021_02 | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71 |  |  | кг |  |  | 2 | 182.08 |  | 51.78 | 7.03 | 364 |  |  |  |  | Краска масляная черная МА-15 ГОСТ 10503-71
|  | (Материалы для монтажных работ) | [23 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=218,5 /1,2 | [24 empty] | Цена=218,5 /1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.78; 12: 364 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком |  |  | 10: 48580.54; 12: 341521 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Материалы не учтённые ценником, приобретаемые Подрядчиком
Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями | [16 empty] | Раздел 4. Перевозка грузов автомобилями
4.1 | ФССЦпг-03-01-01-080 Монтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 80 км |  |  | 1 т груза |  |  | 45.3 | 31.92 |  | 1445.98 | 18.67 | 26996 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 80 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1445.98; 12: 26996 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ФССЦпг-03-21-01-080 ПГС | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 80 км |  |  | 1 т груза |  |  | 38.4 | 38.97 |  | 1496.45 | 18.15 | 27161 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 80 км
|  | Объем=24*1,6 | [21 empty] | Объем=24*1,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1496.45; 12: 27161 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ФССЦпг-01-01-01-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 25 | 10.71 |  | 267.75 | 7.03 | 1882 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [23 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.75; 12: 1882 | [9 empty] | Всего по позиции
4.4 | ФССЦпг-03-01-01-020 Демонтируемые материалы | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км |  |  | 1 т груза |  |  | 25 | 15.41 |  | 385.25 | 10.41 | 4010 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 20 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 385.25; 12: 4010 | [9 empty] | Всего по позиции
4.5 | ФССЦпг-01-01-02-003 Демонтируемые материалы | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 25 | 10.71 |  | 267.75 | 7.03 | 1882 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [23 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.75; 12: 1882 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями |  |  | 10: 3863.18; 12: 61931 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Перевозка грузов автомобилями
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 165194.14; 12: 1442280 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4592.98; 12: 211735 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 23075.45; 12: 263740 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2344.57; 12: 108084 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 137525.71; 12: 966805 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 38855.86; 12: 970287 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 35913.43; 12: 916130 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4592.98; 12: 211735 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20133.02; 12: 209583 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2344.57; 12: 108084 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 535.5; 12: 3764 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7131.28; 12: 328749 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3520.65; 12: 162299 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 2942.43; 12: 54157 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые) |  |  | 10: 1445.98; 12: 26996 | [15 empty] | Дополнительная перевозка (Автомобили бортовые)
|  | Дополнительная перевозка (Автомобили-самосвалы) |  |  | 10: 1496.45; 12: 27161 | [15 empty] | Дополнительная перевозка (Автомобили-самосвалы)
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 136990.21; 12: 963041 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 136990.21; 12: 963041 | [15 empty] | материалы
|  | Итого |  |  | 10: 175846.07; 12: 1933328 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6937.55; 12: 319819 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7131.28; 12: 328749 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3520.65; 12: 162299 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Дополнительные затраты в зимнее время п.2.6 6,1*0,8*0,9= 4,392% |  |  | 10: 7723.16; 12: 84912 | [15 empty] | Дополнительные затраты в зимнее время п.2.6 6,1*0,8*0,9= 4,392%
|  | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (485,076+202,7852)/8*400 |  |  | 10: 2988.1025; 12: 34393 | [15 empty] | Командировочные расходы Постановление №729 от 02.10.2002 г. (485,076+202,7852)/8*400
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 186557.3325; 12: 2052633 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 136969.86; 12: 962898 | [15 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН