ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ремонт зданий и сооружений СП ПЦЭС и СП ПЮЭС, филиал ПЭС

1. Объект ремонта:

  - Здание АБК ШРЭС (Инв. № PR0027858 Здание административное общей площадью 601,8 м2) расположено: г. Большой Камень, ул. Подгорная, 3;

  - Ограждение ПС Озерная падь СП ПЦЭС (ИНВ. № PR 0009500 действующая подстанция 165 м), расположено в Михайловском районе 2,5 км на юго-восток от п. Новошахтинский;

  - Здание автомастерской с блоком гаражей СП ПЦЭС (Инв. № PR 0004722 15 шт.) расположено г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, 28В;

  - Здание ГЩУ ОДС СП ПЦЭС (Инв. № PR 0004773 здание 170 м2) расположено г. Уссурийск, Владивостокское шоссе, 28В.

2. Объем работ:

Ремонт зданий и ограждений. Подробный перечень работ приведен в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 3; Приложение № 4).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в зданиях СП ПЮЭС, СП ПЦЭС и действующих подстанциях СП ПЦЭС вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника» (Приложение № 6 к Техническим требованиям).

Сметная документация в состав заявки участника не включается.

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора).

    - Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (в графе «тендерный коэффициент»).

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 30.09.2023 г.

5.1. Здание АБК ШРЭС – июль – август 2023г;

5.2. Ограждение ПС Озерная падь СП ПЦЭС – май-сентябрь 2023г.;

5.3. Здание автомастерской с блоком гаражей СП ПЦЭС – апрель- сентябрь 2023г.;

5.4. Здание ГЩУ ОДС СП ПЦЭС – апрель – июль 2023г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» и СП «ПЦЭС» филиала «Приморские электрические сети».

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает десять миллионов рублей, Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц (выбрать необходимое):

а) осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством);

в отношении объектов капитального строительства (выбрать вид объекта):

- объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

В составе заявки участник должен представить копию действующей выписки из реестра членов СРО, выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, с указанием сведений об уровне ответственности участника:

- по компенсационному фонду возмещения вреда;

- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда должна осуществляться исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки/оферты (включая налоги и сборы).

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- Правила по охране труда при работе на высоте, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020г. №782н.

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 5).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.133 на ремонт АБК ШРЭС на 2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.9. на ремонт Ограждение ПС Озерная падь СП ПЦЭС на 1л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.10. на ремонт Здание автомастерской с блоком гаражей СП ПЦЭС на 2л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.14. на ремонт Здание ГЩУ ОДС СП ПЦЭС на 5л. в 1экз.

- Справка по выполнению физических объемов, выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности – 1 л. в 1 экз.

- Требованиями к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника на 1 л. в 1 экз.;